## INSTRUCCIONS
INSTRUCCIONS D'ÚS
Les empreses licitadores hauran de modificar ÚNICAMENT els camps que s'indiquen
a continuació de la pestanya T-SMP
Els camps modificables es troben indicats en color vermell
1. | Caldrà indicar el nom de l'empresa licitadora a 'nom empresa'. D'aquesta manera
el nom de l'empresa quedarà sempre imprès a la capçalera de tots els documents
que l'empresa licitadora haurà de presentar
| Empresa: | nom empresa
2. | Caldrà indicar el preu ofertat per a la mà d'obra (oficial de 1a, peó, etc), de la maquinària
utilitzada (camió grua, ,motoserra, etc), i del material (sorra de riu, fungicida, etc)
Només es podran modificar el valors de la columna PREU OFERTA
Els valors de PREU LICITACIÓ serviran només de referència
| Tipus | Codi | U.A. | Descripció | Codi | PREU OFERTA | PREU LICITACIÓ
| Mà d'obra | A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | A012P000 | 17.8 | 17.8
| Mà d'obra | A012P200 | h | Oficial 2a jardiner | A012P200 | 16.09 | 16.09
Tots els preus de les feines a realitzar en aquest contracte (descrites a la pestanya PREU_FEINA)
s'obtenen a partir dels valors introduits a la columna PREU OFERTA de la pestanya T-SMP, i és l'unic
valor modificable per part de l'empresa licitadora
El preu final del PRESSUPOST DE LICITACIÓ s'obté automàticament del càlculs realitzats a partir dels
valors introduits a la casella PREU OFERTA de la pestanya T-SMP
Les empreses licitadores hauràn d'entregar imprès (pdf) les pestanyes:
T-SMP
PREU_FEINA
PRESSUPOST
RESUM PRESS

## T-SMP
Manteniment i neteja Devesa - LOT 2
| Empresa |  | Nom empresa
| Preus unitaris | Justificació d'elements | Justificació d'elements |  |  | Justificació d'elements
| Codi | U.A. | Descripció | Codi | PREU OFERTA | Preu
Mà d'obra | A012P000 | h | oficial 1a jardiner | A012P000 |  | 19.97
Mà d'obra | A013P000 | h | ajudant jardiner | A013P000 |  | 18.44
Maquinària | C1331100 | h | motoanivelladora petita | C1331100 |  | 79.25
Maquinària | C1503000 | h | camió grua | C1503000 |  | 57.86
Maquinària | C1503300 | h | camió grua de 3 t | C1503300 |  | 30.85
Maquinària | C150MC10 | h | lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari | C150MC10 |  | 11.66
Maquinària | C150MC30 | h | lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari | C150MC30 |  | 15.74
Maquinària | C150MC50 | h | lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari | C150MC50 |  | 25.51
Maquinària | C151-0033 | h | camió cisterna de 6 m3 | C151-0033 |  | 32.31
Maquinària | C1ZFURG | h | furgoneta industrial amb remolc | C1ZFURG |  | 15
Maquinària | CR712A | m2 | tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw (35 a 54 cv) de potència, amb embaladora | CR712A |  | 43.43
Maquinària | CR712B | m2 | tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw (35 a 54 cv) de potència, amb equip bufador | CR712B |  | 32.76
Maquinària | CR112500 | h | desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc | CR112500 |  | 4.75
Maquinària | CR11A869 | h | desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kw (fins a 20 cv) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m | CR11A869 |  | 36.74
Maquinària | CR11D403 | h | tractor de 47,8 kw (65 cv) de potència, amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m | CR11D403 |  | 44.55
Maquinària | CR11G002 | h | esbrossadora autopropulsada trinxadora amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m i braç hidràulic de | CR11G002 |  | 20.89
Maquinària | CR711300 | h | sembradora de tracció manual | CR711300 |  | 4.95
Maquinària | CREGI00 | h | bufador | CREGI00 |  | 3.58
Maquinària | CRE21100 | h | tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor | CRE21100 |  | 4.5
Maquinària | CRE23000 | h | motoserra | CRE23000 |  | 3.58
Maquinària | CRE25000 | h | tallabarder | CRE25000 |  | 2.62
Maquinària | CRH13110 | h | tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball | CRH13110 |  | 19.05
Maquinària | CRH13130 | h | tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball | CRH13130 |  | 20.05
Maquinària | CRH1L0L0 | h | motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm | CRH1L0L0 |  | 16.56
Maquinària | CRL15100 | h | aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides | CRL15100 |  | 25.74
Maquinària | CRL19100 | h | equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides | CRL19100 |  | 57.05
Material | B0111000 | m3 | aigua | B0111000 |  | 0
Material | B0315600 | t | sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm | B0315600 |  | 43.79
Material | B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | B2RA9SB0 |  | 16.98
Material | BR341110 | m3 | compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat a granel | BR341110 |  | 46.38
Material | BR341150 | m3 | compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat en sacs de 0.8 m3 | BR341150 |  | 63.65
Material | BR3A4000 | kg | adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid | BR3A4000 |  | 2.1
Material | BR44FB7P | 1 | arbust tipus prunus laurocerasus d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 litres | BR44FB7P |  | 5.59
Material | BR4U1H00 | kg | barreja de llavors per a gespa tipus standard c4, segons ntj 07n | BR4U1H00 |  | 4.33
Material | BRL11000 | kg | producte fungicida | BRL11000 |  | 5.99
Material | BRL21000 | kg | producte insecticida | BRL21000 |  | 31.22
(*) Els preus unitaris oferts per l’empresa licitadora no poden superar els establerts en el PPT, si es donés aquest cas, quedarà exclòs.

## PREU_FEINA
Manteniment i neteja Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2
Nom empresa
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| FRE61260 | u | poda d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | poda planif/conif. h<6m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20km
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRE23000 | h | motoserra | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
| C150MC10 | h | lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| FRE612A0 | u | poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | poda planif/conif. h <10m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<20
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C150MC10 | h | lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
| CRE23000 | h | motoserra | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| FRE612C0 | u | poda d'arbre planifoli o conífera de 10 a 15 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | poda planif/conif. h10-15m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<2
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.56 | /R | x | 0 | = | 0
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.56 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRE23000 | h | motoserra | 0.56 | /R | x | 0 | = | 0
| C150MC30 | h | lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari | 0.4 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.125 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| FRE612D0 | u | poda d'arbre planifoli o conífera de 15 a 20 m d'alçària, amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | poda planif/conif. h +15m,cistella mecànica,aplec+càrreg+transport brossa planta compostatge dist<2
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.83 | /R | x | 0 | = | 0
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.83 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C150MC50 | h | lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari | 0.6 | /R | x | 0 | = | 0
| CRE21100 | h | tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor | 0.83 | /R | x | 0 | = | 0
| CRE23000 | h | motoserra | 0.83 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.15 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| FRF13195 | u | reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | reg arbre,mànega+camió cist.,100l,rec.<=2km,clot reg
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C151-0033 | h | camió cisterna de 6 m3 | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0111000 | m3 | aigua | 0.03 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GI_ARB07 | u. | recollida de branques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | recollida de branques
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRE23000 | h | motoserra | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| C1503300 | h | camió grua de 3 t | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.01 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GI_FITO01 | u | tractament fitosanitari < 6m. tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa inferior a 6 m. realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. amb el producte corresponent, autoritzat per la direcció tècnica. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | tractament fitosanitari < 6m
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRL19100 | h | equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides | 0.025 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BRL21000 | kg | producte insecticida | 0.001 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GI_FITO02 | u | tractament fitosanitari > 6m. tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa superior a 6 m. realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. amb el producte corresponent, autoritzat per la direcció tècnica. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | tractament fitosanitari > 6m
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.08 | /R | x | 0 | = | 0
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.08 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRL19100 | h | equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides | 0.04 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BRL21000 | kg | producte insecticida | 0.002 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GI_FITO03 | u | tractament fitosanitari amb endoteràpia |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | tractament fitosanitari amb endoteràpia
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.25 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRL15100 | h | aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides | 0.2 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BRL21000 | kg | producte insecticida | 0.25 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GI_FITO06 | u | col·locació de fauna útil |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | col·locació de fauna útil
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GI_FITO07 | u | col·locació de paranys per al control de plagues |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | col·locació de paranys per al control de plagues
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C150MC10 | h | lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GI_FITO08 | u | eliminació de bosses de processionària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | eliminació de bosses de processionària
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.15 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C150MC10 | h | lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari | 0.35 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.01 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GI_FULLES | m2 | triturat de fulles dels parterres interior de l'arbrat monumental |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | triturat de fulles dels parterres interior de l'arbrat monumental
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.004 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CR11G002 | h | esbrossadora autopropulsada trinxadora amb una amplària de treball de 0,6 a 1 m i braç hidràulic de | 0.002 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | FR116242 | m2 | desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kw (65 cv) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | desbrossada terreny tractor 65cv desbros.martells,ampl.=1,5-2m,brossa h>60cm,pend.<12%
Maquinària
| CR11D403 | h | tractor de 47,8 kw (65 cv) de potència, amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m | 0.0008 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | FR118242 | m2 | desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kw (fins a 20 cv) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | desbrossada terreny desbrossadora autoportant <=20cv,ampl.=0,9-1,2m,brossa h>60cm,pend.<12%
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.0008 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CR11A869 | h | desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kw (fins a 20 cv) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m | 0.0008 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | FR3A4010 | m2 | condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la df, escampat amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | condicionam.sòl adob miner.sòlid fons,allib.ràpid,m.man.
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.003 | /R | x | 0 | = | 0
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.003 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BR3A4000 | kg | adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid | 0.05 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | GI_REG | m | formació de canal de reg amb motoanivelladora petita |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | formació de canal de reg amb motoanivelladora petita
Maquinària
| C1331100 | h | motoanivelladora petita | 0.008 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | GI_DEV01 | h. | manteniment diari devesa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | manteniment diari devesa
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 1 | /R | x | 0 | = | 0
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CR112500 | h | desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc | 0.0001 | /R | x | 0 | = | 0
| C1ZFURG | h | furgoneta industrial amb remolc | 0.001 | /R | x | 0 | = | 0
| CREGI00 | h | bufador | 0.0001 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | GI_DEV02 | h | neteja de fons del canal jardins devesa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | neteja de fons del canal jardins devesa
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503000 | h | camió grua | 1 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.8 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | GI_FULLES2 | m2 | embalar fulles, inclòs el transport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | embalar fulles, inclòs el transport
Maquinària
| CR712B | m2 | tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw (35 a 54 cv) de potència, amb equip bufador | 0.001 | /R | x | 0 | = | 0
| CR712A | m2 | tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kw (35 a 54 cv) de potència, amb embaladora | 0.0012 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.002 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | GI_GES01 | m2 | ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la dt |  |  |  | Rend.: | 4.775 |  | 0 | ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la dt
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CR711300 | h | sembradora de tracció manual | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BR4U1H00 | kg | barreja de llavors per a gespa tipus standard c4, segons ntj 07n | 0.1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | GI_GES02 | m2 | escarificat de gespes anual, segons indicacions de la direcció facultativa |  |  |  | Rend.: | 4.77 |  | 0 | escarificat de gespes anual, segons indicacions de la direcció facultativa
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRH1L0L0 | h | motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | GI_PAR01 | m2 | escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. sense tractament herbicida química. inclòs recollida i trasllat a l'abocador |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503300 | h | camió grua de 3 t | 0.002 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.002 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | GI_PAR03 | m2 | retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. realitzat segons criteris de la dt, per afavorir la floració i el desenvolupment vegetal. en funció de les espècies i de l'època de realització. inclòs la recollida i transport a l'abocador |  |  |  | Rend.: | 1.27 |  | 0 | retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. realitzat segons criteri
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.005 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRE25000 | h | tallabarder | 0.02 | /R | x | 0 | = | 0
| C1503300 | h | camió grua de 3 t | 0.01 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.01 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | GI_PAR04 | m2 | plantació d'arbust de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35%, reblert del clot amb terra de l'excavació amb un 10% de compost i primer reg |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | plantació d'arbust de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x3
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.027 | /R | x | 0 | = | 0
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.13 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503300 | h | camió grua de 3 t | 0.05 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BR341150 | m3 | compost de classe i, d'origen vegetal, segons ntj 05c, subministrat en sacs de 0.8 m3 | 0.0027 |  | x | 0 | = | 0
| BR44FB7P | 1 | arbust tipus prunus laurocerasus d'alçària de 60 a 80 cm en contenidor de 3 litres | 3 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | GI_PAR05 | m2 | reg manual de reforç, amb mànega connectada a boca de reg |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | reg manual de reforç, amb mànega connectada a boca de reg
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.03 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | GI_PAR06 | m2 | tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.014 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRL15100 | h | aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides | 0.014 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BRL21000 | kg | producte insecticida | 0.0025 |  | x | 0 | = | 0
| BRL11000 | kg | producte fungicida | 0.0025 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | GI_PRT02 | m2 | desbrossat manual de prat o sotabosc. |  |  |  | Rend.: | 2.168 |  | 0 | desbrossat manual de prat o sotabosc. inclosa la recollida i transport a abocador
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.003 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CR112500 | h | desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc | 0.005 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | GI_SAU01 | m2 | entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | entrecavat de sauló per eliminar males herbes
Mà d'obra
| A013P000 | h | ajudant jardiner | 0.002 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503300 | h | camió grua de 3 t | 0.0001 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA9SB0 | t | deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 0.0001 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | GRH11331 | m2 | tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball |  |  |  | Rend.: | 2.747 |  | 0 | sega tallagespa rotativa autopropulsada, ampl.=66-90cm
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.002 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRH13130 | h | tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball | 0.002 | /R | x | 0 | = | 0
| C1503300 | h | camió grua de 3 t | 0.0001 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | GRH11631 | m2 | sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40-65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % |  |  |  | Rend.: | 1.988 |  | 0 | sega tallagespa rotativa, ampl.=40-65cm
Mà d'obra
| A012P000 | h | oficial 1a jardiner | 0.004 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRH13110 | h | tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball | 0.002 | /R | x | 0 | = | 0
| C1503300 | h | camió grua de 3 t | 0.0001 | /R | x | 0 | = | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## PRESSUPOST
|  |  |  | Manteniment i neteja Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2 | Manteniment Devesa - LOT 2
Nom empresa
PRESSUPOST MANTENIMENT
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 01 | MANTENIMENT DIARI DEVESA
01.01 | 1 | GI_DEV01 | h. | manteniment diari devesa | 0 | 1225 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 02 | FULLES DELS PLÀTANS DE LA DEVESA
01.02 | 1 | GI_FULLES2 | m2 | embalar fulles, inclòs el transport | 0 | 70050.86 | 0
01.02 | 2 | FR118242 | m2 | desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kw (fins a 20 cv) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa | 0 | 42239.1 | 0
01.02 | 3 | FR116242 | m2 | desbrossada de terreny amb tractor de 47,8 kw (65 cv) de potència amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa | 0 | 84478.2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 03 | FORMACIÓ REG INUNDACIÓ
01.03 | 1 | GI_REG | m | formació de canal de reg amb motoanivelladora petita | 0 | 5160 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 05 | ARBUSTIVA
01.05 | 1 | GI_PAR03 | m2 | retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. realitzat segons criteris de la dt, per afavorir la floració i el desenvolupment vegetal. en funció de les espècies i de l'època de realització. inclòs la recollida i transport a l'abocador | 0 | 2483.028 | 0
01.05 | 2 | GI_PAR01 | m2 | escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. sense tractament herbicida química. inclòs recollida i trasllat a l'abocador | 0 | 1241.514 | 0
01.05 | 3 | GI_PAR04 | m2 | plantació d'arbust de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35%, reblert del clot amb terra de l'excavació amb un 10% de compost i primer reg | 0 | 68.973 | 0
01.05 | 4 | GI_PAR05 | m2 | reg manual de reforç, amb mànega connectada a boca de reg | 0 | 68.973 | 0
01.05 | 5 | GI_PAR06 | m2 | tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió | 0 | 2483.028 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 06 | GESPES AMB REG
|  | Titol 3 | 6A | GESPA (Superf < 1000 m2)
01.06.6A | 1 | GRH11631 | m2 | sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40-65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % | 0 | 50840.8 | 0
01.06.6A | 2 | GI_GES01 | m2 | ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la dt | 0 | 635.51 | 0
01.06.6A | 3 | FR3A4010 | m2 | condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la df, escampat amb mitjans manuals | 0 | 2542.04 | 0
01.06.6A | 4 | GI_GES02 | m2 | escarificat de gespes anual, segons indicacions de la direcció facultativa | 0 | 635.51 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 06 | GESPES AMB REG
|  | Titol 3 | 6B | GESPA (Superf. > 1000 m2)
01.06.6B | 1 | GRH11331 | m2 | tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball | 0 | 365897.7 | 0
01.06.6B | 2 | GI_GES01 | m2 | ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la dt | 0 | 2195.386 | 0
01.06.6B | 3 | FR3A4010 | m2 | condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la df, escampat amb mitjans manuals | 0 | 5366.5 | 0
01.06.6B | 4 | GI_GES02 | m2 | escarificat de gespes anual, segons indicacions de la direcció facultativa | 0 | 5366.5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 07 | GESPES SENSE REG
|  | Titol 3 | 7B | GESPA (Superf. > 1000 m2)
01.07.7B | 1 | GRH11331 | m2 | tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball | 0 | 326145.52 | 0
01.07.7B | 2 | GI_GES01 | m2 | ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la dt | 0 | 2853.773 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 08 | PRATS
01.08 | 1 | GI_PRT02 | m2 | desbrossat manual de prat o sotabosc. | 0 | 67008.312 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 09 | SAULONS I SUPERFÍCIES TOVES
01.09 | 1 | GI_SAU01 | m2 | entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. | 0 | 40406.282 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostL2_DEVESA_MANTENIMENT
|  | Capítol | 10 | NETEJA FONS CANAL
01.10 | 1 | GI_DEV02 | h | neteja de fons del canal jardins devesa | 0 | 32 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0
PRESSUPOST NETEJA
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostL2_NETEJA_DEVESA
|  | Capítol | 01 | NETEJA DIÀRIA DEVESA
01.01 | 1 | GI_DEV01 | h. | neteja diaria devesa | 0 | 490 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## RESUM PRESSUPOST
Manteniment i neteja Devesa - LOT 2
Nom empresa
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST MANTENIMENT:
| DESPESES DIRECTES | 0
| Despeses indirectes (5%) | 0
| PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL | 0
| Despeses generals (5%) | 0
| Benefici industrial (6%) | 0
0
| IVA (21%) | 0
| TOTAL | 0
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST NETEJA:
| DESPESES DIRECTES | 0
| Despeses indirectes (5%) | 0
| PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL | 0
| Despeses generals (5%) | 0
| Benefici industrial (6%) | 0
0
| IVA (10%) | 0
| TOTAL | 0
| PRESSUPOST EXECUCIÓ TOTAL (S/IVA) | 0
| PRESSUPOST EXECUCIÓ TOTAL (IVA INCLÒS) | 0