## Full calcul
PRESSUPOST SUBSTITUCIÓ BOMBA DE CALOR EMPCC32
Pos. | Descripció | Quantitat | Unitat | Preu unitari | Preu total
I.1 | DESMUNTATGE BOMBA DE CALOR EXISTENT
I.1.1 | Desconnexió hidràulica de la bomba de calor i retirada canonada. | 1 | p.a. | 0 | 0
I.1.2 | Desconnexió elèctrica de la bomba de calor | 1 | p.a. | 0 | 0
I.1.3 | Recuperació del gas refrigerant de la bomba de calor | 1 | p.a. | 0 | 0
I.1.4 | Subministrament de mitjans d’elevació (grua) per a retirar la bomba de calor | 1 | p.a. | 0 | 0
I.1.5 | Subministrament de mitjans de transport pel trasllat de la bomba de calor a un abocador autoritzat | 1 | p.a. | 0 | 0
I.1.6 | Retirada i tractament residus | 1 | p.a. | 0 | 0
| Subtotal I.1 |  |  |  | 0
I.2 | MUNTATGE NOVA BOMBA DE CALOR
I.2.1 | Subministrament de bomba de calor, inclou posada en funcionament pel servei tècnic oficial | 1 | ut. | 0 | 0
I.2.2 | Desmuntatge de les bancades existents | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.3 | Impermeabilització de tota l'àrea d'actuació | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.4 | Muntatge de nova bancada flotant | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.5 | Subministrament de mitjans de transport pel trasllat de la bomba de calor fins a l’edifici | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.6 | Subministrament de mitjans d’elevació (grua) per a posar la nova bomba de calor a la seva ubicació | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.7 | Subministrament i muntatge de canonades d’aigua acer DN80 des de sala de bombes fins a la nova bomba de calor, inclou vàlvules de tall noves, filtre, aïllament i recobriment en xapa d’alumini de les canonades. | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.8 | Subministrament i muntatge de 4 vàlvules motoritzades DN80 per canvi de cicle | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.9 | Desmuntatge bomba primària i muntatge carret. | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.10 | Subministrament i muntatge de les línies elèctriques de potencia i recuperació de les línies de maniobra existents fins a la nova refredadora, inclou nou interruptor de 200 A. 4P per a la bomba de calor i safates de reixeta en tot el seu recorregut. | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.11 | Subministrament i muntatge de nou aïllament per a canonades de calefacció existents al bescanviador de la caldera. | 1 | p.a. | 0 | 0
I.2.12 | Retirada i tractament residus | 1 | p.a. | 0 | 0
| Subtotal I.2 |  |  |  | 0
I.3 | POSADA EN SERVEI
I.3.1 | Proves estanqueïtat canonades | 1 | p.a. | 0 | 0
I.3.2 | Proves funcionament de la bomba de calor | 1 | p.a. | 0 | 0
| Subtotal I.4 |  |  |  | 0
I.4 | INTEGRACIÓ REFREDADORA AL SISTEMA DE CONTROL D'INSTAL.LACIONS
I.4.1 | Connexió de la refredadora a la xarxa de comunicacions del PCB. No esta inclòs dintre de l’abast del servei el punt de xarxa per comunicar la refredadora amb el sistema de control de instal·lacions de l’edifici | 1 | p.a. | 0 | 0
I.4.2 | Configuració de la refredadora per permetre la comunicació amb el sistema de control | 1 | p.a. | 0 | 0
I.4.3 | Configuració del punts de dades necessaris al sistema de control | 1 | p.a. | 0 | 0
I.4.4 | Creació de pantalles gràfiques per visualitzar els diferents punts de dades | 1 | p.a. | 0 | 0
| Subtotal I.3 |  |  |  | 0
I.5 | DOCUMENTACIÓ
I.5.1 | Partida alçada per la legalització de les instal·lacions (projecte, certificats, etc). Inclou les taxes necessàries. | 1 | p.a. | 0 | 0
I.5.2 | Partida alçada per generar tota la documentació tècnica de les instal·lacions (memòria, manuals, plànols, esquemes, etc). | 1 | p.a. | 0 | 0
| Subtotal I.5 |  |  |  | 0
I.6 | ALTRES
I.6.1 | Imprevistos (a justificar) | 1 | p.a. | 0 | 0
| Subtotal I.4 |  |  |  | 0
| TOTAL P.E.M INSTAL·LACIONS |  |  |  | 0
| SEGURETAT I SALUT(2%) |  |  |  | 0
| CONTROL QUALITAT (1%) |  |  |  | 0
| DESPESES GENERALS (13%) |  |  |  | 0
| BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  |  | 0
| TOTAL P.E.C INSTAL·LACIONS |  |  |  | 0
|  |  | IVA (21%) |  | 0
|  |  | Total PEC amb IVA |  | 0