## lot únic
EXP.: 2025-68 ANNEX 1 DEL PPT D'OFERTA TÈCNICA
| EMPRESA:…........................... | NOM I COGNOMS REPRESENTANT: | …..........................
| ADREÇA ELECTRÒNICA:…............................... | TELÉFON DE CONTACTE: | ….................................
Nº característica | Característiques mínimes obligatòries PPT | INDICAR SI COMPLEIX AMB Si/NO | Indicar apartat de l'oferta tècnica (fitxes tècniques i/o catàg) on s'explica i acredita aquests requisit)
1 | REQUERIMENTS TÈCNICS
3 | 1. El robot ha de permetre la transferència i barreja de reactius de vials originals i/o primaris a suports intermedis i/o finals.
4 | 2. El robot ha d’incloure els següents suports coincidents: a. 24 Vials originals de reactius en format tipus A o C (refrigerat) b. 24 Vials originals de reactius en format tipus B (refrigerat) c. 1 placa de 96 pouets de polipropilè amb fons en V (refrigerat) d. 1 placa deepwell de 96 pouets polipropilè, fons en V e. 48 tubs FACS (5 ml PP/PE 75x12 mm)
7 | 3. El robot ha d’incloure al menys una posició addicional amb els adaptadors adients que permetin treballar amb plaques estàndard SBS.
11 | 4. El pipeteig del robot ha d’adaptar-se a les diferents alçades del fons dels vials originals, primaris, intermedis i finals segons l’annex 2 amb detecció de nivell.
12 | 5. L'interior del robot haurà d'estar aïllat de la llum i completament tancat a l’exterior durant el procés de pipetejat i generació de còctels.
13 | 6. El robot ha d’incloure un braç de 8 puntes amb volum i moviment en Z independents.
14 | 7. Dimensions màximes en funció de l’espai disponible sense taula: 125cm (màxima amplada) x 80cm (màxim fons) x 100cm (màxima altura ), admetent una desviació del ±10 cm en cadascuna de les mesures.
15 | 8. Taula de suport inclosa (alçada màx. 90 cm).
16 | 9. Rang de volums de pipetejat: 0.5-500 µl.
16 | 10. Precisió (CV) de pipeteig a 5 µl amb punta de 20 µl < 4 %
17 | 11. El robot ha d’incloure un sistema de detecció de la recollida i eliminació de puntes d’un sol ús
18 | 12. Volum mort en placa 96w estàndard en V: <10 µl, en rang de pipetejats amb puntes que permetin l’aspiració de 1 a 50 µl
19 | 13. El robot ha d’incorporar solucions per l’estalvi de puntes d’un sol ús.
20 | 14. El robot ha de permetre el control de volums dispensats i romanents a través del programari de control o via solucions de tercers a través d'exportació de fitxers i el robot ha d’incorporar una sistema d’alarma de control de volums el qual avisarà al usuari quan el volum sigui inferior al demanat pel protocol.
15. El robot inclourà lectura amb codi de barres dins dels suports finals amb els tubs de FACS.
16. El programari del robot ha de permetre: - Control d’errors durant el procés i generarà un registre associat. - Control de rutines i protocols flexible i configurable per l’usuari final - Capacitat d’adaptació de nous protocols o necessitats futures relacionades amb la citometria de flux o altres protocols de biologia cel·lular.
16. Ordenador amb sistema operatiu Windows11 LTSC per connectivitat a la xarxa HCB.
17. Ordenador amb sistema operatiu Windows11 LTSC per connectivitat a la xarxa HCB.
18. Ha de disposar de marcatge CE-IVD.