## INDEX
LOT | Unitats | Articles | Preu unitari sense IVA | IVA | Preu unitari amb IVA | Preu Total sense IVA | Preu total amb IVA
1 | 9 | Taula de menjar tipus cigonya | 390 | 21% | 471.9 | 3510 | 4247.1
2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 | 49 | Cadira plegable d'acompanyant | 95 | 21% | 114.95 | 4655 | 5632.55
| 12 | Cadira confident apilable sense braços | 115 | 21% | 139.15 | 1380 | 1669.8
| 4 | Cadira confident apilable amb braços | 120 | 21% | 145.2 | 480 | 580.8
| 2 | Buc 3 calaixos | 350 | 21% | 423.5 | 700 | 847
| 6 | Guarda-roba modular 2 alçades (2 portes) | 490 | 21% | 592.9 | 2940 | 3557.4
| 3 | Guarda-roba modular 4 alçades (4 portes) | 495 | 21% | 598.95 | 1485 | 1796.85
| 1 | Bancada vestidor 0,5 metres | 150 | 21% | 181.5 | 150 | 181.5
| 3 | Taula rodona Ø 90-100 cm | 361 | 21% | 436.81 | 1083 | 1310.43
3 | 1 | Unitat d'eliminació de cunyes rebutjables | 7226 | 21% | 8743.46 | 7226 | 8743.46
4 | 1 | Grua mòbil de transferències i mobilitzacions d'ús hospitalari | 2561 | 21% | 3098.81 | 2561 | 3098.81
5: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | 1 | Frigorífic doble porta amb congelador 220 litres aprox | 495 | 21% | 598.95 | 495 | 598.95
| 1 | Frigorífic farmàcia/ laboratori 100 litres | 1157 | 21% | 1399.97 | 1157 | 1399.97
| 1 | Frigorífic 1 porta amb congelador 100 litres | 371 | 21% | 448.91 | 371 | 448.91
| 1 | Frigorífic farmàcia/ laboratori 320 litres aprox | 1322 | 21% | 1599.62 | 1322 | 1599.62
6: 6.1, 6.2 | 1 | Bàscula obesitat mòrbida | 2022 | 21% | 2446.62 | 2022 | 2446.62
| 1 | Cadira amb bàscula incorporada | 1422 | 21% | 1720.62 | 1422 | 1720.62
[5 empty] | TOTAL | 32959 | 39880.39

## ANNEX 0
Annex 0
CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I FORMACIÓ
Durant el període de garantia:
El termini de garantia de l'equip començarà a comptar a partir de la data de recepció de l’equip.
Durant el període de garantia aniran a càrrec de l’adjudicatari de l’equip (incloent el cost del material, mà d’obra i desplaçaments):
1. La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
2. La reparació o la substitució de les parts defectuoses.
3. Manteniment preventiu de l'equip: l’adjudicatari haurà de realitzar el manteniment preventiu que requereixi l’equip per al seu correcte funcionament.
Dins de l’oferta tècnica cal descriure detalladament les actuacions i el nombre anual/mensual d’aquestes, incloses en el contracte de manteniment preventiu.
Així mateix, cal detallar en l’oferta tècnica el Servei tècnic ofert:
o Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius.
o Relació de la ubicació dels serveis tècnics (Catalunya) destinat a l’equip adjudicat:adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
Temps de disponibilitat de l'equip, mesurat en nombre real d’assistències respecte de les peticions efectuades: mínim exigit 95%.
o Temps de resposta, màxim 24 hores presència física.
o Temps de resolució de l’avaria 72 hores.
o Si en aquest període de 72 h no s’ha resolt l’avaria, el licitador subministrarà un article substitutiu de les mateixes característiques, fins que no este resolta l’avaria.
Reposició:
o El proveïdor ha de garantir la reposició de les diferents parts del producte durant un període mínim de deu anys a comptar des de la data de recepció de l’equip, llevat que s’indiquin uns requeriments diferents en la fitxa tècnica corresponent.
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA
Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català:
o Dos manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
o Un manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, instruccions de manteniment correctiu, relació d’avaries més usuals i llur solució, codi dels indicatius d’error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb núm. de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis
o Un manual d’instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació, per als equips que tenen preinstal.lació, requereixen obra o connexions especials
Formació
o El proveïdor es compromet a formar adequadament al personal assistencial, de manteniment i d’electromedicina del Centre (tots el torns) mitjançant cursets i documentació tècnica adient,
o Les despeses corresponents van a càrrec de l’adjudicatari i la formació s'ha de fer en el propi centre sanitari. L’horari de formació el proposarà el Centre, adaptar-se als diferents torns de treball.
o Cal incloure a l’oferta tècnica un programa de formació indicant la durada i el contingut d’aquest.
Condicions de lliurament i instal·lació
o L’empresa adjudicatària s’ha de fer càrrec de la retirada dels embalatges i la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips, així com de la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d’aquestes accions.
o L’empresa adjudicatària subministrarà el fungible necessari per a l'inici de l'activitat d'un mes llevat que s'indiquin uns requeriments diferents a la fitxa tècnica corresponent.
o L’oferta ha de preveure la instal·lació completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari.
o Per als equips que requereixin instal·lació, aquesta es farà seguint les indicacions de la Direcció de Manteniment i Obres del Centre mateix.
o Si és necessària la integració de l'equip en la xarxa del Centre es farà seguint les indicacions del Centre mateix.

## LOT 1
LOT 1: Taula menjar tipus cigonya per pacient
Definició: Taula menjar tipus cigonya per pacient |  | Característiques específiques (Descripció breu)
Taula auxiliar per a l'ús de pacient. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Estructura de metall amb tractament anticorrosiu.
Sobre fabricat en ABS o similar.
Durabilitat i millor resistència dels materials als impactes i als fregaments dels materials.
De fàcil neteja, antimicrobià i amb resistència a desinfectants d’ús hospitalari.
Sobre amb volteig lateral, quedant plegat a la base. Estable i segur en el maneig, per evitar l'atrapament de les mans del professional entre l’estructura al realitzar la maniobra de plegar-la.
Sobre d’ús sense canvis de rasant al perímetre que superi dos (2) cm, respecte al pla horitzontal.
Columna elevadora de fàcil maneig i d’acció mecànica controlada pel professional i amb elevació controlada. Mecanisme elevador a gas, hidràulic o similar.
La regulació de l'alçada del sobre ha de ser de fàcil utilització, control de fre, manteniment i neteja.
Cantells arrodonits.
Base reforçada amb quatre (4) rodes giratòries, mínim dues (2) amb fre.
Diferents colors a escollir, preferència gamma de blancs.
Estructura de la base còmoda i de disseny versàtil, per adaptar-se a l’espai de la part baixa dels llits i butaques d’ús hospitalari.
Disponibilitat d'estructura de la base amb dissenys a escollir. Disponibilitat de moll i base forma H o U.
El sobre basculant en ambdues direccions amb posició fixa inclinada per la lectura.
Muntatge inclòs.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Llarg del sobre: d'entre 550 mm a 600 mm Amplada: d'entre 400 mm a 450 mm
Elevació d'altura: entre 700 a 1050 mm aprox./+100 mm.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 10 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador P (10): Punts màxim del criteri | 10
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts | 10
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda: La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. En 20 dies: 20 punts De 21 a 25 dies: 10 punts De 26 a 29 dies: 5 punts 30 dies: 0 punts | 20
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS |  | ANNEX 0
Condicions de garantia, manteniment i formació.
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 2
LOT 2.1: Cadira plegable d'acompanyant
Definició
Cadira plegable |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Seient i respatller amb disseny anatòmic de polipropilè, acabat mate, antilliscant.
Estructura en tub d’acer oval acabades en pintura epoxi.
Tacs antilliscants.
Guia de seguretat en el plegat.
Ha de suportar un mínim de 100 Kg.
Mecanisme de tancament i obertura que no presenti resistència a l'exercir pressió manual per accionar-lo.
Color a escollir per l'hospital. El color s’ha d’adaptar a les necessitats de disseny de l'hospital. Ha d'haver color blanc en les opcions.
Les dimensions s’han d’adaptar a les dimensions del lloc de destinació.
Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclòs
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Alçada: 78 cm aprox. +/-3.
Amplada: 52 cm aprox. +/-3.
Fons: 48 cm. aprox. +/-3.
LOT 2.2: Cadira confident apilable sense braços
Definició
Cadira confident apilable sense braços
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Seient i respatller fabricats amb polipropilè injectat.
Disseny del respatller basats en criteris ergonòmics
La connexió del seient amb l'estructura suport, és un punt bàsic a tenir en compte de cara a garantir la màxima durada del conjunt i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada
El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira.
El punt de contacte amb el paviment s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment.
Estructura metàl·lica acabada amb pintura Epoxi.
Possibilitat d’apilar les cadires
Carta de colors. El color a triar per l'hospital i s'ha d’adaptar a les necessitats de disseny de l’hospital.
Les dimensions s’han d’adaptar a les dimensions del lloc de destinació.
Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclòs
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
o Alçada respatller: 50 (alçada recomanada > 45 cm).
o Alçada seient: 43-45 cm
o Amplada del seient: 45-50 cm
o Inclinació del respatller 110º aprox.
LOT 2.3: Cadira confident apilable amb braços
Definició
Cadira fixa de quatre potes amb braços apilable.
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Seient i respatller fabricats amb polipropilè injectat.
Disseny del respatller basats en criteris ergonòmics
Els braços han de estar ben fixats i han d’estar integrats en l’estructura de la cadira.
La connexió del seient amb l'estructura suport, és un punt bàsic a tenir en compte de cara a garantir la màxima durada del conjunt, i ha de permetre la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada
El disseny de l'estructura de suport ha de garantir la màxima estabilitat de la cadira.
Estructura metàl·lica acabada amb pintura Epoxi.
El punt de contacte amb el paviment s'ha de produir mitjançant un material flexible, per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment.
Possibilitat d’apilar les cadires
Possibilitat d’adaptar braç per escriure.
Carta de colors. El color a triar per l'hospital i s'ha d’adaptar a les necessitats de disseny de l’hospital.
Les dimensions s’han d’adaptar a les dimensions del lloc de destinació.
Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclòs
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
o Alçada respatller: 50 (alçada recomanada > 45 cm).
o Alçada seient: 43-45 cm
o Amplada del seient: 45-50 cm
Inclinació del respatller 110º aprox
LOT 2.4: Buc de 3 calaixos amb rodes, plumier i clau
Definició
Módul rodable de 3 calaixos amb rodes i plumier per a sota taula
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Estructura laminat ignífug i mínim 19 mm d'espessor.
Tractament antocorrosiu.
3 calaixos frontals i tapa.
Tancament de bloqueig en tots els calaixos amb únic pany.
2 còpies de la clau incloses.
Guies de rodament i extracció total dels calaixos amb retenció i extraccció suau.
4 rodes multidireccionals, com a mínim una d'elles amb fre. Diàmetre mínim Ø 37 mm.
Sistema antibolcada.
Acabats metàlics amb epoxi.
Safata plumier.
Amplia carta de colors. Adjuntar carta a mostra. Color a escollir per l'Hospital.
Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclòs.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Alçada: 60 cm aprox +/- 5 cm
Amplada: 45 cm aprox +/-5 cm
Fons: 50 cm aprox +/- 5 cm
LOT 2.5: Guarda-roba modular 2 alçades (2 portes)
Definició
Armari tancat d’estructura compacte per a l’utilització de dos usuaris.
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Guarda-roba modular amb 2 portes i 2 pany. Armari en forma rectangular dividit en dos compartiments quadrats independents.
Quatre potes. Anivelladors de fàcil accés amb recorregut útil de + 20 mm. Potes regulables en alçada.
Tancat individual amb clau i placa amb número.
Guixetes rectangulars o quadrades.
Estructura fabricada revestit amb epoxi o millor qualitat, de metall amb tractament anticorrosiu.
Guarda-roba fabricat en fenòlic.
Material ignífug.
Sistema d'acoblament homologat.
Durabilitat i millor resistència dels materials als impactes i als fregaments dels materials, així com a productes de neteja.
De fàcil neteja, antimicrobià i amb resistència a desinfectants d’ús hospitalari.
Pany de bombet amb claus dentades independents amb 2 còpies.
Portes de 10mm +/- 2.de gruix com a mínim.
Laterals, fons i sobre de 10mm +/- 2.
Perforat per a la ventilació.
Ferramentes en acer inoxidable.
Ampla carta de colors. Color a escollir per l'hospital.
Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclòs.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Alçada: 180 cm aprox +10.
Amplada: 30 cm aprox. +10.
Fons:50 cm. aprox. +/-3.
LOT 2.6: Guarda-roba modular 4 alçades (4 portes)
Definició
Armari tancat d'estructura compacta per a l'utilització de 4 usuaris
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Guarda-roba modular 4 amb portes i 4 pany. Armari en forma rectangular dividit en quatre compartiments independents.
Quatre potes. Anivelladors de fàcil accés amb recorregut útil de + 20 mm. Potes regulables en alçada.
Tancat individual amb clau i placa amb número.
Guixetes rectangulars o quadrades.
Estructura fabricada revestit amb epoxi o millor qualitat, de metall amb tractament anticorrosiu.
Guarda-roba fabricat en fenòlic.
Material ignífug.
Sistema d'acoblament homologat
Durabilitat i millor resistència dels materials als impactes i als fregaments dels materials, així com a productes de neteja.
Antimicrobià i amb resistència a desinfectants d’ús hospitalari.
Pany de bombet amb claus dentades independents amb 2 còpies.
Portes de 10mm +/- 2.de gruix com a mínim.
Laterals, fons i sobre de 10mm +/- 2.
Perforat per a la ventilació.
Ferramentes en acer inoxidable.
Carta de colors. Color a escollir per l'hospital.
Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclòs.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
o Alçada: 180 cm aprox +10.
o Amplada: 30 cm aprox. +10.
o Fons: 50 cm. aprox. +/-3.
LOT 2.7: Banc de vestidor de 0,50 m
Definició
Banc de vestidor de 0,50 m de llargada
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Estructura metàli·lica, pintada en epòxi.
Base superior de làmines de fusta de pi o similar, envernissades.
Sense elements que sobresurtin de les mides del seient.
Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment.
Transport, muntatge i gestió d'embalatges inclós.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Alçada: 45 cm aprox +/- 5 cm
Amplada: 50 cm aprox +/-5 cm
Fons: 35 cm aprox +/- 5 cm
LOT 2.8: Taula rodona Ø aproximat 90 a 100 cm
Definició
Taula rodona mitjana.
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Taula en forma rodona.
Els sobres han d’estar compostos per un material interior rígid (tipus aglomerat de fusta o similar)
Contraxapat material ignífug amb acabat sedós, mate, antiempremtes.
El sobre ha de ser indeformable i estable.
El color de la capa superficial no s’ha de degradar per efecte de la llum o l’ús.
El gruix minin del sobre ha de ser de 19 mm.
Base de plat metàl·lica estabilitat òptima, amb Epoxi.
Fix al terra. Columna estable de tub rodó.
Protecció antioxidació.
Estructura metàl·lica acabada amb pintura epoxi.
Alta resistència a l'impacte
Baixa porositat dels seus materials, efecte antibacterians.
Resistència a ambients humits i productes de neteja.
Durabilitat i millor resistència als impactes i fregaments dels materials
El grau d’inflamabilitat dels materials. Ignífug, adjuntar document.
Transport, muntatge i gestió d’embalatges inclòs.
Color a escollir per el hospital. El color s’ha d’adaptar a les necessitats de disseny de l’hospital.
Les dimensions s’han d’adaptar a les dimensions del lloc de destinació.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
· Amplada 100 cm Ø aprox.
· Alçada: 75-80cm aprox.
· Columna estable tub rodó: 76 mm Ø aprox.
· Base de plat 50 cm Ø aprox.
CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 10 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador P (10): Punts màxim del criteri | 10
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts | 10
Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda: La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. En 20 dies: 20 punts De 21 a 25 dies: 10 punts De 26 a 29 dies: 5 punts 30 dies: 0 punts | 20
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació |  | ANNEX 0
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 3
LOT 3: Unitat d'eliminació de cunyes rebutjables (Maceradora)
Definició |  | Característiques específiques (Descripció breu)
Unitat destructora per a l'eliminació de diferents tipus de recipients per a recollida de fluids i residus humans (cunyes, orinals, etc...) rebutjables fabricats en polpa de paper.
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Amb marcatge de la unió europea.CE.
Sistema tancat que triturat amb ganivetes o similar en acer inoxidable i capacitat per a quatre productes rebutjables, aproximadament, per cicle.
Macerador destructor de recipients per a recollida de fluids i residus humans de polpa de paper.
Cuba totalment hermètica.
Cuba fabricada en acer inoxidable. Llarga durabilitat.
Capacitat d’adaptar-se al desguàs.
S’ha d’adaptar l’espai arquitectònic.
Dispositiu d'obertura de la tapa sense utilitzar les mans.
Disseny adequat a les necessitats assistencials, facilitat d'ús, ergonomia.
Els sorolls i vibracions seran mínims. 63 Dba, com a màxim. Ha de ser compatible amb el descans nocturn. Aïllament acústic.
Pantalla on es detalla l'estat del cicle i les possibles avaries.
Duració del cicle d'aproximadament 5 min.
Avís de senyal fi de cicle.
Per eliminar de 2 a 3 recipients mínim en cada cicle.
El revestiment exterior ha de ser resistent al xoc, dur i de color estable
Tots els materials interiors i exteriors, inclòs accessoris, han de ser de material inalterable i no tòxic.
Dimensions reduïdes per a una òptima adequació a l'espai de la unitat destinatària.
Material anticorrosiu.
Superfícies arrodonides amb absència d'arestes.
Materials i acabats resistents als productes de neteja i productes desinfectants, d'àmbit sanitari.
Despesa mínima d'aigua necessària per garantir una perfecta dissolució de la polpa i la seu posterior desguàs.
1.1.2 NORMATIVA A COMPLIR:
o UNE-EN 61010-1: 2011 Requisits de seguretat d'equips elèctrics de mesura, control.
o BS EN 61000-6-1:2005/ BS EN 61000-6-3:2007 Compatibilitat electromagnètica. Norma d'emissió en entorns residencials, comercials i d'indústria lleugera.
o 2006/42/EC Directiva de maquinaria.
o 2014/30/EU Directiva de compatibilitat electromagnètica.
o 2011/65/EU Directiva de restriccions de substancies perilloses.
o EN ISO 12100:2010 Seguretat de les màquines.
· Elèctrica
o Alimentació de 230 V monofàsica.
o Cable no rígid de dins 3 metres integrat i inclòs.
o La màquina haurà de connectar-se a: MCB de 10 A.
o Segons norma BS EN 60898 segons norma IEC 60269-4.
o En els dos suposits, haurà d'instal·lar-se una protecció d'aïllament holmologada.
o La màquina pot ser connectada a un sistema trifàsic utilitzant una única fase i el neutre.
o Potència màxima nominal 1,05 Kw.
· Dimensions de la cuba: d’acer inoxidable.
o Llarg: 355 mm 230 mm+/-3 mm.
o Ample: 230 mm+/-3 mm.
o Profunditat: des de 535 mm fins a 610 mm.
· Desguàs:
o Inclourà qualsevol sistema d’instal·lació que s’adapti a les existents a l’hospital.
o De manera estàndar portarà:
Sifó P de 2 polzades/ 50 mm. El desguàs es connectarà directament.
Colze de pas amb tub de 2 polzades/ 50 mm.
Pendent de caiguda mínima del 4% o adequada cap a un desguàs a terra.
Inclòs sistema de seguretat del depòsit anti- desbordament.
o Subministrarà qualsevol peça, eina o dispositiu per a instal·lar el dispositiu a l’hospital.
o L’instal·lació es realitzarà en presencia d'un professional de manteniment i obres del centre.
o S’avisarà amb un marge de 48 h a Gestió d’equipaments i producte sanitari per realitzar la instal·lació.
Hermètic:
· Junta de segellament de tancament de cuba. La comporta de tancament serà hermètica per impedir l’expulsió d’aerosols.
· Màxima compacitat amb dipòsits del desinfectants integrats. La màquina ha de permetre la màxima higiene i seguretat.
· L'aparell ha de ser compatible amb les instal·lacions de l’hospital, en el cas de no sigui compatible amb les instal·lacions existents al centre, la oferta de licitació quedarà exclosa. Adjuntar sistemes de connexió a xarxa elèctrica i a desguàs.
· Transport, muntatge i gestió de embalatges inclòs.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
o Alçada: de1000mm a 1011 mm.
o Fons: de 360 a 368 mm.
o Ample: de 500mm a 578 mm.
o Alçada de carrega: entre 890 a 895 mm.
o Pes màxim aproximat: entre 70 a 80 Kg.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 30 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 30 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 30 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador P (30): Punts màxim del criteri | 30
Sistema d'auto arrencada que eviti la necessitat de prémer el botó i així maximitzi la seguretat contra les infeccions. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. o Si compleix: 10 punts o No compleix: 0 punts | 10
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 4
LOT 4: Grua mòbil de transferències i mobilitzacions d'ús hospitalari.
Definició |  | Característiques específiques
(Descripció breu)
Grua accionada elèctricament amb alçada variable que permeti la transferència del pacient, així com la mobilitat i maniobrabilitat per dins del centre. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Regulació de l'alçada del seient mitjançant sistema elèctric alimentat amb una bateria recarregable i autonomia de 24 hores aproximadament.
Regulació del xassís elèctric (obertura de la base).
Dispositiu de rodament format per 4 rodes, dues amb fre.
Elevació del pacient des de la cadira de rodes.
Nansa per a la conducció.
Capacitat de càrrega aproximada: 220 kg +/-20 Kg.
Disseny que permeti la seguretat del pacient.
Fàcil col·locació/canvi d'arnessos i accessoris.
Funció de baixada d’emergència manual.
Funció d'aturada d'emergència.
Indicar-hi alarmes visuals i acústiques.
Bateria de recanvi independent.
Carregador de bateria independent.
Arnès de polièster o material de prestacions similars talla L.
Arnès de polièster o material de prestacions similars talla M.
Adequació a les dimensions de l'espai destinat a la seva ubicació, ha de passar per les portes, passadissos i ha de poder maniobrar intra i extra estancies del servei.
Ha de ser segura i ergonòmica a l'ús, pel pacient i els professionals.
Maniobrabilitat i lleugeresa.
Possibilitat de recollir pacient de terra.
Formació pels professionals a cada torn, acordat amb el servei.
Indicar rang d'elevació (màxima i mínima) es comprobarà que sigui compatible amb el lloc de destinació.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Grau d'obertura de la base entre 50 cm a 110 cm.
1.4 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts. | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 10 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 10 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador P (10): Punts màxim del criteri | 10
Arnesos addicional talles L, M: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts | 10
Es valorarà la incorporació d'una bàscula. La puntuació d’aquest criteri serà de 16 punts. Si compleix: 16 punts No compleix: 0 punts | 16
Grua de cortesia si la reparació excedeix de 48 h. Aportar certificació: La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts | 2
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Adjuntar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts | 2
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació. |  | ANNEX 0
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 5
LOT 5.1: Friogorífic de doble porta amb congelador 220 litres aprox
Definició
Aparell elèctric per a la conservació i congelació d'aliments. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Frigorífic dividit en dues parts per dues portes independents. Porta congelador a dalt i porta frigorífic a sota.
Materials interiors resistents, inalterables i reciclables.
Capacitat total aproximada: 220 litres. 175l de frigorífic i 45 l de congelador aprox.
Superfícies llises que facilitin la neteja.
Número de portes externes: 2
Possibilitat d'obertura de les portes: dreta/ esquerra.
Ventilació frontal.
Número de prestatges del refrigerador: 3 .
Número de prestatges del congelador 1 o més.
Indicador lluminós d'obertura de la porta.
Il·luminació interior.
Sorolls i vibracions baixos.
Termòstat regulable.
Potes regulables en alçada
Sistema No frost (sense gebre)
Fàcil accés per la neteja
Durabilitat i millor resistència als impactes i fregaments dels materials.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
55cm ampla x 58cm fons 145 cm alt . +/-4 cm.
LOT 5.2: Friogorífic farmàcia/ laboratori 100 litres aprox.
Definició
Armari frigorífic per a la conservació de medicaments i mostres.
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Capacitat bruta/útil 100 litres aprox.
Controlador de temperatura amb pantalla digital, rang de temperatura de treball de +2ºC a +14ºC
Comandament regulador de la intensitat de fred. Termòstat digital.
La temperatura ha de ser uniforme a tot el frigorífic.
Alarmes acústiques i visuals de la temperatura, temperatura màxima i mínima. Fallada de tensió i trencament de sonda.
Gas refrigerant R134a, lliure de CFC i HCFC.
Sorolls i vibracions baixos compressor hermètic, silenciós menys de 48dB.
El material aïllant ha de ser hidrofòbic i no s'ha de degradar amb el temps.
Porta amb tanca hermètica i transparent. Porta de vidre doble.
Poliuretà.
Ventilació per aire forçat.
Il·luminació interior amb interruptor.
Frontisses i manetes resistents a la corrosió.
Prestatges de reixeta galvanitzada regulables en alçada.
Obertura de la porta reversible dreta i esquerra.
Nombre de safates mínim 6 que es puguin intercanviar i col·locar a diferents alçades.
Tanca amb clau.
Il·luminació interior.
Registre de temperatura amb USB.
Disponibilitat de colors.
DIMENSIONS:
Alt: 850 mm +/ 50 mm
Fons: 600 mm +/ 50 mm
Ample: 600 mm.+/ 50 mm
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Mides externes aprox.: 85x600x600 mm
LOT 5.3: Friogorífic 1 porta amb congelador 100 litres aprox
Definició
Aparell elèctric per a la conservació i congelació d'aliments.
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Materials interiors resistents, inalterables i reciclables.
Capacitat total aproximada: 100 litres aprox. 90l de frigorífic aprox. i 10 l de congelador aprox.
Superfícies llises que facilitin la neteja.
Número de portes externes: 1.
Possibilitat d'obertura de les portes: dreta/ esquerra.
Ventilació frontal.
Número de prestatges del refrigerador: 3.
Indicador lluminós d'obertura de la porta.
Il·luminació interior.
Sorolls i vibracions baixos.
Termòstat regulable.
Potes regulables en alçada.
Sistema No frost (sense gebre).
Durabilitat i millor resistència als impactes i fregaments dels materials.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
54 x 59 x 84 cm (ample x fons x alt).+/-5 cm
LOT 5.4: Frigorífic farmàcia/ laboratori de 320 litres aprox.
Definició: Frigorífic farmàcia/ laboratori de 320 litres aprox.
Armari frigorífic per a la conservació de medicaments i mostres. |  | INDEX
Prestacions tècniques i funcionals |  | Característiques específiques (Descripció breu)
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Capacitat bruta/útil 320 litres aprox.
Controlador de temperatura amb pantalla digital, rang de temperatura de treball de +2ºC a + 14ºC
Comandament regulador de la intensitat de fred. Termostat digital.
La temperatura ha de ser uniforme a tot el frigorífic.
Alarmes acústiques i visuals de la temperatura, temperatura màxima i mínima, fallada de tensió i trencament de sonda.
Gas refrigerant R134a, lliure de CFC i HCFC.
Sorolls i vibracions baixos compressor hermètic, silenciós menys de 48dB.
El material aïllant ha de ser hidrofòbic i no s'ha de degradar amb el temps.
Porta amb tanca hermètica i transparent. Porta de vidre doble.
Poliuretà.
Ventilació per aire forçat.
Il·luminació interior amb interruptor.
Frontisses i manetes resistents a la corrosió.
Prestatges de reixeta galvanitzada regulables en alçada.
Obertura de la porta reversible dreta i esquerra.
Nombre de safates mínim 6 que es puguin intercanviar i col·locar a diferents alçades.
Tanca amb clau,
Registre de temperatura. amb USB
Disponibilitat de colors.
Consum en W: 145
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Dimensions internes: Ample 495mm x Fons 415mm x Alçada 1520 mm.+/- 50mm
Dimensions externes: Ample 600 mm x Fons 600 mm x Alçada 1830 mm. .+/- 50mm
Capacitat litres: 320 l.+/- 10l.
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 30 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 30 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 30 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG : Període major que oferta un licitador. P (30): Punts màxim del criteri | 30
Mínim preu de recanvis indicar import dels principals recanvis: La puntuació d’aquest criteri serà de 4 punts. Si compleix: 4 punts No compleix: 0 punts | 4
Frigorífic de cortesia si la reparació excedeix de 48 h. Aportar certificació: La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts | 2
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Adjuntar certificació: La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts | 2
Es valorarà que es pugui integrar a la sonda de temperatura de l'hospital. Especificar tipus de sondes que s'adaptin al model oferta: La puntuació d’aquest criteri serà de 2 punts. Si compleix: 2 punts No compleix: 0 punts | 2
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS
Condicions de garantia, manteniment i formació
1.6 MOSTRES
Si

## LOT 6
LOT 6.1: Bàscula obesitat mòrbida
Definició: Bàscula obesitat mòrbida en forma de plataforma per pesar > 300KG |  | Característiques específiques (Descripció breu)
INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Bàscula en forma de plataforma amb dispositiu amb passamans de seguretat per pessatge de persones de pes mòrbid.
Les bàscules s'entregaran calibrades i verificades amb una precisió tipus III, que haurà de ser avalada per una empresa acreditada.
Marcat CE, emès per una empresa notificada.
Sistema d'indicació de pes i mida digital.
Sistema d’interfície de control amb botonera per a configuració de les funcions i pantalla de visualització.
Capacitat de pes de més de 300 kg.
Funcions de pre-TARA, TARA, HOLD i IMC.
Desconnexió automàtica.
Alimentació a la xarxa elèctrica de l'Hospital.
Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip.
Anivelladors per a major precisió (si escau).
Incloure una calibració anual i una verificació bianual durant el període de garantia ofert.
S’ha d’adaptar a les dimensions de l'espai destinatari.
Integració del pes de forma automàtica a l'entorn informàtic de l’Hospital (SAP). Cal indicar el sistema d’integració i connectivitat. Caldrà presentar-ho en la mostra i l'HUVH validarà la solució.
Inclou totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per configuració del sistema, instal•lació seguint les indicacions d'informàtica.
Haurà de ser compatible i integrar-se amb els sistemes de l'hospital.
Gestió d'embalatge inclòs.
Muntatge inclòs.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
PLATAFORMA: Ample: de 700 mm a 800 mm Fons: de 600 mm a 700mm Alt: 60 mm a 70 mm DIMENSIONS AMB AMB PASSAMANS Ample: de 700 mm a 800 mm Fons: de 600 mm a 700mm Alt: 900 mm a 1,100 mm
LOT 6.2: Cadira amb bàscula incorporada
Definició: Cadira amb bàscula incorporada |  | Característiques específiques (Descripció breu)
INDEX
Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques d'obligat compliment
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses.
Bàscula en forma de cadira amb rodes per pessatge de persones amb mobilitat reduida.
Les bàscules s'entregaran calibrades i verificades amb una precisió tipus III, que haurà de ser avalada per una empresa acreditada.
Marcat CE de tipus UE (2014/31/UE), emès per una empresa notificada.
Sistema d'indicació de pes i mida digital.
Sistema d’interfície de control amb botonera per a configuració de les funcions i pantalla de visualització.
Capacitat de pes de fins a 300 kg.
Funcions de pre-TARA, TARA, HOLD i IMC.
Especificar els sistemes d'avisos d’avaries i sistemes per garantir més fiabilitat de la mesura.
Pes de l'equip no superior a 25 kg.
Desconnexió automàtica.
Alimentació a la xarxa elèctrica de l'Hospital.
Indicar procediments de la mesura amb el posicionador de cap i el seu disseny.
Tots els cables i connectors necessaris per al correcte funcionament de l'equip.
Anivelladors per a major precisió (si escau).
Valoració dels diferents avisos d'avaries. Sistema de filtratge per a reduir les interferències a l'hora de calcular el pes.
Incloure una calibració anual i una verificació bianual durant el període de garantia ofert.
S’ha d’adaptar a les dimensions de l'espai destinatari.
Integració del pes de forma automàtica a l'entorn informàtic de l’Hospital (SAP). Cal indicar el sistema d’integració i connectivitat. Caldrà presentar-ho en la mostra i l'HUVH validarà la solució.
Inclou totes les instal·lacions i visites de servei tècnic per configuració del sistema, instal•lació seguint les indicacions d'informàtica.
Haurà de ser compatible i integrar-se amb els sistemes de l'hospital.
Gestió d'embalatge inclòs.
Muntatge inclòs.
1.2 DIMENSIONS APROXIMADES
Dimension superficie de plataforma pesatge: De seient al terra. Ample: de 460 mm a 500 mm Fons: de 500 mm a 550mm Alt: 400 mm a 420 mm Dimensions complertament montada: Ample: de 600 mm a 650 mm Fons: de 850 mm a 880mm Alt: 850 mm a 920 mm
1.3 CRITERIS OBJECTIUS: Total 100 punts | 100
Valoració econòmica: La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Sent: P: Punts criteri econòmic (60) IL: Import de licitació OV: Import de l'oferta a valorar. Om: Import de la millor oferta. Pv: Punts atorgats a l'oferta | 60
Període de garantia: La puntuació d’aquest criteri serà de 20 punts. Es valorarà de la següent manera: o Període de garantia < a 2 anys o condicions de la garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS o Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts o Major termini de garantia tot risc* ofert pels licitadors = 20 punts. o Es valoraran la resta de períodes en excés dels 2 anys de garantia tot risc, prorrata sobre el valor màxim. Núm. Punts. = PG Licitat -2 ------------------------------------------x 20 PMG- 2Nº Punts: Punts criteri període de garantia PG LICITAT: Temps que oferta el licitador PMG: Període major que oferta un licitador P (20): Punts màxim del criteri | 20
Bàscula de cortesia si la reparació excedeix de 48h. Aportar certificació. La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts | 10
Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24h. Adjuntar certificació: La puntuació d’aquest criteri serà de 10 punts. En 20 dies: 10 punts De 21 a 25 dies: 5 punts De 26 a 29 dies: 2 punts 30 dies: 0 punts | 10
1.4 NORMATIVA OBLIGATÒRIA
Legislació vigent i altres normes aplicables obligatòriament.
1.5 ANNEXOS |  | ANNEX 0
Condicions de garantia, manteniment i formació.
1.6 MOSTRES
Si