## RESUM
TAULA RESUM: PRESSUPOST DE MANTENIMENT INTEGRALDEL EDIFICI I LES INSTAL·LACIONS DEL MERCAT DE SANT ANTONI
Aquesta taula recull l'import total del contracte sumant automàticament els imports de les diferents taules que descriuen els diferents serveis a realitzar en el Contracte de Manteniment Preventiu del Mercat de Sant Antoni.
A les diferents taules s'han d'omplir les diferents caselles en fons blau i números en vermell |  | 0
|  | PREU LICITACIÓ PEM | PREU OFERTA PEM | % BAIXA | PREU DE SORTIDA PEC
MANTENIMENT PREVENTIU I TÈCNIC LEGAL |  | 323013.5965 | 0 | 100%
TAULA I | RECURSOS PERSONALS I MATERIALS DE MANTENIMENT PREVENTIU | 225491.437 | 0 | 100% | 268334.81
MO_O1 | Dedicació personal de manteniment assignat al contracte | 191970.4538 | 0 | 100% | 228444.84
MO_FM | Dedicació interlocutor FM | 25788.5042 | 0 | 100% | 30688.32
MQ_EL | Elevador | 7732.479 | 0 | 100% | 9201.65
TAULA II | CONSUMIBLES | 35175.941 | 0 | 100% | 41859.3698
FILT | Filtres | 23852.4116 | 0 | 100% | 28384.3698
QUIM | Productes Químics | 2550.4202 | 0 | 100% | 3035
I01 | Altres | 8773.1092 | 0 | 100% | 10440
TAULA III | MANTIMENTS ESPECIFICS | 60547.8992 | 0 | 100% | 72052
BCCLV | Manteniment anual de les unitats Bomba de Calor Climaveneta | 1798.3193 | 0 | 100% | 2140
CLJC | Manteniment anual de les Unitats Roca York / Johnson Controls | 1798.3193 | 0 | 100% | 2140
CONT | Manteniment anual del sistema de control per part de Controli | 2247.8992 | 0 | 100% | 2675
SAI | Manteniment anual del SAI SOCOMEC | 1078.9916 | 0 | 100% | 1284
FULLF | Manteniment anual del Sanejament Full Flow | 1348.7395 | 0 | 100% | 1605
PARMUR | Manteniment muralla | 1798.3193 | 0 | 100% | 2140
TRAF | TRAFO | 2247.8992 | 0 | 100% | 2675
PCI | PCI | 5394.958 | 0 | 100% | 6420
CCTV | CCTV | 1798.3193 | 0 | 100% | 2140
EXTER | Coberta, façana, urbanització | 13487.395 | 0 | 100% | 16050
FEC | FECALS | 4495.7983 | 0 | 100% | 5350
FEC | LEGIONELA | 1348.7395 | 0 | 100% | 1605
LEG | EXTRACCIÓ DE CUINES | 3361.3445 | 0 | 100% | 4000
WI_FI | WI-FI | 1348.7395 | 0 | 100% | 1605
ANTICOL | SISTEMA ANTICOLOMS | 1618.4874 | 0 | 100% | 1926
LVIDA | LINIES DE VIDA | 539.4958 | 0 | 100% | 642
BESCAM | BESCANVIADORS DE PLAQUES | 5394.958 | 0 | 100% | 6420
OCA | INSPECCIONS TÉCNIQUES REGLAMENTARIES | 9441.1765 | 0 | 100% | 11235
TAULA IV | Assitència 24h | 1798.3193 | 0 | 100% | 2140
24_H/2_H | Servei d'assistència 24 h | 1798.3193 | 0 | 100% | 2140
MANTENIMENT CORRECTIU + MILLORES |  | 186740.5042 | 50000 | 73.22%
TAULA V | Manteniment correctiu | 86740.5042 | 50000 | 42.36% | 103221.2
M-O | Hores M.O | 36740.5042 | 0 | 100% | 43721.2
MAT | Material | 50000 | 50000 | 0% | 59500
MILLORES |  | 100000 | 100000 | 0% | 119000
MILL | Bossa de Millores | 100000 | 100000 | 0% | 119000
TOTAL MANTENIMENT PEM ANUAL |  | 509754.1007 | 150000 | 70.57%
| 13% Despeses generals i 6% benefici industrial | 96853.2791 | 28500
TOTAL MATENIMENT PEC ANUAL |  | 606607.3798 | 178500
| 21% IVA | 127387.5498 | 37485
TOTAL MANTENIMENT + IVA ANUAL |  | 733994.9296 | 215985
TOTAL MANTENIMENT + IVA LICITACIÓ (2 ANYS) |  | 1467989.8591 | 431970

## I PREVENTIU
TAULA I: RECURSOS PERSONALS I MATERIALS PER A LES TASQUES DE MANTENIMENT PREVENTIU I TÈCNIC-LEGAL
Aquesta taula recull l'import total dels recurços, humans i materials dedicats al contracte de manteniment per cobrir les tasqes amb el personal de manteniment.
PEC
CODI | DESCRIPCIÓ | Ut | Preu PEM | Import | Ut | Preu | Import
|  | h | €/Ut | € | h | €/Ut | €
MO_O1 | Dedicació personal de manteniment assignat al contracte (mínim 3 operaris) | 7982 | 0 | 0 | 7982 | 28.62 | 228444.84
| • Presència diària de dilluns a dissabte d’Oficial de Primera en horari de 7.00 h a 20.00 h amb dos hores de solapament al canvi de torn. • Presència tots diumenges d’Oficial de Primera en horari de 7.00 a 14.00 h. • Ajudes vàries per feines preventius on es necessiten dues porsones. • Presència d’Oficial de Primera en Festius d’obertura de 7.00 h a 20.00 h. • Disponibilitat telefònica de servei 24h amb assistència al centre en menys de 2 hores en cas de necessitat. • Inclou els mitjans tècnics necessaris com equipament informàtic per a la gestió d'incidències, eines, vehicles, maquinària instrumentació • Inclou els equips de protecció i senyalització per a la Prevenció de Riscos Laborals |  |  |  | 2 operaris de mati= 7h-15h =8 hores x 6 dies= 96 h setmanals 1 operari de tarda= 12h-20h= 8h x 6 dies= 48h setmanals Diumenges 7h-14h= 7 hores setmanals 3 operaris= 96+48=144 h/set +7h diumenges x 52=7852 h/any Festius= 13h suposem 10 festius l'any= 130h/any 7852 +130=7982 h/any
|  | h | €/Ut | € | h | €/Ut | €
MO_FM | Tècnic responsable del contracte | 624 | 0 | 0 | 624 | 49.18 | 30688.32
| • El tècnic responsable del contracte o Interlocutor amb l’IMMB, tindrà un dedicació del 30 % de la jornada laboral incloent una presencialitat al Mercat d’un dia, mínim 6 hores. • Haurà d’estar disponible per atendre consultes i assistir a reunions periòdiques amb el representant del servei de manteniment del Mercat per tal de tractar els temes de planificació i conformació de treballs. Per la gestió del contracte de Mantenimentel tècnic responsable segons les funcions tindrà la dedicació necessària per a la realització de l'informe de tancament d'exercici i següents treballs mensualment: • Report de l’estat de tots els serveis • Situació d’incidències registrades, pendents i resoltes • Informes de gestió i propostes de millora • Actuacions relacionades amb el compliment de la normativa i legislació vigent • Confecció de reports personalitzats per a IMMB • Control de magatzem i materials • Inclou el la dedicació necessària per atendre els tràmits administratius derivats de l'execució del contracte. |  | 4
|  | dies | €/Ut | € | dies | €/Ut | €
MQ_EL | Elevador | 365 | 0 | 0 | 365 | 25.21 | 9201.65
• Elevador de plataforma de tisora per accés a 9 metres d'alçada amb presència contínua al centre durant tot l'any per ajudes a la realització del Manteniment.
| TOTAL RECURSOS HUMANS I MATERIALS |  | TOTAL PEM | 0 |  |  | 268334.81
LLISTAT DE FITXES D'OPERACIONS PROGRAMADES PER AL MANTENIMENT PREVENTIU I TÈCNIC-LEGAL
Aquesta taula resumeix les tasques de manteniment preventiu i tècnic-legal a realitzar
CODI | DESCRIPCIÓ
01_ELÈCTRIQUES | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les instal·lacions elèctriques segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
01_01_Enllumenat d'Emergència | Enllumenat d'emergència
01_02_Enllumenat | Enllumenat convencional
01_03_Quadres i Línies | Quadres elèctrics i línies
01_04_Bateria de Condensadors | Bateria de condensadors
01_05_Transformador | Transformador
01_06_Inhibidor Llamps | Inhibidor de Llamps
01_07_SAI | Sistema de Alimentació Ininterrumpida
02_BOMBES | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents bombes segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
02_01_Bombes Clima ACS | Bombes d'Aigua Calenta Sanitària
02_02_Bombes Fecals | Bombes d'aigües Fecals
02_03_Bombes Pluvials | Bombes d'aigues Pluvials
02_04_Bombes de Buidatge | Bombes de Buidatge
03_CLIMA | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents instal·lacions de climatització segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
03_01_Climatitzadors | Climatitzadors
03_02_Equips Autònoms | Equips Autònoms
03_03_Bombes de Calor | Bombes de Calor de ventilació, climatització
03_04_Humectadors de Vapor | Humectadors de Vapor de ventilació, climatització
Descalcificadors
03_05_Xarxa de Conductes | Xarxa de Conductes de ventilació, climatització
03_06_Cortines | Cortines d'aire de les portes
03_07_Recuperadors | Recuperadors de calor
03_08_Xarxa hidràulica | Xarxa hidràulica de Clima
04_VENTILADORS | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal dels diferents ventiladors i sistemes de ventilació segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
04_01_Ventiladors Desfumatge | Ventiladors de Desfumatge
04_02_Ventiladors Impulsió i Extracció | Ventiladors d'Impulsió i Extracció
04_03_Ventiladors Sales Tècniques | Ventilació de Sales tècniques
04_04_Ventiladors Sobrepressió | Ventiladors de Sobrepressió d'Escales
04_05_Xarxa de Conductes | Xarxes de conductes
04_06_Extracció cuines | Extracció cuines
05_AFCS | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents instal·lacions d'Aigua Freda i Calenta Sanitària segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
05_01_Acumuladors ACS | Acumuladors ACS
05_02_Acumuladors | Acumuladors , dipòsits d'inèrncia
05_03_Bscanviadors Aigua Aigua | Bescanviadors aigua aigua
05_04_Cloració | Cloració
06_05_Sistemes ACS | Sistemes ACS
06_06_Termos elèctrics | Termos
06_07_Xarxa hidràulica | Xarxa hidràulica de ACS
06_PCI | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents instal·lacions Contra Incendis segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
06_01_Abastiment d'aigua | Abastiment d'aigua, BIES i Punts de Control
06_02_Columna Seca | Columna Seca
06_03_Comportes RF | Comportes de sectorització
06_04_Detecció Alarma | Detecció Alarma
06_05_Detecció Detectors | Detectors
06_06_Extintors | Extintors
06_07_Sistemes Fixes | Sistemes Fixes, ruixadors
07_COMUNICACIONS/CONTROL | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents instal·lacions de Control segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
07_01_Elements de Control | Elements de control
07_02_Interfionia i Megafonia | Interfonia i Megafonia
07_03_CCTV | Circuit Tancat de Televisió
07_04_Comunicacions | Instal·lacions de Comunicació
Control d'accesos banys publics
08_OBRA_CIVIL | Manteniment preventiu, conductiu i tècnic legal de les diferents infraestructures d'Obra Civil segons la descripció del PCT i PCP i la Normativa vigent
08_01_Exterior | Exterior, façana, coberta
08_02_Sanejamnet | Sanejament
08_03_Portes | Portes
08_04_Piscina de Gel | Piscina de Gel
Cobertes dels locals zona encants (motxiles)
Pergoles

## II CONSUMIBLES
II: CONSUMIBLES
Aquesta taula descriu aquells elements consumibles que s'han de subministrar anualment.
CODI | FILTRES
CODI | FILTRES UTA DK 15 (16 UTA) | Ut/UTA | Ut/16 UTA | Nº Canvis Any | Ut/any | €/Ut | €/TOTAL ANY | Ut/any | €/Ut | €/TOTAL ANY
G4 | SF/QE G48 G4 390X390X48 | 8 | 128 | 4 | 512 | 0 | 0 | 512 | 6.42 | 3287.04
G4 | SF/QE G48 G4 592X592X48 | 4 | 64 | 4 | 256 | 0 | 0 | 256 | 8.56 | 2191.36
G4 | SF/QE G48 G4 292X592X48 | 6 | 96 | 4 | 384 | 0 | 0 | 384 | 6.42 | 2465.28
G4 | SF/QE G48 G4 292X292X48 | 2 | 32 | 4 | 128 | 0 | 0 | 128 | 5.35 | 684.8
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 593X593X97 | 4 | 64 | 1 | 64 | 0 | 0 | 64 | 53.5 | 3424
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 290X593X97 | 6 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 96 | 32.1 | 3081.6
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 290X290X97 | 2 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 16.05 | 513.6
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 390X390X97 | 4 | 64 | 1 | 64 | 0 | 0 | 64 | 34.24 | 2191.36
CODI | FILTRES VESTUARIS (2 UTA) | Ut/UTA | Ut/2 UTA | Nº Canvis Any | Ut/any | €/Ut | €/TOTAL ANY | Ut/any | €/Ut | €/TOTAL ANY
G4 | SF/QE G48 G4 290X390X48 | 16 | 32 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 6.206 | 397.184
G4 | SF/QE G48 G4 290X290X48 | 16 | 32 | 2 | 64 | 0 | 0 | 64 | 5.35 | 342.4
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 593X593X97 | 8 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 26.75 | 428
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 290X593X97 | 8 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21.4 | 342.4
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 290X290X97 | 16 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 26.75 | 856
F7 | SF/SERVIMINI G-97 F7 390X390X97 | 16 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 21.4 | 684.8
CODI | FILTRES VESTUARIS (2 UTA) |  |  |  |  | €/Any | €/TOTAL ANY |  | €/Any | €/TOTAL ANY
G4 | ROTLLES DE PREFILTRE de 40m2 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 107 | 1070
CODI | FILTRES CARBONI |  |  |  |  | €/Any | €/TOTAL ANY |  | €/Any | €/TOTAL ANY
G4 | FILTRE RIGID AMB CARBÓ ACTIU 3.000 m3/h |  |  | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 642 | 6420
FILT | TOTAL FILTRES |  |  |  |  | PEM | 0 |  |  | 28384.3698
CODI | QUIMICS
CODI | PRODUCTES QUÍMICS |  |  |  |  | €/Any | €/TOTAL ANY |  | €/Any | €/TOTAL ANY
I01 | Clor |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 535 | 535
I02 | Productes desinfectants |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1070 | 1000
I03 | Olis especifics |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1070 | 1000
I04 | Fungicides |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 535 | 500
QUIM | TOTAL PRODUCTES QUÍMICS | [5 empty] | 0 |  |  | 3035
CODI | ALTRES
CODI | ENLLUMENAT |  |  |  |  | €/Any | €/TOTAL ANY |  | €/Any | €/TOTAL ANY
I01 | Partida a justificar de canvi d'equips d'il·luminació |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 10440 | 10440
| TOTAL ENLLUMENAT | [5 empty] | 0 |  |  | 10440
* Les freqüències de canvi podrien modificar-se en funció del resultat de la inspecció visual dels filtres durant el contracte
| TOTAL CONSUMIBLES PEM | [5 empty] | 0 |  |  | 41859.3698

## III ESPECÍFIC
TAULA III: MANTENIMENT ESPECÍFIC
augment IPC 2 anys=7%
Aquesta taula descriu aquelles operacions de manteniment més específiques, que per la seva importància, dificultat tècnica o per Normativa, s'han de realitzar per tècnics i empreses especialistes i que no eximeixen al mantenidor d'altres revisions més sencilles estipulades sobre les mateixes instal·lacions. | [5 empty] | 1.07
CODI | DESCRIPCIÓ | Ut | Preu | Import | Ut | Preu | Import
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
BCCLV | Manteniment anual de les unitats Bomba de Calor Climaveneta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2140 | 2140
• Manteniment de les 4 unitats NECS-WQ-6 TUBOS R410A Climaveneta, amb informe anual del fabricant sobre l'estat de les màquines i conforme es realitza el manteniment recomenat pel fabricant.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
CLJC | Manteniment anual de les Unitats Roca York / Johnson Controls | 1 | 0 | 0 | 1 | 2140 | 2140
• Manteniment de les 13 unitats Roca York VCH 20A + 90 A, amb informe anual del fabricant sobre l'estat de les màquines i conforme es realitza el manteniment recomenat pel fabricant.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
CONT | Manteniment anual del sistema de control per part de Controli | 1 | 0 | 0 | 1 | 2675 | 2675
• Manteniment de les pantalles de SCADA, software, comprovació de senyals i resums anuals de consums.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
SAI | Manteniment anual del SAI SOCOMEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1284 | 1284
• Manteniment anual del SAI segons les especificacions del fabricant.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
FULLF | Manteniment anual del Sanejament Full Flow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1605 | 1605
• Manteniment anual del sistema de desgüàs Full Flow segons indicacions del fabricant.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
PARMUR | Manteniment muralla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2140 | 2140
• Manteniment de neteja superficial, amb aspirat de pols a la muralla.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
TRAF | TRAFO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2675 | 2675
• Manteniment anual del Transformador.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
PCI | PCI | 1 | 0 | 0 | 1 | 6420 | 6420
• Manteniment Tècnic-Legal específic de les instal·lacions de protecció contra incendis.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
CCTV | CCTV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2140 | 2140
• Manteniment del sistema de circuit tancat de televisió.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
EXTER | EXTERIOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 16050 | 16050
• Neteja anual de façana i coberta inclosos els mitjans auxiliars necessaris.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
FEC | FECALS | 1 | 0 | 0 | 1 | 5350 | 5350
• Manteniment de 4 arquetes 2 cop l'any mitjançant camió cisterna per efectuar les netejes periòdiques.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
LEG | LEGIONELA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1605 | 1605
• Manteniment Tècnic-Legal del control preventiu contra la Legionella a les instal·lacions d'aigua, segons normativa vigent
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
EXT_CUI | EXTRACCIÓ DE CUINES | 4 | 0 | 0 | 4 | 1000 | 4000
• Manteniment i neteja del sistema d'extracció i transport de fums de les cuines.
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
WI_FI | WIFI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1605 | 1605
• Manteniment anual de la instal·lació WI-FI
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
ANTICOL | SISTEMA ANTICOLOMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1926 | 1926
• Manteniment anual dels sistemes anticoloms
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
LVIDA | LINIES DE VIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 642 | 642
• Revisió anual de les línies de vida
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
BESCAM | BESCANVIADORS DE PLAQUES | 1 | 0 | 0 | 1 | 6420 | 6420
• Manteniment anual dels bescanviadors de plaques
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
OCA | INSPECCIONS TÉCNIQUES REGLAMENTARIES | 1 | 0 | 0 | 1 | 11235 | 11235
• INSPECCIONS TÉCNIQUES REGLAMENTARIES DE MT,BT,TERMIQUES
| TOTAL ESPECÍFIC PEM |  |  | 0 |  |  | 72052

## IV ASSIS
TAULA IV: ASSISTÈNCIA 24 h
Aquesta taula descriu el servei d'assistència en cas d'avís d'avaria.
CODI | DESCRIPCIÓ | Ut | Preu | Import | Ut | Preu | Import
|  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
24_H/2_H | Servei d'assistència 24 h | 1 | 0 | 0 | 1 | 2140 | 2140
• Assistència 24h en un temps estipulat de 2h per a la presència a l'edifici des de l'avís
| TOTAL ESPECÍFIC PEM |  |  | 0 |  |  | 2140

## V CORR
TAULA V: PREVISIÓ ESTIPULADA EN CORRECTIUS
Aquesta taula descriu l'import màxim estimat a destinar anualment en materials i treballs correctius, sense l'obligació de fer-ne ús, fixa els preus de la mà d'obra incloses les dietes i desplaçaments segons una previsió anual. Per justificar els costos de gestió i transport de la compra de materials es presentarà còpia de la factura del proveïdor i es facturarà com a màxim un increment del 15%.
CODI | DESCRIPCIÓ |  | Ut | Preu | Import | Ut | Preu | Import
|  |  | h/any | €/Ut | € | h/any | €/Ut | €
| Taula de Preus d'hora Mà d'Obra |  |  |  | 0 |  |  | 43721.2
MO_O1_L | • Hora d’Oficial mantenedor en horari laboral |  | 920 | 0 | 0 | 920 | 28.61 | 26321.2
MO_O1_F | • Hora d'Oficial de Primera en horari festiu |  | 290 | 0 | 0 | 290 | 30 | 8700
MO_O1_N | • Hora d'Oficial de Primera en horari nocturn |  | 290 | 0 | 0 | 290 | 30 | 8700
CODI | DESCRIPCIÓ | €/h | Ut | Preu | Import | Ut | Preu | Import
|  |  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
| Material |  | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 59500 | 59500
MT_O1_L | • Previsió de material a justificar
CODI | DESCRIPCIÓ | €/h | Ut | Preu | Import | Ut | Preu | Import
| Millores |  | Ut | €/Ut | € | Ut | €/Ut | €
KM | • Bossa de millores a justificar amb la pressentació de pressupostos especifics |  | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 119000 | 119000
CODI | DESCRIPCIÓ |  |  |  | € |  |  | €
| Taula de Preus dieta jornada i preus Km |  |  |  | Inclòs |  |  | Inclòs
DIETES | • Les dietes estan incloses en el preu de la mà d'obra
• Els desplaçaments estan inclosos en el preu de la mà d'obra
| TOTAL CORRECTIU M.O + MATERIALS PEM |  |  |  | 50000 |  |  | 103221.2
CODI | DESCRIPCIÓ
| Manteniment de Muralla de neteja de graffitis |  |  |  | 5042.0168 |  |  | 6000
| • Preu unitari neteja de Graffiti |  |  |  | 269.7479 |  |  | 321
CODI | DESCRIPCIÓ
| Protecció Contra Incendis |  |  |  | 1680.6723 |  |  | 2000
| • Preu unitari Extintor Diòxid de carboni 5kg 70B |  |  |  | 40.4622 |  |  | 48.15
| • Preu unitari Extintor Pols Seca 6 kg 21A/113B |  |  |  | 40.4622 |  |  | 48.15
| • Preu unitari Extintor Pols seca amb carro 50kg 55A/233B |  |  |  | 40.4622 |  |  | 48.15
| • Preu unitari Mànega de BIE 25 |  |  |  | 62.9412 |  |  | 74.9
| • Preu unitari Mànega de BIE 25 |  |  |  | 89.916 |  |  | 107
CODI | DESCRIPCIÓ
Previsió de tipus de treballs de manteniment correctiu
CORRECTIU_R | • Reparacions d'equipament
CORRECTIU_C | • Treballs corporatius
CORRECTIU_E | • Petits treballs elèctrics
CORRECTIU_O | • Petits treballs de reparació, pintura, cerralleria