## SL
NÚMERO EXPEDIENT: CS/AH02/1101438263/25/AMUP
LOT 2: Reactius i equip automatitzat per a l’extracció de dd-cfDNA
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Subministrament de reactius i arrendament d’equip per a la detecció d’ADN lliure circulant derivat del donant per a la monitorització no invasiva del rebuig en el seguiment dels pacients trasplantats d’òrgans sòlids a l’Hospital Universitari de Bellvitge
IMPORTANT: EMPLENAR TOTES LES CASELLES DE COLOR GROC
| Especificacions tècniques específiques | Valoració / causa d'exclusió | RESPOSTA SI ES COMPLEIX O NO: | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
1. Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses
Requisits comuns:
| Les empreses adjudicatàries aportaran tots els controls de qualitat interns i externs necessaris, així com la participació en els programes externs intercomparatius de garantia de qualitat de les associacions científiques que estableixi l’Hospital Universitari de Bellvitge | SI
| Les empreses adjudicatàries aportaran tots els controls, calibradors i solucions, com líquids de rentat, necessaris per a la realització de l’objecte del contracte. | SI
| Els controls interns de qualitat per a la posada a punt del sistema s’han de subministrar sense cost i han d’incloure com a mínim mostres amb quimerisme al 0,2%, 0,5% i 1%. | SI
Reactius per l’extracció de dd-cfDNA
1 | Reactiu basat en la tecnologia de partícules paramagnètiques (PMPs) que ofereix una major capacitat d’unió al DNA i un major rendiment. | SI
2 | Equip de reactius predispensats en cartutxos de plàstic segellats que inclogui tots els reactius necessaris per a l’obtenció de dd-cfDNA (solució d’homogeneïtzació, tampó de lisis, PMPs, tampons de rentat, etc.). La manipulació manual ha de ser nul·la a excepció de l’addició de proteïnasa K al pou corresponent. | SI
3 | S’ha de permetre l’extracció de dd-cfDNA a partir d’un mínim de 4ml de plasma, pipetejats directament al cartutx i sense cap processament previ | SI
4 | S’ha de poder conservar abans d’extreure la sang i després d’obtenir-la a temperatura ambient (18-25 ºC). Una vegada obtinguda ha de preservar l’estabilitat del material genètic a estudi (dd-cfDNA) un màxim de 7 dies. | SI
5 | Cartutx individual per cada mostra. | SI
6 | Reactius emmagatzemats a temperatura d’entre 15-30 ºC. | SI
7 | Concentracions mínimes obtingudes a partir de 4 ml de plasma de ≥12 ng. | SI
8 | Validat amb plasma obtingut amb tubs Streck. | SI

## Full2
SI
NO