ANNEX III

INVENTARI D’INSTAL·LACIONS DEL TEATRE

AUDITORI DE GRANOLLERS

Dades del centre:

Teatre Auditori de Granolles (TAG)

C. Torres i Bages 50 de Granollers, Vallès Oriental

Superficie: 6600m2

Cap tècnic i de Manteniment Aida Escosa

Contacte: 93 840 51 20 ext. 4205

Breu descripció de l’edifici:

Aquest edifici data de Febrer 2002 consta de tres sales per públic, sala Gran (700 localitats, sala petita(221 localitats) i sala oberta (sense butaques). A banda existeixen altres espais: una sala d’assaig, aula taller, zones d’oficines, camerinos, zona de venda al públic, vestíbuls, espai bar- restaurant i altres espais annexes.

LOT 1 	Manteniment  preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de l’edifici

| CLIMATITZACIÓ |  |  |
| --- | --- | --- |
| BOMBA D’IMPULSIÓ/RETORN |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Bomba sedical en circuit de retorn a bomba calor Marca: WILO Model: DPn 100/250-7,5/4-PS n 1500 min-1 P 7,5 kw P 16 bar | Planta Coberta | 2 |
| Bomba sedical en circuit d’impulsió a climatitzador de l’edifici Marca: WILO Model: DPn 100/250-7,5/4-PS n 1500 min-1 P 7,5 kw P 16 bar | Planta Coberta | 2 |
| Bomba sedical en circuit d’impulsió a climatitzador de l’edifici Marca: WILO Model: DPn 400/190-1,1/4-PS n 1500 min-1 P 1,1 kw P 16 bar | Planta Coberta | 6 |

| CIRCUIT HIDRÀULIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Conjunt de canonades d’aigua dels circuit de climatització de l’edifici | Conjunt Edifici | 1 |

| CLIMATITZADOR/FAN-COIL DE ZONA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Climatitzador koolair a xarxa conductes Marca: KOOLCLIMA Model unitat de climatització: AFC-30 Utilització i ref: CL1 –SALA PRINCIPAL Utilització i ref: CL1 –SALA PRINCIPAL VENTILADOR Model: AFSW-33 CL-I Cabal (m3/h): 28.000 Pressió E. Disp. (mm c.d.a.): 25 Velocitat R.P.M.: 1.064 MOTOR ELÈCTRIC Carcasa tipus: 132 Potència Kw: 9,2 Potència C.V.: 12,5 R.P.M.: 1.500 Voltatge: 380/660 Freq Hz: 50 | Planta Soterrani | 2 |
| Climatitzador koolair a xarxa conductes Marca: KOOLCLIMA Model unitat de climatització: AFC-20 Utilització i ref: CL3 – FOYER Utilització i ref: CL4 – FOYER VENTILADOR Model: AFSW-20 CL-I Cabal (m3/h): 21.000 Pressió E. Disp. (mm c.d.a.): 25 Velocitat R.P.M.: 1.476 MOTOR ELÈCTRIC Carcasa tipus: 132 Potència Kw: 9,2 Potència C.V.: 12,5 R.P.M.: 1.500 Voltatge: 380/660 Freq Hz: 50 | Planta Soterrani | 2 |
| Climatitzador koolair a xarxa conductes Marca: KOOLCLIMA Model unitat de climatització: NB-23 Utilització i ref: CL6A – ESCENARI VENTILADOR Model: ADN-560-R | Planta Coberta | 1 |

| Cabal (m3/h): 22.000 Pressió E. Disp. (mm c.d.a.): 25 Velocitat R.P.M.: 665 MOTOR ELÈCTRIC Carcasa tipus: 132 Potència Kw: 7,5 Potència C.V.: 10 R.P.M.: 1.500 Voltatge: 380/660 Freq Hz: 50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Climatitzador koolair a xarxa conductes Marca: KOOLCLIMA Model unitat de climatització: NB-5 Utilització i ref: CL-6 SALA PETITA Utilització i ref: CL-7 SALA PETITA VENTILADOR Model: AT-12/12-SS Cabal (m3/h): 4.600 Pressió E. Disp. (mm c.d.a.): 20 Velocitat R.P.M.: 1.081 MOTOR ELÈCTRIC Carcasa tipus: 90 Potència Kw: 1,5 Potència C.V.: 2 R.P.M.: 1.500 Voltatge: 220/380 Freq Hz: 50 | Planta Coberta | 2 |
| Climatitzador koolair a xarxa conductes Marca: KOOLCLIMA Model unitat de climatització: NB-5 Utilització i ref: CL-8 CAMERINO PLANTA PRIMERA Utilització i ref: CL-9 CAMERINO PLANTA SOTERRANI VENTILADOR Model: AT-12/12-SS Cabal (m3/h): 3.500 Pressió E. Disp. (mm c.d.a.): 20 Velocitat R.P.M.: 1.013 MOTOR ELÈCTRIC Carcasa tipus: 90 Potència Kw: 0,75 Potència C.V.: 1 R.P.M.: 1.500 Voltatge: 220/380 Freq Hz: 50 | Planta Soterrani | 2 |
| Climatitzador koolair a xarxa conductes Marca: KOOLCLIMA Model unitat de climatització: NB-3 Utilització i ref: CL-10 CAMERINO PLANTA BAIXA VENTILADOR | Planta Baixa | 1 |

| Model: AT-10/10-SS Cabal (m3/h): 20.25 Pressió E. Disp. (mm c.d.a.): 20 Velocitat R.P.M.: 1.202 MOTOR ELÈCTRIC Carcasa tipus: 80 Potència Kw: 0,55 Potència C.V.: 0,75 R.P.M.: 1.500 Voltatge: 220/380 Freq Hz: 50 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Climatitzador koolair a xarxa conductes Marca: EUROFRED Utilització i ref: SALA OBERTA Model: UTWE 544 Serial nº: 590375 Cooling capacity: 42,8 KW Heatin Supply: 400V-3ph-50Hz Power input: 1000 W Nominal absorbed current: 3,6 A | Planta Coberta | 1 |
| DIPÒSIT D’EXPANSIÓ |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Dipòsit expansió en circuit bomba de calor Marca: IDAIONDO, S.A. Model: 80 AMR-P (pressure system/2010) Cap: 80l Pressió max: 10 bar | Planta Coberta | 1 |
| Dipòsit expansió en circuit bomba de calor Marca: Bovolema Model: Maxivarem LP Cap: 81l Pressió max: 6 bar | Planta Coberta | 1 |
| DIPÒSIT D’INÈRCIA |  |  |
| Dipòsit d’inèrcia en el circuit de bomba de calor Marca: SUICALSA Model: DI150AC06/E Capacitat: 1500l Pressió disseny: 6 bar Temperatura disseny: 85ºC | Planta Coberta | 1 |
| XARXA DE CONDUCTES D’AIRE |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Xarxa de conductes i difusors d’aire de climatització | Conjunt Edifici | 1 |

| UNITAT CENTRAL GENERACIÓ AIGUA FREDA/CALENTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Unitat central de tipus bomba de calor aire-aigua. Marca: Roca York Model: AWHC100 GS 50 P E Volt: 380/400 Phase: 3 Hz: 50 Wire: 4 | Planta Coberta | 1 |
| Unitat central de tipus bomba de calor aire-aigua. Marca: Clint Model: CHA/K/WP 906-P Volt: 400V Hz: 50 Phase: 3 Wire: 4 | Planta Coberta | 1 |
| VENTILADORS I EXTRACTORS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Extractor centrífug en serveis i vestidors | Serveis i Camerins | 13 |

| UNITAT EXTERIOR VRV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Unitat tipus bomba de calor vrv Marca: MITSUBISHI ELECTRICS Model: PUH-6YKSA Serial n: 2E000613 380 V – 50 Hz – 4.64kW/4,56kW – 8,10A/7,96A 400 V – 50 Hz – 4.69kW/4,57kW – 7,87A/7,67A 415 V – 50 Hz – 4.73kW/4,58kW – 7,74A/7,50A Zona oficines planta primera | Planta Coberta | 1 |
| Unitat tipus bomba de calor vrv Marca: MITSUBISHI ELECTRICS Model: PUH-3YKSA Serial n: 10003006 380 V – 50 Hz – 3,13kW/2,92kW – 5,23A/4,88A 400 V – 50 Hz – 3,14kW/2,93kW – 5,21A/4,86A 415 V – 50 Hz – 3,15kW/2,94kW – 5,16A/4,81A Zona oficines planta primera | Planta Primera | 1 |
| Unitat tipus bomba de calor vrv Marca: FUJITSU GENERAL LTD. Model: AJG126LAFT | Planta Coberta | 1 |

| Serial n: T000193 3N – 400 V 50 Hz Zona oficines planta segona |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unitat tipus bomba de calor vrv Marca: LG Zona taquilles planta baixa | Planta Baixa | 1 |
| UNITAT INTERIOR VRV |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Unitat interior de tipus cassette en fals sostre Zona oficines planta segona | Planta Segona | 4 |
| Unitat interior de tipus cassette en fals sostre Zona taquilles planta baixa | Planta Baixa | 2 |
| Unitat interior de tipus conducte en fals sostre Zona oficines planta primera | Planta Primera | 2 |
| Unitat interior de tipus conducte en fals sostre Zona oficines planta segona | Planta Segona | 1 |

| ELECTRICITAT BT |  |  |
| --- | --- | --- |
| ENLLUMENAT EXTERIOR |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Focus amb làmpada de descàrrega penjat en façana principal | Façanes | 10 |
| Projector estanc encastat en el terra amb làmpada de descàrrega | Exterior edifici | 6 |
| QUADRE ELÈCTRIC DISTRIBUCIÓ GENERAL |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Quadre general de distribució 630kw | Planta Baixa | 1 |

| SUB-QUADRE ELÈCTRIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Sub-Quadre A – Vestidors Passadís vestidors | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre B –Escenari soterrani Sota escenari Sala Gran | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre C – Escenari assaigs Vestíbul previ sala instal·lacions 1 | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre D – Escenari principal Zona Llevant escenari | Planta Baixa | 1 |
| Sub-Quadre E –Accessos Vestíbul accés taquilles | Planta Baixa | 1 |
| Sub-Quadre F –Vestidors Sala instal·lacions | Planta Baixa | 1 |
| Sub-Quadre G –Vestidors Sala instal·lacons | Planta Primera | 1 |
| Sub-Quadre H – Control Cabina control Sala gran | Planta Primera | 1 |
| Sub-Quadre I – Control Cabina control Sala gran | Planta Primera | 1 |
| Sub-Quadre J – Zona servei tècnic Sobre cabina tècnica | Planta Segona | 1 |
| Sub-Quadre K – Climatització terrassa Cambra independent a terrassa | Planta Coberta | 1 |
| Sub-Quadre L - plataforma hidràulica de tissora Plataforma músics | Planta Baixa | 1 |
| Sub-Quadre M – Toma auxiliar dimmers Sala instal·lacions zona llevant, sota sala gran | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre N – Sala magatzem tècnics | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre O - Escenari principal Zona Llevant escenari | Planta Baixa | 1 |
| Sub-Quadre P – Dimmers sala petita i llums sala oberta Vestíbul independència zona ponent, sota sala gran | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre R – Montacàrregues hidràulic material Costat montacàrregues | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre S – Sala màquines ascensor | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre T – bar Cuina bar | Planta Baixa | 1 |
| Quadre U – so sala gran i petita Vestíbul independència z. ponent, sota sala gran | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre v - iluminació Sala Oberta Sala oberta | Planta Baixa | 1 |
| Sub- Quadre W - Control dimmers Sala Oberta | Planta Primera | 1 |
| Quadre X – Dimmers (X, Y, Z) Sala instal·lacions z. llevant, sota sala gran | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre KA – Climatitzadors en terrassa Sala instal·lacions | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre KB – Climatitzadors en terrassa Sala instal·lacions | Planta Soterrani | 1 |
| Sub-Quadre Oficines segona planta | Planta Segona | 1 |

| QUADRE COMANDAMENT I CONTROL |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Sub-Quadre 1 – Comandament general Zona recepció | Planta Baixa | 1 |
| Sub-Quadre 2 – Cabina control sala gran | Planta Primera | 1 |
| Sub-Quadre 3 – Cabina control sala petita | Planta Baixa | 1 |
| DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Xarxa de distribució elèctrica a sub-quadres i receptors edificis | Conjunt Edifici | 1 |
| GRUP ELECTRÒGEN |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Electra molins mod emj-130 potència 104kw Motor diesel john deere 6068tf003 Altenador trifàsic 130kva Bateria 12v a 125ah Dipòsit gas-oil 230l | Planta Soterrani | 1 |
| CONDENSADORS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Bateria automàtica de condensadores con maniobra per contactors Marca: CIRCUTOR Tensió nominal de servei: hasta 690 V Freqüència: 50 Hz o 60 Hz Temperatura de treball: -25/ +50 ºC Sobretensió màxima: 1,1 Un Sobreintensidad màxima: 1,3 In Rígides dielèctrica entre bornes: 2,15 Un, 10 s, 50 Hz Rígides dielèctrica entre bornes y caixa: 3 kV, 10 s, 50 Hz Protecció armari: IP-21 Ventilació forçada: Sota demanda | Planta Baixa | 1 |
| ENLLUMENAT EMERGÈNCIA |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Equip autònom d’enllumenat d’emergència PSot – 58 ut PB – 65 ut P1 – 55 ut P2 – 33 ut P3 – 6 ut P4 – 2 ut P5 – 1 ut | Conjunt Edifici | 220 |

| XARXA TERRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Xarxa terra amb quatre caixes de seccionament General edifici, grup electrògen, equip de so i trafo separador de so | Planta Soterrani | 1 |
| ENLLUMENAT NADALENC |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Enllumenat nadalenc en façana i vestíbul. Consistent en cordó de llum al perímetre de les pantalles de la façana principal i guirlandes penjants a la vidriera del vestíbul. | Façanes | 1 |

| SISTEMA ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA (SAI) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Sistema alimentació ininterrompuda pels equips informàtics de les oficines 2 planta i la zona de taquilles | Planta segona Planta baixa | 2 |

| SEGURETAT |  |  |
| --- | --- | --- |
| DETECTOR DE PRESÈNCIA INFRARROJOS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Detector volumètric PSot – 0 ut PB – 10 ut P1 – 3 ut P2 – 8 ut | Conjunt Edifici | 21 |
| SISTEMA DE CONTROL PER VIDEO-VIGILÀNCIA |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Sistema de control per televisió 9 càmeres, 1 seqüenciador, 1 monitor 2 gravadors | Planta Baixa | 1 |
| CENTRALETA SEGURETAT |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Sistema alarma d’intrussió Central caddx nx-8 amb 8 línees de detecció 2 mòduls d’expansió nx-216 48 zones 1 teclat central 1 sistema avís dualcom per ràdio | Planta Baixa | 1 |
| CONTACTE MAGNÈTIC |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Contacte seguretat en portes accés PSot – 3 ut PB – 14 ut P1 – 7 ut P2 – 2 | Conjunt Edifici | 26 |

| GTC |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTROL I GESTIÓ TÈCNICA |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Sistema de gestió tècnica del sistema de climatització sauter Zona recepció | Planta Baixa | 1 |

| FONTANERIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTS DE SERVEI EN SANITARIS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Inodor en camerins i serveis Marca Roca, model Victoria PSot – 4 ut PB – 15 ut P1 – 13 ut P2 – 3 ut | Conjunt Edifici | 35 |
| Dutxes en camerins i vestidors PSot – 7 ut PB – 4 ut P1 – 8 ut | Conjunt Edifici | 19 |
| Lavabos en camerins i serveis PSot – 13 ut PB – 12 ut P1 – 24 ut P2 – 3 ut | Conjunt Edifici | 52 |
| Urinari mural amb aixeta de polsador PB – 5 ut P1 – 5 ut | Conjunt Edifici | 10 |
| Abocador marca Roca en cambres de neteja PB – 2 ut P1 – 2 ut P2 – 1 ut | Conjunt Edifici | 5 |
| Aigüeres en zones de serveis i bar PSot – 1 ut PB – 4 ut P2 – 1 ut | Conjunt Edifici | 6 |
| CANONADES, VÀLVULES I AIXETES |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Xarxa distribució d’aigua de l’edifici | Conjunt Edifici | 1 |
| VAS EXPANSIÓ |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Dipòsit hidroacumulador Sala tècnica | Planta Soterrani | 1 |
| VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Vàlvula reductora en capçalera de la xarxa de distribució Escomesa d’aigua, passatge posterior TAG | Planta Baixa | 1 |

| CONTROL AMBIENTAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONTROL AMBIENTAL DE L’EDIFICI AUDITORI DE GRANOLLERS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Control ambiental d’aigua potable en aixetes, de mostres d’aire, de caràcters microbiològics i fisicoquímics i anàlisis de legionel·la a l’aigua sanitària. | Conjunt Edifici | 1 |

| COBERTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| TERRATS DE PALETS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Coberta de palets Tipus INVERTIDA no transitable amb palets de riera | Coberta | 1.340 |
| COBERTA DE XAPA METÀL·LICA |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Tipus DECK Tipus DECK ROBERTSON de 70 mm amb xapa de 0,7 mm amb aïllament cobrint l’espai de la Sala Gran | Coberta | 1 |

| FAÇANES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACABATS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Acabats de les façanes - Plaques de formigó armat prefabricat o in situ amb diferents acabats suportades a l’estructura principal de l’edifici amb elements metàl·lics UPN 100, IPN 160, HEB 120 - Panells metal·lics inclinats d’acer tipus CORTEN d’aparença oxidats reblanats i cargolats segons façanes - Xapa metàl·lica pintada en 2 portes de grans dimensions, zona entrada i armaris subministraments | Façanes | 2.504 |
| TANCAMENTS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Tancaments de les façanes - Tancament tubulars metàl·lics i vidre doble tipus CLIMALIT 8+8+8. Amb BRISE SOLEIL de xapa perforada - Vidre emmotllat | Façanes | 626 |
| ELEMENTS SINGULARS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| - Lluernes de façana Lluernes longitudinals paral·leles a les façanes laterals provocades per l’abatiment de 2 metres de tota la superfície de façana en una longitud de 30 metres cadascuna. | Façanes | 64 |

| ELEMENTS INTERIORS |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAMBRES DE BANY I CAMERINOS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Zones de camerins i cambres de bany - Paviment ceràmic de granet i de gres de 20x20 cm. Extrusionat i sòcols de granet i hacer inox de 100x15 mm. Pissarra negre i formigó lliscat. - Sostres amb cel-ras de Celanit, Pladur i Eraklit - Revestiments verticals. Mampares de panells fenòlics de 13 mm. I folrats de 10 mm. Acabat TRESPA. Estuc a la calç planxa/degradat Miralls de 6 mm. Sobre DM hidròfug i carteles galvanitzades | Conjunt edifici | 473 |
| SALES ESPECTACLES I ASSAIG |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Sales Gran i Petita d’espectacle i assaig - Paviment de moqueta - Sostre: Plaques FERMACELL 10+15/10+10 mm. A trencajunts i llana de roca 100 mm. i 70 kg/m3 2 bigues pont de serveis d’estructura metàl·lica formada per perfils L60x60x6 mm amb baranes tubulars de 40x40x4 mm pintades Plaques amb estructura metàl·lic i contraxapat d’Ocume de 122x2 cm en suspensió elàstica molla- goma tipus spring-rubber d’AMC i llana de roca 100 mm i 70 kg/m3 - Revestiments verticals: Plaques amb estructura metàl·lica i contraxapat d’Ocume de 122x2 cm en suspensió elàstica molla- goma tipus spring-rubber d’AMC i llana de roca de 100 mm i 70 kg/m3 Sala d’Assaig - Terra de parquet - Panells acústics al sostre i paret frontal - Clima amb bomba de calor | Sales escenari | 895 |
| VESTÍBUL I ACCESSOS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| - Vestíbul i accessos Paviment de pedra tipus pissarra Xina de 3 cm d’espessor acabat rugós. | Accessos edifici | 781 |

| Sostre tubular amb perfils soldats pintats amb malla de coure DC-25 soldada a platines i reblonats a tubular. Escales principals de graons de pedra de pissarra negra i baranes de tbulars d’hacer inox de diàmetre 45 mm x 3 mm i rodó de 12, suportats per passamans metàl·lics i platines i DEPLOYÉ pintat. Revestiments verticals: Panells fenòlics de 13 mm i folrats de 10 mm Xapa de coure |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELEMENTS INTERIORS GENERALS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| - Elements de comunicació generals Paviment de gres i formigó Revestiments de pintura plàstica i sostres de PLADUR i d’HERACUSTIC de 200x500 amb perfileria d’hacer inox. | Conjunt edifici | 4505 |

| PAVIMENTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAVIMENTS DE FUSTA EN SALES |  |  |
| Descripció | Emplaçament | M2 |
| Paviment de fusta massissa de pi de 3 mm de gruix, amb imprimació final de color negre amb acabat antilliscant (m2). Escenari Principal. | Planta Baixa | 270 |
| Tarima de fusta massissa de pi de 2 mm de gruix, amb imprimació final de color negre amb acabat antilliscant (m2). Sala Oberta. | Planta Baixa | 165 |

| APARELLS ELEVADORS |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASCENSOR HIDRÀULIC |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Ascensor eninter Sistema elèctric: Marca: ENINTER 380 V. – G2000HD 50 Hz Pot: 14-720 W | Conjunt Edifici | 1 |

| EN60439-1 IP31 T. de aislamiento: 2.500 V Dim: 750x480x300 Pes: 26 kg Sistema Hidràulic: Marca: OMAR LIFT Motore asincrono trifase Tipo: Lift Volt. 400/690 HP: 20 Kw: 15 A: 33,5/19,5 RPM: 2-750 Hz: 50 CL.ISOL: F |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLATAFORMA HIDRÀULICA DE TISORA |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Muntacàrregues hidràulica de tipus tisora marca vinca Muntacàrregues Material | Planta Soterrani i Planta Baixa | 1 |
| Muntacàrregues hidràulica de tipus tisora marca strong Muntacàrregues plataforma músics | Planta Soterrani i Planta baixa | 2 |
| PLATAFORMA ELEVADORA PERSONES |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Plataforma elevadora persones Marca: GENIE INDUSTRIES Model: AWPE-25S AC N. serie: 3800-17326 110 Volts 50/60 Hz 13 A. Zona escenari | Planta Baixa | 1 |

| XARXA DE SANEJAMENT |  |  |
| --- | --- | --- |
| BOMBA POU |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Bomba aigües residuals en fosa sèptica | Planta Soterrani | 3 |
| XARXA CANONADES D’EVACUACIÓ |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Xarxa de conductes de sanejament de l’edifici | Conjunt Edifici | 1 |

| AIGUA CALENTA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GENERADOR/INTERCOMULACADOR ACS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Termoacumulador elèctric d’acs en zona banys públics Marca: E. APARICI, S.A. Cap: 100l | Planta Baixa i Planta Primera | 4 |
| Termoacumulador elèctric d’acs en camerins Marca: E. APARICI, S.A. Model: 200 XI Tipus: X5852122313124 Cap: 200l Tensió: 230 V – 50 Hz Pot: 2 kW Pressió: 0,9 MPa (9 bar) | Planta Soterrani | 2 |
| Termoacumulador elèctric d’acs en camerins Marca: E. APARICI, S.A. Model: 150 TVi Tipus: T5752123131 Cap: 150l Tensió: 220 V /230 V - 50 Hz Pot: 2.100 W Pressió: 0,6 MPa (6 bar) | Planta Baixa | 1 |
| Termoacumulador elèctric d’acs en Zona cuina Marca: E. APARICI, S.A. Model: 200 XI Tipus: X5852122313124 Cap: 200l Tensió: 230 V – 50 Hz Pot: 2 kW Pressió: 0,9 MPa (9 bar) | Planta Baixa | 1 |
| Termoacumulador elèctric d’acs en camerins Marca: E. APARICI, S.A. Model: 200 TVI Tipus: T5852123131 Cap: 200l Tensió: 220/230 V Pot: 2.100 W Pressió: 60 N(cm2) | Planta Primera | 2 |

| URBANITZACIÓ |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAVIMENTACIÓ |  |  |
| Descripció | Emplaçament | M2 |
| Llambordes de pavimentació exterior. | Exterior Edifici | 102 |
| Paviments de pissarra | Exterior Edifici | 432 |
| RONDA GENERAL INSPECCIÓ |  |  |
| INSPECCIÓ GENERAL EDIFICI |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Realitzar ronda d’inspecció sobre conjunt d’espais i instal·lacions de l’edifici | Conjunt Edifici | 1 |

LOT 2 	Manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de detecció i  d’extinció d’incendis

| DETECCIÓ INCENDIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DETECTOR D’INCENDIS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Detector de fum PSot – 38 ut PB – 43 ut P1 – 37 ut P2 – 11 ut | Conjunt Edifici | 129 |
| CENTRAL INCENDIS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Central de detecció incendis esser serie 800 | Planta Baixa | 1 |
| POLSADOR ALARMA INCENDI |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Polsador alarma PSot – 11 ut PB – 14 ut P1 – 15 ut P2 – 2 ut | Conjunt Edifici | 42 |
| SENYAL ACÚSTIC D’ALARMA |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Senyal acústic d’alarma d’incendi PSot – 3 ut PB – 3 ut P1 – 2 ut P2 – 1 ut | Conjunt Edifici | 9 |

| EXTENCIÓ D’INCENDIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIE |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Boca d’incendi equipada diàmetre 25mm PSot – 16 ut PB – 8 ut P1 – 7 ut | Conjunt Edifici | 31 |

| ELECTROIMANS DE RETENCIÓ DE PORTES TALLA-FOC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Retenador magnètic de portes sectorització incendi PSot – 4 ut PB – 10 ut P1 – 8 ut | Conjunt Edifici | 22 |
| COMPORTES TALLA-FOC |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Comportes tallafoc | Conjunt Edifici | 35 |

| EXTINTOR | PORTÀTIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripció |  | Emplaçament |  | unitats |
| Extintor gas CO2 capacitat 5kg PSot – 7 ut PB – 5 ut P1 – 5 ut P2 – 2 ut P5 – 3 ut |  | Conjunt | Edifici | 22 |
| Extintor gas CO2 capacitat 2 kg PB – 1 ut P1 – 1 ut |  | Conjunt | Edifici | 2 |
| Extintor pols ABC capacitat 6kg |  | Conjunt | Edifici | 69 |
| PSot – 17 ut PB – 26 ut P1 – 17 ut P2 – 8 ut P5 – 1 ut |  |  |  |  |
| PORTES TALLAFOC |  |  |  |  |
| Descripció |  | Emplaçament |  | unitats |
| Portes tipus RF-60 1 fulla PSot – 15 ut PB – 8 ut P1 – 13 ut P2 – 10 ut P3 – 1 ut P4 – 1 ut |  | Conjunt Edifici |  | 48 |
| Porta tipus RF-60 2 fulles PSot – 21 ut PB – 11 ut P1 – 5 ut P2 – 1 ut |  | Conjunt Edifici |  | 38 |

| TELÓ TALLAFOC BOCA D’ESCENA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Estructura metàl·lica amb recobriment RF-60. Escenari sala Gran | Planta Baixa | 1 |
| ROXADORS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Xarxa roxadors en caixa escènica accionament manual | Planta Baixa | 1 |
| Xarxa roxadors en ps accionament fusible Sala Petita | Planta Soterrani | 1 |
| Xarxa roxadors en ps accionament fusible Sala magatzem tècnics | Planta Soterrani | 1 |
| Xarxa roxadors en ps accionament fusible Sala sota escenari | Planta Soterrani | 1 |

| SISTEMA ALARMA I ROXADORS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Distribució a quatre xarxes existents | Planta Soterrani | 4 |
| EXUTORI FUM |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Exutori-claraboia practicable esimatic mpn 140º de 1,6x1,6 Accionament neumàtic amb circuit de CO2 per quadre de commandament | Pinta | 2 |
| Exutori-claraboia practicable esimatic mpn 140º de 1x1 Accionament neumàtic amb circuit de CO2 per quadre de commandament | Pinta | 4 |
| SISTEMA DE CONTROL EXUTORIS A GAS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Quadre comandament pneumàtic model madi o/f amb gas CO2 Escenari - Zona regidors | Planta Baixa | 1 |

LOT 3 	Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l’enjardinament exterior

| URBANITZACIÓ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZONA ENJARDINADA |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Parterres de vegetació arbustiva i jardiners. Arbres. 250 m² de parterre amb vegetació arbustiva. 8 arbres (4 xipresos + 4 petits) | Exterior Edifici | 1 |

LOT 4 	Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria escenotècnica

| MAQUINÀRIA ESCÈNICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOTORS ESCENOTÈCNICS SALA GRAN |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Motor amb reductor i enrotllador de cable | Pinta | 24 |

| MOTOR TELÓ TALLA-FOC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Motor enrotllador de cable Marca: Motovario S.P.A. Model: TB100La-4 N: 00 69932 Pot: 230-400 Amp: 8,7-5,0 Hz: 50 kW: 2,20 | Pinta | 1 |
| R.P.M.: 1.410 Pot: 266-460 Amp: 8,7-5,0 Hz: 60 kW: 2,64 R.P.M.: 1.720 |  |  |
| MOTOR PUNTUAL CADENA |  |  |
| Descripció | Emplaçament | Unitats |
| Polipast elèctric de cadena Marca: Verlinde Model: vl2 258m1 N: 01291764I02001 - 01291764I02002 - 01291764I02003 - 01291764I02004 Pot: 400 V Hz: 50 kW: 0,85 R.P.M.: 3.000 | Pinta | 4 |
| Polipast elèctric de cadena Marca: Verlinde Stagemaker Model: SM5 508 M1-A N: 01355824R010001 - 01355824R010002 - 01355824R010003 Pot: 400 V Hz: 50 kW: 0,85 R.P.M.: 3.000 | Clúster | 3 |
| Polipast elèctric de cadena Marca: Verlinde Stagemaker Model: SM5 508 M1-A N: 01355824R010001 - 01355824R010002 - 01355824R010003 Pot: 400 V Hz: 50 kW: 0,85 R.P.M.: 3.000 | Sala oberta | 8 |
| CONTROL DE MOTORS |  |  |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Marca strong stage 21 ch 2,5 A - 4a 3 ch 6,0 A - 10a | Pinta | 1 |
| Marca Kelvin Light, S.L. Model: control 4 3x220 – 380 / 50 Hz 4 ch 6a | Pinta | 1 |
| Marca Kelvin Light, S.L. Model: control 4 3x220 – 380 / 50 Hz 20 ch 6a | Sala Oberta | 1 |

| COMANDAMENT DE MOTORS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| 1 comandament 99 motors Marca: STRONG STATE Model: Motor Digi 99 | Escenari | 1 |
| 1 comandament 24 motors Marca: STRONG STATE Model: Motor Digi 24 Comandament de reserva | Escenari | 1 |
| 1 comandament 24 motors Marca: KELVIN LIGHT Model: Motor Digi 24 | Sala Oberta | 1 |

| FOSSAT DE MÚSICS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Plataforma hidràulica | Escenari | 3 |
| Control plataforma hidràulica | Escenari | 1 |

LOT 5 	Manteniment, conservació i afinació dels pianos del Teatre Auditori de Granollers

| INVENTARI DE PIANOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descripció | Emplaçament | unitats |
| Piano Steinway&Sons gran cua | Sala petita | 1 |
| Piano Yamaha ½ cua | Sala oberta | 1 |
| Piano Feurich ¼ de cua | Sala d’assaig | 1 |