## T-PRES
|  |  |  | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat
|  |  |  | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24)
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostPROJECTE VESSANT VIACRUCIS
|  | Capítol | 00 | CONCEPTES GENERALS
01.00 | 1 | PPA2OBR1 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra. | 0 | 1 | 0
01.00 | 2 | PPA1OB01 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal.lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. | 0 | 1 | 0
01.00 | 3 | XPAI0102 | PA | Partida alçada a justificar per la resolució d' imprevistos derivats de la descoberta de riscos a tractar no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny complex, a arovar per la drecció d'obra. | 3000 | 1 | 3000
01.00 | 4 | XPA10101 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per transport de materials o equips mitjançant helicòpter del tipus B3 o similar amb una càrrega màxima de 900kg en entorn de muntanya. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3000
|  | Obra | 01 | PressupostPROJECTE VESSANT VIACRUCIS
|  | Capítol | 01 | BARRERA AL VESSANT
01.01 | 1 | M143DES2 | m | Conjunt de treballs previs d'adequació en terreny cobert de sòl i colonitzat per vegetació mitjana o alta, en vessants abruptes de muntanya, comptabilitzats per metre lineal de barrera instal·lada. Contempla tot tipus de tasca d'esbrossada de vegetació amb parts proporcionals de terreny obert i boscós. Inclou trituració i dipòsit dispers proper de material petit, i trossejat, lligat o ensacat de material més gran, amb transport a abocador segons Direcció d'Obra. | 0 | 80 | 0
01.01 | 2 | M14SLH3 | m | Barrera flexible de protecció contra esllavissades superficials SL-150 homologada per retenir una presssió d'impacte màxima admissible de 150 kN/m2 i certificada contra despreniments de roques amb una energia màxima de 500 kJ, altura nominal de 3.5m i espaiat entre els pals dela barrera de 6m. Inclou el subministrament de tots els materials necessaris (excepte transport amb helicòpter) i la seva col.locació fins al seu definitiu funcionament, i aprovació del fabricant. Inclou l'execució completa dels ancoratges i sistema de fonamentació en el tipus de substrat de l'emplaçament i adequats al model de barrera. Inclou totes les parts proporcionals de components per a tants finals de línia de barrera com demani l'ajust al terreny. | 0 | 60 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPROJECTE VESSANT VIACRUCIS
|  | Capítol | 02 | ESTABILITZACIÓ BLOCS
|  | Capítol (1) | 21 | Bloc 1
01.02.21 | 1 | M1XC20 | m | Llaçades amb cable d'acer de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, de composició 6x (12+6+1)+1 i ànima tèxtil, galvanitzat en calent amb una massa mínima de zinc de 90 g/m2 i càrrega de ruptura de 254.30 kN. Inclou el subministrament i instal·lació completa en tererny abrupte de muntanya. | 0 | 42 | 0
01.02.21 | 2 | M121SE12 | m | Ancoratge d'eslinga de doble cable espiroidal, realitzat amb cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=12mm, amb una estructura 19 (12+6+1) i fils de 2,4mm i ànima metàl·lica. Massa mínima de zinc de 205 g/m2 i càrrega de ruptura de 272.60 kN. Longitud L<=4m amb perforació manual i injecció de resina bicomponnet o beurada de ciment. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 0 | 18 | 0
01.02.21 | 3 | M121P035 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI plus (670/800MPa) de diàmetre d=35mm i longitud L<=15m amb perforació mínima de 90mm amb columna perforadora pneumàtica sobre cistella o trineu i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col.locació completa amb dau de morter d'ajust, plaques, enroscat i pintat. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 0 | 18 | 0
01.02.21 | 4 | M123MC38 | m2 | Malla de cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=8mm, de teixit romboidal de 300x300mm, amb grapes antilliscants i xarxa de triple torsió interior. Inclou la instal.lació dels panells entrellaçats amb les faixes de cable d'acer. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 0 | 24 | 0
01.02.21 | 5 | M121C20 | m | Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, composició 114+19 i ànima metàl·lica. Longitud L<= 4m i perforació de 42mm amb martell manual i injecció de beurada de ciment, amb una capacitat de càrrega última de Tu>=254.3kN. Inclou el subministrament i col.locació completa. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 0 | 12 | 0
01.02.21 | 6 | M121P025 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. | 0 | 6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostPROJECTE VESSANT VIACRUCIS
|  | Capítol | 02 | ESTABILITZACIÓ BLOCS
|  | Capítol (1) | 22 | Bloc 2
01.02.22 | 1 | M123MC38 | m2 | Malla de cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=8mm, de teixit romboidal de 300x300mm, amb grapes antilliscants i xarxa de triple torsió interior. Inclou la instal.lació dels panells entrellaçats amb les faixes de cable d'acer. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 0 | 48 | 0
01.02.22 | 2 | M121C20 | m | Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, composició 114+19 i ànima metàl·lica. Longitud L<= 4m i perforació de 42mm amb martell manual i injecció de beurada de ciment, amb una capacitat de càrrega última de Tu>=254.3kN. Inclou el subministrament i col.locació completa. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 0 | 18 | 0
01.02.22 | 3 | M121P025 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. | 0 | 21 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 3000

## T-APU
Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat
(ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24)
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| DM11ISC0 | cm2 | Secció instal.lada de tirant d'ancoratge d'eslinga de cable d'acer Y-1770 (límit elàstic), en 1m de longitud dins de perforació prèvia, amb injecció des del fons amb beurada d'aigua/ciment. Inclou equips auxiliars. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  | 0 | instal.lació tirant ancoratge eslinga cable Y-1770, t. abrupte
Mà d'obra
| A01400E0 | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01200E0 | h | OFICIAL 1A ESCALADOR | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.03 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C121IB01 | h | Equip per a injecció de beurada | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0AASC1D | cm2 | Secció resistent d'ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre D, d'acer amb límit elàstic 1770MPa, galvanitzat, de tipus permanent, amb part proporcional del capçal de doblat protegit amb tub d'acer. Tram d'1m de longitud, incloent distanciadors i elements auxiliars. | 1 |  | x |  | = | 0
| B05A10IA | l | Beurada de ciment de fck>=42.5MPa per a injectar ancoratges | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| DM11ISCS | cm2 | Secció instal.lada de tirant d'ancoratge d'eslinga de doble cable espiroidal d'acer Y-1770 (límit elàstic), en 1m de longitud dins de perforació prèvia, amb injecció des del fons amb beurada d'aigua/ciment. Inclou equips auxiliars. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  | 0 | instal.lació tirant ancoratge eslinga doble cable espiroidal Y-1770, t. abrupte
Mà d'obra
| A01400E0 | h | Manobre especialista | 0.14 | /R | x |  | = | 0
| A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.03 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C121IB01 | h | Equip per a injecció de beurada | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B05A10IA | l | Beurada de ciment de fck>=42.5MPa per a injectar ancoratges | 1.48 |  | x |  | = | 0
| B0AASC2D | cm2 | Secció resistent d'ancoratge d'eslinga de doble cable espiroidal de diàmetre D, d'acer amb límit elàstic 1770MPa, galvanitzat, de tipus permanent, amb part proporcional del capçal de doblat protegit amb tub d'acer. Tram d'1m de longitud, incloent distanciadors i elements auxiliars. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| DM11PA36 | m | instal.lació ancoratge L>=5m, d=36mm, t.abrupte |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | instal.lació ancoratge L>=5m, d=36mm, t.abrupte
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A01400E0 | h | Manobre especialista | 0.07 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AAC510 | m | Ancoratge metàl.lic de diàmetre d=36mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200mm | 1 |  | x |  | = | 0
| B055ME00 | dm3 | Ancoratge de resines epoxi de curat mig | 0.4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| DM11PI25 | m | Instal.lació d'ancoratge de barra de longitud L<6m i diàmetre d=25mm dins perforació de diàmetre d<=42mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | instal.lació ancoratge L<6m, d=25mm, t. abrupte
Mà d'obra
| A01400E0 | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01200E0 | h | OFICIAL 1A ESCALADOR | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.03 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AAC210 | m | Ancoratge metàl.lic de diàmetre d=25 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| DM11PP42 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L<5m i barrinada de d<=42mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. Inclou l'ús de martell manual en precipici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | perforació ancoratge L<5m, d<=42mm, t. abrupte
Mà d'obra
| A01200E0 | h | OFICIAL 1A ESCALADOR | 0.45 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A01400E0 | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C121010A | h | Equip per a ancoratge de perns de L<4m i d<=25mm, amb compressor per al martell percutor manual, per a treballs en terreny abrupte i ser penjat en precipici | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| DM11PP55 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L<5m i barrinada de d<=55mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. Inclou l'ús de martell manual en precipici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | perforació ancoratge L<5m, d<=55mm, t. abrupte
Mà d'obra
| A01400E0 | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C121010A | h | Equip per a ancoratge de perns de L<4m i d<=25mm, amb compressor per al martell percutor manual, per a treballs en terreny abrupte i ser penjat en precipici | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| DM11PP90 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L>5m i barrinada de d=90mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya, amb columna de perforació pneumàtica o hidràulica. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | perforació ancoratge L>5m, d=90mm, t.abrupte
Mà d'obra
| A0I-HK23 | h | Peó especialitzat en treballs verticals | 0.2963 | /R | x |  | = | 0
| A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 0.2963 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C121012A | h | Equip per a ancoratge de perns de L>=4m i d>25mm, amb compressor, per a treballs en terreny abrupte i ser penjat en precipici en una cistella d'operació. | 0.2963 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0AC-HK8I | m | Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 40 mm, amb placa de 200x200x15 mm i famella | 1 |  | x |  | = | 0
| B052-HJZS | l | Beurada de ciment per a injectar | 11.99 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| DM12MC38 | m2 | Sistema resistent complet a base de malla de cable d'acer de diàmetre d=8mm i teixit romboidal d'obertura 200x200mm. Inclou tots els components dels panells a punt per a adaptar al terreny, amb cable d'acer de d=14mm per a lligar-los i amb tela metàl.lica de triple torsió de 8cm de pas i de filferro galvanitzat de d=2.7mm a l'interior. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | panell malla cable acer d=8mm, 300x300mm, +3T i cable de lligat
Material
| B3L2MC38 | m2 | Malla de cable d'acer de diàmetre d=8mm, teixit romboidalment amb obertura 300x300mm, galvanitzat i amb grapes especials antilliscants. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| M143DEB1 | m2 | Tasques d'adequació del terreny de tipus matollar de forma preliminar a la instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala d'arbrustos, retirada del material major en farcells fins a abocador corresponent o dipòsit dispers i segur als voltants en cas de restes menors. |  |  |  | Rend.: | 40 |  | 0 | desbrossada per a barreres: matollar
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x |  | = | 0
| A011FEPX | h | Cap de colla | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CR113000 | h | Esbrossadora de capçal de serra | 1 | /R | x |  | = | 0
| CRE21000 | h | Tisores pneumàtiques | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| M143DEB2 | m2 | Tasques d'adequació del terreny de tipus bosc de forma preliminar a la instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala d'arbres, retirada del material major trocejat i lligat en farcells o ensacat fins a abocador corresponent o dipòsit dispers i segur als voltants en cas de restes menors. |  |  |  | Rend.: | 15 |  | 0 | desbrossada per a barreres: bosc
Mà d'obra
| A011FEPX | h | Cap de colla | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CRE23000 | h | Motoserra | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P45G0-L2TD | m3 | Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Formigonament de dau de recolzament,formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 quant.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.513 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.052 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B06F2-I62A | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | M1XC20 | m | Llaçades amb cable d'acer de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, de composició 6x (12+6+1)+1 i ànima tèxtil, galvanitzat en calent amb una massa mínima de zinc de 90 g/m2 i càrrega de ruptura de 254.30 kN. Inclou el subministrament i instal·lació completa en tererny abrupte de muntanya. |  |  |  | Rend.: | 4 |  | 0 | Llaçades de cable d=20mm
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01400E0 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AC1020 | m | Cable d'acer galvanitzat de composició 6x37+1 i diàmetre d=20mm, amb ànima metàl.lica | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | M121C20 | m | Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, composició 114+19 i ànima metàl·lica. Longitud L<= 4m i perforació de 42mm amb martell manual i injecció de beurada de ciment, amb una capacitat de càrrega última de Tu>=254.3kN. Inclou el subministrament i col.locació completa. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | ancoratge eslinga cable, d=20mm, acer Y-1770, complet, t. abrupte
Element compost
| DM11ISC0 | cm2 | Secció instal.lada de tirant d'ancoratge d'eslinga de cable d'acer Y-1770 (límit elàstic), en 1m de longitud dins de perforació prèvia, amb injecció des del fons amb beurada d'aigua/ciment. Inclou equips auxiliars. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 1.1 |  | x |  | = | 0
| DM11PP42 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L<5m i barrinada de d<=42mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. Inclou l'ús de martell manual en precipici. | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | M121P025 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Pern d'ancoratge, barra GEWI (d=25mm, L<=4m)
Element compost
| DM11PP42 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L<5m i barrinada de d<=42mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. Inclou l'ús de martell manual en precipici. | 1.05 |  | x |  | = | 0
| DM11PI25 | m | Instal.lació d'ancoratge de barra de longitud L<6m i diàmetre d=25mm dins perforació de diàmetre d<=42mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | M121P035 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI plus (670/800MPa) de diàmetre d=35mm i longitud L<=15m amb perforació mínima de 90mm amb columna perforadora pneumàtica sobre cistella o trineu i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col.locació completa amb dau de morter d'ajust, plaques, enroscat i pintat. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | pern d'ancoratge, barra GEWIplus (d=35mm, L<=10m)
Element compost
| DM11PP90 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L>5m i barrinada de d=90mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya, amb columna de perforació pneumàtica o hidràulica. | 1 |  | x |  | = | 0
| DM11PA36 | m | instal.lació ancoratge L>=5m, d=36mm, t.abrupte | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | M121SE12 | m | Ancoratge d'eslinga de doble cable espiroidal, realitzat amb cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=12mm, amb una estructura 19 (12+6+1) i fils de 2,4mm i ànima metàl·lica. Massa mínima de zinc de 205 g/m2 i càrrega de ruptura de 272.60 kN. Longitud L<=4m amb perforació manual i injecció de resina bicomponnet o beurada de ciment. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | ancoratge eslinga doble cable espiroidal d=12mm
Element compost
| DM11PP55 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L<5m i barrinada de d<=55mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. Inclou l'ús de martell manual en precipici. | 1.1 |  | x |  | = | 0
| DM11ISCS | cm2 | Secció instal.lada de tirant d'ancoratge d'eslinga de doble cable espiroidal d'acer Y-1770 (límit elàstic), en 1m de longitud dins de perforació prèvia, amb injecció des del fons amb beurada d'aigua/ciment. Inclou equips auxiliars. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 1.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | M123MC38 | m2 | Malla de cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=8mm, de teixit romboidal de 300x300mm, amb grapes antilliscants i xarxa de triple torsió interior. Inclou la instal.lació dels panells entrellaçats amb les faixes de cable d'acer. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | malla de cable d'acer, d=8mm, 300x300mm, amb 3T
Mà d'obra
| A0112000 | h | Cap de colla | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01400E0 | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Element compost
| DM12MC38 | m2 | Sistema resistent complet a base de malla de cable d'acer de diàmetre d=8mm i teixit romboidal d'obertura 200x200mm. Inclou tots els components dels panells a punt per a adaptar al terreny, amb cable d'acer de d=14mm per a lligar-los i amb tela metàl.lica de triple torsió de 8cm de pas i de filferro galvanitzat de d=2.7mm a l'interior. | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | PPA1OB01 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per a la mobilització, transport i desmobilització de maquinària i equips, instal.lació a l'obra i posada en marxa. Retirada de materials i neteja periòdica i final de l'obra. Inclou totes les operacions, de transport terrestre. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants en funció de les circumstàncies al llarg del curs de les obres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mobilització d'equips, instal·lació obra, posada en marxa. Retirada i neteja de l'espai d'obra
P-10 | PPA2OBR1 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per al desenvolupament i aplicació del Pla de Seguretat i Salut. Seguirà el que preveu l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte, incloent totes les adaptacions que el curs de le obres demanin per a la prevenció dels riscos laborals d'acord amb les indicacions de la direcció d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Seguretat i salut obra
P-11 | XPA10101 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre per transport de materials o equips mitjançant helicòpter del tipus B3 o similar amb una càrrega màxima de 900kg en entorn de muntanya. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport helicòpter
P-12 | XPAI0102 | PA | Partida alçada a justificar per la resolució d' imprevistos derivats de la descoberta de riscos a tractar no observables fins a la implantació d'obra, i ajustos no factibles fins al replanteig de l'obra sobre el terreny complex, a arovar per la drecció d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Imprevistos per descoberta de riscos no observables
P-7 | M14SLH3 | m | Barrera flexible de protecció contra esllavissades superficials SL-150 homologada per retenir una presssió d'impacte màxima admissible de 150 kN/m2 i certificada contra despreniments de roques amb una energia màxima de 500 kJ, altura nominal de 3.5m i espaiat entre els pals dela barrera de 6m. Inclou el subministrament de tots els materials necessaris (excepte transport amb helicòpter) i la seva col.locació fins al seu definitiu funcionament, i aprovació del fabricant. Inclou l'execució completa dels ancoratges i sistema de fonamentació en el tipus de substrat de l'emplaçament i adequats al model de barrera. Inclou totes les parts proporcionals de components per a tants finals de línia de barrera com demani l'ajust al terreny. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Barrera esllavissades superficials SL-150 h=3,5m
Mà d'obra
| A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 2.5 | /R | x |  | = | 0
| A01400E0 | h | Manobre especialista | 2.5 | /R | x |  | = | 0
| A011FEPX | h | Cap de colla | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C110Q621 | h | Martell manual perforador pneumàtic de 28 Kg (MQ621) | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| C11U040 | h | Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B3M0SLH2 | m2 | Materials components de barrera flexible de protecció contra esllavissades superficials SL-150 homologada per retenir una presssió d'impacte màxima admissible de 150 kN/m2 i certificada contra despreniments de roques amb una energia màxima de 500 kJ, i espaiat entre els pals dela barrera de 6m. | 3.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| DM11PP90 | m | Perforació per a ancoratge de longitud L>5m i barrinada de d=90mm. Realitzat en terreny abrupte de muntanya, amb columna de perforació pneumàtica o hidràulica. | 3.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| P45G0-L2TD | m3 | Formigonament de dau de recolzament amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat manualment | 0.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | M143DES2 | m | Conjunt de treballs previs d'adequació en terreny cobert de sòl i colonitzat per vegetació mitjana o alta, en vessants abruptes de muntanya, comptabilitzats per metre lineal de barrera instal·lada. Contempla tot tipus de tasca d'esbrossada de vegetació amb parts proporcionals de terreny obert i boscós. Inclou trituració i dipòsit dispers proper de material petit, i trossejat, lligat o ensacat de material més gran, amb transport a abocador segons Direcció d'Obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Desbrossada barreres terreny obert (bosc/matoll)
Partida d'obra
| M143DEB1 | m2 | Tasques d'adequació del terreny de tipus matollar de forma preliminar a la instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala d'arbrustos, retirada del material major en farcells fins a abocador corresponent o dipòsit dispers i segur als voltants en cas de restes menors. | 2 |  | x |  | = | 0
| M143DEB2 | m2 | Tasques d'adequació del terreny de tipus bosc de forma preliminar a la instal·lació de barreres en vessants abruptes de muntanya. Inclou tasques de desbrossada, tala d'arbres, retirada del material major trocejat i lligat en farcells o ensacat fins a abocador corresponent o dipòsit dispers i segur als voltants en cas de restes menors. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat
(ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24)
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A0112000 | h | Cap de colla |  | Cap colla | 0 | 0
A011FEPX | h | Cap de colla |  | Cap de colla | 0 | 0
A01200E0 | h | OFICIAL 1A ESCALADOR |  | Oficial 1a escalador | 0 | 0
A012PV00 | h | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals |  | Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals | 0 | 0
A01400E0 | h | Manobre especialista |  | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta |  | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0I-HK23 | h | Peó especialitzat en treballs verticals |  | Peó especialitzat treballs vert. | 0 | 0
Maquinària
C11U040 | h | Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg |  | Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 a 30 kg | 0 | 0
C110Q621 | h | Martell manual perforador pneumàtic de 28 Kg (MQ621) |  | Martell manual perforador pneumàtic de 28 Kg (MQ621) | 0 | 0
C121010A | h | Equip per a ancoratge de perns de L<4m i d<=25mm, amb compressor per al martell percutor manual, per a treballs en terreny abrupte i ser penjat en precipici |  | Equip ancoratges perns L<4m d<=25mm + compressor, t abrubte | 0 | 0
C121012A | h | Equip per a ancoratge de perns de L>=4m i d>25mm, amb compressor, per a treballs en terreny abrupte i ser penjat en precipici en una cistella d'operació. |  | Equip ancoratges perns L>=4m d>25mm + compressor, t abrubte | 0 | 0
C121IB01 | h | Equip per a injecció de beurada |  | Equip per a injecció de beurada | 0 | 0
CR113000 | h | Esbrossadora de capçal de serra |  | Esbrossadora capçal serra | 0 | 0
CRE21000 | h | Tisores pneumàtiques |  | Tisores pneumàtiques | 0 | 0
CRE23000 | h | Motoserra |  | Motoserra | 0 | 0
Material
B052-HJZS | l | Beurada de ciment per a injectar |  | Beurada ciment inject. | 0.9252 | 3.9492
B055ME00 | dm3 | Ancoratge de resines epoxi de curat mig |  | Ancoratge res.epoxi curat mig | 0 | 0
B05A10IA | l | Beurada de ciment de fck>=42.5MPa per a injectar ancoratges |  | Beurada ciment injecció ancoratges | 0 | 0
B06F2-I62A | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / B / 10 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 268.8835 | 1370.0576
B0AAC210 | m | Ancoratge metàl.lic de diàmetre d=25 mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm |  | Ancoratge metàl.d=25mm,carg./voland.200x200mm | 0 | 0
B0AAC510 | m | Ancoratge metàl.lic de diàmetre d=36mm, amb cargol i volandera quadrada de 200x200mm |  | Ancoratge metàl.d=36mm,carg/voland.200x200mm | 0 | 0
B0AASC1D | cm2 | Secció resistent d'ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre D, d'acer amb límit elàstic 1770MPa, galvanitzat, de tipus permanent, amb part proporcional del capçal de doblat protegit amb tub d'acer. Tram d'1m de longitud, incloent distanciadors i elements auxiliars. |  | Ancoratge eslinga cable, acer Y-1770 | 0 | 0
B0AASC2D | cm2 | Secció resistent d'ancoratge d'eslinga de doble cable espiroidal de diàmetre D, d'acer amb límit elàstic 1770MPa, galvanitzat, de tipus permanent, amb part proporcional del capçal de doblat protegit amb tub d'acer. Tram d'1m de longitud, incloent distanciadors i elements auxiliars. |  | Ancoratge eslinga doble cable espiroidal, acer Y-1770 | 0 | 0
B0AC1020 | m | Cable d'acer galvanitzat de composició 6x37+1 i diàmetre d=20mm, amb ànima metàl.lica |  | Cable acer galv. d=20mm | 0 | 0
B0AC-HK8I | m | Pern d'ancoratge amb barra corrugada roscable d'acer B500SD, de 40 mm, amb placa de 200x200x15 mm i famella |  | Pern ancoratge barra corrug.rosc. B500SD,D=40mm | 42.2489 | 444.429
B3L2MC38 | m2 | Malla de cable d'acer de diàmetre d=8mm, teixit romboidalment amb obertura 300x300mm, galvanitzat i amb grapes especials antilliscants. |  | malla cable d'acer, 300x300mm, d=8mm | 0 | 0
B3M0SLH2 | m2 | Materials components de barrera flexible de protecció contra esllavissades superficials SL-150 homologada per retenir una presssió d'impacte màxima admissible de 150 kN/m2 i certificada contra despreniments de roques amb una energia màxima de 500 kJ, i espaiat entre els pals dela barrera de 6m. |  | Materials components de Barrera flexible esllavissades superficials | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat | Projecte de protecció del vessant per sobre el camí del Viacrucis a la muntanya de Montserrat
|  |  |  | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24) | (ICGC..AO-0025/24)
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostPROJECTE VESSANT VIACRUCIS
| N | Capítol | 02 | ESTABILITZACIÓ BLOCS
| N | Capítol (1) | 21 | Bloc 1
01.02.21.001 | L | M1XC20 | m | Llaçades amb cable d'acer de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, de composició 6x (12+6+1)+1 i ànima tèxtil, galvanitzat en calent amb una massa mínima de zinc de 90 g/m2 i càrrega de ruptura de 254.30 kN. Inclou el subministrament i instal·lació completa en tererny abrupte de muntanya. | Llaçades amb cable d'acer de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, de composició 6x (12+6+1)+1 i ànima tèxtil, galvanitzat en calent amb una massa mínima de zinc de 90 g/m2 i càrrega de ruptura de 254.30 kN. Inclou el subministrament i instal·lació completa en tererny abrupte de muntanya. | 42
Llaçades cable | T | Unitats | Longitud
Bloc 1 |  | 3 | 14 |  |  | 42
01.02.21.002 | L | M121SE12 | m | Ancoratge d'eslinga de doble cable espiroidal, realitzat amb cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=12mm, amb una estructura 19 (12+6+1) i fils de 2,4mm i ànima metàl·lica. Massa mínima de zinc de 205 g/m2 i càrrega de ruptura de 272.60 kN. Longitud L<=4m amb perforació manual i injecció de resina bicomponnet o beurada de ciment. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | Ancoratge d'eslinga de doble cable espiroidal, realitzat amb cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=12mm, amb una estructura 19 (12+6+1) i fils de 2,4mm i ànima metàl·lica. Massa mínima de zinc de 205 g/m2 i càrrega de ruptura de 272.60 kN. Longitud L<=4m amb perforació manual i injecció de resina bicomponnet o beurada de ciment. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 18
Ancoratges eslinga | T | Unitats | Longitud
Bloc 1 |  | 6 | 3 |  |  | 18
01.02.21.003 | L | M121P035 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI plus (670/800MPa) de diàmetre d=35mm i longitud L<=15m amb perforació mínima de 90mm amb columna perforadora pneumàtica sobre cistella o trineu i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col.locació completa amb dau de morter d'ajust, plaques, enroscat i pintat. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI plus (670/800MPa) de diàmetre d=35mm i longitud L<=15m amb perforació mínima de 90mm amb columna perforadora pneumàtica sobre cistella o trineu i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col.locació completa amb dau de morter d'ajust, plaques, enroscat i pintat. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 18
Ancoratges GEWI Plus | T | Unitats | Longitud
Bloc 1 |  | 3 | 6 |  |  | 18
01.02.21.004 | L | M123MC38 | m2 | Malla de cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=8mm, de teixit romboidal de 300x300mm, amb grapes antilliscants i xarxa de triple torsió interior. Inclou la instal.lació dels panells entrellaçats amb les faixes de cable d'acer. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | Malla de cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=8mm, de teixit romboidal de 300x300mm, amb grapes antilliscants i xarxa de triple torsió interior. Inclou la instal.lació dels panells entrellaçats amb les faixes de cable d'acer. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 24
Malla cable | T | Unitats | Longitud | Amplada
Bloc 1 |  | 1 | 6 | 4 |  | 24
01.02.21.005 | L | M121C20 | m | Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, composició 114+19 i ànima metàl·lica. Longitud L<= 4m i perforació de 42mm amb martell manual i injecció de beurada de ciment, amb una capacitat de càrrega última de Tu>=254.3kN. Inclou el subministrament i col.locació completa. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, composició 114+19 i ànima metàl·lica. Longitud L<= 4m i perforació de 42mm amb martell manual i injecció de beurada de ciment, amb una capacitat de càrrega última de Tu>=254.3kN. Inclou el subministrament i col.locació completa. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 12
Ancoratges eslinga | T | Unitats | Longitud
Bloc 1 |  | 4 | 3 |  |  | 12
01.02.21.006 | L | M121P025 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. | 6
Ancoratges GEWI | T | Unitats | Longitud
Bloc 1 |  | 2 | 3 |  |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostPROJECTE VESSANT VIACRUCIS
| N | Capítol | 02 | ESTABILITZACIÓ BLOCS
| N | Capítol (1) | 22 | Bloc 2
01.02.22.001 | L | M123MC38 | m2 | Malla de cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=8mm, de teixit romboidal de 300x300mm, amb grapes antilliscants i xarxa de triple torsió interior. Inclou la instal.lació dels panells entrellaçats amb les faixes de cable d'acer. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | Malla de cable d'acer Y-1770 de diàmetre d=8mm, de teixit romboidal de 300x300mm, amb grapes antilliscants i xarxa de triple torsió interior. Inclou la instal.lació dels panells entrellaçats amb les faixes de cable d'acer. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 48
Malla cable | T | Unitats | Longitud | Amplada
Bloc 2 |  | 2 | 6 | 4 |  | 48
01.02.22.002 | L | M121C20 | m | Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, composició 114+19 i ànima metàl·lica. Longitud L<= 4m i perforació de 42mm amb martell manual i injecció de beurada de ciment, amb una capacitat de càrrega última de Tu>=254.3kN. Inclou el subministrament i col.locació completa. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, composició 114+19 i ànima metàl·lica. Longitud L<= 4m i perforació de 42mm amb martell manual i injecció de beurada de ciment, amb una capacitat de càrrega última de Tu>=254.3kN. Inclou el subministrament i col.locació completa. Realitzat en terreny abrupte de muntanya. | 18
Ancoratges eslinga | T | Unitats | Longitud
Bloc 1 |  | 6 | 3 |  |  | 18
01.02.22.003 | L | M121P025 | m | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. | Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa i ajust, placa, enroscat i pintat. | 21
Ancoratges GEWI | T | Unitats | Longitud
Bloc 1 |  | 7 | 3 |  |  | 21