## Annex 2 LOT 1
2025/72 annex 2 de Criteris de valoració subjectes a criteris automàtics diferents al preu (lot 1)
|  | PUNTUACIÓ MÀXIMA | SI/NO o VALOR DE LA CARACTERÍSTICA OFERTADA | Oferta (cal detallar l'oferta presentada per a cada característica i indicar a quin apartat (pàgina i línia) de l'oferta tècnica s'explica i/o acredita aquesta informació)
A | ECOGRAFS
1 | Grau d’estanqueïtat i resistència de mínim “IP22” davant la intrusió de cossos estranys o líquids | 10
2 | Maneig de l’equip mitjançant pantalla tàctil i mitjançant comandaments tàctils fora de l’àrea d' imatge | 10
3 | Temps d’arrencada inferior a 30 segons des de l’aturada (no en mode stand by) | 10
4 | Ecògraf resistent a caiguda accidental de mínim d’un (1) metre que es puguin contrastar mitjançant certificats d' una empresa externa. | 5
| Que el ecògraf permeti treballar fora del carro de transport de forma autònoma amb una autonomia de fins a 1 hora d´escaneig continu | 3
5 | Pes del ecògraf no superior a 8 kg | 2
B | Transductors
6 | Sonda resistent a caiguda accidental de mínim d’un (1) metre que es puguin contrastar mitjançant certificats d' una empresa acreditada. | 10
7 | Sondes amb certificat IPX7 o superior que permeti la desinfecció per immersió complerta i fins a 5 cm ( +/- 2 cm del cable . Certificat de estanqueïtat i resistència emes per una empresa acreditada. | 10
| TOTAL | 60

## Annex 2 LOT 2
2025/72 annex 2 de Criteris de valoració subjectes a criteris automàtics diferents al preu (lot 2)
|  | PUNTUACIÓ MÀXIMA | SI/NO o VALOR DE LA CARACTERÍSTICA OFERTADA | Oferta (cal detallar l'oferta presentada per a cada característica i indicar a quin apartat (pàgina i línia) de l'oferta tècnica s'explica i/o acredita aquesta informació)
A | ECOGRAFS
1 | Es valora si l’equip disposa d’un maneig de l’equip mitjançant touchpad, sense bola rotatòria. | 12
2 | Temps d’arrencada inferior a 25 segons des de l’aturada (no en mode stand by) | 10
3 | Ecògraf resistent a caiguda accidental de mínim d’un (1) metre que es puguin contrastar mitjançant certificats d' una empresa externa. | 7
4 | Que el ecògraf permeti treballar fora del carro de transport de forma autònoma amb una autonomia de fins a mímim 2 hores d'escaneig continu | 6
5 | Pes del ecògraf no superior a 4,5 kg | 6
B | Transductors
6 | Sonda resistent a caiguda accidental de mínim d’un (1) metre que es puguin contrastar mitjançant certificats d' una empresa acreditada. | 7
7 | Sondes amb certificat IPX7 o superior que permeti la desinfecció per immersió complerta i fins a 5 cm ( +/- 2 cm del cable . Certificat de estanqueïtat i resistència emes per una empresa acreditada. | 12
| TOTAL | 60