## Families lampisteria
| FAMILIA | Puntuació | Descompte %
1 | Il·luminació | 3 punts
2 | Detecció i regulació de la il·luminació | 3 punts
3 | Proteccions elèctriques | 4 punts
4 | Automatització i control | 3 punts
5 | Conductors elèctrics | 4 punts
6 | Canalitzacions elèctriques | 3 punts
7 | Mecanismes elèctrics | 3 punts
8 | Material de instal·lació | 3 punts
9 | Sistemes de reg | 3 punts
10 | Equipament de bany/cuina | 3 punts
11 | Tubs i aïllaments | 3 punts
12 | Materials de fixació i eines | 3 punts
13 | Sistemes de calefacció | 2 punts
| TOTAL | 40 punts

## MAT LAMPISTERIA 234
MATERIAL | UNITATS | PREUS SENSE IVA | DESCOMPTE EN %
TE COBRE 35 F130 | Ut | 6.192
REDUCCION H-H 240 Cu 42-35 | Ut | 5.358
REDUCCION M-H 243 Cu 35-28 | Ut | 4.338
MANGUITO DESLIZANTE Cu H-H 5271 28 | Ut | 1.38
MANGUITO DESLIZANTE Cu H-H 5271 35 | Ut | 2.166
ENTRONQUE M. Cu 15-1/2'' | Ut | 0.642
CODO PLACA Cu 15-1/2'' | Ut | 1.518
TE LATON 1/2'' | Ut | 2.334
TE LATON 3/4'' | Ut | 3.114
MACHON LATON 3/4'' | Ut | 1.17
REDUC.HEXAGONAL LATON 3/4''-1/2'' | Ut | 0.804
ALIMENTACION UNIVERSAL FOR-ALL | Ut | 9.174
SIFON GOMA ABIERTO 30-30 | Ut | 3.438
GOMA DESCARGA ROCA NUEVA | Ut | 1.422
TIRANTE GUIA VICTORIA | Ut | 3.162
PULSADOR ELEVADO Ø27 D1P y D2P | Ut | 11.22
INODORO VICTORIA S/V BLANCO | Ut | 56.97
MECANISMO DESC.PULSADOR VICTORIA | Ut | 26.052
TANQUE VICTORIA BLANCO | Ut | 100.92
MECANISMO ALIMENT. LATERAL A3L | Ut | 14.322
ASIENTO VICTORIA B/ACERO BLANCA | Ut | 41.142
DESCARGA D2D ROCA VARILLA | Ut | 26.73
DESCARGA VICTORIA NO | Ut | 24.498
JUNTA TAZA-TANQUE ESPUMA | Ut | 3.156
2 TORNILLOS FIJACI.TAZA-TANQUE VICT. | Ut | 2.052
SIFON LAVABO CURVO C/V C-11 1''1/2 | Ut | 5.172
FLUORESCENTE TRIFOSFORO 18W/840 | Ut | 2.514
FLUORESCENTE TRIFOSFORO 36W/840 | Ut | 2.796
FLUORESCENTE TRIFOSFORO 58W/840 | Ut | 2.658
FLUORESCENTE TRIFOSFORO 36W/865 | Ut | 2.052
LAMPARA BIAX D 18W 4000ºK 2 PIN | Ut | 4.008
LAMPARA BIAX D 26W 4000ºK 2 PIN | Ut | 5.343
LAMPARA BIAX D 26W 4000ºK | Ut | 6.06
LAMPARA BIAX D 13W 4000ºK 10316 | Ut | 4.242
LAMPARA B/C 4 PIN 26W 4000K | Ut | 4.608
LAMP. HALOG. LINEAL 150W 78mm GE | Ut | 3.57
PANTALLA LED 18W 60cm LATERALES | Ut | 15.942
PANTALLA LED 36W 120cm LATERALES | Ut | 21.624
PANTALLA LED INTERIOR 48W 4000K | Ut | 31.086
PORTALAMPARAS DICROICA GU10/GZ10 | Ut | 0.258
CEBADOR 4-22W CEBADOR ECOCLICK S2 | Ut | 0.738
CEBADOR 4-80W CEBADOR ECOCLICK | Ut | 0.738
SIFON EXTENSIBLE REC 1"1/4 40/32 | Ut | 2.766
MANGUITO INODORO A-66 CON JUNTA 90 | Ut | 4.212
CABLE 1000V RV-K 0,6/1kV 2x1,5 CPR | Ut | 0.564
CABLE 1000V RV-K 0,6/1kV 3G1,5 CPR | Ut | 0.762
CABLE 1000V RV-K 0,6/1kV 5G6 CPR | Ut | 4.176
CABLE 500V H05VV-F 2x1 CPR | Ut | 0.39
CABLE L/H RZ1-K 0,6/1kV 3G1,5 CPR | Ut | 0.81
CABLE L/H RZ1-K 0,6/1kV 3G2,5 CPR | Ut | 1.134
CABLE L/H RZ1-K 0,6/1kV 3G4 CPR | Ut | 1.914
CABLE L/H RZ1-K 0,6/1kV 3G6 CPR | Ut | 2.688
CABLE L/H RZ1-K 0,6/1kV 5G4 CPR | Ut | 3.06
CABLE L/H RZ1-K 0,6/1kV 5G6 CPR | Ut | 4.14
CODO POLIETILENO ROSCA HEMBRA 20-1/2" | Ut | 1.878
MANGUITO REDUCCION POLIETILENO 25-20 | Ut | 1.896
TE POLIETILENO 20 | Ut | 2.55
PANTALLA ESTANCA PARA TUBO LED 1x60cm | Ut | 9.288
PANTALLA ESTANCA PARA TUBO LED 1x120cm | Ut | 12.594
PANTALLA ESTANCA PARA TUBO LED 1x150cm | Ut | 14.928
PANTALLA ESTANCA PARA TUBO LED 2x60cm | Ut | 11.382
PANTALLA ESTANCA PARA TUBO LED 2x120cm | Ut | 15.366
PANTALLA ESTANCA PARA TUBO LED | Ut | 18.246
TUBO CORRUGADO REFLEX 25mm | Ut | 0.258
TUBO CORRUGADO REFLEX 32mm | Ut | 0.402
TUBO DOBLE CAPA TPC-50mm ROJO | Ut | 0.618
TUBO DOBLE CAPA TPC-63mm ROJO | Ut | 0.714
TUBO EXTRA BLINDADO L/H 16 GRIS | Ut | 0.576
TUBO ACERO M-16 FERMET | Ut | 1.368
TUBO ACERO M-25 FERMET | Ut | 2.22
CURVA RIGIDA L/H 20mm | Ut | 1.188
CURVA ACERO CINCADO M-16 | Ut | 1.986
CURVA ACERO CINCADO M-25 | Ut | 3.21
MANGUITO ENCHUFABLE ACERO M-16 | Ut | 1.434
MANGUITO ENCHUFABLE ACERO M-25 | Ut | 1.782
CLAVIJA CETAC 3P + N + T 16A | Ut | 4.812
CLAVIJA CETAC 2P + T 32A | Ut | 4.89
CLAVIJA CETAC 3P + N + T 32A | Ut | 6.348
PROLONGACION CETAC 2P + T 16A | Ut | 4.272
PROLONGACION CETAC 3P + N + T 16A | Ut | 5.328
PROLONGACION CETAC 2P + T 32A | Ut | 5.748
PROLONGACION CETAC 3P + N + T 32A | Ut | 7.302
BASE EMPOTRAR CETAC 2P + T 16A | Ut | 3.894
BASE EMPOTRAR CETAC 3P + N + T 16A | Ut | 6.21
BASE EMPOTRAR CETAC 2P + T 32A | Ut | 9.438
BASE EMPOTRAR CETAC 3P + T 32A | Ut | 8.394
BASE EMPOTRAR CETAC 3P + N + T 32A | Ut | 7.344
SELLADOR MS ULTRA EXPRESS BLANCO | Ut | 7.89
DETECTOR MOVIMIENTOS DINUY DM BRA | Ut | 38.634
DETECTOR MOVIMIENTO SUPERFICIE | Ut | 37.062
REGLETA CONEXION 6mm ERMA-PP | Ut | 0.93
REGLETA CONEXION 10mm ERMA-PP | Ut | 1.212
REGLETA CONEXION 16mm ERMA-PP | Ut | 2.136
CAJA ESTANCA CONOS 85x85 J80-B | Ut | 1.152
TOMA SCHUKO BLANCA 45x45 | Ut | 2.334
TOMA SCHUKO ROJA 45x45 | Ut | 2.334
TOMA 2 RJ-45 AMP 45x45 | Ut | 3.702
PLACA CIEGA 1 MOD. 45x45 | Ut | 0.984
CAJA SUPERFICIE PARED 6 MOD. | Ut | 18.924
ACCESORIO 2 TOMAS 45x45 BLANCO | Ut | 2.586
CANALETA ADHESIVA 16x10 BLANCA | Ut | 1.32
CANAL SALVACABLES SUELO GRIS | Ut | 3.246
PORTALAMPARAS SENCILLO PLASTICO E-27 | Ut | 0.57
CONMUTADOR AQUA 4490201-035 | Ut | 7.296
MARCO TECLA SIMPLE 4400010-035 | Ut | 3.342
MARCO TAPA ARTICULADA 4400092-035 | Ut | 3.9
BASE SUPERFICIE SIMON I 4400751-035 | Ut | 3.024
BASE SUPERFICIE SIMON II 4400761-035 | Ut | 9.888
INTERRUPTOR SIMON 75101-39 | Ut | 5.238
MARCO 1 ELEMENTO 75610-30 | Ut | 2.478
TECLA SIMON BLANCA 75010-30 | Ut | 1.926
PIEZA INTERMEDIA B/NIEVE 75900-39 | Ut | 1.47
PULSADOR NEUTRO 27659-65 | Ut | 4.158
BASE ENCHUFE 2M BLANCA 27472-65 | Ut | 3.696
INTERRUP. SIMON 1M 27101-64 BL. | Ut | 2.904
INTERRUP. SIMON 2M 27101-65 BL. | Ut | 2.928
CAJA SUPERF. 2M 27821-35 BLANCO | Ut | 7.71
CAJA SUPERF. 3M 27831-35 BLANCA | Ut | 9.954
PRESURIZADOR ELECTRONICO | Ut | 52.458
BROCA SDS-PLUS 8x160mm | Ut | 3.534
ARMARIO METALICO ST 50x40x20 | Ut | 87.354
ARMARIO METALICO ST 80x60x20 | Ut | 159.336
MARCO EMPOTRAR DIANA | Ut | 4.95
EMERGENCIA DIANA LED LDF-3070C | Ut | 20.76
EXTRACTOR CATA SILENTIS LN 10 | Ut | 44.988
DIFERENCIAL EATON PFIM-40/4/003 | Ut | 119.85
IGA + SOBRETENS. CIRPROTEC 3+N 32A | Ut | 218.292
MAGNET. 4P EATON D80A PLHT-D80/4 | Ut | 274.998
CANAL 30-25 B | Ut | 2.616
CINTA AISLANTE NEGRA 20mts x 19mm | Ut | 1.038
TUBO POLIETILENO PE40 B/D 20 10ATM | Ut | 0.738
TUBO POLIETILENO PE40 B/D 25 10ATM | Ut | 1.2
VALVULA ESCUADRA ''DECO'' REDONDA | Ut | 4.362
TUBO PEX-a 20x1,9 BARRA | Ut | 0.822
CODO CORTO PEX-a 20x1/2'' | Ut | 2.19
TE PEX-a 20x20x20 | Ut | 2.706
CASQUILLO PEX-a 20 AZUL | Ut | 0.204
TUBO ELECTROFLEX PG-21 | Ut | 1.776
CONECTOR UTP RJ-45 CAT.6 | Ut | 0.816
BRIDA NYLON BN 4,8 x 300 NEGRO | Ut | 0.054
BASE SCHUKO 3 TOMAS 2503 BLANCA | Ut | 5.55
PORTALAMPARA ZOCALO 181 E-27 | Ut | 1.512
CAJA ESTANCA REDONDA C/CONO 3027 | Ut | 0.87
CAJA EMPALME 3202 160x100 | Ut | 1.086
CAJA EMPOTRAR P/HUECA 3251 100x100 | Ut | 1.938
CAJA SUPERFICIE 3452 ICP 2 ELEM. | Ut | 3.006
CAJA SUPERFICIE 3454 ICP 4 ELEM. | Ut | 3.378
CAJA SUPERFICIE 3404 8 ELEM. | Ut | 5.37
CAJA INDUSTRIAL 330x215 9 MODULOS | Ut | 28.518
ENCHUFE C/TAPA AZUL 16A 2P+T IP44 | Ut | 1.932
APLIQUE REDONDO SELEN 12W 4000K | Ut | 5.934
PROYECTOR LED SKY SWITCH 20W GRIS | Ut | 16.494
PROYECTOR LED SKY 30W GRIS 5000K | Ut | 21.342
GLOBO E-27 22W 4000ºK | Ut | 16.674
KIT EMERGENCIA DOWNLIGHT LED | Ut | 54.84
DICROICA LEDS GU10 220V 6W 2700ºK | Ut | 2.832
DICROICA LEDS GU10 220V 6W 4000ºK | Ut | 2.832
DICROICA LEDS 12V 6W 4000ºK | Ut | 2.922
TUBO LED 9W 60cm. LUZ NEUTRA 4000ºK | Ut | 3.246
TUBO LED 18W 120cm. LUZ NEUTRA | Ut | 3.96
TUBO LED 22W 150cm. LUZ NEUTRA | Ut | 5.094
BOMBILLA STANDARD LED 9W E-27 | Ut | 3.03
BOMBILLA ESFERICA LEDS 5W E-27 | Ut | 2.178
BOMBILLA STANDARD LED 12W E-27 | Ut | 3.978
TUBO LED 9W 60cm. LUZ DIA 6500ºK | Ut | 3.15
TUBO LED 18W 120cm. LUZ DIA 6500ºK | Ut | 3.972
TUBO LED 22W 150cm. LUZ DIA 6500ºK | Ut | 5.058
DOWNLIGHT MINI LED 6W 4000ºK | Ut | 4.536
DOWNLIGHT MINI LED 12W 6500ºK | Ut | 5.286
DOWNLIGHT LED 18W 4000ºK BLANCO | Ut | 6.174
PANEL LED 60x60 40W 4000ºK 230V | Ut | 23.16
DOWNLIGHT BENEITO AIR 22W 4000ºK | Ut | 15.342
PRENSATERMINAL LY-04C | Ut | 40.278
CONEC.RECTO TECH-LINE 1/2 M | Ut | 0.414
LLAVE ESFERA M-H M-200 3/4'' M/AZUL | Ut | 12.318
LLAVE JARDÍN M-400 ER 1/2''x3/4'' | Ut | 11.508
VALVULA ESFERA C/SOPORTE 3/4'' | Ut | 18.516
CABLE RZ1-K 0.6/1KV 5G16 | Ut | 12.762
TIJERA CORTATUBO 42 MM.ROCUT 42 TC | Ut | 83.502
INT/CONM. HORARIO 1MOD. C/RESERVA | Ut | 31.092
INT/CONM. HORARIO 2MOD. CON | Ut | 41.496
NAVAJA LAMPISTA SOLSONA 1 | Ut | 12.312
DESTORNILLADOR NEON 3x75 | Ut | 2.448
DISCO CORTAR INOX 115x1.2x22 | Ut | 0.822
HOJA TELA ESMERIL 0 | Ut | 1.176
HOJA TELA ESMERIL 1 | Ut | 1.206
TENAZA PICO LORO KNIPEX "COBRA" 250 | Ut | 82.26
CONEXION GRIFO 3/4"-1/2" CLABER | Ut | 1.626
COMPROBADOR DE TENSION BAHCO | Ut | 29.268
CLAVIJA GOMA COMA 1409.190 NEGRA | Ut | 4.146
BASE AEREA GOMA 1459.090 NEGRA | Ut | 6.912
CODO PLACA LATON 1/2''x20 | Ut | 6.57
CODO PLACA LATON 3/4''x25 G-983ML | Ut | 12.882
ERM LATON 20-1/2'' | Ut | 2.964
ERM LATON 25-3/4'' | Ut | 3.804
MANGUITO LATON 25 | Ut | 6.534
CODO IGUAL LATON 25 | Ut | 7.764
CODO IGUAL LATON 40 | Ut | 21.15
CODO HEMBRA LATON 20-1/2'' | Ut | 3.972
CODO HEMBRA LATON 25-3/4'' | Ut | 5.472
TE MIXTA LATON 25-3/4'' | Ut | 8.55
GRIFO LAVABO PRESTO 605 FRIA | Ut | 58.176
CABEZAL PRESTO 1028 LAVABO | Ut | 35.562
ARO FIJO ESTANCO BATHROOM BLANCO | Ut | 6.606
BANDEJA UNEX 60x200 66200 | Ut | 10.536
CANAL UNEX 40x60 FRIO 30021-2 | Ut | 7.482
ANGULO EXTERIOR UNEX 40x60 73271-2 | Ut | 7.842
MAGNETO SCHNEIDER 1P+N 16A | Ut | 7.35
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 2P 6A | Ut | 20.844
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 2P 10A | Ut | 12.114
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 2P 16A | Ut | 12.66
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 2P 32A | Ut | 17.904
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 4P 10A | Ut | 43.746
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 4P 16A | Ut | 44.658
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 4P 20A | Ut | 45.546
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 4P 32A | Ut | 50.922
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 4P 40A | Ut | 59.1
MAGNETO SCHNEIDER iC60N 4P 63A | Ut | 131.31
DIFERENCIAL SCHNEIDER CLASE AC 2P | Ut | 35.016
DIFERENCIAL SCHNEIDER CLASE AC 4P 25A 30mA | Ut | 86.76
DIFERENCIAL SCHNEIDER CLASE AC 4P 40A 30mA | Ut | 98.082
DIFERENCIAL SCHNEIDER CLASE AC 4P 40A 300mA | Ut | 86.37
MAGNETO SCHNEIDER iC40N 1+N 10A | Ut | 14.358
MAGNETO SCHNEIDER iC40N 1+N 16A | Ut | 25.8
CAJA KAEDRA ESTANCA 6 MODULOS | Ut | 14.562
ARMARIO SUPERFICIE SCHNEIDER 54MOD. | Ut | 92.84
TRANSPORT URGENT A SITGES | Ut | 20
PANTALLA LED 1200X60 53 W 840 LEDVANCE | Ut | 105
PANTALLA LED 1200X60 65 W 840 LEDVANCE | Ut | 115
PANTALLA LED 60X60 33 W 840 LEDVANCE | Ut | 42
PANTALLA LED 120 X30 40W 840 PRILUX | Ut | 75
LLUMENERA LINEAL SUP. OSRAM LED 50 CM 4000K | Ut | 29.8
LLUMENERA LINEAL SUP. OSRAM LED 120 CM 4000K | Ut | 38.5
LLUMENERA LINEAL SUP. OSRAM LED 150 CM 4000K | Ut | 41.8