## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Microscopi especular
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
Microscopi especular per la paquimetria i avaluació de cèl·lules endotelials.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 5.75
Característiques a valorar
1 | El microscopi està robotitzat i no necessita Joystick. | 2.25
2 | La pantalla tàctil de l’equip ha d’estar integrada en el cos de l’equip i ha de ser giratòria en 360º perquè l’examinador la pugui utilitzar des de diferents posicions: posterior, lateral i frontal. | 1.5
3 | Es valorarà que el microscopi tingui 17 punts de fixació i que l’examinador pugui seleccionar diferents punts o tots per fer l’anàlisi. | 1
4 | Es valorarà que el rang d'alçades regulable del microscopi estigui comprès com a mínim entre 450-590 mm de profunditat, 290-460 mm de amplada i 490-680 mm d'alçada. | 0.5
5 | Es valorarà que el pes del microscopi no excedeixi dels 18 kg. | 0.5
2 | Funcionalitats | 6
Característiques a valorar
6 | L’equip mesura el gruix corneal i també disposa d'un mode de focus fix, on es pugui observar el gràfic de la llum reflectida en la posició de la superfície posterior de la còrnia. | 2
7 | Mode de captura automàtic que enfoqui i analitzi la imatge amb una sola ordre. | 2
8 | Mode de fotografia que obtingui una imatge de gran àrea a partir de la suma de captures a dos o més punts de l'ull. | 2
4 | Connectivitat i integració | 2
Característiques a valorar
9 | Es valorarà que l'informe que generi l'equip es pugui enviar al software de gestiò IMAGEnet-6 | 2
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 4
Característiques a valorar
10 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 3
11 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 2.25
Característiques a valorar
12 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
13 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
14 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 0.75
20