## T-PRES
Preus unitaris de base per adequació d'habitatges
procedents del dret de tanteig i retracte
BASE DE DADES BEDEC 2024_06
|  |  |  | MANTENIMENT I ADEQUACIÓ D'HABITATGES | MANTENIMENT I ADEQUACIÓ D'HABITATGES | MANTENIMENT I ADEQUACIÓ D'HABITATGES | MANTENIMENT I ADEQUACIÓ D'HABITATGES
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 01 | BUIDAT I NETEJA DE L'HABITATGE
'01.01 | 5 | L100RR03 | U | NETEJA GENERAL DE L'HABITATGE (INCLOENT PAVIMENTS, FINESTRES, SANITARIS, AIXETERIA, FUSTERIA, ETC.) POSTERIOR A L'ACABAMENT DELS TREBALLS REALITZATS PER DEIXAR-LO EN CONDICIONS OPTIMES DE RECEPCIÓ, INCLOENT ACCESORIS I MATERIAL NECESSARI. |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 02 | ARRENCADA I DESMUNTATGE
'01.02 | 7 | K21EF011 | U | ARRENCADA D'UNITAT EXTERIOR I SUPORTS DE SISTEMA D'AIRE CONDICIONAT, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  | 0.5 | 0
'01.02 | 42 | K2194421 | M2 | ARRENCADA DE PAVIMENT CERÀMIC, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. Inclou desmuntatge i muntatge del perfil metàl·lic i lames de balcó. |  | 8 | 0
'01.02 | 44 | K2195D24 | M2 | ARRENCADA DE RECRESCUT DEL PAVIMENT DE MORTER DE CIMENT, DE FINS A 5 CM DE GRUIX, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  | 8 | 0
'01.02 | 46 | K2197821 | M | ARRENCADA DE SÒCOL CERÀMIC O DE PEDRA, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR |  | 10 | 0
'01.02 | 48 | K2192913 | U | DESMUNTATGE I MUNTATGE DEL PERFIL METÀL·LIC I LAMES DE BALCÓ |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 03 | PAVIMENTS
01.03 | 7 | E9D11J0K | M2 | IMPERMEABILITZACIÓ DE BALCÓ, AMB LAMINA DE BETUM MODIFICAT AMB ELASTOMER SBS, LBM(SBS)-40-FP, AMB ARMADURA DE FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT DE 160 G/M², DE SUPERFICIE NO PROTEGIDA, ADHERIDA AMB EMULSIO ASFALTICA ANIONICA AMB CARREGUES TIPUS EB AL SUPORT DE MORTER DE CIMENT CEM II/B-P 32,5 N TIPUS M-5, CONFECCIONAT EN OBRA AMB 250KG/M³ DE CIMENT I UNA PROPORCIO EN VOLUM 1/6, AMB ESPESSOR MIG DE 4 CM I PENDENT DE L'1% AL 5%, ACABAT REMOLINAT, I PROTEGIDA AMB CAPA SEPARADORA. |  | 8 | 0
01.03 | 8 | K9DAUE10 | M2 | PAVIMENT EXTERIOR ANTILLISCANT DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR DE FORMA RECTANGULAR, PREU ALT, DE 16 A 25 PECES/M2, COL·LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER ADHESIU C2 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG2 (UNE-EN 13888) Inclòs de graó de sortida a terrassa. |  | 10 | 0
01.03 | 11 | K9U341A1 | M | SÒCOL DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT, DE 10 CM D'ALÇÀRIA, COL·LOCAT AMB ADHESIU PER A RAJOLA CERÀMICA C1 (UNE-EN 12004) I REJUNTAT AMB BEURADA CG1 (UNE-EN 13888) |  | 10 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 04 | FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR
|  | Titol 3 | 0A | FUSTERIA INTERIOR
01.04.0A | 1 | KAQARM00 | U | REPÀS GENERAL DE FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR DE L'HABITATGE, INCLOENT ELS MOBLES DE CUINA, DEIXANT TOT EN CORRECTE FUNCIONAMENT, S'INCLOU PART PROPORCIONAL PER PETIT MATERIAL DE SUBSTITUCIÓ. |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 05 | GESTIO DE RESIDUS
01.05.0D | 1 | EP12A120 | U | TRANSPORT AMB CAMIÓ DE RESIDUS INERTS DE MATERIALS CERÀMICS, PRODUÏTS EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ I/O DEMOLICIÓ, A ABOCADOR ESPECÍFIC, INSTAL·LACIÓ DE TRACTAMENT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EXTERNA A L'OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS, SITUAT A 10 KM DE DISTANCIA. |  | 1 | 0
01.05.0D | 2 | EP12OA01 | M3 | CANON D'ABOCAMENT PER LLIURAMENT DE RESIDUS INERTS DE MATERIALS CERÀMICS, PRODUÏTS A OBRES DE CONSTRUCCIO I/O DEMOLICIO, EN ABOCADOR ESPECÍFIC, INSTAL·LACIÓ DE TRACTAMENT DE RSIDUS DE CONSTRUCCIO I DEMOLICIO EXTERNA A L'OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS |  | 0.9 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PREUS MANTENIMENT I ADEQUACIÓ
|  | Capítol | 09 | PINTURA
'01.09 | 5 | K898RR05 | U | PINTAT DE PARAMENTS HORITZONTALS DE GUIX EN HABITATGES DE MÉS DE 75 M2, AMB PINTURA PLÀSTICA I ACABAT LLIS, SOBRE SUPERFICIES JA PINTADES DE QUALSEVOL COLOR O PER PINTAR APLICANT LES CAPES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA SUPERFICIE EN CONDICIONS ÒPTIMES. S'INCLOU UNA PREPARACIÓ DEL SUPORT TAPANT QUALSEVOL IMPERFECCIÓ QUE PRESENTI. |  | 1 | 0
'01.09 | 6 | K898RR06 | U | PINTAT DE PARAMENT VERTICAL DE GUIX P EN HABITATGES DE MÉS DE 75 M2, AMB PINTURA PLÀSTICA I ACABAT LLIS, SOBRE SUPERFICIES JA PINTADES DE QUALSEVOL COLOR O PER PINTAR APLICANT LES CAPES NECESSÀRIES PER DEIXAR LA SUPERFICIE EN CONDICIONS ÒPTIMES. S'INCLOU UNA PREPARACIÓ DEL SUPORT TAPANT QUALSEVOL IMPERFECCIÓ QUE PRESENTI. |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
RESUM PER CAPÍTOLS
|  | 1 | BUIDAT I NETEJA DE L'HABITATGE |  |  | 0
|  | 2 | ARRENCADA I DESMUNTATGE |  |  | 0
|  | 3 | PAVIMENTS |  |  | 0
|  | 4 | FUSTERIA INTERIOR I EXTERIOR |  |  | 0
|  | 5 | GESTIO DE RESIDUS |  |  | 0
|  | 6 | INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA |  |  | 0
|  | 7 | INSTAL.LACIÓ DE GAS |  |  | 0
|  | 8 | LAMPISTERIA, SANITARIS, AIXETES I ACCES |  |  | 0
|  | 9 | PINTURA |  |  | 0
|  | 10 | MOBLES DE CUINA I ELECTRODOMÈSTICS |  |  | 0
|  | 11 | BUTLLETINS, CÈDULA HABITABILITAT I CEE |  |  | 0
|  | 12 | LLANÇAMENT I TAPIAMENTS |  |  | 0
|  | 13 | ZONES COMUNES |  |  | 0
|  |  | TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 0
|  |  | 19% DESPESES GENERALS I BENEFINI INDUSTRIAL |  |  | 0
|  |  | BASE IMPOSABLE |  |  | 0
|  |  | IVA 21% |  |  | 0
|  |  | TOTAL |  |  | 0