## Lot 13_Standards Físico-Químic
CODI ARTICLE | MARCA | DESCRIPCIÓ ARTICLE | REFERÈNCIA ALTERNATIVA | Lot | UNITATS PREVISTES ANUALS | IMPORT LICITACIÓ | IMPORT ANUAL | IMPORT LICITADOR | IMPORT TOTAL | MARCA PROPOSADA | CODI ARTICLE | DESCRIPCIÓ | OBSERVACIONS DEL PROVEÏDOR
1.70398.0500 | MERCK | IC multi-element standard I | IC multi-element standard I ref.170398.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 183.31 | 183.31 |  | 0
CSKC100M | REAGECON | Patró Conductivitat 100000 μS/cm 500 ML | Patró Conductivitat 100000 μS/cm 500 ML ref.CS1P5S.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 194.72 | 194.72 |  | 0
CL03.1108.1000 | CHEMLAB | Patró Conductivitat 12880 µS/cm | Patró Conductivitat 12880 µS/cm ref.2xG-51100643 LABPROCESS | STD_FQ | 1 | 38.18 | 38.18 |  | 0
HI-7030L | HANNA INSTRUMENTS | Patró Conductivitat 12880 µS/cm 500 ml |  | STD_FQ | 5 | 31.74 | 158.7 |  | 0
HI-7031L | HANNA INSTRUMENTS | Patró Conductivitat 1413 µS/cm |  | STD_FQ | 6 | 21.42 | 128.52 |  | 0
LZW9710.99 | HACH | Patró Conductivitat 1413 μS/cm 250 mL | Patró Conductivitat 1413 μS/cm 250 mL ref.G-51100633 LABPROCESS | STD_FQ | 1 | 24.2 | 24.2 |  | 0
9700 | HACH | Patró Conductivitat 147 uS/cm 250 mL | Patró Conductivitat 147 uS/cm 250 mL ref.LZW970099-250ML HACH | STD_FQ | 3 | 25.38 | 76.14 |  | 0
238926 | HAMILTON | Patró Conductivitat 5 µs/cm |  | STD_FQ | 1 | 158.57 | 158.57 |  | 0
CL03.1142.0500 | CHEMLAB | Patró Conductivitat 50000 uS/cm | Patró Conductivitat 50000 uS/cm ref.CS5P5S.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 86.53 | 86.53 |  | 0
CSKC50M | REAGECON | Patró Conductivitat 50000 uS/cm |  | STD_FQ | 1 | 146.58 | 146.58 |  | 0
2660249 | HACH | Patró de Formazina 100 NTU 500 ml (Turbidity std) | Patró de Formazina 100 NTU 500 ml (Turbidity std) ref.TD100NTU.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 210.98 | 210.98 |  | 0
CL01.2087.1000 | CHEMLAB | Patró TIC 1000 mg/l | Patró TIC 1000 mg/l ref.1285-1L ROTH | STD_FQ | 1 | 124.08 | 124.08 |  | 0
LZW9400.99 | HACH | Patró Redox 220 mV ; 250 ml | Patró Redox 220 mV ; 250 ml ref.478032-500ML CARLO ERBA | STD_FQ | 1 | 31.07 | 31.07 |  | 0
395442.1209 | PANREAC | Patró Redox 468 mV | Patró Redox 468 mV ref.478052-500ML CARLO ERBA | STD_FQ | 1 | 11.17 | 11.17 |  | 0
CL01.2086.1000 | CHEMLAB | Patró TOC 1000 mg/l | Patró TOC 1000 mg/l ref.2xTOC1000.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 124.08 | 124.08 |  | 0
1.19898.0500 | MERCK | Solució estàndard d’ORTOFOSFATS de 1000 mg PO4 / L | Solució estàndard d’ORTOFOSFATS de 1000 mg PO4 / L ref.H014.W.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 63.53 | 63.53 |  | 0
19812 | SUPELCO | Solució estàndard d'AMONI 1000 mg/l ; 1x500 ml | Solució estàndard d'AMONI 1000 mg/l ; 1x500 ml ref.H011.W.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 43.15 | 43.15 |  | 0
VWRC84956.180 | VWR | Solució estàndard de BROMATO 1000 mg/l en agua, patrón mono elemento para cromatografía iónica | Solució estàndard de BROMATO 1000 mg/l en agua, patrón mono elemento para cromatografía iónica ref.H020.W.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 123.25 | 123.25 |  | 0
CL01.0376.0500 | CHEMLAB | Solució estàndard de CIANUR | NO S'ADMETEN ALTERNATIVES | STD_FQ | 1 | 97.57 | 97.57 |  | 0
1426820 | HACH | Solució estàndard de CLOR RESIDUAL (Chlorine Standard Solution) (20 amp de 2 mL) ; 50-75 mg/L |  | STD_FQ | 1 | 132.65 | 132.65 |  | 0
4400-010168 | CPI INTERNATIONAL | Solució estàndard de CLORATS 1000 ppm. | Solució estàndard de CLORATS 1000 ppm ref.H025.W.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 103.47 | 103.47 |  | 0
4400-010170 | CPI INTERNATIONAL | Solució estàndard de CLORITS 1000 ppm. | Solució estàndard de CLORITS 1000 ppm ref.H028.01O.L5 CPA | STD_FQ | 2 | 103.47 | 206.94 |  | 0
CL01.0346.0500 | CHEMLAB | Solució estàndard de CLORUR 1000 mg/l | Solució estàndard de CLORUR 1000 mg/l ref.1198970500 MERCK | STD_FQ | 2 | 24.86 | 49.72 |  | 0
076889 | REAGECON | Solució estàndard de COLOR_COLOUR STANDARD PLATINUM HAZ500-500ml | Solució estàndard de COLOR_COLOUR STANDARD PLATINUM HAZ500-500ml ref.HZN500.L5 CPA | STD_FQ | 2 | 260.12 | 520.24 |  | 0
1486610 | HACH | Solució estàndard de DBO 3000 mg/l O2 NIST |  | STD_FQ | 2 | 97.36 | 194.72 |  | 0
CL01.0616.0500 | CHEMLAB | Solució estàndard de FLUORURS 1000 mg/l | Solució estàndard de FLUORURS 1000 mg/l ref.H005.W.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 24.86 | 24.86 |  | 0
1198140500 | MERCK | Solució estàndard de FLUORURS 1000mg/l |  | STD_FQ | 1 | 40.71 | 40.71 |  | 0
19898 | SUPELCO | Solució estàndard de FOSFAT 1000 mg/l ; 1x500 ml | Solució estàndard de FOSFAT 1000 mg/l ; 1x500 ml ref.H045.W.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 62.15 | 62.15 |  | 0
CL01.1446.0500 | CHEMLAB | Solució estàndard de NITRAT 1000 mg/l | Solució estàndard de NITRAT 1000 mg/l ref.1198110500 MERCK | STD_FQ | 1 | 24.86 | 24.86 |  | 0
CL01.1456.0500 | CHEMLAB | Solució estàndard de NITRIT 1000 mg/l | Solució estàndard de NITRIT 1000 mg/l ref.H012.W.L5 CPA | STD_FQ | 1 | 32.94 | 32.94 |  | 0
1.19899.0500 | MERCK | Solució estàndard de NITRIT 1000mg/l MERCK |  | STD_FQ | 1 | 57.28 | 57.28 |  | 0
LCA394 | HACH | Solució estàndard de RESORCINOL DE 1000 mg/L O₂ per a Index de Permanganat |  | STD_FQ | 2 | 104.89 | 209.78 |  | 0
CL01.1976.0500 | CHEMLAB | Solució estàndard de SULFAT 1000 mg/l | Solució estàndard de SULFAT 1000 mg/l ref.1198130500 MERCK | STD_FQ | 2 | 24.86 | 49.72 |  | 0
TDS1500-500ML | RTC | Solució estàndard de TDS 1500 mg/L - 500 ml | Solució estàndard de TDS 1500 mg/L - 500 ml ref.TDS1500.L5 CPA | STD_FQ | 2 | 167.57 | 335.14 |  | 0
CL03.0203.1000 | CHEMLAB | Solució tampó pH 1.0 (1 L) | Solució tampó pH 1.0 (1 L) ref.PH101.1L CPA | STD_FQ | 1 | 75.61 | 75.61 |  | 0
LZW9471.99 | HACH | Solució tampó pH 10 ; 250 ml | Solució tampó pH 10 ; 250 ml ref.G-51100063 LABPROCESS | STD_FQ | 5 | 24.06 | 120.3 |  | 0
CL03.0208.1000 | CHEMLAB | Solució tampó pH 13 (1 L) | Solució tampó pH 13 (1 L) ref.PH113.1L CPA | STD_FQ | 2 | 76.56 | 153.12 |  | 0
1.09435.1000 | MERCK | Solució tampó pH 4,00 (20º) | Solució tampó pH 4,00 (20º) ref.PH104.1L CPA | STD_FQ | 2 | 58.52 | 117.04 |  | 0
LZW9463.99 (2130/3) | HACH | Solució tampó pH 4,01 (20º) | Solució tampó pH 4,01 (20º) ref.G-51300003 LABPROCESS | STD_FQ | 2 | 18.64 | 37.28 |  | 0
1072941000 | MERCK | Solució tampó pH 6,88 | Solució tampó pH 6,88 ref.T185-1L ROTH | STD_FQ | 3 | 36.31 | 108.93 |  | 0
LZW9464.98 (2130/4) | HACH | Solució tampó pH 7,00 (20º) | Solució tampó pH 7,00 (20º) ref.G-51300013 LABPROCESS | STD_FQ | 3 | 18.64 | 55.92 |  | 0
CL03.0218.1000 | CHEMLAB | Solució tampó pH 9,00 |  | STD_FQ | 3 | 14.27 | 42.81 |  | 0
LZW9465.99 (2130/5) | HACH | Solució tampó pH 9,21 (20º) | Solució tampó pH 9,21 (20º) ref.G-51300023 LABPROCESS | STD_FQ | 2 | 18.64 | 37.28 |  | 0
[6 empty] | IMPORT ESTIMAT ANUAL | 4817.8 |  | 0