## Annex B
ANNEX B
PSS‐SUB‐01‐2025 |  |  | Subministrament de mobiliari clínic, d'oficina i divers per a centres de l'Atenció Primària Barcelona Ciutat. | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
|  |  |  | NIF | NIF a omplir per l'empresa
|  |  |  | Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Descripció lot | LOT | Codi material | Descripció material | Unitats | Marca/Model
Mobiliari clínic divers | 1 | 140000033 | Reposabraç a/peu inoxidable | 2
|  | 140000055 | Llitera exp. 2c crom. a/art.cap 80x180cm | 12
|  | 140000056 | Llitera exp. 3c crom. a/art.cap 70x180cm | 1
|  | 140000059 | Llitera expl. 2c a/AV elèctric 80x180cm | 2
|  | 140000062 | Llitera expl. 2c a/AV hidràul. 80x180cm | 1
|  | 140000087 | Carro cures 5 calaixos | 5
|  | 140000069 | Cadira rodes adult plegable | 2
|  | 140000091 | Carro cures 4 calaixos | 1
|  | 140000094 | Carro cures 6 calaixos inox. | 8
Mobiliari vestidors i sales d'espera | 2 | 140000231 | Banc vestidor 1m | 3
|  | 140000232 | Banc vestidor 2m | 1
|  | 140000244 | Bancada 4 mòduls | 5
|  | 140000246 | Bancada 5 mòduls | 2
|  | 140000374 | Armari guarda-roba 180-200h x 80-100ll | 3
|  | 140000440 | Guardaroba mod.fenòl. 1 mòd 2 porta en L | 21
|  | 140000670 | Braç intermig conjunt lineal seients | 37
Mobiliari general divers | 3 | 140000251 | Cadira a/braç per escriure entapissada | 17
|  | 140000275 | Cadira girat. a/braç entap. nivell gral. amb recolza cap | 5
|  | 140000281 | Cadira plegable | 23
|  | 140000283 | Plataforma emmgt/trans cadires apil. | 1
|  | 140000310 | Buc 4 calaixos a/rodes | 13
|  | 140000323 | Taula treball 100x60 general | 1
|  | 140000362 | Armari persiana vert. 70-110h x 80-100ll | 3
|  | 140000365 | Armari porta corred. 120-140h x 120-130l | 1
|  | 140000366 | Armari porta corred. 180-200h x 120-130l | 5
|  | 140000367 | Armari porta corred. 180-200h x 80-100ll | 3
|  | 140000368 | Armari porta corred. 70-110h x 120-130ll | 1
|  | 140000390 | Armari 110-150h x 80-100ll | 1

## Annex dades B
Núm. Exp. | PSS‐SUB‐01‐2025 | Nom a omplir per l'empresa
NIF a omplir per l'empresa
Lloc i data: |  | Correu electrònic a omplir per l'empresa

## 140000033
Codi : | 140000033
Descripció article : | Reposabraç individual amb peu, amb estructura d'acer inoxidable
LOT 1 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Recolzabraç acanalat portàtil | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Estructura suport de tub metàl·lic recta, amb base en estel de cinc braços en alumini | SI
2 | Regulació en alçada | SI
3 | Recolzabraç movible i orientable | SI
4 | Superfície del braç acanalada | SI
5 | Folrat arrodonit del recolzabraç. Material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa | SI
6 | Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment | SI
7 | Cal indicar dimensions | SI
8 | Indicar periode de garantia ofertat. | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000055
Codi : | 140000055
Descripció article : | Llitera d'exploracions de 2 cossos, d'acer inoxidable, amb articulació de cap, 80 x 180 cm
LOT 1 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Llitera de reconeixement i exploració | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Superfície de descans formada per 2 cossos amb el respatller articulat | SI
2 | Estructura suport, amb travessers de reforç a la base, que permeti l'acoblament del conjunt de dispensador i tallador de talles, sense que impedeixi la regulació d'alçada del cos mòbil | SI
3 | Accionament i regulació de la inclinació del respatller mitjançant mecanisme manual de fàcil accionament | SI
4 | Matalàs ignífug de material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa | SI
5 | Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment | SI
6 | Superfícies arrodonides i amb absència de cantells | SI
7 | Gama de colors | SI
8 | Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregament, així com, als productes de neteja | SI
Dimensions aproximades:
9 | Amplada de l'àrea de descans: 80 cm | SI
10 | Longitud de l'àrea de descans: 180 cm | SI
11 | Alçada de l'àrea de descans: 70 cm | SI
12 | Dispensador/tallador de paper, adaptable a la llitera, que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada | SI
1.2 Altres
13 | Indicar periode de garantia ofertat. | SI
14 | Indicar pes màxim que soporta la llitera. | SI
15 | Indicar límit inferior de baixada de la llitera (cm). | SI
16 | Indicar gruix (mm) i densitat (Kg/m3) del matalàs. | SI
| Servei tècnic durant el període de garantia | És causa d'exclusió | Índex documental
1.3 Servei tècnic durant el període de garantia
18 | Condicions i termini de garantia, reposició i formació | SI
19 | Condicions d'instal·lació | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000056
Codi : | 140000055
Descripció article : | Llitera d'exploracions de 3 cossos, d'acer cromat, amb articulació de cap, 180 x 70 cm
LOT 1 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Llitera de reconeixement i exploració | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Superfície de descans formada per 3 cossos amb el respatller articulat | SI
2 | Estructura suport, amb travessers de reforç a la base, que permeti l'acoblament del conjunt de dispensador i tallador de talles, sense que impedeixi la regulació d'alçada del cos mòbil | SI
3 | Accionament i regulació de la inclinació del respatller mitjançant mecanisme manual de fàcil accionament | SI
4 | Matalàs ignífug de material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa | SI
5 | Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment | SI
6 | Superfícies arrodonides i amb absència de cantells | SI
7 | Gama de colors | SI
8 | Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregament, així com, als productes de neteja | SI
Dimensions aproximades:
9 | Amplada de l'àrea de descans: 70 cm | SI
10 | Longitud de l'àrea de descans: 180 cm | SI
11 | Alçada de l'àrea de descans: 70 cm | SI
12 | Dispensador/tallador de paper, adaptable a la llitera, que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada | SI
1.2 Altres
13 | Indicar periode de garantia ofertat. | SI
14 | Indicar pes màxim que soporta la llitera. | SI
15 | Indicar límit inferior de baixada de la llitera (cm). | SI
16 | Indicar gruix (mm) i densitat (Kg/m3) del matalàs. | SI
| Servei tècnic durant el període de garantia | És causa d'exclusió | Índex documental
1.3 Servei tècnic durant el període de garantia
18 | Condicions i termini de garantia, reposició i formació | SI
19 | Condicions d'instal·lació | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000059
Codi : | 140000059
Descripció article : | Llitera exploració de 2 cossos, d'alçada variable, amb accionament elèctric, 80 x 180 cm
LOT 1 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Llitera de reconeixement i exploració amb alçada variable elèctrica | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Superfície de descans formada per 2 cossos amb el respatller articulat | SI
2 | Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant sistema elèctric | SI
4 | Cal especificar el sistema de comandament de control de la regulació de l'alçada | SI
5 | Cal indicar sistema d'elevació. | SI
6 | Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment | SI
7 | Superfícies arrodonides i amb absència de cantells | SI
8 | Possibilitat d'acoblar diferents accessoris: suport vertical per a botelles de sèrum | SI
9 | Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com els productes de neteja | SI
10 | Carta de colors incloses a l'oferta | SI
11 | Dimensions: 80x180 cm aprox. | SI
12 | Dispensador / tallador de paper adaptable a la llitera que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada | SI
13 | L'estructura de suport no haurà de sobrepassar els límits del matalàs. Per evitar col·lisions tant dels professionals com dels pacients. | SI
1.2 Altres
14 | Indicar periode de garantia ofertat. | SI
15 | Indicar pes màxim que soporta la llitera. | SI
16 | Indicar límit inferior de baixada de la llitera (cm). | SI
17 | Indicar gruix (mm) i densitat (Kg/m3) del matalàs. | SI
| Servei tècnic durant el període de garantia | És causa d'exclusió | Índex documental
1.2. Servei tècnic durant el període de garantia
18 | Condicions i termini de garantia, reposició i formació | SI
19 | Condicions d'instal·lació | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000062
Codi : | 140000062
Descripció article : | llitera exploració de 2 cossos, d'alçada variable, amb accionament hidràulic, 80x180 cm
LOT 1 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Llitera de reconeixement i exploració amb alçada variable hidràulica | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Superfície de descans formada per 2 cossos amb el respatller articulat | SI
2 | Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant sistema hidràulic | SI
3 | Amb rodes bloquejables pel seu transport | SI
4 | Cal especificar el sistema de comandament de control de la regulació de l'alçada | SI
5 | Cal indicar sistema d'elevació. | SI
6 | Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment | SI
7 | Superfícies arrodonides i amb absència de cantells | SI
8 | Possibilitat d'acoblar diferents accessoris: suport vertical per a botelles de sèrum | SI
9 | Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com els productes de neteja | SI
10 | Carta de colors incloses a l'oferta | SI
11 | Dimensions: 80x180 cm aprox. | SI
12 | Dispensador / tallador de paper adaptable a la llitera que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada | SI
13 | L'estructura de suport no haurà de sobrepassar els límits del matalàs. Per evitar col·lisions tant dels professionals com dels pacients. | SI
1.2 Altres
14 | Indicar periode de garantia ofertat. | SI
15 | Indicar pes màxim que soporta la llitera. | SI
16 | Indicar límit inferior de baixada de la llitera (cm). | SI
17 | Indicar gruix (mm) i densitat (Kg/m3) del matalàs. | SI
18 | Indicar el preu /hora del tècnic i el preu/ desplaçament per cada servei (preu fix) | SI
| Servei tècnic durant el període de garantia | És causa d'exclusió | Índex documental
1.2. Servei tècnic durant el període de garantia
20 | Condicions i termini de garantia, reposició i formació | SI
21 | Condicions d'instal·lació | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000069
Codi : | 140000069
Descripció article : | Cadira rodes per a adults estàndard, plegable
LOT 1 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Seient amb rodes per al transport de malalts | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Cadira plegable, amb sistema acordió | SI
2 | Estructura metàl·lica de tub | SI
3 | Dispositiu de rodament format per 4 rodes antipunxades, les dues del darrera de diàmetre superior i amb anella metàl·lica per a facilitar l'autotransport | SI
4 | Amplada útil mínima del seient de 450 mm | SI
5 | Reposapeus giratoris desmuntables i regulables en alçària | SI
6 | Reposabraços desmuntables per a facilitar l'accés lateral amb recolzaments superiors encoixinats | SI
7 | Respatller amb dos agafadors per a facilitar el transport | SI
8 | Seient i respatller de material sintètic de textura llisa | SI
9 | Inclou cistella portaobjectes | SI
10 | Indicar periode de garantia ofertat. | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000087
Codi : | 140000087
Descripció article : | Carro cures 5 calaixos
LOT 1 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Taula auxiliar mòbil amb calaixos | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Estructura suport d'acer inoxidable i/o polímers reforçats, formada per quatre muntants amb rodes giratòries | SI
2 | Sobre superior d'acer inoxidable de superfície llisa, amb reforç interior per a esmorteir els sorolls. Protecció perimetral que eviti les caigudes i el desplaçament del material | SI
3 | Calaixos situats sota el sobre i amb facilitat d'obertura | SI
4 | Número de calaixos: 5 | SI
5 | Calaixos que permetin la subdivisió de l'espai interior mitjançant elements divisoris | SI
6 | Prestatge inferior d'acer inoxidable de superfície llisa i amb protecció perimetral | SI
7 | Superfícies arrodonides amb absència d'arestes. | SI
8 | Agafador lateral que faciliti el seu transport | SI
Dimensions :
9 | Amplada del sobre: 75 cm aprox. | SI
10 | Longitud del sobre: 50 cm aprox. | SI
11 | Alçada total: 90 cm aprox. | SI
12 | Rodes amb fre | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000091
Codi : | 140000091
Descripció article : | Carro de cures de quatre calaixos
LOT 1 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Taula auxiliar mòbil amb calaixos | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Estructura suport d'acer inoxidable i/o polímers reforçats, formada per quatre muntants amb rodes giratòries | SI
2 | Sobre superior d'acer inoxidable de superfície llisa, amb reforç interior per a esmorteir els sorolls. Protecció perimetral que eviti les caigudes i el desplaçament del material | SI
3 | Calaixos situats sota el sobre i amb facilitat d'obertura | SI
4 | Número de calaixos: 4 | SI
5 | Calaixos que permetin la subdivisió de l'espai interior mitjançant elements divisoris | SI
6 | Prestatge inferior d'acer inoxidable de superfície llisa i amb protecció perimetral | SI
7 | Superfícies arrodonides amb absència d'arestes. | SI
8 | Agafador lateral que faciliti el seu transport | SI
Dimensions :
9 | Amplada del sobre: 70 cm aprox. | SI
10 | Longitud del sobre: 40 cm aprox. | SI
11 | Alçada total: 80 cm aprox. | SI
12 | Rodes amb fre | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000094
Codi : | 140000094
Descripció article : | Carro cures 6 calaixos inox.
LOT 1 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Taula auxiliar mòbil amb calaixos | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Estructura suport d'acer inoxidable i/o polímers reforçats, formada per quatre muntants amb rodes giratòries | SI
2 | Sobre superior d'acer inoxidable de superfície llisa, amb reforç interior per a esmorteir els sorolls. Protecció perimetral que eviti les caigudes i el desplaçament del material | SI
3 | Calaixos situats sota el sobre i amb facilitat d'obertura | SI
4 | Número de calaixos: 6 | SI
5 | Calaixos que permetin la subdivisió de l'espai interior mitjançant elements divisoris | SI
6 | Prestatge inferior d'acer inoxidable de superfície llisa i amb protecció perimetral | SI
7 | Superfícies arrodonides amb absència d'arestes. | SI
8 | Agafador lateral que faciliti el seu transport | SI
Dimensions :
9 | Amplada del sobre: 75 cm aprox. | SI
10 | Longitud del sobre: 50 cm aprox. | SI
11 | Alçada total: 100 cm aprox. | SI
12 | Rodes amb fre | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000231
Codi : | 140000231
Descripció article : | Banc de vestidor, 1 m.
LOT 2 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Banc per a vestidor | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Banc de vestidor estructura metàl·lica pintat | SI
2 | Seient fabricat en làmines de fusta de pi o similar envernissades | SI
3 | Potes amb topalls aïllant | SI
4 | Mida 1 metre aprox. | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000232
Codi : | 140000232
Descripció article : | Banc vestidor 2m
LOT 2 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Banc per a vestidor | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Banc de vestidor estructura metàl·lica pintat | SI
2 | Seient fabricat en làmines de fusta de pi o similar envernissades | SI
3 | Potes amb topalls aïllant | SI
4 | Mida 2 metre aprox. | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000244
Codi : | 140000244
Descripció article : | Bancada 4 mòduls
LOT 2 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Sistema modular de quatre seients per a sala d'espera de fusta | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | El seient i el respatller frontal han de ser, sense ranures ni forats de fusta | SI
2 | Estructura metàl·lica pintada amb epoxi | SI
3 | El conjunt ha de quedar totalment fixat al paviment per tots els seus punts, mitjançant un mecanisme que garanteixi l'estabilitat i faciliti la mobilitat dels bancs per a la neteja | SI
4 | La vora del seient ha de ser arrodonida | SI
5 | Cal que es puguin posar braços finals i intermedis. | SI
6 | Cal incloure detall de la fixació al terra | SI
7 | Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments | SI
Dimensions aproximades:
8 | Amplada del seient entre 44-48 cm aprox. en tota la seva superfície | SI
9 | Alçada seient: 44 cm aprox. | SI
10 | Alçada respatller 41 cm aprox. | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000246
Codi : | 140000246
Descripció article : | Bancada 5 mòduls
LOT 2 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Sistema modular de cinc seients per a sala d'espera de fusta | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | El seient i el respatller frontal han de ser, sense ranures ni forats de fusta | SI
2 | Estructura metàl·lica pintada amb epoxi | SI
3 | El conjunt ha de quedar totalment fixat al paviment per tots els seus punts, mitjançant un mecanisme que garanteixi l'estabilitat i faciliti la mobilitat dels bancs per a la neteja | SI
4 | La vora del seient ha de ser arrodonida | SI
5 | Cal que es puguin posar braços finals i intermedis. | SI
6 | Cal incloure detall de la fixació al terra | SI
7 | Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments | SI
Dimensions aproximades:
8 | Amplada del seient entre 44-48 cm aprox. en tota la seva superfície | SI
9 | Alçada seient: 44 cm aprox. | SI
10 | Alçada respatller 41 cm aprox. | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000374
Codi : | 140000374
Descripció article : | Armari guarda-roba 180-200h x 80-100ll
LOT 2 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Armari tancat d'estructura compacte per a la utilització de vuit usuaris | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Armari compacte dos cossos fabricats en fenòlic, de vuit portes. | SI
2 | Divisió interior de l'armari que permeti penjar peces llargues: abrics, bates, vestits | SI
3 | Tanca individual amb pom per cadenat | SI
4 | Inclòs cadenat | SI
5 | Ha d'estar proveït de potes per regular l'alçada | SI
6 | Color a escollir | SI
7 | Plaques de numeració incloses | SI
Dimensions:
8 | Amplada: minima 80 cm | SI
9 | Fons: 50 cm | SI
10 | Alçada 180cm aprox. (sense les potes) | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000440
Codi : | 140000440
Descripció article : | Guarda-roba modular fenòlic 1 mòdul, 2 portes amb forma d'L
LOT 2 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Armari tancat d'estructura compacte per a la utilització de dos usuaris | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Armari en forma d'L, guarda-robes fabricats en fenòlic amb penjador | SI
2 | Divisió interior de l'armari que permeti penjar peces llargues: abrics, bates, vestits | SI
3 | Penjador interior a cada compartiment | SI
4 | Tanca individual amb pom per cadenat | SI
5 | Inclòs cadenat | SI
6 | Ha d'estar proveït de potes per regular l'alçada | SI
7 | Color a escollir | SI
8 | Dimensions: amplada 40 cm fondo 50 cm, alçada 180cm aprox. | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000670
Codi : | 140000247
Descripció article : | Braç intermig conjunt lineal seients
LOT 2 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Braços per bancada de 4 i 5 seients | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Braços d'estructura metàl·lica o similar a l'estructura del seient, de forma arrodonida | SI
2 | La forma del braç ha de ser oberta per tal d'evitar accidents | SI
3 | Els braços han de pertànyer a la mateixa sèrie que els mòduls de conjunts lineals | SI
4 | Cal adjuntar foto del braç muntat a l'estructura de la bancada juntament amb el seient | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000251
Codi : | 140000251
Descripció article : | Cadira a/braç per escriure entapissada
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Cadira fixa amb entapissada amb braç per a escriure | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Cadira de 4 potes, seient i respatller ergonòmic entapissat sobre goma i carcassa exterior en polipropilè i pala per escriure abatible escamotejable | SI
2 | Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat | SI
3 | Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira | SI
4 | Cadires apilables, mínim grup de 4 | SI
5 | Possibilitat per a pala esquerra | SI
6 | Potes amb topalls aïllant per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment | SI
7 | Diversitat de colors | SI
Dimensions aproximades:
8 | Alçada respatller: 50>45 cm | SI
9 | Alçada seient: 43-50 cm | SI
10 | Amplada seient: 45-50 cm | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000275
Codi : | 140000275
Descripció article : | Cadira girat. a/braç entap. nivell gral.
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada, amb recolza caps | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Estructura de suport giratòria, amb base en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respatller, i construïda en alumini | SI
2 | Recolza caps regulable entapissat | SI
3 | Proveïda de cinc rodes de doble corona auto orientables | SI
4 | Seient i respatller sense ranures ni forats | SI
5 | Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats, regulables en alçcada i possibilitat de treure amb facilitat amb mecanisme | SI
6 | Respatller alt amb recolzament lumbar | SI
7 | Sistema antiretorn del respatller amb alçada regulable | SI
8 | Regulació del Seient i Respatller:
9 | Accessible a tots els mecanismes de regulació des de la posició assegut | SI
10 | Regulació de seient en profunditat que permeti el desplaçament cap endavant i cap enrere des de la posició base. | SI
11 | Caldrà especificar si el mecanisme de regulació de profunditat va en ambdues direccions, on es troba el mecanisme d’acció per a regulació d’aquest sistema | SI
12 | Rang d'acció de profunditat: mínim entre 36-39cm i màxim 42-45cm | SI
13 | Sistema de regulació de la pressió del respatller, segons pes corporal, que sigui ràpid i accessible al mecanisme des de la posició assegut indicat per a llocs de treball variables | SI
14 | Seient i respatller ergonòmic entapissat ignífug sobre goma d’alta densitat i carcassa exterior en polipropilè | SI
Dimensions aproximades:
15 | Alçada respatller: 50-57 cm | SI
16 | Alçada seient: mínim entre 40-45cm i màxim 51-57cm | SI
17 | Amplada del seient: 50-60 cm | SI
18 | Alçada dels braços: 20-25 cm | SI
19 | Densitat del respatller i seient apròximat minima de 40kg/m3 | SI
20 | Varietat de colors | SI
21 | Certificats de qualitat i ergonomia | SI
22 | Color a escollir | SI
23 | Manual d'instruccions de funcionament a totes les cadires | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000281
Codi : | 140000281
Descripció article : | Cadira plegable
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Cadira plegagle per a suport de sales | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Cadira plegable amb seient i respatller anatòmic polipropilè antilliscant | SI
2 | Estructura de tub d’acer pintat o cromat reforçada | SI
3 | Potes amb topalls aïllant per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment | SI
4 | Diversitat de colors | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000283
Codi : | 140000283
Descripció article : | Plataforma emmgt/trans cadires apil.
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Plataforma emmagatzematge/transport cadires apilables | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Carro d'estructura d'acer amb rodes per poder transportar cadires plegables | SI
2 | Possibilitat d'emmgatzemar 10 cadires plegables (EAP Barcelona-10F Camp de l'Arpa) | SI
3 | Rodes amb fre | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000310
Codi : | 140000310
Descripció article : | Buc de 4 calaixos amb rodes
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Buc de 4 calaixos amb rodes | SI
2 | Tapa de melamina minim 19 mm de gruix | SI
3 | Lateral de melamina minim 19 mm de gruix o estructura metàl·lica | SI
4 | Tancament dels calaixos amb sistema antiblocatge i sistema de bloqueig de calaixos. | SI
5 | Calaixos amb total accessibilitat | SI
6 | Sistema de tancament amb pany i claus | SI
7 | Quatre rodes i sistema de fre | SI
8 | Safata plumier inclosa | SI
9 | Tirador a cada calaix | SI
10 | Diversitat de colors | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000323
Codi : | 140000323
Descripció article : | Taula de treball petita, llargada 100 fondària 60 cm, nivell general
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Taula de treball de 100x60 cm rectangular de quatre potes rectes | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Sobres han d'estar compostos per un material interior rígid tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar | SI
2 | Estructura: 4 potes metàl•liques | SI
4 | El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja | SI
5 | Diversitat de colors | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000362
Codi : | 140000362
Descripció article : | Armari persiana vert. 70-110h x 80-100ll
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Armari monobloc estructura metàl·lica | SI
2 | Portes persianes PVC | SI
3 | Pany amb clau amb frontisses antixocs | SI
4 | Obertura lateral | SI
5 | Mínim 1 prestatges regulables en alçades | SI
6 | Tiradors endinsats | SI
7 | Mides aproximades: amplada 80 cm, fondo 45cm alçada 70 cm | NO
8 | Diversitat de colors | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000365
Codi : | 140000365
Descripció article : | Armari porta corred. 120-140h x 120-130l
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Armari monobloc estructura metàl·lica | SI
2 | Portes persianes PVC | SI
3 | Pany amb clau amb frontisses antixocs | SI
4 | Obertura lateral | SI
5 | Mínim 4 prestatges regulables en alçades | SI
6 | Tiradors endinsats | SI
7 | Mides aproximades: amplada 130 cm, fondo 45cm alçada 120 cm | NO
8 | Diversitat de colors | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000366
Codi : | 140000366
Descripció article : | Armari porta corred. 180-200h x 120-130l
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Armari monobloc estructura metàl·lica | SI
2 | Portes persianes PVC | SI
3 | Pany amb clau amb frontisses antixocs | SI
4 | Obertura lateral | SI
5 | Mínim 4 prestatges regulables en alçades | SI
6 | Tiradors endinsats | SI
7 | Mides aproximades: amplada 120 cm, fondo 45cm alçada 200 cm | NO
8 | Diversitat de colors | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000367
Codi : | 140000367
Descripció article : | Armari porta corred. 180-200h x 80-100ll
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Armari monobloc estructura metàl·lica | SI
2 | Portes persianes PVC | SI
3 | Pany amb clau amb frontisses antixocs | SI
4 | Obertura lateral | SI
5 | Mínim 4 prestatges regulables en alçades | SI
6 | Tiradors endinsats | SI
7 | Mides aproximades: amplada 100 cm, fondo 45cm alçada 200 cm | NO
8 | Diversitat de colors | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000368
Codi : | 140000368
Descripció article : | Armari porta corred. 70-110h x 120-130ll
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Armari monobloc estructura metàl·lica | SI
2 | Portes persianes PVC | SI
3 | Pany amb clau amb frontisses antixocs | SI
4 | Obertura lateral | SI
5 | Mínim 1 prestatges regulables en alçades | SI
6 | Tiradors endinsats | SI
7 | Mides aproximades: amplada entre 120-130 cm, fondo 45cm alçada entre 70-110 cm | NO
8 | Diversitat de colors | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B

## 140000390
Codi : | 140000390
Descripció article : | Armari 110-150h x 80-100ll
LOT 3 | EMPRESA | Nom a omplir per l'empresa
| NIF | NIF a omplir per l'empresa
| Correu electrònic | Correu electrònic a omplir per l'empresa
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió de les característiques tècniques bàsiques descrites en aquest plec tècnic, serà causa d'exclusió a la licitació de l'article corresponent
| Definició | És causa d'exclusió | Índex documental
| Armari de dues portes batens proveït amb prestatges | SI
| Prestacions tècniques i funcionals d'obligat compliment | És causa d'exclusió | Índex documental
1.1. Característiques tècniques
1 | Armari estructura melamina de 19 mm de gruix | SI
2 | Prestatges reforças de melamina amb cantells arrodonits | SI
3 | Acabat uniforme resistent als cops i ratllat, màxima estabilitat i rigidesa | SI
4 | Anivel·ladors inferiors | SI
5 | Resistent als productes de neteja | SI
6 | Pany amb clau | SI
7 | Mínim 3 prestatges regulables en alçades | SI
8 | Amb tiradors | SI
9 | Mides aproximades: alçada 110-150, fondo 45cm, llargada 80-100 cm | NO
10 | Diversitat de colors | SI
Totes les millores presentades s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Lloc i data :
Nom i cognoms del representant :
Signatura :
Anar al full Annex B