## ANNEX I. Criteris valorables
ANNEX I. Criteris valorables
Dermatoscopi digital
EMPRESA:
NIF:
MODEL:
Correu electrònic:
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
Definició
1 Dermatoscopi digital format per càmera de vídeo i ordinador amb software per la visualització i seguiment de lesions cutànies.
| Prestacions tècniques i funcionals | Puntuació màxima | Resum breu de característiques | Índex documental
1 | Característiques tècniques | 5.5
Característiques a valorar
1 | Es valorarà que la resolució de la càmera de vídeo sigui superior a HD (1920x1080 píxels). Es puntuarà de manera propocional, sent l'oferta que proposi la videocàmera amb major qualitat d'imatge la que rebi la puntuació màxima. | 1
2 | La videocàmera inclou una pantalla tàctil que permet la magnficació, desament o anàlisi de la imatge capturada sense haver de fer servir ratolí o teclat. | 2
3 | Es valorarà que els augments màxims de la videocàmera del dermatoscopi siguin els més alts possible. Es puntuarà de manera propocional, sent l'oferta que proposi la videocàmera amb augments màxims més alts la que rebi la puntuació màxima. | 1.5
Ordinador
4 | Es valorarà que la pantalla de l'ordinador sigui tàctil. | 1
2 | Funcionalitats | 7
Característiques a valorar
Estudis dermatològics
5 | Es valorarà que la captura d'imatges estigui automatitzada. | 3
6 | Es valorarà que l'aparell estigui equipat amb un assistent amb intel·ligència artificial (IA) que realitzi una valoració inicial de les lesions cutànies capturades i analitzi el risc de cadascuna. | 4
5 | Servei tècnic durant el període de garantia | 4.5
Característiques a valorar
7 | Equip de substitució en cas d'avaria. | 3.5
8 | Temps de resposta en cas d’avaria (La puntuació serà proporcional obtenint la màxima puntuació el que ofereixi un menor temps de resposta). | 1
6 | Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia | 3
Característiques a valorar
9 | Cost anual del manteniment a tot risc (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
10 | Cost anual del manteniment preventiu (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
11 | Relació de recanvis més freqüents i preu unitari (€) (IVA exclòs) (indicar import, no percentatge). (Es donarà la màxima puntuació a la millor proposta, la resta serà proporcional) | 1
20