## Criteris
Criteris de valoració objectius Sobre 2: Cal presentar una memòria sobre el servei tècnic dels equips ofertats i que contingui també les dades tècniques requerides que es valoren objectivament d’acord amb el document de criteris de valoració.
ASPECTE A VALORAR | DESCRIPCIÓ | Descripció criteri | Index documental | PUNTUACIÓ MÀXIMA
2.1.1 Qualitat del Servei i Terminis de fabricació | Termini de lliurament | Termini de lliurament des de signatura de contracte fins posada en marxa es compromet respecte al termini establert per cada lot al plec de prescripcions tècniques |  | 2
| Servei Tècnic inclòs en la garantia i manteniment del contracte | Temps màxim de resolució d’averies (incloent el lliurament de recanvis) no haurà de superar 72h des d’avís d’averia a la resolució. |  | 3
|  | LOTS 1,2,3 i 5: Ofereix servei de préstec d’un equip durant la reparació. |  | 2
Lot 4: Assistència telefònica online per a resolució de problemes i accés remot
2.1.2. Garantia i Manteniment. | Terminis de garantia | Es valoraran les ampliacions del termini de garantia ofertes, és a dir, quan siguin superiors al termini exigit en el quadre de característiques del contracte |  | 5
| Cost de manteniment | En aquest apartat es valorarà l’oferta relativa al servei de manteniment que heu de detallar en la vostra oferta |  | 2
|  | TOTAL: |  | 14