## CA Colposcopi
| LOT 01 | Colposcopi bàsic
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
16 |  |  | Fins a | 16 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció.
3 | 1.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Carcterístiques tècniques generals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà el posicionament del filtre verd al capçal del microscopi per facilitar la seva activació sense necessitat de desviar la mirada del camp de treball. Motivació:millora en pràctica clínica.
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Binocular
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Es valorarà: - Les proteccions oculars (flexibilitat i ergonomia), per a major confort durant la visualització sense ulleres - Millor solució ennvers la regulació diòptrica en tots dos ulls - Millor solució envers la distància interpupil·lar dels binoculars Motivació:millora en pràctica clínica.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Augments i objetiu
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Es valorarà - La millor sol·lució respecte el tambor canviador d'auments. Número d'auments. Rang de camp de visió. Motivació:millora en pràctica clínica.
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Il·luminació
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Es valorarà: - Millor gestió de la intensitat lumínica desde el capçal de l’equip, per damunt del binocular, per evitar canvis posturals del professional. - Duració del sistema LED. - Mesures d'estalvi energètic refent al sistema d'il·luminació. Motivació:millora en pràctica clínica.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
12 |  |  |  | 12 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport i neteja dels equips |  |  | Motivació | 0 | Motivació | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 | Es valorarà l'ergonomia de l'equip així com la seva transportabilitat, disseny i adequació a l'entorn. Millor solució de la base rodable per l'acoblament de l'equip amb la cadira o llit ginecològic de la consulta. Disseny i materials de fàcil higienització. Motivació: millora en l'ergonomia, seguretat, facilitat de transport i neteja dels equips.
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Imatge |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 6 | Qualitat de la imatge del sistema òptic, incloent-hi la il·luminació i visualització Motivació: millorar en la capacitat diagnòstica.
|  |  | RESUM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris |  |  | compleix |  | compleix
|  |  | 2b) Millores a considerar: Fins a 16 punts |  |  | es valoren en | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 12 punts |  |  | es valoren en | #REF! |  | #REF!
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim que cada licitador ha d’obtenir és de 14 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.

## CA Lliteres ginecologiques
| LOT 02 | Llitera ginecològica convertible d'alçada variable
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
28 |  |  |  | 28 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | 4.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació a les necessitats assitencials |  |  | Motivació | 0 | Motivació | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 | Major grau d'adequació a les necessitats assistencials: considerant , entre altres, la càrrega que suporta, alçades mínimes i màximes de treball. Motivació:millora en pràctica clínica.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia i disseny |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2 | Millor solució envers ergonomia, disseny, i accionament de moviments (escotadura, cossos butaca, peu de la butaca, commandaments) Motivació:millora en pràctica clínica.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Adequació al confort dels pacients |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3 | Millor solució envers el confort pacient: considerant, entre altres, el material dels cossos, gruix i densitat del matalàs, així com el material i grau de confort de les gamberes. En el supòsit de comptar amb diferentes opcions de gamberes, aquestes s'hauran de lliurar a la presentació de la mostra per a ser valorades. Motivació:millora en pràctica clínica.
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Higienització |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 | Millor solució envers la facilitat de neteja: disseny i materials de fàcil higienització. Motivació:millora en la higiene de l'espai sanitari.
|  |  | RESUM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris |  |  | compleix |  | compleix
|  |  | 2b) Millores a considerar: Fins a 10 punts, inclouen: |  |  | es valoren en | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 8 punts: |  |  | es valoren en | #REF! |  | #REF!
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim a que cada licitador ha d’obtenir per a cada lot és de 25 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 28 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim que cada licitador ha d’obtenir és de 14 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.

## CA Ecògraf Gine
| LOT 03 | Ecògraf ginecològic
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
26 |  |  | Fins a | 26 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Caracteristiques de l'equip ofertat, descripció curta. | Índex documental de la descripció. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport i neteja dels equips |  |  | Motivació | 0 | Motivació | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 1 | Es valorarà l'ergonomia, la seguretat, la transportabilitat i la neteja i adequació a l'entorn hospitalari de tots els equips del lot. Equips dissenyats per a l'ús òptim de l'exploració ecogràfica i adequació a les necessitats del servei. Motivació:millora en pràctica clínica.
7 | 3.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Facilitat d'ús dels equips i interficie d'usuari |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 2 | Es valorarà la facilitat d'ús dels menús, comandaments i teclats, la facilitat dels ajustaments dels paràmetres d'adquisició de la imatge, la capacitat de personalitzacions i la visualització de la imatge ecogràfica de tots els equips de gamma mitja. Motivació:millora en pràctica clínica.
4 | 2 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Programari |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 3 | Idoneïtat en l'ús i funcionalitats durant exploracions reals del programari específic per a exploracions ginecològiques i obstètriques i adequació a les necessitats assistencials del servei. Motivació:millora en pràctica clínica.
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat imatge ecogràfica |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 4 | Valoració en exploracions reals qualitat de la imatge ecogràfica i adequació a les necessitats del servei. Motivació: millora en la capacitat diagnòstica.
3 | 1.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Qualitat de les sondes ofertades |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 | Valoració en exploracions reals de la qualitat i usabilitat de les sondes ofertades i la seva adequació a les necessitats del servei. Motivació: millora en la capacitat diagnòstica.
|  |  | RESUM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris |  |  | compleix |  | compleix
|  |  | 2b) Millores a considerar: Fins a 10 punts, inclouen: |  |  | es valoren en | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 8 punts: |  |  | es valoren en | #REF! |  | #REF!
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim a que cada licitador ha d’obtenir per a cada lot és de 25 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 26 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim que cada licitador ha d’obtenir és de 13 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.

## CA Ortopantomògraf
| LOT 04 | Ortopantomògrafs digital 2D, 2 detectors
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
18 |  |  | Fins a | 18 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció.
6 | 3 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Generador i tub de raigs X
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà: -L' optimització dels sistema de col·limació, amb diferents nivells de col·limació i filtres. Indicar-ho. - La major capacitat tèrmica - La major taxa de dissipació calòrica de l'ànode - El mínim temps d'adquisició en panoràmic i cefalometria. Indicar en segons en cada cas. - Millor solució de la mida del focus nominal, no superior a 0,6 mm. Motivació:millora en pràctica clínica.
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) -Sistema de suport del conjunt radiològic (columna i braç per a cefalometries)
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Es valorarà: - Els graus de moviment en l'adequació d'imatges: 360º - La capacitat d’acoblament del cefalostat tant a la dreta com a l’esquerra de l’estatiu Motivació:millora en pràctica clínica.
5 | 2.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Sistema digital d'adquisició d'imatges - Detectors
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Es valorarà - La menor mida de píxel - La major resolució del detector: >5 pl/mm - Major profunditat de Bits >14 bits - Capacitat d'evolució a exploracions 3D en el futur. Motivació: millorar en la capacitat diagnòstica.
3 | 1.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Consola d'adquisició i integració
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 4 | Es valorarà: - La major mida i resolució del monitor de l'estació d'adquisició - El programari de processat d'imatge ofert i prestacions d'aquest - Les solucions de postprocessat amb AI i deep learning Motivació: millorar en la capacitat diagnòstica.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
12 |  |  |  | 12 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia de l'equip, facilitat d'ús, rangs de moviment |  |  | Motivació | 0 | Motivació | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 5 | Es valorarà: - els sistemes de control, pantalla, comandaments i interfície intuïtius i de fàcil ús. - les solucions robustes en materials (mentonera, mossegador, subjecció del crani, xasis) i mecanismes que garanteixen un correcte funcionament i mínimes reparacions. - Tots els materials són aptes per a neteja amb productes desinfectants d'ús sanitari. Indicar protocols de neteja. - Millor solució en la subjecció del cap de pacient a l'hora d'emprar l'equip - Millor sistema de centratge lluminós Motivació:millora en pràctica clínica.
6 | 3 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Diferents programaris de processat d'imatges i reconstrucció, i qualitat de la imatge |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
|  | 6 | Es valorarà: - La utilitat i usabilitat del programari de processat d'imatge i funcionalitats del sistema per a les necessitat de diagnòstic del servei. - La usabilitat del software per a la gestió de llistes de treball, cerca de pacients i entrada de dades de pacient. - Les alternatives que suposin una solució millorada en processat i reconstrucció-qualitat d'imatge. - Funcionalitats assistencials addicionals a les demanades. Motivació: millorar en la capacitat diagnòstica.
2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris
2b) Millores a considerar: Fins a 18 punts, inclouen:
2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 12 punts:
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim que cada licitador ha d’obtenir per a cada lot és de 15 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.

## CA RX transp.motor.
| LOT 05 | Equip transportable de radiologia motoritzat
Punts a atorgar: |  |  | 2b) Millores a considerar:
15 |  |  | Fins a | 15 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció.
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Carcterístiques tècniques generals
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 1 | Es valorarà: - l'autonomia de l'equip. - la possibilitat de disparar mentres s'està carregant. - la capacitat tèrmica del conjunt ànode/tub - la velocitat de refradament del mateix conjunt. - la millor solució referent a la rotació del tub i conjunt per facilitar el posicionament en entorn de crítics en espais reduïts. Motivació:millora en pràctica clínica.
7 | 3.5 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Detector
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 2 | Es valorarà: - El rendiment del detector (resolució, mida del píxel, DQE i produnditat...) - Solucions que aportin mides de detector de 43x43 Motivació: millorar en la capacitat diagnòstica.
4 | 2 |  | VTop - Valoracio tecnica (Llindar 50%) - Integració, processament i visualització de la imatge
VTmv -Val.Tecnica millor valorada
P op-Puntuació oferta a puntuar
|  | 3 | Es valorarà - el processat de la imatge, la millor sol·lució de visualització (rotació, detecció de moviment del pacient, etc). - Millor solució per l'emmmagatzematge d'imatges - Millor solució/aplicació de Control de Qualitat pel registre de paràmetres de dosi i taxa de rebuig d'imatges (incloent motiu rebuig com a camp configurable). Motivació: millorar en la capacitat diagnòstica i pràctica cínica.
Punts a atorgar: |  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial):
21 |  |  |  | 21 | punts
Puntuació | Llindar Puntuació min. | Índex | Descripció: | Característiques específiques de l'equip ofert, descripció breu. | Índex documental de la descripció. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | 4 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Ergonomia, seguretat, facilitat de transport i neteja dels equips |  |  | Motivació | 0 | Motivació | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
Es valorarà l'ergonomia de l'equip i adequació a l'entorn. Disseny i materials de fàcil higienització (pantalla antibacteriana, no disposar de cables exteriors o racons on s'acumuli pols, que es pugui fer servir la pantalla amb guants, etc). Es valorarà la tranportabilitat de l'equip (pes, visibilitat durant el transport). Es valorarà la duplicitat de control moviments del tub en el propi cap del tub (o similar). Motivació:millora en pràctica clínica.
5 | 2.5 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Imatge |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
Valoració en qualitat de la imatge i adequació a les necessitats del servei. Motivació: millorar en la capacitat diagnòstica.
8 | 4 |  | Valoracio tècnica (Llindar 50%) - Detector |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | VTmv -Val.Tecnica millor valorada |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | P op-Puntuació oferta a puntuar |  |  |  | 0 |  | 0
Es valorarà l'ergonomia, resistència i robustesa del detector (proteccions, resistència a caigudes, a líquids i sòlids, etc). Es valorarà el suport per bipedastació. Motivació: increment de la vida ùtil i millora en pràctica clínica.
|  |  | RESUM |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2a) Característiques bàsiques: 0 punts: cal presentar memòria justificativa conforme el compliment dels criteris |  |  | compleix |  | compleix
|  |  | 2b) Millores a considerar: Fins a 15 punts, inclouen: |  |  | es valoren en | #REF! |  | #REF!
|  |  | 2c) Presentació de la mostra (valoració assistencial): Fins a 21 punts: |  |  | es valoren en | #REF! |  | #REF!
Notes addcionals:
El llindar per a cada criteri a partir del qual s’aplicarà la fórmula, s’estableix en el 50%, aquest llindar es troba definit en les fitxes de valoració adjuntes. Per sota, si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
Existeixen dues opcions possibles respecte la funció d’aquest llindar del 50% segons si cap de les ofertes el supera (opció 1) o almenys una de les ofertes tècniques el supera (opció 2).
Opció 1 - Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Opció 2- Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.
La puntuació mínim que cada licitador ha d’obtenir per a cada lot és de 18 punts. De no obtenir aquest llindar l’empresa restarà exclosa.