## Hoja1
Expedient 136/25
Pressupost detallat Lot 1
Unitats. | Preu Unitat (€) | Descripció | Càrrec* | Total
696 |  | CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL | I | 0
35 |  | ZANJA TIPO C | I | 0
1 |  | EXECUCIÓ | I | 0
1 |  | PERMISOS | I | 0
1 |  | INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS | I | 0
3 |  | 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D | I | 0
3 |  | CANAL DE PROTECCIÓN CGP Y/O CAJA DE SECC | I | 0
1 |  | TAXES | I | 0
3 |  | 6700034 CAJA SECCIONAMIENTO 400 A | I | 0
1 |  | PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M | I | 0
3 |  | PAT DEL NEUTRO EN CAJA | I | 0
40 |  | TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 | I | 0
90 |  | SUPL PROF VERT ZANJA POR CIRC | I | 0
152 |  | TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 | I | 0
12 |  | CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMIN | I | 0
1 |  | CATA LOCALIZACION SERVICIOS | I | 0
45 |  | RETIRO CONTINUO TIERRAS | I | 0
27 |  | DEMOLICION Y REPOSICION ASFALT | I | 0
10 |  | CANALIZ TIPO C | I | 0
3 |  | INST ARMARIO/CAJA EMPOTRADA EN | I | 0
235 |  | CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM | I | 0
6 |  | CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2 | I | 0
3 |  | CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X95 MM2 AL | I | 0
1 |  | Documentación, legalización, dirección facultativa, ensayos y pruebas |  | 0
|  | TOTAL |  | 0