## Hoja1
Expedient 136/25
Pressupost detallat Lot 2
Unitats. | Preu Unitat (€) | Descripció | Càrrec* | Total
1 |  | 6700034 CAJA SECCIONAMIENTO 400 A | I | 0
7 |  | TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 | I | 0
418 |  | CABLE CU 1X 50 DESNUDO. CL.2 | I | 0
40 |  | MONTAJE DE RGDAT EN CELDA EN CD | I | 0
2 |  | MONT ARMARIO UP EN CD (NORMA GLOBAL) | I | 0
1 |  | CELDA 36 kV 1LE MANDO ELECTRICO 630A/20k | I | 0
2 |  | COLOCACION CELDA MODULAR MT | I | 0
4 |  | CABLE CU 1X 50 DESNUDO. CL.2 | I | 0
14 |  | SUPL “AS BUILT” RED SUBT MT7BT MAS 100 M | I | 0
1 |  | JUEGO TERMINACIONES INTERIORES CABLE MT | I | 0
2 |  | CATA LOCALIZACION SERVICIOS | I | 0
10 |  | PUENTE MT CT OBRA CIVIL | I | 0
2 |  | 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D | I | 0
12 |  | EXPLORACION E INFORME DIAGNOSTICO CSMT | I | 0
2 |  | TENDIDO SIMPLE MT | I | 0
34 |  | APORTACION LOSETAS/SUPERFICIES ESP | I | 0
22750 |  | PUENTE BT CT TRAFO DE 630KVA | I | 0
1 |  | DIRECCIÓ D'OBRA/ICIO | I | 0
1 |  | CABLE AISL.SECO 18/30 KV 1X400 MM2 AL | I | 0
114 |  | CATA LOCALIZACION SERVICIOS | I | 0
1 |  | EXC Y REPOSICION EN TIERRA HASTA COTA 0 | I | 0
3 |  | ZANJA TIPO B | I | 0
6 |  | RETIRO CONTINUO TIERRAS | I | 0
6 |  | CONECTOR ENCH ACODAD 400A 18/30KV 150MM2 | I | 0
6 |  | CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X95 MM2 AL | I | 0
7 |  | CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL | I | 0
1254 |  | 6701303 RÓTULO TRANSFORMADOR INTERIOR | I | 0
2 |  | INST ARMARIO/CAJA EMPOTRADA EN NICHO | I | 0
7 |  | 4502348 LETRERO INSTRUC.MANI.ICT-3C | I | 0
1 |  | PAT DEL NEUTRO EN CAJA | I | 0
7 |  | CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL | I | 0
36 |  | DEMOLICION Y REPOSIC PANOT/BALDOSA ESP | I | 0
91 |  | CANALIZ 50 2T HORMIGON | I | 0
42 |  | PLANO “AS BUILT” RED SUB MT/BT 100<L<15M | I | 0
0.43 |  | CUADRO BT DE CT, CBTG-SB 1600A/25kA-AC8 | I | 0
2 |  | CONECTOR T ATORN 630A CAB 18/30KV 400MM2 | I | 0
6 |  | CABLE AISL.RED.PANT. Al 18/30KV 1X150MM2 | I | 0
60 |  | CABLE CU RV 0,6/1 KV 1X50 MM2 | I | 0
30 |  | 4501379 CARTEL PLASTICO PRIMEROS AUXILIO | I | 0
1 |  | 6701261 RÓTULO SALIDA DE BT | I | 0
8 |  | 4501363 BANQUETA AISLANTE INT. 25 KV | I | 0
1 |  | 6700308 CARTUCHO FUSIBLE FLAP 36 kV/32 A | I | 0
3 |  | 6701452 SEÑAL RIES ELEC CE-14 (BILINGÜE) | I | 0
2 |  | ELECTRODO 2 M COMPLETO PUESTA A TIERRA | I | 0
12 |  | TENDIDO CABLE TIERRA EN ZANJA EXISTENTE | I | 0
15 |  | TR 630KVA 25KV B2 ENCH-O-C3H-T2 | I | 0
1 |  | CUADRO BT CON TRAFO AISL. 10KV - MURAL | I | 0
1 |  | PROJECTES | I | 0
1 |  | 6700140 PICA LISA PUESTA TIERRA-2M 15D | I | 0
7 |  | RETIRO CONTINUO TIERRAS | I | 0
130 |  | CIRC TIERRA INTERIOR CT SUP 2 TRAFOS | I | 0
1 |  | INSTALAR TRANSFORMADOR CT ACCESO DIRECTO | I | 0
2 |  | INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS | I | 0
1 |  | 159,35 € INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS | I | 0
1 |  | TAXES | I | 0
418 |  | CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X150 MM2 AL | I | 0
1 |  | Armario Telemando WM-UP2020 L8 | I | 0
1 |  | TR 250KVA 25KV B2 ENCH-O-C3H-T2 | I | 0
2 |  | INSTALACION CUADRO BT CT INTERIOR 8S | I | 0
2 |  | RGDAT 2015 IN_24_36 | I | 0
88 |  | CANALIZ 50 4T HORMIGON | I | 0
3 |  | 6702324 CARTUCHO FUSIBLE FLAP 36 KV/20 A | I | 0
22 |  | COLOCACION PLACA INDICATIVA | I | 0
7 |  | CANAL PROTECTORA TUBULARES | I | 0
1 |  | CIRC ALUMBRADO Y PROTECCION CT 2 TRAFOS | I | 0
4 |  | 6701294 RÓTULO MAN INT CELDA PREF 4 NÚM | I | 0
2 |  | CELDA 36 kV 1T MANDO MANUAL 630A/20kA EX | I | 0
1 |  | PERMISOS | I | 0
15 |  | ZANJA Y TENDIDO CABLE TIERRA 0,3X0,5 M | I | 0
90 |  | CABLE AL XZ1 0,6/1 KV 1X240 MM2 AL | I | 0
6 |  | CONECTOR ENCHUF RECTO 400A 18/30KV150MM2 | I | 0
1 |  | Documentación, legalización, dirección facultativa, ensayos y pruebas |  | 0
|  | TOTAL |  | 0