## gener
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1 | 84
dl | 2 | 83
dt | 3 | 86 |  | 7.88 | 7.67 | 1180 | 1073 | 129 | 29 | 77.5194 | 190 | 6.8 | 96.4211 | 459 | 74 | 83.878 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 146 | 161
dm | 4 | 80
dj | 5 | 90 |  | 7.78 | 7.51 | 1168 | 977 | 402 | 26.5 | 93.408 | 359.6842 | 18.55 | 94.8427 | 705.2632 | 53 | 92.4851 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 99.3333 | 201
dv | 6 | 100
ds | 7 | 125
dg | 8 | 131
dl | 9 | 123.5
dt | 10 | 119 |  | 7.79 | 7.83 | 1101 | 1034 | 430 | 32.5 | 92.4419 | 489.6 | 26.6 | 94.567 | 960 | 76 | 92.0833 | [11 empty] | 5 | 0.4 | 92 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 109.3333 | 128 |  |  |  |  | 20
dm | 11 | 122 |  | 7.2 | 7.5 | 1200 | 1100 | 200 | 23 | 88.5 | 160 | 17 | 89.375 | 290 | 44 | 84.8276 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 12 | 133
dv | 13 | 127 |  | 7.84 | 7.7 | 948 | 934 | 131 | 21.875 | 83.3015 | 117.2105 | 15.3125 | 86.9359 | 229.8246 | 43.75 | 80.9637 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 143.3333 | 180
ds | 14 | 130
dg | 15 | 132
dl | 16 | 108
dt | 17 | 107 |  | 8.04 | 7.77 | 1068 | 933 | 77 | 17.6667 | 77.0563 | 151.47 | 16.8 | 88.9087 | 297 | 48 | 83.8384 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 106 | 219
dm | 18 | 132
dj | 19 | 137
dv | 20 | 140 |  | 7.74 | 7.76 | 1082 | 928 | 40 | 22 | 45 | 35.7895 | 15.4 | 56.9706 | 70.1754 | 44 | 37.3 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 54.6667 | 63
ds | 21 | 130.5
dg | 22 | 135
dl | 23 | 119
dt | 24 | 130 |  | 7.89 | 7.63 | 1021 | 1034 | 326 | 29 | 91.1043 | 419.22 | 17.5 | 95.8256 | 822 | 50 | 93.9173 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 122.6667 | 99 |  |  |  |  | 50
dm | 25 | 101
dj | 26 | 110 | [6 empty] | 24 |  | 70 | 23 | 67.1429 |  | 80 | [17 empty] | B | H | No | No
dv | 27 | 130 |  | 7.75 | 7.56 | 1013 | 1295 | 232 | 33 | 81.7 | 208 | 30 | 85.7 | 407 | 85 | 79.1 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 159.3333 | 109
ds | 28 | 152
dg | 29 | 150
dl | 30 | 137 | [45 empty] | 15
dt | 31 | 148 |  | 8.12 | 7.66 | 1145 | 832 | 274 | 30 | 85.6 | 513 | 19 | 96.2 | 1006 | 55 | 94.5 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 205.3333 | 85
TOTAL |  | 3732 | [45 empty] | 85 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 120.3871 |  | 7.803 | 7.659 | 1092.6 | 1014 | 224.1 | 26.2311 | 81.5631 | 246.7249 | 18.7239 | 86.6263 | 524.6263 | 59.3409 | 82.2893 | [11 empty] | 5 | 0.4 | 92 | [11 empty] | 127.3333 | 138.3333 |  |  |  |  | 28.3333
MÍNIM |  | 80 | 0 | 7.2 | 7.5 | 948 | 832 | 40 | 17.6667 | 45 | 35.7895 | 6.8 | 56.9706 | 70.1754 | 43.75 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 92 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6667 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 152 | 0 | 8.12 | 7.83 | 1200 | 1295 | 430 | 33 | 93.408 | 513 | 30 | 96.4211 | 1006 | 85 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.4 | 92 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.3333 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 117.2619
MITJA DISS. |  | 134.375
MITJA FEST. |  | 122
MIT. FES-DIS |  | 126.95
TOTAL |  | 125.1467

## febrer
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 142
dj | 2 | 147
dv | 3 | 142 |  | 7.68 | 7.69 | 983 | 852 | 566 | 22.5 | 96.0247 | 506.4211 | 15.75 | 96.8899 | 992.9825 | 45 | 95.4682 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 163.3333 | 158
ds | 4 | 146
dg | 5 | 150
dl | 6 | 148
dt | 7 | 273 |  | 7.61 | 7.49 | 1301 | 1056 | 254 | 22 | 91.3386 | 238.17 | 19.25 | 91.9175 | 467 | 55 | 88.2227 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 50.6667 | 157
dm | 8 | 574
dj | 9 | 562
dv | 10 | 524 |  | 8.3 | 7.78 | 514 | 532 | 125 | 23.0769 | 81.5385 | 111.8421 | 16.1538 | 85.5566 | 219.2982 | 46.1538 | 78.9538 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 42 | 51
ds | 11 | 559
dg | 12 | 513
dl | 13 | 431
dt | 14 | 468 |  | 8.59 | 8.04 | 635 | 577 | 67 | 21.6667 | 67.6617 | 79.05 | 14.35 | 81.8469 | 155 | 41 | 73.5484 | [11 empty] | 1.5 | 0.6 | 60 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 74 | 26.5
dm | 15 | 375.5 |  | 7.8 | 7.6 | 760 | 660 | 60 | 18 | 70 | 32 | 12 | 62.5 | 80 | 32 | 60 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 16 | 360
dv | 17 | 357 |  | 8.27 | 7.69 | 724 | 588 | 65 | 12.5 | 80.7692 | 58.1579 | 8.75 | 84.9548 | 114.0351 | 25 | 78.0769 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 43.3333 | 42 |  |  |  |  | 50
ds | 18 | 319.5
dg | 19 | 303
dl | 20 | 242
dt | 21 | 297 |  | 8.16 | 7.8 | 818 | 535 | 86 | 12.6667 | 85.2713 | 106.59 | 12.25 | 88.5074 | 209 | 35 | 83.2536 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 62.6667 | 83
dm | 22 | 255
dj | 23 | 233
dv | 24 | 315 |  | 8.09 | 7.6 | 718 | 516 | 55 | 16 | 70.9091 | 99.96 | 11.2 | 88.7955 | 196 | 32 | 83.6735 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 46.6667 | 111 |  |  |  |  | 30
ds | 25 | 207
dg | 26 | 205
dl | 27 | 182
dt | 28 | 224 |  | 7.89 | 7.72 | 830 | 682 | 190 | 19 | 90 | 184.62 | 23.8 | 87.1087 | 362 | 68 | 81.2155 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 46 | 77
TOTAL |  | 8654 | [45 empty] | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 309.0714 |  | 8.0433 | 7.7122 | 809.2222 | 666.4444 | 163.1111 | 18.6011 | 81.5015 | 157.4235 | 14.8338 | 85.3419 | 310.5906 | 42.1282 | 80.2681 | [11 empty] | 1.5 | 0.6 | 60 | [11 empty] | 66.0833 | 88.1875 |  |  |  |  | 40
MÍNIM |  | 142 | 0 | 7.61 | 7.49 | 514 | 516 | 55 | 12.5 | 67.6617 | 32 | 8.75 | 62.5 | 80 | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 574 | 0 | 8.59 | 8.04 | 1301 | 1056 | 566 | 23.0769 | 96.0247 | 506.4211 | 23.8 | 96.8899 | 992.9825 | 68 | 95.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.6 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3333 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 312.575
MITJA DISS. |  | 307.875
MITJA FEST. |  | 292.75
MIT. FES-DIS |  | 300.3125
TOTAL |  | 303.3781

## març
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 211
dj | 2 | 202
dv | 3 | 188 |  | 7.67 | 7.24 | 711 | 836 | 78 | 27 | 65.3846 | 69.7895 | 18.9 | 72.9186 | 136.8421 | 54 | 60.5385 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 104 | 93
ds | 4 | 169
dg | 5 | 196
dl | 6 | 215 | [45 empty] | 10
dt | 7 | 164 |  | 7.7 | 7.59 | 906 | 642 | 174 | 24 | 86.2069 | 296 | 10 | 96.6216 | 780 | 36 | 95.3846 | [11 empty] | 6.1 | 0.1 | 98.3607 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 132.6667 | 157
dm | 8 | 199 |  | 7.8 | 7.5 | 1080 | 780 | 110 | 20 | 81.8182 | 170 | 16 | 90.5882 | 280 | 41 | 85.3571 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 9 | 209
dv | 10 | 155 |  | 8.04 | 7.77 | 879 | 606 | 71 | 22.9412 | 67.6885 | 63.5263 | 16.0588 | 74.721 | 124.5614 | 45.8824 | 63.1649 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 57.3333 | 94
ds | 11 | 161
dg | 12 | 157
dl | 13 | 162
dt | 14 | 201 |  | 7.81 | 8.02 | 909 | 602 | 107 | 34.3333 | 67.9128 | 131.07 | 18.55 | 85.8473 | 257 | 53 | 79.3774 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 142 | 140
dm | 15 | 158.5 | [45 empty] | 15
dj | 16 | 160
dv | 17 | 172 |  | 8.15 | 7.86 | 655 | 831 | 66 | 33.3333 | 49.4949 | 59.0526 | 23.3333 | 60.4872 | 115.7895 | 66.6667 | 42.4242 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 106 | 186
ds | 18 | 194
dg | 19 | 203
dl | 20 | 181
dt | 21 | 180 |  | 8.18 | 7.97 | 893 | 612 | 122 | 37.5 | 69.2623 | 109.1579 | 22.4 | 79.4793 | 214.0351 | 64 | 70.0984 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 150.6667 | 477
dm | 22 | 167
dj | 23 | 180
dv | 24 | 188 |  | 7.66 | 7.63 | 926 | 760 | 174 | 30 | 82.7586 | 155.6842 | 21 | 86.5112 | 305.2632 | 60 | 80.3448 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 131.3333 | 196
ds | 25 | 200
dg | 26 | 201
dl | 27 | 210
dt | 28 | 187.5 |  | 8.15 | 7.99 | 932 | 585 | 150 | 32 | 78.6667 | 186.15 | 16.8 | 90.975 | 365 | 48 | 86.8493 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 135.3333 | 192
dm | 29 | 196 | [45 empty] | 10
dj | 30 | 190
dv | 31 | 191 |  | 7.9 | 7.61 | 888 | 674 | 100 | 13.5714 | 86.4286 | 89.4737 | 9.5 | 89.3824 | 175.4386 | 27.1429 | 84.5286 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 135.3333 | 219
TOTAL |  | 5748 | [45 empty] | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 185.4194 |  | 7.906 | 7.718 | 877.9 | 692.8 | 115.2 | 27.4679 | 73.5622 | 132.9904 | 17.2542 | 82.7532 | 275.393 | 49.5692 | 74.8068 | [11 empty] | 6.1 | 0.1 | 98.3607 | [11 empty] | 121.6296 | 194.8889 |  |  |  |  | 11.6667
MÍNIM |  | 155 | 0 | 7.66 | 7.24 | 655 | 585 | 66 | 13.5714 | 49.4949 | 59.0526 | 9.5 | 60.4872 | 115.7895 | 27.1429 | 42.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.1 | 98.3607 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3333 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 215 | 0 | 8.18 | 8.02 | 1080 | 836 | 174 | 37.5 | 86.4286 | 296 | 23.3333 | 96.6216 | 780 | 66.6667 | 95.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0.1 | 98.3607 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6667 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 185.5217
MITJA DISS. |  | 181
MITJA FEST. |  | 189.25
MIT. FES-DIS |  | 185.125
TOTAL |  | 185.2242

## abril
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 189.5
dg | 2 | 189.5
dl | 3 | 183 |  | 8.01 | 7.83 | 889 | 669 | 326 | 17 | 94.7853 | 130.05 | 23.45 | 81.9685 | 255 | 67 | 73.7255 | [11 empty] | 5.2 | 0.79 | 84.8077 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 196.6667 | 240
dt | 4 | 215
dm | 5 | 140
dj | 6 | 183 |  | 7.85 | 7.99 | 911 | 725 | 144 | 19 | 86.8056 | 128.8421 | 13.3 | 89.6773 | 252.6316 | 38 | 84.9583 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 116.6667 | 250
dv | 7 | 191.25
ds | 8 | 191.25
dg | 9 | 191.25
dl | 10 | 191.25
dt | 11 | 182
dm | 12 | 153 |  | 7.42 | 7.65 | 847 | 830 | 124 | 27.5 | 77.8226 | 349.86 | 22 | 93.7118 | 686 | 90 | 86.8805 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 205.3333 | 270
dj | 13 | 153
dv | 14 | 151 |  | 7.31 | 7.78 | 866 | 910 | 196 | 29.2 | 85.102 | 175.3684 | 20.44 | 88.3445 | 343.8596 | 58.4 | 83.0163 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 122 | 585
ds | 15 | 151
dg | 16 | 151
dl | 17 | 114
dt | 18 | 128 |  | 7.53 | 7.72 | 948 | 767 | 134 | 34 | 74.6269 | 219.81 | 27 | 87.7167 | 431 | 106 | 75.406 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 220.6667 | 330
dm | 19 | 128.5
dj | 20 | 128.5
dv | 21 | 132.3333 |  | 7.63 | 7.42 | 1034 | 778 | 142 | 27 | 80.9859 | 127.0526 | 32.9 | 74.1052 | 249.1228 | 94 | 62.2676 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 226.6667 | 462.5
ds | 22 | 132.3333
dg | 23 | 132.3333
dl | 24 | 85
dt | 25 | 110 |  | 7.53 | 7.68 | 159 | 759 | 184 | 17 | 90.7609 | 247.86 | 39.2 | 84.1846 | 486 | 112 | 76.9547 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 284 | 1021.6667
dm | 26 | 104 |  | 7.2 | 7.4 | 1140 | 1600 | 230 | 11 | 95.2174 | 190 | 7 | 96.3158 | 600 | 60 | 90 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 27 | 94.5
dv | 28 | 94.5 |  | 7.22 | 7.36 | 1111 | 793 | 210 | 45 | 78.5714 | 187.8947 | 31.5 | 83.2353 | 368.4211 | 90 | 75.5714 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 717 | 1390
ds | 29 | 107
dg | 30 | 107
TOTAL |  | 4404 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 146.8 |  | 7.5222 | 7.6478 | 878.3333 | 870.1111 | 187.7778 | 25.1889 | 84.9642 | 195.1931 | 24.0878 | 86.5844 | 408.0039 | 79.4889 | 78.7534 | [11 empty] | 5.2 | 0.79 | 84.8077 | [11 empty] | 261.125 | 568.6458
MÍNIM |  | 85 | 0 | 7.2 | 7.36 | 159 | 669 | 124 | 11 | 74.6269 | 127.0526 | 7 | 74.1052 | 249.1228 | 38 | 62.2676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.79 | 84.8077 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6667 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 215 | 0 | 8.01 | 7.99 | 1140 | 1600 | 326 | 45 | 95.2174 | 349.86 | 39.2 | 96.3158 | 686 | 112 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0.79 | 84.8077 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 137.7407
MITJA DISS. |  | 154.2167
MITJA FEST. |  | 144.1979
MIT. FES-DIS |  | 160.3889
TOTAL |  | 149.1361

## maig
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 68
dt | 2 | 67 |  | 7.49 | 7.53 | 1135 | 977 | 112 | 38 | 66.0714 | 219.3 | 45.15 | 79.4118 | 430 | 129 | 70 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 258 | 408
dm | 3 | 60
dj | 4 | 61
dv | 5 | 59 |  | 7.02 | 7.5 | 1185 | 1299 | 188 | 34 | 81.9149 | 168.2105 | 37.8 | 77.5282 | 329.8246 | 108 | 67.2553 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 232 | 395 |  |  |  |  | 20
ds | 6 | 62
dg | 7 | 70
dl | 8 | 54
dt | 9 | 59 |  | 7.12 | 7.54 | 1918 | 1151 | 280 | 35 | 87.5 | 358.53 | 38.5 | 89.2617 | 703 | 110 | 84.3528 | [11 empty] | 9.3 | 4.5 | 51.6129 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 296 | 287
dm | 10 | 46
dj | 11 | 45
dv | 12 | 48 |  | 7.37 | 7.27 | 1465 | 1418 | 324 | 30 | 90.7407 | 289.8947 | 31.5 | 89.134 | 568.4211 | 90 | 84.1667 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 226 | 395
ds | 13 | 59
dg | 14 | 68
dl | 15 | 60
dt | 16 | 63 |  | 7.41 | 7.57 | 1166 | 1173 | 186 | 32 | 82.7957 | 372.3 | 36.05 | 90.3169 | 730 | 103 | 85.8904 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 322 | 330
dm | 17 | 61
dj | 18 | 63 | [49 empty] | 1.8 | [16 empty] | 12 |  | 1.8 | 82
dv | 19 | 60 |  | 7.42 | 7.29 | 1046 | 916 | 142 | 26 | 81.6901 | 127.0526 | 32.2 | 74.6562 | 249.1228 | 92 | 63.0704 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 122 | 235
ds | 20 | 63
dg | 21 | 71
dl | 22 | 55
dt | 23 | 45 |  | 7.35 | 7.51 | 1282 | 977 | 120 | 34.4 | 71.3333 | 107.3684 | 24.08 | 77.5725 | 210.5263 | 68.8 | 67.32 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 162 | 335
dm | 24 | 44 |  | 7.5 | 7.4 | 1500 | 1160 | 190 | 25 | 86.8421 | 240 | 13 | 94.5833 | 420 | 70 | 83.3333 | [16 empty] | I | H | No | No | [15 empty] | 4.82 | [16 empty] | 12 |  | 4.82 | 86
dj | 25 | 45 | [49 empty] | 4.07 | [16 empty] | 12 |  | 4.07 | 86
dv | 26 | 50 |  | 7.03 | 7.45 | 552 | 1123 | 192 | 18 | 90.6 | 172 | 13 | 92.4419 | 337 | 76 | 77.4481 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 162 | 218 |  |  |  |  | 30
ds | 27 | 51
dg | 28 | 67
dl | 29 | 58
dt | 30 | 51 |  | 7.08 | 7.41 | 1732 | 1096 | 250 | 29 | 88.4 | 344 | 28 | 91.8605 | 675 | 80 | 88.1481 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 102.6667 | 134
dm | 31 | 47
TOTAL |  | 1780 | [45 empty] | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 36 | 0
MITJA |  | 57.4194 |  | 7.279 | 7.447 | 1298.1 | 1129 | 198.4 | 30.14 | 82.7888 | 239.8656 | 29.928 | 85.6767 | 465.2895 | 92.68 | 77.0985 | [11 empty] | 9.3 | 4.5 | 51.6129 | [11 empty] | 209.1852 | 304.1111 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 3.5633 | [16 empty] | 12 |  | 3.5633 | 84.6667
MÍNIM |  | 44 | 0 | 7.02 | 7.27 | 552 | 916 | 112 | 18 | 66.0714 | 107.3684 | 13 | 74.6562 | 210.5263 | 68.8 | 63.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4.5 | 51.6129 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6667 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 | [14 empty] | 0 | 12 | 0 | 1.8 | 82
MÀXIM |  | 71 | 0 | 7.5 | 7.57 | 1918 | 1418 | 324 | 38 | 90.7407 | 372.3 | 45.15 | 94.5833 | 730 | 129 | 88.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 4.5 | 51.6129 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 4.82 | 0 | [14 empty] | 0 | 12 | 0 | 4.82 | 86
MITJA LAB |  | 54.5909
MITJA DISS. |  | 58.75
MITJA FEST. |  | 68.8
MIT. FES-DIS |  | 64.3333
TOTAL |  | 61.6186

## juny
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 65
dv | 2 | 50 |  | 7.54 | 7.2 | 260 | 1201 | 252 | 27 | 89.2857 | 225.4737 | 18.9 | 91.6176 | 442.1053 | 54 | 87.7857 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 177.3333 | 150
ds | 3 | 71.5
dg | 4 | 71.5
dl | 5 | 50
dt | 6 | 58 |  | 7.42 | 7.35 | 1839 | 1442 | 118 | 18 | 84.7458 | 215.22 | 32.2 | 85.0386 | 422 | 92 | 78.1991 | [11 empty] | 10 | 5.2 | 48 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 133.3333 | 124
dm | 7 | 60
dj | 8 | 60
dv | 9 | 60 |  | 7.57 | 7.34 | 2110 | 1293 | 354 | 16 | 95.4802 | 316.7368 | 11.2 | 96.4639 | 621.0526 | 32 | 94.8475 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 192 | 126 |  |  |  |  | 30
ds | 10 | 62.5
dg | 11 | 62.5
dl | 12 | 66
dt | 13 | 261 |  | 7.38 | 8.02 | 1359 | 1272 | 180 | 29.5 | 83.6111 | 467.67 | 30.45 | 93.489 | 917 | 87 | 90.5125 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 128.6667 | 428.5
dm | 14 | 505.5 |  | 7.3 | 7.4 |  |  | 44 | 26 | 40.9091 | 61.8 | 10.8 | 82.5243 | 123 | 53 | 56.9106 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 15 | 505.5
dv | 16 | 521 |  | 7.5 | 7.74 | 572 | 587 | 38 | 15 | 60.5263 | 66.3 | 17.15 | 74.1327 | 130 | 49 | 62.3077 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 36 | 52
ds | 17 | 521
dg | 18 | 521
dl | 19 | 245
dt | 20 | 373 |  | 6.86 | 7.45 | 560 | 641 | 46 | 22 | 52.1739 | 122.91 | 13.65 | 88.8943 | 241 | 39 | 83.8174 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 43.3333 | 53
dm | 21 | 211.5
dj | 22 | 211.5 | [45 empty] | 25
dv | 23 | 162.6667 |  | 7 | 7.18 | 793 | 651 | 66 | 12.381 | 81.241 | 94.86 | 8.6667 | 90.8637 | 186 | 24.7619 | 86.6871 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 48 | 86
ds | 24 | 162.6667
dg | 25 | 162.6667
dl | 26 | 143
dt | 27 | 133 |  | 6.77 | 7.33 | 952 | 664 | 104 | 13.125 | 87.3798 | 154.02 | 13.65 | 91.1375 | 302 | 39 | 87.0861 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 80.6667 | 37
dm | 28 | 121
dj | 29 | 87
dv | 30 | 107 |  | 6.83 | 7.18 | 1058 | 736 | 94 | 12.5 | 86.7021 | 84.1053 | 8.75 | 89.5964 | 164.9123 | 25 | 84.8404 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 71.3333 | 110 |  |  |  |  | 20
TOTAL |  | 5692 | [45 empty] | 75 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 189.7333 |  | 7.217 | 7.419 | 1055.8889 | 943 | 129.6 | 19.1506 | 76.2055 | 180.9096 | 16.5417 | 88.3758 | 354.907 | 49.4762 | 81.2994 | [11 empty] | 10 | 5.2 | 48 | [11 empty] | 101.1852 | 129.6111 |  |  |  |  | 25
MÍNIM |  | 50 | 0 | 6.77 | 7.18 | 260 | 587 | 38 | 12.381 | 40.9091 | 61.8 | 8.6667 | 74.1327 | 123 | 24.7619 | 56.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.2 | 48 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 521 | 0 | 7.57 | 8.02 | 2110 | 1442 | 354 | 29.5 | 95.4802 | 467.67 | 32.2 | 96.4639 | 917 | 92 | 94.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.2 | 48 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 428.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 184.3939
MITJA DISS. |  | 204.4167
MITJA FEST. |  | 204.4167
MIT. FES-DIS |  | 204.4167
TOTAL |  | 199.411

## juliol
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 98
dg | 2 | 105
dl | 3 | 89
dt | 4 | 95 |  | 7.49 | 8.13 | 1197 | 1049 | 94 | 30 | 68.0851 | 552.33 | 16.1 | 97.0851 | 1083 | 46 | 95.7525 | [11 empty] | 6.5 | 2.8 | 56.9231 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 91.3333 | 234
dm | 5 | 103
dj | 6 | 117
dv | 7 | 86 |  | 7.76 | 8.18 | 1069 | 746 | 96 | 25 | 73.9583 | 85.8947 | 17.5 | 79.6262 | 168.4211 | 50 | 70.3125 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 100 | 106 |  |  |  |  | 60
ds | 8 | 89
dg | 9 | 94
dl | 10 | 81
dt | 11 | 67 |  | 7.45 | 7.29 | 1231 | 1133 | 114 | 25.2381 | 77.8613 | 126 | 19.6 | 84.4444 | 503 | 56 | 88.8668 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 111.3333 | 427
dm | 12 | 64
dj | 13 | 70 |  | 7.1 | 7.4 | 1880 | 1070 | 78 | 14 | 82.0513 | 111 | 15.1 | 86.3964 | 227 | 75 | 66.9604 | [16 empty] | I | H | No | No
dv | 14 | 65 |  | 6.7 | 6.94 | 1505 | 1004 | 136 | 17 | 87.5 | 121.6842 | 11.9 | 90.2206 | 238.5965 | 34 | 85.75 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 150.6667 | 167
ds | 15 | 72
dg | 16 | 99
dl | 17 | 88
dt | 18 | 76 |  | 7.08 | 7.37 | 1265 | 1048 | 80 | 30 | 62.5 | 191.76 | 15.75 | 91.7866 | 376 | 45 | 88.0319 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 128 | 224
dm | 19 | 63
dj | 20 | 60
dv | 21 | 65 |  | 7.11 | 7.28 | 1301 | 1055 | 110 | 19 | 82.7273 | 98.4211 | 13.3 | 86.4866 | 192.9825 | 38 | 80.3091 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 117 | 250
ds | 22 | 70
dg | 23 | 96
dl | 24 | 68
dt | 25 | 45 |  | 7.02 | 7.85 | 1383 | 1093 | 170 | 17.2 | 89.8824 | 329.97 | 18.2 | 94.4843 | 647 | 52 | 91.9629 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 120 | 174
dm | 26 | 49
dj | 27 | 55
dv | 28 | 60 |  | 6.77 | 7.85 | 1563 | 1132 | 194 | 24.7368 | 87.2491 | 173.5789 | 17.3158 | 90.0243 | 340.3509 | 49.4737 | 85.4639 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 139 | 275 |  |  |  |  | 20
ds | 29 | 88
dg | 30 | 109
dl | 31 | 69
TOTAL |  | 2455 | [45 empty] | 80 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 79.1935 |  | 7.1644 | 7.5878 | 1377.1111 | 1036.6667 | 119.1111 | 22.4639 | 79.0905 | 198.9599 | 16.0851 | 88.9505 | 419.5945 | 49.4971 | 83.7122 | [11 empty] | 6.5 | 2.8 | 56.9231 | [11 empty] | 119.6667 | 232.125 |  |  |  |  | 40
MÍNIM |  | 45 | 0 | 6.7 | 6.94 | 1069 | 746 | 78 | 14 | 62.5 | 85.8947 | 11.9 | 79.6262 | 168.4211 | 34 | 66.9604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.8 | 56.9231 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3333 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 117 | 0 | 7.76 | 8.18 | 1880 | 1133 | 194 | 30 | 89.8824 | 552.33 | 19.6 | 97.0851 | 1083 | 75 | 95.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.8 | 56.9231 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6667 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 73.0952
MITJA DISS. |  | 83.4
MITJA FEST. |  | 100.6
MIT. FES-DIS |  | 92
TOTAL |  | 87.2738

## agost
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1 | 44 |  | 7.13 | 7.89 | 1153 | 1403 | 186 | 23.2 | 87.5269 | 349.35 | 26.25 | 92.486 | 685 | 75 | 89.0511 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 125.3333 | 201
dm | 2 | 61.6667 |  | 7 | 7.3 | 1600 | 1340 | 82 | 10 | 87.8049 | 174 | 18 | 89.6552 | 371 | 69 | 81.4016 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 3 | 61.6667
dv | 4 | 61.6667 |  | 7.21 | 7.44 | 1352 | 1413 | 216 | 22 | 89.8148 | 193.2632 | 15.4 | 92.0316 | 378.9474 | 44 | 88.3889 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 88 | 121
ds | 5 | 75.6667 | [45 empty] | 20
dg | 6 | 75.6667
dl | 7 | 75.6667
dt | 8 | 67 |  | 6.8 | 7.73 | 1030 | 1056 | 152 | 32.8 | 78.4211 | 313.14 | 30.1 | 90.3877 | 614 | 86 | 85.9935 | [11 empty] | 2.4 | 2.2 | 8.3333 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 42.6667 | 86
dm | 9 | 72.2
dj | 10 | 72.2
dv | 11 | 72.2 |  | 6.98 | 7.68 | 1215 | 1088 | 188 | 30 | 84.0426 | 168.2105 | 21 | 87.5156 | 329.8246 | 60 | 81.8085 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 87 | 179
ds | 12 | 72.2
dg | 13 | 72.2
dl | 14 | 61
dt | 15 | 61
dm | 16 | 63.5 |  | 7.4 | 7.55 | 1516 | 966 | 212 | 27.5 | 87.0283 | 336 | 32.55 | 90.3125 | 850 | 93 | 89.0588 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 195.3333 | 307
dj | 17 | 63.5
dv | 18 | 66 |  | 7.48 | 7.73 | 1668 | 1123 | 158 | 28.5 | 81.962 | 141.3684 | 26.95 | 80.9363 | 277.193 | 77 | 72.2215 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 173.3333 | 413 |  |  |  |  | 30
ds | 19 | 66
dg | 20 | 66
dl | 21 | 42
dt | 22 | 68 |  | 7.73 | 7.52 | 1563 | 1241 | 272 | 30.5 | 88.7868 | 381.99 | 32.9 | 91.3872 | 749 | 94 | 87.4499 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 175.3333 | 420
dm | 23 | 54.5
dj | 24 | 54.5
dv | 25 | 64 |  | 7.13 | 7.59 | 1410 | 1081 | 220 | 32 | 85.4545 | 196.8421 | 25.9 | 86.8422 | 385.9649 | 74 | 80.8273 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 403.3333 | 184
ds | 26 | 69.5
dg | 27 | 69.5
dl | 28 | 62
dt | 29 | 63 |  | 7.35 | 7.66 | 1533 | 1152 | 214 | 29 | 86.4486 | 397.29 | 28.35 | 92.8642 | 779 | 81 | 89.6021 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 229.3333 | 396 |  |  |  |  | 10
dm | 30 | 63.5
dj | 31 | 63.5
TOTAL |  | 2005 | [45 empty] | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 64.6774 |  | 7.221 | 7.609 | 1404 | 1186.3 | 190 | 26.55 | 85.729 | 265.1454 | 25.74 | 89.4419 | 541.993 | 75.3 | 84.5803 | [11 empty] | 2.4 | 2.2 | 8.3333 | [11 empty] | 168.8519 | 256.3333 |  |  |  |  | 20
MÍNIM |  | 42 | 0 | 6.8 | 7.3 | 1030 | 966 | 82 | 10 | 78.4211 | 141.3684 | 15.4 | 80.9363 | 277.193 | 44 | 72.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 8.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6667 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 75.6667 | 0 | 7.73 | 7.89 | 1668 | 1413 | 272 | 32.8 | 89.8148 | 397.29 | 32.9 | 92.8642 | 850 | 94 | 89.6021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 8.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.3333 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 62.5333
MITJA DISS. |  | 70.8417
MITJA FEST. |  | 68.8733
MIT. FES-DIS |  | 69.7481
TOTAL |  | 67.9991

## setembre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1 | 53 |  | 7.06 | 7.76 | 1163 | 1119 | 342 | 51.5 | 84.9415 | 306 | 36.05 | 88.219 | 600 | 103 | 82.8333 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 362.6667 | 382
ds | 2 | 87
dg | 3 | 87
dl | 4 | 65 | [39 empty] | 88 | 121 |  |  |  |  | 50
dt | 5 | 58 |  | 7.49 | 7.28 | 1361 | 1044 | 144 | 69 | 52.0833 | 268.77 | 66.5 | 75.2577 | 527 | 190 | 63.9469 | [11 empty] | 2.2 | 0 | 100 |  |  | I | NH | No | No | [11 empty] | 40
dm | 6 | 61
dj | 7 | 61
dv | 8 | 68 |  | 7.33 | 7.27 | 1706 | 1035 | 154 | 46 | 70.1299 | 137.7895 | 32.2 | 76.631 | 270.1754 | 92 | 65.9481 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 247.3333 | 1490 |  |  |  |  | 10
ds | 9 | 68
dg | 10 | 68
dl | 11 | 67
dt | 12 | 56 | [49 empty] | 3.3967 |  | 6 | 3.3967 | 81.9933
dm | 13 | 103 |  | 6.78 | 8 | 1161 | 1189 | 304 | 69 | 77.3026 | 657.39 | 53.2 | 91.9074 | 1289 | 152 | 88.2079 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 619.3333 | 813
dj | 14 | 103
dv | 15 | 124 |  | 7.05 | 7.38 | 1376 | 1095 | 246 | 52 | 78.8618 | 220.1053 | 36.4 | 83.4625 | 431.5789 | 104 | 75.9024 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 231.3333 | 541 | [8 empty] | 2.0316 |  | 6 | 2.0316 | 81.3501
ds | 16 | 78
dg | 17 | 78
dl | 18 | 78 | [49 empty] | 0.96791 |  | 12 | 0.96791 | 55.0388
dt | 19 | 250 |  | 7.44 | 7.52 | 1459 | 1154 | 98 | 66 | 32.6531 | 158.1 | 54.6 | 65.4649 | 310 | 156 | 49.6774 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 325 | 488 | [8 empty] | 1 |  | 6 | 1 | 77.9747
dm | 20 | 108 |  | 7.1 | 7 | 1950 | 1210 | 95 | 16 | 83.1579 | 191 | 16.3 | 91.466 | 407 | 83 | 79.6069 | [16 empty] | I | H | No | No | [11 empty] | 30
dj | 21 | 108
dv | 22 | 87 |  | 7.27 | 7.5 | 1162 | 1077 | 96 | 29 | 69.7917 | 85.8947 | 20.3 | 76.3664 | 168.4211 | 58 | 65.5625 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 140.6667 | 286
ds | 23 | 87
dg | 24 | 87
dl | 25 | 69
dt | 26 | 67 |  | 7.53 | 7.78 | 1437 | 1146 | 166 | 18 | 89.1566 | 250.41 | 23.45 | 90.6354 | 491 | 67 | 86.3544 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 194 | 301
dm | 27 | 67
dj | 28 | 67
dv | 29 | 82 |  | 7.69 | 8.01 | 1233 | 1130 | 210 | 11.2 | 94.6667 | 187.8947 | 7.84 | 95.8275 | 368.4211 | 22.4 | 93.92 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 286.6667 | 244
ds | 30 | 85
TOTAL |  | 2527 | [26 empty] | 0 | [18 empty] | 130 | 0 | 0 |  | 7.3962 | 0 | 30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 84.2333 |  | 7.274 | 7.55 | 1400.8 | 1119.9 | 185.5 | 42.77 | 73.2745 | 246.3354 | 34.684 | 83.5238 | 486.2596 | 102.74 | 75.196 | [11 empty] | 2.2 | 0 | 100 | [11 empty] | 277.2222 | 518.4444 |  |  |  |  | 32.5 |  |  |  | 1.8491 |  | 7.5 | 1.8491 | 74.0892
MÍNIM |  | 53 | 0 | 6.78 | 7 | 1161 | 1035 | 95 | 11.2 | 32.6531 | 85.8947 | 7.84 | 65.4649 | 168.4211 | 22.4 | 49.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0.96791 | 0 | 6 | 0.96791 | 55.0388 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 250 | 0 | 7.69 | 8.01 | 1950 | 1210 | 342 | 69 | 94.6667 | 657.39 | 66.5 | 95.8275 | 1289 | 190 | 93.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.3333 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 3.3967 | 0 | 12 | 3.3967 | 81.9933 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1 | 48
dl | 2 | 70
dt | 3 | 64 |  | 7.31 | 7.58 | 1675 | 1144 | 262 | 16 | 93.8931 | 217 | 72 | 66.8203 | 778 | 150 | 80.7198 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 599 | 482
dc | 4 | 62 | [45 empty] | 40
dj | 5 | 62
dv | 6 | 58 |  | 7.38 | 7.65 | 1461 | 1275 | 228 | 17 | 92.5439 | 204 | 12 | 94.1176 | 400 | 34 | 91.5 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 255 | 353
ds | 7 | 58
dg | 8 | 59
dl | 9 | 58
dt | 10 | 54 |  | 7.49 | 8.01 | 1598 | 1069 | 190 | 20 | 89.4737 | 170 | 14 | 91.7647 | 333 | 39 | 88.2883 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 163 | 240
dm | 11 | 54
dj | 12 | 54
dv | 13 | 43 |  | 7.23 | 7.79 | 1237 | 1139 | 172 | 21 | 87.7907 | 154 | 15 | 90.2597 | 302 | 42 | 86.0927 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 131 | 249
ds | 14 | 72
dg | 15 | 73
dl | 16 | 99
dt | 17 | 119 |  | 7.11 | 7.51 | 943 | 1457 | 26 | 22 | 15.3846 | 39 | 28 | 28.2051 | 76 | 80 | -5.2632 | [11 empty] | 1.7 | 0.1 | 94.1176 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 86 | 255
dm | 18 | 119 |  | 6.4 | 7.1 | 1390 | 1330 | 320 | 16 | 95 | 517 | 10 | 98.0658 | 1042 | 47 | 95.4894 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 19 | 118
dv | 20 | 97 |  | 7.34 | 7.69 | 1139 | 1348 | 22 | 17 | 22.7273 | 20 | 12 | 40 | 39 | 34 | 12.8205 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 85 | 225 |  |  |  |  | 25
ds | 21 | 96
dg | 22 | 97
dl | 23 | 114
dt | 24 | 92 |  | 7.52 | 7.47 | 812 | 1043 | 10 | 8 | 20 | 30 | 21 | 30 | 59 | 61 | -3.3898 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 84 | 129
dm | 25 | 92
dj | 26 | 92
dv | 27 | 70 |  | 7.4 | 7.6 | 935 | 1227 | 116 | 10 | 91.3793 | 104 | 7 | 93.2692 | 204 | 20 | 90.1961 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 106 | 158 |  |  |  |  | 40
ds | 28 | 82
dg | 29 | 81
dl | 30 | 85
dt | 31 | 100 |  | 7.08 | 7.77 | 1418 | 1207 | 74 | 28 | 62.1622 | 267 | 31 | 88.3895 | 523 | 88 | 83.174 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 147 | 296
TOTAL |  | 2442 | [45 empty] | 105 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 78.7742 |  | 7.226 | 7.617 | 1260.8 | 1223.9 | 142 | 17.5 | 67.0355 | 172.2 | 22.2 | 72.0892 | 375.6 | 59.5 | 61.9628 | [11 empty] | 1.7 | 0.1 | 94.1176 | [11 empty] | 184 | 265.2222 |  |  |  |  | 35
MÍNIM |  | 43 | 0 | 6.4 | 7.1 | 812 | 1043 | 10 | 8 | 15.3846 | 20 | 7 | 28.2051 | 39 | 20 | -5.2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 94.1176 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 119 | 0 | 7.52 | 8.01 | 1675 | 1457 | 320 | 28 | 95 | 517 | 72 | 98.0658 | 1042 | 150 | 95.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 94.1176 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dc | 1 | 58
dj | 2 | 58
dv | 3 | 75 |  | 7.67 | 7.86 | 1276 | 2104 | 128 | 32 | 75 | 115 | 22 | 80.8696 | 225 | 64 | 71.5556 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 481 | 442
ds | 4 | 75
dg | 5 | 79
dl | 6 | 60
dt | 7 | 65 |  | 7.6 | 7.89 | 1320 | 1243 | 134 | 31 | 76.8657 | 242 | 22 | 90.9091 | 474 | 62 | 86.9198 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 525 | 468
dm | 8 | 69 | [45 empty] | 60
dj | 9 | 68
dv | 10 | 74 |  | 7.57 | 7.87 | 1482 | 1291 | 260 | 32 | 87.6923 | 233 | 22 | 90.5579 | 456 | 64 | 85.9649 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 529 | 576
ds | 11 | 79
dg | 12 | 79
dl | 13 | 66
dt | 14 | 66 |  | 7.52 | 7.88 | 1518 | 1317 | 300 | 30 | 90 | 327 | 21 | 93.578 | 642 | 60 | 90.6542 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 558 | 667
dm | 15 | 65 | [6 empty] | 29 |  |  | 20 |  |  | 58 | [17 empty] | I | NH | No | No
dj | 16 | 65 | [50 empty] | 5.22 | 4 | 5.22 | 83.6 | [12 empty] | 4 |  | 5.22 | 83.6
dv | 17 | 61 |  | 7.86 | 7.84 | 1691 | 1286 | 266 | 32 | 87.9699 | 238 | 22 | 90.7563 | 467 | 64 | 86.2955 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 717 | 669
ds | 18 | 61
dg | 19 | 61
dl | 20 | 67
dt | 21 | 60
dm | 22 | 58 |  | 8 | 7.8 | 1814 | 1169 | 212 | 28 | 86.7925 | 369 | 20 | 94.5799 | 723 | 56 | 92.2545 | [11 empty] | 7.5 | 2.7 | 64 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 895 | 1036
dj | 23 | 62
dv | 24 | 62 |  | 7.75 | 7.7 | 1534 | 1206 | 176 | 30 | 82.9545 | 157 | 21 | 86.6242 | 309 | 60 | 80.5825 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 543 | 1266
ds | 25 | 58
dg | 26 | 59
dl | 27 | 58
dt | 28 | 65 |  | 7.4 | 7.6 | 1312 | 1298 | 156 | 32 | 79.4872 | 274 | 22 | 91.9708 | 538 | 64 | 88.1041 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 197 | 1875
dm | 29 | 65
dj | 30 | 65 |  | 7.1 | 7.3 | 1730 | 1500 | 210 | 55 | 73.8095 | 496 | 42.7 | 91.3911 | 1025 | 149 | 85.4634 | [16 empty] | I | H | No | No
TOTAL |  | 1963 | [45 empty] | 60 | 0 | 0 |  |  | 5.22 | [14 empty] | 0 | 4 | 0
MITJANA |  | 65.4333 |  | 7.6078 | 7.7489 | 1519.6667 | 1379.3333 | 204.6667 | 33.1 | 82.2857 | 272.3333 | 23.47 | 90.1374 | 539.8889 | 70.1 | 85.3105 | [11 empty] | 7.5 | 2.7 | 64 | [11 empty] | 555.625 | 874.875 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 5.22 | [15 empty] | 4 |  | 5.22 | 83.6
MÍNIM |  | 58 | 0 | 7.1 | 7.3 | 1276 | 1169 | 128 | 28 | 73.8095 | 115 | 20 | 80.8696 | 225 | 56 | 71.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.7 | 64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | 5.22 | [14 empty] | 0 | 4 | 0 | 5.22 | 83.6
MÀXIM |  | 79 | 0 | 8 | 7.89 | 1814 | 2104 | 300 | 55 | 90 | 496 | 42.7 | 94.5799 | 1025 | 149 | 92.2545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 2.7 | 64 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | 5.22 | [14 empty] | 0 | 4 | 0 | 5.22 | 83.6
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | PORRERA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 215 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1 | 63 |  | 7.09 | 7.21 | 1119 | 1208 | 242 | 31 | 87.1901 | 217 | 22 | 89.8618 | 425 | 63 | 85.1765 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 4020 | 1865
ds | 2 | 74
dg | 3 | 73
dl | 4 | 69
dt | 5 | 69 |  | 7.11 | 7.25 | 1121 | 1202 | 304 | 52 | 82.8947 | 113 | 38 | 66.3717 | 221 | 109 | 50.6787 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 4110 | 1500
dm | 6 | 77
dj | 7 | 77
dv | 8 | 81 |  | 7.17 | 7.22 | 1133 | 1195 | 264 | 33 | 87.5 | 236 | 23 | 90.2542 | 463 | 67 | 85.5292 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 3965 | 1430
ds | 9 | 82
dg | 10 | 83
dl | 11 | 83
dt | 12 | 83
dm | 13 | 69 |  | 7.07 | 7.27 | 1125 | 1217 | 278 | 65 | 76.6187 | 46 | 14 | 69.5652 | 707 | 150 | 78.7836 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 4352 | 1694
dj | 14 | 69
dv | 15 | 72 |  | 7.05 | 7.45 | 1194 | 1184 | 280 | 32 | 88.5714 | 251 | 22 | 91.2351 | 491 | 64 | 86.9654 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 1590 | 1050
ds | 16 | 87
dg | 17 | 88
dl | 18 | 61 | [49 empty] | 2.16 |  | 24 | 2.49 | 71.2 | [12 empty] | 24 |  | 2.16 | 71.2
dt | 19 | 86 |  | 7.03 | 7.52 | 1168 | 1150 | 258 | 59 | 77.1318 | 313 | 43 | 86.262 | 614 | 122 | 80.1303 | [11 empty] | 7.3 | 2.2 | 69.863 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 326 | 288
dm | 20 | 86 |  | 6.9 | 7.1 | 1660 | 1180 | 180 | 27 | 85 | 356 | 15.4 | 95.6742 | 710 | 54 | 92.3944 | [16 empty] | I | H | No | No | [15 empty] | 8.57 |  |  | 8.57 | 71.5 | [14 empty] | 8.57 | 71.5
dj | 21 | 87
dv | 22 | 86 |  | 7.18 | 7.41 | 1194 | 1173 | 236 | 33 | 86.0169 | 211 | 23 | 89.0995 | 414 | 67 | 83.8164 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 548 | 505
ds | 23 | 86
dg | 24 | 87
dl | 25 | 86
dt | 26 | 99
dm | 27 | 92 |  | 7.13 | 7.48 | 1098 | 1175 | 298 | 27 | 90.9396 | 282 | 21 | 92.5532 | 553 | 60 | 89.1501 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 590 | 460
dj | 28 | 93
dv | 29 | 95 |  | 7.07 | 7.42 | 1071 | 1194 | 248 | 33 | 86.6935 | 222 | 23 | 89.6396 | 435 | 67 | 84.5977 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 728 | 435
ds | 30 | 96
dg | 31 | 97
TOTAL |  | 2536 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 10.73 | 0 | 24 | [13 empty] | 0 | 24 | 0
MITJANA |  | 81.8065 |  | 7.08 | 7.333 | 1188.3 | 1187.8 | 258.8 | 39.2 | 84.8557 | 224.7 | 24.44 | 86.0516 | 503.3 | 82.3 | 81.7222 | [11 empty] | 7.3 | 2.2 | 69.863 | [11 empty] | 2247.6667 | 1025.2222 | [8 empty] | 5.365 |  | 24 | 5.53 | 71.35 | [12 empty] | 24 |  | 5.365 | 71.35
MÍNIM |  | 61 | 0 | 6.9 | 7.1 | 1071 | 1150 | 180 | 27 | 76.6187 | 46 | 14 | 66.3717 | 221 | 54 | 50.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2.2 | 69.863 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.16 | 0 | 24 | 2.49 | 71.2 | [11 empty] | 0 | 24 | 0 | 2.16 | 71.2
MÀXIM |  | 99 | 0 | 7.18 | 7.52 | 1660 | 1217 | 304 | 65 | 90.9396 | 356 | 43 | 95.6742 | 710 | 150 | 92.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2.2 | 69.863 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4352 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.57 | 0 | 24 | 8.57 | 71.5 | [11 empty] | 0 | 24 | 0 | 8.57 | 71.5
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 300 | 35 | 89 | 380 | 25 | 93 |  | 125
| t. Alta | 85
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 3732 | 120.3871 | 224.1 | 26.2311 | 81.5631 | 246.7249 | 18.7239 | 86.6263 | 524.6263 | 59.3409 | 82.2893 | [11 empty] | 5 | 0.4 | 92
2023-02-01 | 8654 | 309.0714 | 163.1111 | 18.6011 | 81.5015 | 157.4235 | 14.8338 | 85.3419 | 310.5906 | 42.1282 | 80.2681 | [11 empty] | 1.5 | 0.6 | 60
2023-03-01 | 5748 | 185.4194 | 115.2 | 27.4679 | 73.5622 | 132.9904 | 17.2542 | 82.7532 | 275.393 | 49.5692 | 74.8068 | [11 empty] | 6.1 | 0.1 | 98.3607
2023-04-01 | 4404 | 146.8 | 187.7778 | 25.1889 | 84.9642 | 195.1931 | 24.0878 | 86.5844 | 408.0039 | 79.4889 | 78.7534 | [11 empty] | 5.2 | 0.79 | 84.8077
2023-05-01 | 1780 | 57.4194 | 198.4 | 30.14 | 82.7888 | 239.8656 | 29.928 | 85.6767 | 465.2895 | 92.68 | 77.0985 | [11 empty] | 9.3 | 4.5 | 51.6129
2023-06-01 | 5692 | 189.7333 | 129.6 | 19.1506 | 76.2055 | 180.9096 | 16.5417 | 88.3758 | 354.907 | 49.4762 | 81.2994 | [11 empty] | 10 | 5.2 | 48
2023-07-01 | 2455 | 79.1935 | 119.1111 | 22.4639 | 79.0905 | 198.9599 | 16.0851 | 88.9505 | 419.5945 | 49.4971 | 83.7122 | [11 empty] | 6.5 | 2.8 | 56.9231
2023-08-01 | 2005 | 64.6774 | 190 | 26.55 | 85.729 | 265.1454 | 25.74 | 89.4419 | 541.993 | 75.3 | 84.5803 | [11 empty] | 2.4 | 2.2 | 8.3333
2023-09-01 | 2527 | 84.2333 | 185.5 | 42.77 | 73.2745 | 246.3354 | 34.684 | 83.5238 | 486.2596 | 102.74 | 75.196 | [11 empty] | 2.2 | 0 | 100
2023-10-01 | 2442 | 78.7742 | 142 | 17.5 | 67.0355 | 172.2 | 22.2 | 72.0892 | 375.6 | 59.5 | 61.9628 | [11 empty] | 1.7 | 0.1 | 94.1176
2023-11-01 | 1963 | 65.4333 | 204.6667 | 33.1 | 82.2857 | 272.3333 | 23.47 | 90.1374 | 539.8889 | 70.1 | 85.3105 | [11 empty] | 7.5 | 2.7 | 64
2023-12-01 | 2536 | 81.8065 | 258.8 | 39.2 | 84.8557 | 224.7 | 24.44 | 86.0516 | 503.3 | 82.3 | 81.7222 | [11 empty] | 7.3 | 2.2 | 69.863
TOTAL | 43938
MITJANA | 3661.5 | 121.9124 | 176.5222 | 27.3636 | 79.4047 | 211.0651 | 22.3324 | 85.4627 | 433.7872 | 67.6767 | 78.9166 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5.3917 | 1.7992 | 69.0015
MÀXIM | 8654 | 309.0714 | 258.8 | 42.77 | 85.729 | 272.3333 | 34.684 | 90.1374 | 541.993 | 102.74 | 85.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.2 | 100
MÍNIM | 1780 | 57.4194 | 115.2 | 17.5 | 67.0355 | 132.9904 | 14.8338 | 72.0892 | 275.393 | 42.1282 | 61.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8.3333
RESUM 2022 | 1027.3264 | 33.7198 | 226.5974 | 43.3803 | 77.1305 | 249.4488 | 34.7623 | 83.7116 | 550.5913 | 114.1176 | 75.1375 | [11 empty] | 8.7142 | 5.9733 | 30.4611
RESUM 2021 | 945.0677 | 31.0258 | 265.5194 | 49.3153 | 76.7826 | 256.6879 | 44.5679 | 79.875 | 590.9333 | 128.5028 | 74.89 | 101.6435 | 54.6886 | 63.8375 | 28.7889 | 0.83147 | 8.6281 | 0.23825 | 1.152 | 102.7133 | 64.4687 | 0.35316 | 10.3175 | 7.0692 | 28.6796
RESUM 2020 | 1044.4567 | 34.3574 | 211.4302 | 41.362 | 75.0515 | 237.1437 | 35.8673 | 82.3859 | 541.5245 | 109.1616 | 77.8406 | 81.4047 | 44.2658 | 46.5817 | 23.4675 | 0.82858 | 7.3758 | 0.21542 | 6.5864 | 82.4488 | 58.2281 | 0.28222 | 9.785 | 6.9858 | 28.9243
RESUM 2019 | 2651.25 | 87.1784 | 215.333 | 41.893 | 72.5203 | 217.1378 | 30.9031 | 79.4183 | 473.1298 | 96.179 | 73.0584 | 59.6884 | 23.2843 | 44.925 | 16.5806 | 0.67825 | 4.527 | 0.17283 | 0.85617 | 60.5395 | 28.6674 | 0.45696 | 7.6608 | 3.872 | 47.339
RESUM 2018 | 2970.5 | 97.6014 | 141.3763 | 41.7672 | 60.9289 | 139.9486 | 29.4093 | 72.0013 | 322.0564 | 92.6821 | 63.3866 | 43.228 | 27.3598 | 29.7583 | 17.5092 | 0.58033 | 2.2109 | 0.20883 | 0.56767 | 44.0172 | 30.1384 | 0.27646 | 4.9517 | 4.2425 | 13.9767
RESUM 2017 | 2138.6658 | 70.0743 | 200.797 | 41.3787 | 74.4303 | 200.7727 | 33.3026 | 79.4625 | 426.8091 | 100.229 | 71.961 | 51.5787 | 29.4873 | 40.3833 | 19.491 | 0.89217 | 2.3519 | 0.84833 | 0.44775 | 53.3192 | 32.287 | 0.34848 | 8.0708 | 5.4125 | 26.1724
RESUM 2016 | 2499.0758 | 81.8985 | 227.0341 | 56.9428 | 70.8915 | 225.8924 | 41.9183 | 77.1191 | 489.5529 | 118.4593 | 71.9173 | 55.4662 | 30.8947 | 48.2333 | 25.2204 | 1.3336 | 1.2002 | 0.9628 | 0.1508 | 56.423 | 32.1578 | 39.3407 | 7.5883 | 5.0742 | 30.0728
RESUM 2015 | 1986.4167 | 65.1417 | 276.9722 | 59.9562 | 73.1872 | 342.5364 | 52.3967 | 80.5187 | 743.5417 | 122.7766 | 79.5297 | 54.625 | 29.9433 | 48.9583 | 27.1083 |  | 3.0067 |  |  | 55.4917 | 32.95 | 37.8978 | 8.5708 | 5.9133 | 28.8138
RESUM 2014 | 2606.1667 | 85.5893 | 216.3681 | 55.0458 | 67.1571 | 236.06 | 40.5311 | 80.924 | 473.4318 | 105.669 | 75.4364 |  |  | 37.4417 | 19.0825 |  | 3.5442 |  |  | 42.6133 | 26.3992 | 36.3936 | 5.9383 | 4.9033 | 15.9958
RESUM 2013 | 2063.5 | 67.8205 | 196.0833 | 83.5375 | 43.9221 | 179.3562 | 56.9751 | 59.8036 | 443.3931 | 133.4722 | 63.0415 |  |  | 31.9817 | 20.2617 |  | 1.6598 |  |  | 40.6667 | 29.725 | 26.2432 | 6.6718 | 4.5873 | 22.7089
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOSÒLIDS |  |  | BIOLÒGIC
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Producció de fangs espessats |  |  | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procés de depuració
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [19 empty] | microscopia
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m3 MF | % MS | t MS | 0-3 | 0-3 | 0-3
2023-01-01 |  |  |  | 127.3333 | 138.3333 | [10 empty] | 85 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | Bo
2023-02-01 |  |  |  | 66.0833 | 88.1875 | [10 empty] | 80 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 3 | 0 | Òptim
2023-03-01 |  |  |  | 121.6296 | 194.8889 | [10 empty] | 35 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 3 | 2 | 1 | Òptim
2023-04-01 |  |  |  | 261.125 | 568.6458 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 2 | 2 | 0 | Bo
2023-05-01 |  |  |  | 209.1852 | 304.1111 | [10 empty] | 50 |  | 0 |  | 3.5633 | [11 empty] | 36 | 3.5633 | 1.2828 | 2 | 2 | 1 | Bo
2023-06-01 |  |  |  | 101.1852 | 129.6111 | [10 empty] | 75 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | Bo
2023-07-01 |  |  |  | 119.6667 | 232.125 | [10 empty] | 80 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 1 | Bo
2023-08-01 |  |  |  | 168.8519 | 256.3333 | [10 empty] | 60 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | Bo
2023-09-01 |  |  |  | 277.2222 | 518.4444 | [10 empty] | 130 |  | 0 |  | 1.8491 | [11 empty] | 30 | 1.8491 | 0.55472 | 1 | 1 | 0 | Bo
2023-10-01 |  |  |  | 184 | 265.2222 | [10 empty] | 105 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 1 | 2 | 0 | Bo
2023-11-01 |  |  |  | 555.625 | 874.875 | [10 empty] | 60 |  | 0 |  |  | 5.22 | [10 empty] | 4 | 5.22 | 0.2088 | 3 | 2 | 0 | Bo
2023-12-01 |  |  |  | 2247.6667 | 1025.2222 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 5.365 | [11 empty] | 24 | 5.53 | 1.3272 | 2 | 2 | 0 | Bo
TOTAL | [15 empty] | 760 | [15 empty] | 94
MITJANA |  |  |  | 369.9645 | 383 | [10 empty] | 63.3333 |  |  |  |  | 5.22 | [10 empty] | 7.8333 | 4.0406 | 0.28113 | 1.6667 | 2 | 0.25
MÀXIM |  |  |  | 2247.6667 | 1025.2222 | [10 empty] | 130 |  | 0 |  |  | 5.22 | [10 empty] | 36 | 5.53 | 1.3272 | 3 | 3 | 1
MÍNIM |  |  |  | 66.0833 | 88.1875 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 5.22 | [10 empty] | 0 | 1.8491 | 0 | 1 | 1 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196295001GJ0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 3.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | 24.25
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 1188 | 924 |  |  |  | 2472 | 4584 | 713 | 0.98812 |  |  | 0 | 1.2283 | 0.7 | 0.8 |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | 0
2023-02-01 | 1757 | 1389 |  |  |  | 3375 | 6521 | 730 | 0.99379 |  |  | 0 | 0.75352 | 14 | 17 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 0
2023-03-01 |  | 1742 | 1374 |  |  | 3088 | 6204 | 637 | 0.99477 |  |  | 0 | 1.0793 |  | 15 | 12 |  |  | 11 | [6 empty] | 0
2023-04-01 |  |  |  | 1316 | 43 | 2970 | 4329 | 1258 | 0.96028 |  |  | 0 | 0.98297 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | [6 empty] | 0
2023-05-01 |  |  |  | 1072 | 842 | 2115 | 4029 | 777 | 0.98191 |  |  | 0 | 2.2635 |  |  |  | 16 | 12 | 13 | [6 empty] | 0
2023-06-01 |  |  | 1609 | 1250 |  | 2874 | 5733 | 919 | 0.98739 |  |  | 0 | 1.0072 |  |  | 18 | 14 |  | 15 | [6 empty] | 0
2023-07-01 | 1346 | 1051 |  |  |  | 2821 | 5218 | 1207 | 0.97427 |  |  | 0 | 2.1255 | 15 | 17 |  |  |  | 8 | [6 empty] | 0
2023-08-01 |  |  | 1320 | 1018 |  | 2484 | 4822 | 513 | 0.99439 |  |  | 0 | 2.405 |  |  | 8 | 7 |  | 7 | [6 empty] | 0
2023-09-01 |  |  | 1291 | 1028 |  | 2509 | 4828 | 785 | 0.98704 |  |  | 0 | 1.9106 |  |  | 12 | 17 |  | 15 | [6 empty] | 0
2023-10-01 |  |  |  | 1266 | 1005 | 2679 | 4950 | 889 | 0.98425 |  |  | 0 | 2.027 |  |  |  | 15 | 16 | 14 | [6 empty] | 0
2023-11-01 |  | 1278 | 1003 |  |  | 2541 | 4822 | 818 | 0.98591 |  |  | 0 | 2.4564 |  | 9 | 13 |  |  | 8 | [6 empty] | 0
2023-12-01 | 1059 | 857 |  |  |  | 3078 | 4994 | 888 | 0.98456 |  |  | 0 | 1.9692 | 8 | 9 |  |  |  | 11 | [6 empty] | 0
TOTAL | 5350 | 7241 | 6597 |  |  |  | 61034 | 10134 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
MITJANA | 1337.5 | 1206.8333 | 1319.4 |  |  |  | 5086.1667 | 844.5 | 0.98472 |  |  | 0 | 1.684 | 9.425 |  | 12.6 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
MÀXIM | 1757 | 1742 | 1609 |  |  |  | 6521 | 1258 | 0.99477 |  |  | 0 | 2.4564 | 15 |  | 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MÍNIM | 1059 | 857 | 1003 |  |  |  | 4029 | 513 | 0.96028 |  |  | 0 | 0.75352 | 0.7 |  | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RESUM 2022 | 9168 | 9155 | 21241 |  |  |  | 39564 | 6612 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 16531 | 4770 | 10664 |  |  |  | 31965 | 2514 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | PORRERA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | PORRERA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR PORRERA
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2017-05-25 | 206
2017-12-19 | 332
2022-04-06 | 700
2022-07-25 | 400
2022-07-28 | 360
2022-09-09 | 700
2022-11-25 | 700
2022-11-30 | 340
2023-04-19 | 190
2023-05-09 | 350