## gener
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1 | 21
dl | 2 | 16
dt | 3 | 16 |  | 8.46 | 7.75 | 1752 | 1365 | 462.2222 | 32 | 93.0769 | 532 | 26 | 95.1128 | 1239 | 152 | 87.732 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 144 | 418
dm | 4 | 15
dj | 5 | 17 |  | 8.56 | 7.62 | 2630 | 1222 | 770 | 15.2941 | 98.0138 | 840 | 14.4444 | 98.2804 | 1750 | 42.4837 | 97.5724 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 158 | 176
dv | 6 | 16
ds | 7 | 15
dg | 8 | 17
dl | 9 | 16
dt | 10 | 19 |  | 8.26 | 7.99 | 1689 | 1049 | 244 | 18 | 92.623 | 402.24 | 37.74 | 90.6175 | 838 | 111 | 86.7542 | [11 empty] | 16.1 | 7.4 | 54.0373 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 186 | 202
dm | 11 | 13.5 |  | 7.4 | 8 | 1400 | 1400 | 480 | 31 | 93.5417 | 310 | 22 | 92.9032 | 700 | 100 | 85.7143 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 12 | 17
dv | 13 | 11 |  | 8 | 7.85 | 2630 | 1039 | 393.3333 | 16.5 | 95.8051 | 429.0909 | 15.5833 | 96.3683 | 893.9394 | 45.8333 | 94.8729 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 234.2857 | 214.2857 |  |  |  |  | 10
ds | 14 | 12
dg | 15 | 18
dl | 16 | 15
dt | 17 | 16 |  | 7.92 | 7.8 | 1340 | 1148 | 172 | 15.6667 | 90.8915 | 358.08 | 39.78 | 88.8908 | 746 | 117 | 84.3164 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 198 | 342
dm | 18 | 12
dj | 19 | 14
dv | 20 | 19 |  | 7.66 | 7.85 | 1309 | 1053 | 154 | 11.25 | 92.6948 | 168 | 10.625 | 93.6756 | 350 | 31.25 | 91.0714 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 154 | 184
ds | 21 | 16
dg | 22 | 15
dl | 23 | 17
dt | 24 | 13 |  | 7.96 | 7.74 | 1528 | 1186 | 146 | 72.6667 | 50.2283 | 341.28 | 43.52 | 87.248 | 711 | 128 | 81.9972 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 154 | 98
dm | 25 | 14
dj | 26 | 18
dv | 27 | 15 |  | 7.87 | 7.47 | 1456 | 1256 | 206 | 16 | 92.3 | 225 | 15 | 93.4 | 468 | 44 | 90.6 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 176 | 200 |  |  |  |  | 10
ds | 28 | 16.5
dg | 29 | 18
dl | 30 | 16
dt | 31 | 16 |  | 8.95 | 7.67 | 1893 | 1296 | 318 | 8 | 97.5 | 441 | 40 | 90.9 | 919 | 118 | 87.2 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 180 | 78
TOTAL |  | 490 | [45 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 15.8065 |  | 8.104 | 7.774 | 1762.7 | 1201.4 | 334.5556 | 23.6377 | 89.6675 | 404.6691 | 26.4693 | 92.7397 | 861.4939 | 88.9567 | 88.7831 | [11 empty] | 16.1 | 7.4 | 54.0373 | [11 empty] | 176.0317 | 212.4762 |  |  |  |  | 10
MÍNIM |  | 11 | 0 | 7.4 | 7.47 | 1309 | 1039 | 146 | 8 | 50.2283 | 168 | 10.625 | 87.248 | 350 | 31.25 | 81.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 7.4 | 54.0373 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 21 | 0 | 8.95 | 8 | 2630 | 1400 | 770 | 72.6667 | 98.0138 | 840 | 43.52 | 98.2804 | 1750 | 152 | 97.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 7.4 | 54.0373 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2857 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 15.5
MITJA DISS. |  | 14.875
MITJA FEST. |  | 17.5
MIT. FES-DIS |  | 16.45
TOTAL |  | 16.0813

## febrer
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 13.5
dj | 2 | 13 | [46 empty] | 2000
dv | 3 | 12 |  | 7.62 | 7.78 | 1623 | 1194 | 155 | 18.5 | 88.0645 | 169.0909 | 20.74 | 87.7344 | 352.2727 | 61 | 82.6839 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 156 | 158
ds | 4 | 17.5
dg | 5 | 20
dl | 6 | 14
dt | 7 | 81 |  | 7.77 | 7.45 | 1720 | 1298 | 152 | 22 | 85.5263 | 329.28 | 40.8 | 87.6093 | 686 | 120 | 82.5073 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 142 | 276
dm | 8 | 30
dj | 9 | 27
dv | 10 | 23 |  | 8.06 | 7.61 | 1186 | 971 | 214 | 28 | 86.9159 | 233.4545 | 22 | 90.5763 | 486.3636 | 77.7778 | 84.0083 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 208 | 292 |  |  |  |  | 10
ds | 11 | 32
dg | 12 | 34
dl | 13 | 24
dt | 14 | 22 |  | 8.98 | 7.16 | 1478 | 1181 | 200 | 30 | 85 | 281.28 | 29 | 89.69 | 586 | 114 | 80.5461 | [11 empty] | 12.8 | 7.8 | 39.0625 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 334 | 620
dm | 15 | 13.3333
dj | 16 | 12
dv | 17 | 15 |  | 8.48 | 7.54 | 1437 | 1051 | 292 | 27 | 90.7534 | 318.5455 | 35.7 | 88.7928 | 663.6364 | 105 | 84.1781 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 216 | 454
ds | 18 | 16
dg | 19 | 18
dl | 20 | 17 |  | 8.54 | 7.64 | 1580 | 1113 | 1020 | 69 | 93.2353 | 1015.68 | 59 | 94.1911 | 2116 | 202 | 90.4537 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 313 | 570
dt | 21 | 13 | [6 empty] | 70 |  | 600 | 45 | 92.5 |  | 220 | [17 empty] | B | H | No | No
dm | 22 | 17.5
dj | 23 | 15
dv | 24 | 13 |  | 8.34 | 7.59 | 1284 | 603 | 116 | 33 | 71.5517 | 606.72 | 28 | 95.385 | 1264 | 112 | 91.1392 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 96 | 350 |  |  |  |  | 15
ds | 25 | 14
dg | 26 | 16
dl | 27 | 11 |  | 8.4 | 8.1 | 1700 | 1200 | 350 | 15 | 95.7143 | 330 | 16 | 95.1515 | 700 | 90 | 87.1429 | [16 empty] | I | H | No | No
dt | 28 | 10 |  | 7.97 | 7.66 | 1749 | 1355 | 320 | 18 | 94.375 | 402.24 | 25 | 93.7848 | 838 | 102 | 87.8282 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 134 | 352
TOTAL |  | 563.8333 | [45 empty] | 25 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 20.1369 |  | 8.24 | 7.6144 | 1528.5556 | 1107.3333 | 313.2222 | 33.05 | 87.904 | 428.6291 | 32.124 | 91.5415 | 854.697 | 120.3778 | 85.6097 | [11 empty] | 12.8 | 7.8 | 39.0625 | [11 empty] | 199.875 | 384 |  |  |  |  | 12.5 | 2000
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.62 | 7.16 | 1186 | 603 | 116 | 15 | 71.5517 | 169.0909 | 16 | 87.6093 | 352.2727 | 61 | 80.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.8 | 39.0625 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 81 | 0 | 8.98 | 8.1 | 1749 | 1355 | 1020 | 70 | 95.7143 | 1015.68 | 59 | 95.385 | 2116 | 220 | 91.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 7.8 | 39.0625 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 19.8167
MITJA DISS. |  | 19.875
MITJA FEST. |  | 22
MIT. FES-DIS |  | 20.9375
TOTAL |  | 20.6573

## març
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 13
dj | 2 | 10
dv | 3 | 10 |  | 7.06 | 7.32 | 2650 | 1396 | 326.6667 | 29 | 91.1224 | 356.3636 | 27.3889 | 92.3143 | 742.4242 | 80.5556 | 89.1497 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 353.3333 | 376.6667 |  |  |  |  | 10 | 1200
ds | 4 | 14.5
dg | 5 | 16
dl | 6 | 10
dt | 7 | 13 |  | 8.17 | 7.49 | 1526 | 1098 | 202 | 28 | 86.1386 | 234 | 43 | 81.6239 | 546 | 106 | 80.5861 | [11 empty] | 13.1 | 2.6 | 80.1527 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 162 | 680
dm | 8 | 11
dj | 9 | 10 | [50 empty] | 2.11 | [15 empty] | 8 |  | 2.11 | 78
dv | 10 | 11 |  | 8.06 | 7.81 | 1678 | 529 | 240 | 36 | 85 | 261.8182 | 34 | 87.0139 | 545.4545 | 100 | 81.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 182 | 490
ds | 11 | 17
dg | 12 | 18
dl | 13 | 12
dt | 14 | 13 |  | 8.28 | 7.87 | 1547 | 1424 | 284 | 39 | 86.2676 | 453.12 | 40.12 | 91.1458 | 944 | 118 | 87.5 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 236 | 983.3333
dm | 15 | 13
dj | 16 | 11
dv | 17 | 12 |  | 8.57 | 7.8 | 1669 | 1102 | 328 | 35 | 89.3293 | 357.8182 | 33.0556 | 90.7619 | 745.4545 | 97.2222 | 86.958 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 188 | 596.6667
ds | 18 | 17
dg | 19 | 19
dl | 20 | 13
dt | 21 | 12 |  | 8.73 | 7.86 | 1801 | 1161 | 498 | 30 | 93.9759 | 643.2 | 37.06 | 94.2382 | 1340 | 109 | 91.8657 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 146 | 396.6667
dm | 22 | 14.5
dj | 23 | 13
dv | 24 | 11 |  | 7.6 | 7.55 | 1479 | 1151 | 276 | 36 | 86.9565 | 301.0909 | 34 | 88.7077 | 627.2727 | 100 | 84.058 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 290 | 316.6667 |  |  |  |  | 10
ds | 25 | 14
dg | 26 | 17
dl | 27 | 10
dt | 28 | 12 |  | 8.75 | 8.19 | 1848 | 1184 | 400 | 37.3333 | 90.6667 | 536.64 | 38.76 | 92.7773 | 1118 | 114 | 89.8032 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 246.6667 | 330
dm | 29 | 12 |  | 8.2 | 8.6 | 2100 | 1400 | 410 | 32 | 92.1951 |  |  |  | 900 | 110 | 87.7778 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 30 | 14 | [45 empty] | 30
dv | 31 | 13 |  | 7.88 | 7.43 | 1611 | 1225 | 436 | 27 | 93.8073 | 475.6364 | 25.5 | 94.6388 | 990.9091 | 75 | 92.4312 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 196 | 272
TOTAL |  | 406 | [45 empty] | 50 | 1200 | 0 |  |  | 2.11 | [14 empty] | 0 | 8 | 0
MITJA |  | 13.0968 |  | 8.13 | 7.792 | 1790.9 | 1167 | 340.0667 | 32.9333 | 89.5459 | 402.1875 | 34.7649 | 90.358 | 849.9515 | 100.9778 | 87.1796 | [11 empty] | 13.1 | 2.6 | 80.1527 | [11 empty] | 222.2222 | 493.5556 |  |  |  |  | 16.6667 | 1200 |  |  |  | 2.11 | [15 empty] | 8 |  | 2.11 | 78
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.06 | 7.32 | 1479 | 529 | 202 | 27 | 85 | 234 | 25.5 | 81.6239 | 545.4545 | 75 | 80.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 2.6 | 80.1527 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1200 | 0 |  |  | 2.11 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 2.11 | 78
MÀXIM |  | 19 | 0 | 8.75 | 8.6 | 2650 | 1424 | 498 | 39 | 93.9759 | 643.2 | 43 | 94.6388 | 1340 | 118 | 92.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 2.6 | 80.1527 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.3333 | 983.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1200 | 0 |  |  | 2.11 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 2.11 | 78
MITJA LAB |  | 11.8913
MITJA DISS. |  | 15.625
MITJA FEST. |  | 17.5
MIT. FES-DIS |  | 16.5625
TOTAL |  | 15.3947

## abril
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 13.5
dg | 2 | 13.5
dl | 3 | 14 |  | 8.62 | 7.89 | 2010 | 1556 | 244 | 35 | 85.6557 | 478.08 | 36.38 | 92.3904 | 996 | 107 | 89.257 | [11 empty] | 13.71 | 5.35 | 60.9774 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 180 | 64
dt | 4 | 12 | [46 empty] | 2000
dm | 5 | 15
dj | 6 | 18 |  | 8.03 | 7.77 | 1714 | 1421 | 180 | 43 | 76.1111 | 196.3636 | 40.6111 | 79.3184 | 409.0909 | 119.4444 | 70.8025 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 226 | 132 |  |  |  |  | 10
dv | 7 | 19
ds | 8 | 19.6667
dg | 9 | 19.6667
dl | 10 | 19.6667
dt | 11 | 20
dm | 12 | 12.5 |  | 7.51 | 7.58 | 1321 | 1098 | 386 | 31 | 91.9689 | 399.36 | 34.34 | 91.4012 | 832 | 101 | 87.8606 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 260 | 200
dj | 13 | 12.5
dv | 14 | 14.3333 |  | 6.85 | 7.22 | 2570 | 1157 | 468 | 42 | 91.0256 | 510.5455 | 39.6667 | 92.2305 | 1063.6364 | 116.6667 | 89.0313 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 310 | 440
ds | 15 | 14.3333
dg | 16 | 14.3333
dl | 17 | 11
dt | 18 | 9 |  | 7.46 | 7.86 | 1276 | 1214 | 438 | 33 | 92.4658 | 579.84 | 39.44 | 93.1981 | 1208 | 116 | 90.3974 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 473.3333 | 720
dm | 19 | 13.5
dj | 20 | 13.5
dv | 21 | 17 |  | 8.03 | 7.45 | 1664 | 1136 | 246 | 39 | 84.1463 | 268.3636 | 36.8333 | 86.2748 | 559.0909 | 108.3333 | 80.6233 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 214 | 245
ds | 22 | 17
dg | 23 | 17
dl | 24 | 9
dt | 25 | 15 |  | 8.28 | 8.07 | 1794 | 1119 | 284 | 42 | 85.2113 | 472.8 | 43.18 | 90.8672 | 985 | 127 | 87.1066 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 336.6667 | 1140
dm | 26 | 19 | [46 empty] | 2000
dj | 27 | 18 | [5 empty] | 360 | 40 | 88.8889 | 330 | 50 | 84.8485 | 1000 | 160 | 84 | [16 empty] | B | H | No | No
dv | 28 | 17 |  | 7.78 | 7.28 | 1541 | 1041 | 212 | 39 | 81.6038 | 231.2727 | 36.8333 | 84.0736 | 481.8182 | 108.3333 | 77.5157 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 218 | 1810
ds | 29 | 20
dg | 30 | 20
TOTAL |  | 468 | [45 empty] | 10 | 4000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 15.6 |  | 7.82 | 7.64 | 1736.25 | 1217.75 | 313.1111 | 38.2222 | 86.3419 | 385.1806 | 39.6983 | 88.2892 | 837.1818 | 118.1975 | 84.066 | [11 empty] | 13.71 | 5.35 | 60.9774 | [11 empty] | 277.25 | 593.875 |  |  |  |  | 10 | 2000
MÍNIM |  | 9 | 0 | 6.85 | 7.22 | 1276 | 1041 | 180 | 31 | 76.1111 | 196.3636 | 34.34 | 79.3184 | 409.0909 | 101 | 70.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 5.35 | 60.9774 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 20 | 0 | 8.62 | 8.07 | 2570 | 1556 | 468 | 43 | 92.4658 | 579.84 | 50 | 93.1981 | 1208 | 160 | 90.3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 5.35 | 60.9774 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.3333 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 14.463
MITJA DISS. |  | 16.9
MITJA FEST. |  | 15.3958
MIT. FES-DIS |  | 17.3056
TOTAL |  | 16.0161

## maig
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 15
dt | 2 | 14 |  | 8.27 | 7.54 | 1774 | 1298 | 256 | 33 | 87.1094 | 418.56 | 42.5 | 89.8461 | 872 | 125 | 85.6651 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 390 | 352
dm | 3 | 15
dj | 4 | 13
dv | 5 | 12 |  | 8.02 | 7.42 | 1490 | 1103 | 689 | 35 | 94.9202 | 751.6364 | 43.18 | 94.2552 | 1565.9091 | 127 | 91.8897 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 324 | 530
ds | 6 | 15 | [45 empty] | 10
dg | 7 | 18
dl | 8 | 11
dt | 9 | 12 |  | 7.28 | 7.63 | 2110 | 1297 | 864 | 34 | 96.0648 | 875.52 | 30 | 96.5735 | 1824 | 119 | 93.4759 | [11 empty] | 31.8 | 10.5 | 66.9811 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 434 | 330 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 1.96 | [15 empty] | 8 |  | 1.96 | 81
dm | 10 | 11
dj | 11 | 12
dv | 12 | 10 |  | 8.13 | 7.25 | 2600 | 1105 | 296 | 36 | 87.8378 | 322.9091 | 44.2 | 86.3119 | 672.7273 | 130 | 80.6757 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 140 | 334
ds | 13 | 16
dg | 14 | 20
dl | 15 | 16
dt | 16 | 12 |  | 7.8 | 7.54 | 1359 | 1226 | 282 | 32 | 88.6525 | 480 | 36.04 | 92.4917 | 1000 | 106 | 89.4 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 170 | 266
dm | 17 | 14
dj | 18 | 16
dv | 19 | 17 |  | 8.43 | 7.2 | 1845 | 1063 | 320 | 42 | 86.875 | 369.6 | 30 | 91.8831 | 770 | 137 | 82.2078 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 18 | 152
ds | 20 | 15
dg | 21 | 20
dl | 22 | 15
dt | 23 | 10 |  | 7.44 | 7.4 | 1240 | 1098 | 576 | 61 | 89.4097 | 476 | 20 | 95.7983 | 992 | 148 | 85.0806 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 132 | 528
dm | 24 | 11 |  | 8.3 | 7.5 | 2800 | 1200 | 700 | 80 | 88.5714 | 400 | 5 | 98.75 | 1100 | 170 | 84.5455 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 25 | 10
dv | 26 | 13 |  | 7.13 | 7.04 | 1144 | 323 | 168 | 55 | 67.2619 | 183 | 22 | 87.9781 | 382 | 153 | 59.9476 | [25 empty] | 112 | 122 |  |  |  |  | 15
ds | 27 | 17 | [30 empty] | I | NH | No | No
dg | 28 | 23
dl | 29 | 12
dt | 30 | 10 |  | 8.07 | 7.29 | 1993 | 1171 | 216 | 52 | 75.9259 | 323 | 32 | 90.0929 | 672 | 123 | 81.6964 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 218 | 348
dm | 31 | 11 | [46 empty] | 2000
TOTAL |  | 436 | [45 empty] | 25 | 4000 | 0 |  |  | 1.96 | [14 empty] | 0 | 8 | 0
MITJA |  | 14.0645 |  | 7.887 | 7.381 | 1835.5 | 1088.4 | 436.7 | 46 | 86.2629 | 460.0225 | 30.492 | 92.3981 | 985.0636 | 133.8 | 83.4584 | [11 empty] | 31.8 | 10.5 | 66.9811 | [11 empty] | 215.3333 | 329.1111 |  |  |  |  | 12.5 | 2000 |  |  |  | 1.96 | [15 empty] | 8 |  | 1.96 | 81
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.13 | 7.04 | 1144 | 323 | 168 | 32 | 67.2619 | 183 | 5 | 86.3119 | 382 | 106 | 59.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 10.5 | 66.9811 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2000 | 0 |  |  | 1.96 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 1.96 | 81
MÀXIM |  | 23 | 0 | 8.43 | 7.63 | 2800 | 1298 | 864 | 80 | 96.0648 | 875.52 | 44.2 | 98.75 | 1824 | 170 | 93.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 10.5 | 66.9811 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 1.96 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 1.96 | 81
MITJA LAB |  | 12.5909
MITJA DISS. |  | 15.75
MITJA FEST. |  | 19.2
MIT. FES-DIS |  | 17.6667
TOTAL |  | 16.3019

## juny
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 10
dv | 2 | 10 |  | 7.3 | 7.24 | 1426 | 1278 | 180 | 30 | 83.3333 | 196.3636 | 28.3333 | 85.571 | 409.0909 | 83.3333 | 79.6296 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 236 | 220
ds | 3 | 12
dg | 4 | 15
dl | 5 | 10
dt | 6 | 10 |  | 8.49 | 9.62 | 1706 | 687 | 254 | 27 | 89.3701 | 354.24 | 27.88 | 92.1296 | 738 | 82 | 88.8889 | [11 empty] | 13.8 | 6.2 | 55.0725 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 202 | 180
dm | 7 | 12 | [45 empty] | 20
dj | 8 | 11
dv | 9 | 10 |  | 7.1 | 7.42 | 2090 | 1149 | 302 | 40 | 86.755 | 329.4545 | 40 | 87.8587 | 686.3636 | 111.1111 | 83.8116 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 184 | 192
ds | 10 | 13
dg | 11 | 14
dl | 12 | 10
dt | 13 | 13 |  | 7.2 | 7.87 | 1506 | 1527 | 318 | 49.5 | 84.434 | 619.68 | 45.22 | 92.7027 | 1291 | 133 | 89.6979 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 274 | 464
dm | 14 | 11
dj | 15 | 12
dv | 16 | 10 |  | 7.31 | 7.78 | 1389 | 1126 | 174 | 66 | 62.069 | 330.24 | 36 | 89.0988 | 688 | 144 | 79.0698 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 156 | 364 |  |  |  |  | 15
ds | 17 | 11
dg | 18 | 13
dl | 19 | 9
dt | 20 | 10 |  | 7.24 | 7.36 | 1552 | 1195 | 258 | 48 | 81.3953 | 375.84 | 35 | 90.6875 | 783 | 129 | 83.5249 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 270 | 466
dm | 21 | 12
dj | 22 | 10
dv | 23 | 13 |  | 7.22 | 7.14 | 1598 | 1136 | 388 | 50 | 87.1134 | 423.2727 | 44 | 89.6048 | 881.8182 | 138.8889 | 84.2497 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 230 | 254
ds | 24 | 14
dg | 25 | 16
dl | 26 | 11
dt | 27 | 10 |  | 6.64 | 6.88 | 1367 | 11335 | 452 | 59 | 86.9469 | 613.44 | 41.82 | 93.1827 | 1278 | 123 | 90.3756 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 260 | 434
dm | 28 | 12 |  | 6.8 | 7.4 | 1500 | 1390 | 270 | 64 | 76.2963 | 581 | 38.2 | 93.4251 | 1348 | 141 | 89.5401 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 29 | 11 | [45 empty] | 25
dv | 30 | 10 |  | 7.97 | 7.45 | 2260 | 1351 | 270 | 55 | 79.6296 | 294.5455 | 33 | 88.7963 | 613.6364 | 133 | 78.3259 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 140 | 247
2000
TOTAL |  | 345 | [45 empty] | 60 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 11.5 |  | 7.327 | 7.616 | 1639.4 | 2217.4 | 286.6 | 48.85 | 81.7343 | 411.8076 | 36.9453 | 90.3057 | 871.6909 | 121.8333 | 84.7114 | [11 empty] | 13.8 | 6.2 | 55.0725 | [11 empty] | 216.8889 | 313.4444 |  |  |  |  | 20 | 2000
MÍNIM |  | 9 | 0 | 6.64 | 6.88 | 1367 | 687 | 174 | 27 | 62.069 | 196.3636 | 27.88 | 85.571 | 409.0909 | 82 | 78.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 6.2 | 55.0725 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 16 | 0 | 8.49 | 9.62 | 2260 | 11335 | 452 | 66 | 89.3701 | 619.68 | 45.22 | 93.4251 | 1348 | 144 | 90.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 6.2 | 55.0725 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 10.7727
MITJA DISS. |  | 12.5
MITJA FEST. |  | 14.5
MIT. FES-DIS |  | 13.5
TOTAL |  | 12.8182

## juliol
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 11
dg | 2 | 14
dl | 3 | 12
dt | 4 | 12 |  | 7.94 | 8.24 | 1453 | 1274 | 150 | 33 | 78 | 380.16 | 39.44 | 89.6254 | 792 | 116 | 85.3535 | [11 empty] | 20.6 | 8.7 | 57.767 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 184 | 222
dm | 5 | 13 |  | 6.9 | 7.4 | 1590 | 1390 | 270 | 35 | 87.037 | 564 | 24.5 | 95.656 | 1159 | 123 | 89.3874 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 6 | 11
dv | 7 | 10 |  | 7.83 | 8.06 | 1064 | 1694 | 122 | 37.3684 | 69.3701 | 133.0909 | 35.2924 | 73.4825 | 277.2727 | 103.8012 | 62.5635 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 136 | 322 |  |  |  |  | 15
ds | 8 | 13
dg | 9 | 16
dl | 10 | 10
dt | 11 | 14 |  | 7.64 | 7.49 | 1388 | 1124 | 204 | 31 | 84.8039 | 224 | 35.7 | 84.0625 | 769 | 105 | 86.3459 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 240 | 272 | [5 empty] | 1500
dm | 12 | 13
dj | 13 | 12
dv | 14 | 15 |  | 7.2 | 7.18 | 1572 | 1213 | 266 | 36.8421 | 86.1496 | 290.1818 | 34.7953 | 88.0091 | 604.5455 | 102.3392 | 83.0717 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 230 | 306
ds | 15 | 17
dg | 16 | 15
dl | 17 | 14
dt | 18 | 16 |  | 7.25 | 7.58 | 1325 | 1205 | 208 | 32.6667 | 84.2949 | 335.52 | 33.32 | 90.0691 | 699 | 98 | 85.98 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 198 | 316
dm | 19 | 15
dj | 20 | 16 | [45 empty] | 20
dv | 21 | 12 |  | 7.07 | 7.72 | 1170 | 1213 | 232 | 30 | 87.069 | 253.0909 | 31.62 | 87.5065 | 527.2727 | 93 | 82.3621 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 264 | 268
ds | 22 | 17
dg | 23 | 20
dl | 24 | 15
dt | 25 | 13 |  | 6.84 | 7.9 | 1282 | 1502 | 346 | 33 | 90.4624 | 507.84 | 40.12 | 92.0999 | 1058 | 118 | 88.8469 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 244 | 223
dm | 26 | 14
dj | 27 | 10 | [45 empty] | 15
dv | 28 | 12 |  | 8.26 | 7.4 | 1608 | 1706 | 114 | 35 | 69.2982 | 124.3636 | 41.82 | 66.3728 | 259.0909 | 123 | 52.5263 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 156 | 317
ds | 29 | 15
dg | 30 | 17
dl | 31 | 13
TOTAL |  | 427 | [45 empty] | 50 | 1500 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 13.7742 |  | 7.4367 | 7.6633 | 1383.5556 | 1369 | 212.4444 | 33.7641 | 81.8317 | 312.4719 | 35.1786 | 85.2093 | 682.798 | 109.1267 | 79.6041 | [11 empty] | 20.6 | 8.7 | 57.767 | [11 empty] | 206.5 | 280.75 |  |  |  |  | 16.6667 | 1500
MÍNIM |  | 10 | 0 | 6.84 | 7.18 | 1064 | 1124 | 114 | 30 | 69.2982 | 124.3636 | 24.5 | 66.3728 | 259.0909 | 93 | 52.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 8.7 | 57.767 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1500 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 20 | 0 | 8.26 | 8.24 | 1608 | 1706 | 346 | 37.3684 | 90.4624 | 564 | 41.82 | 95.656 | 1159 | 123 | 89.3874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 8.7 | 57.767 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1500 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 12.9524
MITJA DISS. |  | 14.6
MITJA FEST. |  | 16.4
MIT. FES-DIS |  | 15.5
TOTAL |  | 14.8631

## agost
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1 | 10 |  | 7.15 | 7.85 | 978 | 1216 | 186 | 33 | 82.2581 | 471.36 | 42.16 | 91.0557 | 982 | 124 | 87.3727 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 242 | 380
dm | 2 | 15
dj | 3 | 12 | [46 empty] | 2000
dv | 4 | 16 |  | 8.16 | 7.72 | 1500 | 1056 | 438 | 37.8947 | 91.3482 | 573.6 | 35.7895 | 93.7606 | 1195 | 105.2632 | 91.1914 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 222 | 454 |  |  |  |  | 15
ds | 5 | 18
dg | 6 | 20
dl | 7 | 15
dt | 8 | 17 |  | 6.81 | 7.63 | 1225 | 1062 | 254 | 35.2 | 86.1417 | 470.4 | 37.74 | 91.977 | 980 | 111 | 88.6735 | [11 empty] | 9.3 | 5.6 | 39.7849 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 272 | 252
dm | 9 | 18 |  | 6.8 | 7.2 | 1470 | 1400 | 200 | 32 | 84 | 427 | 13.6 | 96.815 | 991 | 68 | 93.1382 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 10 | 16
dv | 11 | 17 |  | 7.48 | 7.69 | 1716 | 1082 | 364 | 31 | 91.4835 | 397.0909 | 31.96 | 91.9515 | 827.2727 | 94 | 88.6374 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 86 | 186
ds | 12 | 21
dg | 13 | 18
dl | 14 | 21
dt | 15 | 26
dm | 16 | 20 |  | 7.83 | 7.63 | 1400 | 1248 | 320 | 32 | 90 | 337 | 39.3 | 88.3383 | 859 | 124 | 85.5646 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 146 | 272
dj | 17 | 20 | [46 empty] | 1000
dv | 18 | 19 |  | 7.69 | 7.68 | 1808 | 1006 | 256 | 31 | 87.8906 | 279.2727 | 36.04 | 87.0951 | 581.8182 | 106 | 81.7812 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 278 | 546 |  |  |  |  | 15
ds | 19 | 16
dg | 20 | 15
dl | 21 | 12
dt | 22 | 16 |  | 7.46 | 7.67 | 2050 | 1361 | 758 | 30 | 96.0422 | 874.56 | 39.44 | 95.4903 | 1822 | 116 | 93.6334 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 290 | 738 | [5 empty] | 2000
dm | 23 | 14
dj | 24 | 17
dv | 25 | 21 |  | 7.51 | 7.74 | 1995 | 986 | 324 | 35 | 89.1975 | 353.4545 | 39.78 | 88.7454 | 736.3636 | 117 | 84.1111 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 280 | 510
ds | 26 | 20
dg | 27 | 23
dl | 28 | 14
dt | 29 | 18 |  | 7.94 | 7.8 | 1621 | 1312 | 288 | 29 | 89.9306 | 372.96 | 42.16 | 88.6958 | 777 | 124 | 84.0412 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 154 | 562
dm | 30 | 15 | [45 empty] | 10
dj | 31 | 17
TOTAL |  | 537 | [45 empty] | 40 | 5000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 17.3226 |  | 7.483 | 7.661 | 1576.3 | 1172.9 | 338.8 | 32.6095 | 88.8292 | 455.6698 | 35.7969 | 91.3925 | 975.1455 | 108.9263 | 87.8145 | [11 empty] | 9.3 | 5.6 | 39.7849 | [11 empty] | 218.8889 | 433.3333 |  |  |  |  | 13.3333 | 1666.6667
MÍNIM |  | 10 | 0 | 6.8 | 7.2 | 978 | 986 | 186 | 29 | 82.2581 | 279.2727 | 13.6 | 87.0951 | 581.8182 | 68 | 81.7812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.6 | 39.7849 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 26 | 0 | 8.16 | 7.85 | 2050 | 1400 | 758 | 37.8947 | 96.0422 | 874.56 | 42.16 | 96.815 | 1822 | 124 | 93.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 5.6 | 39.7849 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 16.7826
MITJA DISS. |  | 18.75
MITJA FEST. |  | 20.4
MIT. FES-DIS |  | 19.6667
TOTAL |  | 18.8998

## setembre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1 | 15 |  | 6.91 | 7.67 | 1190 | 1244 | 410 | 49 | 88.0488 | 447.2727 | 46.2778 | 89.6533 | 931.8182 | 136.1111 | 85.393 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 766 | 380 |  |  |  |  | 20
ds | 2 | 20
dg | 3 | 11
dl | 4 | 11 | [45 empty] | 30
dt | 5 | 9 |  | 6.72 | 7.11 | 3940 | 1518 | 1144 | 54 | 95.2797 | 732.48 | 46.58 | 93.6408 | 1526 | 137 | 91.0223 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 108 | 1040
dm | 6 | 13
dj | 7 | 13
dv | 8 | 16.6667 |  | 7.41 | 7.5 | 1609 | 1073 | 918 | 53 | 94.2266 | 1001.4545 | 50.0556 | 95.0017 | 2086.3636 | 147.2222 | 92.9436 | [11 empty] | 12 | 1 | 91.6667 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 262 | 382
ds | 9 | 16.6667
dg | 10 | 16.6667
dl | 11 | 18
dt | 12 | 10
dm | 13 | 11.5 |  | 8.08 | 7.62 | 1634 | 992 | 280 | 20.8 | 92.5714 | 183 | 25.3 | 86.1749 | 847 | 82 | 90.3188 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 156 | 212
dj | 14 | 11.5
dv | 15 | 46 |  | 6.9 |  | 1330 |  | 210 |  |  | 337 |  |  | 706 | [18 empty] | I | H | No | No | [5 empty] | 56 | 552
ds | 16 | 16.6667 |  | 7.61 | 7.31 | 1968 | 979 | 254 | 27 | 89.3701 | 277.0909 | 25.5 | 90.7972 | 577.2727 | 75 | 87.0079 | [16 empty] | I | NH | No | No | [11 empty] | 20
dg | 17 | 16.6667
dl | 18 | 16.6667 | [40 empty] | 546
dt | 19 | 61 |  | 7.61 | 7.27 | 2000 | 874 | 170 | 16.4 | 90.3529 | 258.72 | 18.02 | 93.0349 | 539 | 53 | 90.167 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 100 | 166
dm | 20 | 11
dj | 21 | 11
dv | 22 | 9 |  | 7.66 | 7.44 | 1300 | 963 | 140 | 19.0476 | 86.3946 | 152.7273 | 17.9894 | 88.2212 | 318.1818 | 52.9101 | 83.3711 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 850 | 214
ds | 23 | 13
dg | 24 | 13
dl | 25 | 10
dt | 26 | 10.6667 |  | 7.7 | 7.53 | 1349 | 1082 | 268 | 2.8 | 98.9552 | 351.36 | 21.76 | 93.8069 | 732 | 64 | 91.2568 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 186 | 356
dm | 27 | 10.6667
dj | 28 | 10.6667
dv | 29 | 11.5 |  | 8.02 | 7.45 | 1257 | 1189 | 218 | 11.6 | 94.6789 | 237.8182 | 10.9556 | 95.3933 | 495.4545 | 32.2222 | 93.4964 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 362 | 262 |  |  |  |  | 15
ds | 30 | 11.5
TOTAL |  | 472 | [45 empty] | 85 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 15.7333 |  | 7.462 | 7.4333 | 1757.7 | 1101.5556 | 401.2 | 28.1831 | 92.2087 | 397.8924 | 29.1598 | 91.7471 | 875.9091 | 86.6073 | 89.4419 | [11 empty] | 12 | 1 | 91.6667 | [11 empty] | 316.2222 | 411 |  |  |  |  | 21.25
MÍNIM |  | 9 | 0 | 6.72 | 7.11 | 1190 | 874 | 140 | 2.8 | 86.3946 | 152.7273 | 10.9556 | 86.1749 | 318.1818 | 32.2222 | 83.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 91.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 61 | 0 | 8.08 | 7.67 | 3940 | 1518 | 1144 | 54 | 98.9552 | 1001.4545 | 50.0556 | 95.3933 | 2086.3636 | 147.2222 | 93.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 91.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 16 | [65 empty] | 0.6
dt | 2 | 11 | [65 empty] | 0.6
dc | 3 | 9 |  | 7.99 | 7.67 | 1673 | 1080 | 380 | 24 | 93.6842 | 411 | 39 | 90.5109 | 856 | 115 | 86.5654 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 130 | 888 | [24 empty] | 0.6
dj | 4 | 11 |  | 6.9 | 7.3 | 1680 | 1380 | 330 | 40 | 87.8788 | 596 | 25 | 95.8054 | 1265 | 117 | 90.751 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 0.6
dv | 5 | 10 | [65 empty] | 0.6
ds | 6 | 13 |  | 7.53 | 7.51 | 1662 | 1234 | 310 | 27 | 91.2903 | 339 | 25 | 92.6254 | 705 | 74 | 89.5035 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 178 | 618 | [24 empty] | 0.6
dg | 7 | 13 | [65 empty] | 0.6
dl | 8 | 13 | [65 empty] | 0.6
dt | 9 | 10 | [65 empty] | 0.6
dm | 10 | 16 |  | 8.02 | 7.84 | 1649 | 1062 | 284 | 31 | 89.0845 | 310 | 29 | 90.6452 | 645 | 87 | 86.5116 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 242 | 576 | [24 empty] | 0.6
dj | 11 | 8 | [65 empty] | 1
dv | 12 | 7 | [65 empty] | 1
ds | 13 | 10 |  | 7.41 | 7.69 | 1592 | 1147 | 270 | 23 | 91.4815 | 295 | 22 | 92.5424 | 614 | 64 | 89.5765 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 162 | 258 | [24 empty] | 5
dg | 14 | 15 | [65 empty] | 2.5
dl | 15 | 16 | [65 empty] | 2.5
dt | 16 | 9 | [65 empty] | 3
dm | 17 | 22 |  | 7.27 | 7.4 | 1837 | 1218 | 242 | 20 | 91.7355 | 187 | 19 | 89.8396 | 711 | 118 | 83.4037 | [11 empty] | 11.4 | 8.6 | 24.5614 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 116 | 166 | [24 empty] | 2.67
dj | 18 | 22 | [65 empty] | 2.67
dv | 19 | 23 | [65 empty] | 2.67
ds | 20 | 8 |  | 7.45 | 7.52 | 1495 | 840 | 210 | 17 | 91.9048 | 229 | 16 | 93.0131 | 477 | 47 | 90.1468 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 118 | 128 |  |  |  |  | 20 | [19 empty] | 3
dg | 21 | 13 | [65 empty] | 3.5
dl | 22 | 12 | [65 empty] | 3.5
dt | 23 | 33 | [65 empty] | 4
dm | 24 | 15 |  | 7.33 | 7.48 | 1320 | 666 | 150 | 20 | 86.6667 | 310 | 29 | 90.6452 | 646 | 86 | 86.6873 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 123 | 116 | [24 empty] | 2
dj | 25 | 14 | [46 empty] | 1500 | [18 empty] | 2
dv | 26 | 14 | [65 empty] | 2
ds | 27 | 11 |  | 7.31 | 7.43 | 1481 | 749 | 214 | 21 | 90.1869 | 233 | 20 | 91.4163 | 486 | 58 | 88.0658 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 146 | 122 | [24 empty] | 2
dg | 28 | 17 | [65 empty] | 1.5
dl | 29 | 17 | [65 empty] | 1.5
dt | 30 | 18 | [65 empty] | 2
dm | 31 | 12 |  | 7.47 | 7.54 | 1600 | 1040 | 150 | 14 | 90.6667 | 164 | 13 | 92.0732 | 341 | 39 | 88.563 | [16 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 2
TOTAL |  | 438 | [45 empty] | 20 | 1500 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 58.01 | 0 | 0
MITJANA |  | 14.129 |  | 7.468 | 7.538 | 1598.9 | 1041.6 | 254 | 23.7 | 90.458 | 307.4 | 23.7 | 91.9117 | 674.6 | 80.5 | 87.9775 | [11 empty] | 11.4 | 8.6 | 24.5614 | [11 empty] | 151.875 | 359 |  |  |  |  | 20 | 1500 | [18 empty] | 1.8713
MÍNIM |  | 7 | 0 | 6.9 | 7.3 | 1320 | 666 | 150 | 14 | 86.6667 | 164 | 13 | 89.8396 | 341 | 39 | 83.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 8.6 | 24.5614 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1500 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 33 | 0 | 8.02 | 7.84 | 1837 | 1380 | 380 | 40 | 93.6842 | 596 | 39 | 95.8054 | 1265 | 118 | 90.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 8.6 | 24.5614 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1500 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dc | 1 | 12
dj | 2 | 14
dv | 3 | 14 |  | 7.52 | 7.87 | 1783 | 1179 | 252 | 14 | 94.4444 | 275 | 13 | 95.2727 | 573 | 39 | 93.1937 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 96 | 48
ds | 4 | 14
dg | 5 | 14
dl | 6 | 7
dt | 7 | 8 |  | 7.71 | 7.76 | 1804 | 1236 | 268 | 16 | 94.0299 | 578 | 36 | 93.7716 | 1205 | 105 | 91.2863 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 114 | 60
dm | 8 | 7 |  | 7.1 | 7.2 | 1460 | 1260 | 410 | 8 | 98.0488 | 647 | 23 | 96.4451 | 1267 | 92 | 92.7388 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 9 | 7
dv | 10 | 7 |  | 7.95 | 7.68 | 1908 | 1285 | 282 | 19 | 93.2624 | 308 | 18 | 94.1558 | 641 | 52 | 91.8877 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 136 | 98 |  |  |  |  | 15
ds | 11 | 12
dg | 12 | 13
dl | 13 | 8
dt | 14 | 8 |  | 8.43 | 7.44 | 2000 | 1338 | 302 | 22 | 92.7152 | 469 | 38 | 91.8977 | 977 | 112 | 88.5363 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 158 | 180
dm | 15 | 8
dj | 16 | 8
dv | 17 | 11 |  | 8.51 | 7.59 | 1892 | 1401 | 306 | 17 | 94.4444 | 334 | 16 | 95.2096 | 695 | 48 | 93.0935 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 140 | 144 | [5 empty] | 1000
ds | 18 | 10
dg | 19 | 10
dl | 20 | 7
dt | 21 | 2
dm | 22 | 2 |  | 8.55 | 7.74 | 1776 | 1489 | 312 | 14 | 95.5128 | 367 | 39 | 89.3733 | 765 | 116 | 84.8366 | [11 empty] | 9 | 7.5 | 16.6667 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 158 | 56
dj | 23 | 10
dv | 24 | 9 |  | 8.41 | 7.68 | 1861 | 1490 | 304 | 17 | 94.4079 | 332 | 16 | 95.1807 | 691 | 47 | 93.1983 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 120 | 54
ds | 25 | 12
dg | 26 | 12
dl | 27 | 8
dt | 28 | 9 |  | 8.36 | 7.59 | 1933 | 1492 | 298 | 18 | 93.9597 | 429 | 41 | 90.4429 | 893 | 121 | 86.4502 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 90 | 52 | [5 empty] | 2500
dm | 29 | 9
dj | 30 | 8
TOTAL |  | 280 | [45 empty] | 15 | 3500 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 9.3333 |  | 8.06 | 7.6167 | 1824.1111 | 1352.2222 | 303.7778 | 16.1111 | 94.5362 | 415.4444 | 26.6667 | 93.5277 | 856.3333 | 81.3333 | 90.5801 | [11 empty] | 9 | 7.5 | 16.6667 | [11 empty] | 126.5 | 86.5 |  |  |  |  | 15 | 1750
MÍNIM |  | 2 | 0 | 7.1 | 7.2 | 1460 | 1179 | 252 | 8 | 92.7152 | 275 | 13 | 89.3733 | 573 | 39 | 84.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.5 | 16.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 14 | 0 | 8.55 | 7.87 | 2000 | 1492 | 410 | 22 | 98.0488 | 647 | 41 | 96.4451 | 1267 | 121 | 93.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.5 | 16.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2500 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | PRADELL DE LA TEIXETA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 40 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1 | 9 |  | 6.95 | 7.39 | 1185 | 1288 | 390 | 16 | 95.8974 | 425 | 15 | 96.4706 | 886 | 44 | 95.0339 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 212 | 304
ds | 2 | 11
dg | 3 | 10
dl | 4 | 10
dt | 5 | 10 |  | 6.98 | 7.45 | 1193 | 1247 | 344 | 12 | 96.5116 | 451 | 34 | 92.4612 | 939 | 101 | 89.2439 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 228 | 292
dm | 6 | 11
dj | 7 | 11
dv | 8 | 12 |  | 7.02 | 7.44 | 1168 | 1264 | 320 | 33 | 89.6875 | 349 | 31 | 91.1175 | 727 | 91 | 87.4828 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 238 | 338
ds | 9 | 12
dg | 10 | 12
dl | 11 | 10
dt | 12 | 11
dm | 13 | 11 |  | 6.92 | 7.35 | 1197 | 1236 | 258 | 42 | 83.7209 | 236 | 40 | 83.0508 | 1116 | 187 | 83.2437 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 262 | 420
dj | 14 | 11
dv | 15 | 10 |  | 6.93 | 7.59 | 1174 | 1284 | 462 | 24 | 94.8052 | 504 | 23 | 95.4365 | 1050 | 67 | 93.619 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 252 | 400 |  |  |  |  | 15
ds | 16 | 11
dg | 17 | 12
dl | 18 | 10
dt | 19 | 8 |  | 6.89 | 7.6 | 1209 | 1282 | 940 | 21 | 97.766 | 783 | 41 | 94.7637 | 1631 | 120 | 92.6426 | [11 empty] | 23.1 | 11.9 | 48.4848 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 214 | 74
dm | 20 | 9 |  | 7 | 7.4 | 1720 | 1230 | 200 | 36 | 82 | 335 | 29.1 | 91.3134 | 663 | 102 | 84.6154 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 21 | 8
dv | 22 | 9 |  | 7.05 | 7.53 | 1222 | 1273 | 656 | 23 | 96.4939 | 716 | 21 | 97.067 | 1491 | 63 | 95.7746 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 254 | 158 | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 10.75 | 8 | 10.75 | 81 | [12 empty] | 8 |  | 10.75 | 81
ds | 23 | 8
dg | 24 | 9
dl | 25 | 8
dt | 26 | 11
dm | 27 | 11 |  | 7.01 | 7.61 | 1245 | 1291 | 662 | 33 | 95.0151 | 455 | 39 | 91.4286 | 947 | 130 | 86.2724 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 246 | 356
dj | 28 | 11
dv | 29 | 11 |  | 7.07 | 7.64 | 1228 | 1264 | 630 | 27 | 95.7143 | 687 | 40 | 94.1776 | 1432 | 119 | 91.6899 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 270 | 318
ds | 30 | 12
dg | 31 | 12
TOTAL |  | 321 | [45 empty] | 15 | 2000 | 0 |  |  | 10.75 | [14 empty] | 0 | 8 | 0
MITJANA |  | 10.3548 |  | 6.982 | 7.5 | 1254.1 | 1265.9 | 486.2 | 26.7 | 92.7612 | 494.1 | 31.31 | 92.7287 | 1088.2 | 102.4 | 89.9618 | [11 empty] | 23.1 | 11.9 | 48.4848 | [11 empty] | 241.7778 | 295.5556 |  |  |  |  | 15 | 2000 |  |  |  | 10.75 | [15 empty] | 8 |  | 10.75 | 81
MÍNIM |  | 8 | 0 | 6.89 | 7.35 | 1168 | 1230 | 200 | 12 | 82 | 236 | 15 | 83.0508 | 663 | 44 | 83.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 11.9 | 48.4848 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 10.75 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 10.75 | 81
MÀXIM |  | 12 | 0 | 7.07 | 7.64 | 1720 | 1291 | 940 | 42 | 97.766 | 783 | 41 | 97.067 | 1631 | 187 | 95.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 11.9 | 48.4848 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 10.75 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 10.75 | 81
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 300 | 35 | 89 | 380 | 25 | 93 |  | 125
| t. Alta | 85
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 490 | 15.8065 | 334.5556 | 23.6377 | 89.6675 | 404.6691 | 26.4693 | 92.7397 | 861.4939 | 88.9567 | 88.7831 | [11 empty] | 16.1 | 7.4 | 54.0373
2023-02-01 | 563.8333 | 20.1369 | 313.2222 | 33.05 | 87.904 | 428.6291 | 32.124 | 91.5415 | 854.697 | 120.3778 | 85.6097 | [11 empty] | 12.8 | 7.8 | 39.0625
2023-03-01 | 406 | 13.0968 | 340.0667 | 32.9333 | 89.5459 | 402.1875 | 34.7649 | 90.358 | 849.9515 | 100.9778 | 87.1796 | [11 empty] | 13.1 | 2.6 | 80.1527
2023-04-01 | 468 | 15.6 | 313.1111 | 38.2222 | 86.3419 | 385.1806 | 39.6983 | 88.2892 | 837.1818 | 118.1975 | 84.066 | [11 empty] | 13.71 | 5.35 | 60.9774
2023-05-01 | 436 | 14.0645 | 436.7 | 46 | 86.2629 | 460.0225 | 30.492 | 92.3981 | 985.0636 | 133.8 | 83.4584 | [11 empty] | 31.8 | 10.5 | 66.9811
2023-06-01 | 345 | 11.5 | 286.6 | 48.85 | 81.7343 | 411.8076 | 36.9453 | 90.3057 | 871.6909 | 121.8333 | 84.7114 | [11 empty] | 13.8 | 6.2 | 55.0725
2023-07-01 | 427 | 13.7742 | 212.4444 | 33.7641 | 81.8317 | 312.4719 | 35.1786 | 85.2093 | 682.798 | 109.1267 | 79.6041 | [11 empty] | 20.6 | 8.7 | 57.767
2023-08-01 | 537 | 17.3226 | 338.8 | 32.6095 | 88.8292 | 455.6698 | 35.7969 | 91.3925 | 975.1455 | 108.9263 | 87.8145 | [11 empty] | 9.3 | 5.6 | 39.7849
2023-09-01 | 472 | 15.7333 | 401.2 | 28.1831 | 92.2087 | 397.8924 | 29.1598 | 91.7471 | 875.9091 | 86.6073 | 89.4419 | [11 empty] | 12 | 1 | 91.6667
2023-10-01 | 438 | 14.129 | 254 | 23.7 | 90.458 | 307.4 | 23.7 | 91.9117 | 674.6 | 80.5 | 87.9775 | [11 empty] | 11.4 | 8.6 | 24.5614
2023-11-01 | 280 | 9.3333 | 303.7778 | 16.1111 | 94.5362 | 415.4444 | 26.6667 | 93.5277 | 856.3333 | 81.3333 | 90.5801 | [11 empty] | 9 | 7.5 | 16.6667
2023-12-01 | 321 | 10.3548 | 486.2 | 26.7 | 92.7612 | 494.1 | 31.31 | 92.7287 | 1088.2 | 102.4 | 89.9618 | [11 empty] | 23.1 | 11.9 | 48.4848
TOTAL | 5183.8333
MITJANA | 431.9861 | 14.2377 | 335.0565 | 31.9801 | 88.5068 | 406.2896 | 31.8588 | 91.0124 | 867.7554 | 104.4197 | 86.599 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.5592 | 6.9292 | 52.9346
MÀXIM | 563.8333 | 20.1369 | 486.2 | 48.85 | 94.5362 | 494.1 | 39.6983 | 93.5277 | 1088.2 | 133.8 | 90.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 11.9 | 91.6667
MÍNIM | 280 | 9.3333 | 212.4444 | 16.1111 | 81.7343 | 307.4 | 23.7 | 85.2093 | 674.6 | 80.5 | 79.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 16.6667
RESUM 2022 | 1027.3264 | 33.7198 | 226.5974 | 43.3803 | 77.1305 | 249.4488 | 34.7623 | 83.7116 | 550.5913 | 114.1176 | 75.1375 | [11 empty] | 8.7142 | 5.9733 | 30.4611
RESUM 2021 | 945.0677 | 31.0258 | 265.5194 | 49.3153 | 76.7826 | 256.6879 | 44.5679 | 79.875 | 590.9333 | 128.5028 | 74.89 | 101.6435 | 54.6886 | 63.8375 | 28.7889 | 0.83147 | 8.6281 | 0.23825 | 1.152 | 102.7133 | 64.4687 | 0.35316 | 10.3175 | 7.0692 | 28.6796
RESUM 2020 | 1044.4567 | 34.3574 | 211.4302 | 41.362 | 75.0515 | 237.1437 | 35.8673 | 82.3859 | 541.5245 | 109.1616 | 77.8406 | 81.4047 | 44.2658 | 46.5817 | 23.4675 | 0.82858 | 7.3758 | 0.21542 | 6.5864 | 82.4488 | 58.2281 | 0.28222 | 9.785 | 6.9858 | 28.9243
RESUM 2019 | 2651.25 | 87.1784 | 215.333 | 41.893 | 72.5203 | 217.1378 | 30.9031 | 79.4183 | 473.1298 | 96.179 | 73.0584 | 59.6884 | 23.2843 | 44.925 | 16.5806 | 0.67825 | 4.527 | 0.17283 | 0.85617 | 60.5395 | 28.6674 | 0.45696 | 7.6608 | 3.872 | 47.339
RESUM 2018 | 2970.5 | 97.6014 | 141.3763 | 41.7672 | 60.9289 | 139.9486 | 29.4093 | 72.0013 | 322.0564 | 92.6821 | 63.3866 | 43.228 | 27.3598 | 29.7583 | 17.5092 | 0.58033 | 2.2109 | 0.20883 | 0.56767 | 44.0172 | 30.1384 | 0.27646 | 4.9517 | 4.2425 | 13.9767
RESUM 2017 | 2138.6658 | 70.0743 | 200.797 | 41.3787 | 74.4303 | 200.7727 | 33.3026 | 79.4625 | 426.8091 | 100.229 | 71.961 | 51.5787 | 29.4873 | 40.3833 | 19.491 | 0.89217 | 2.3519 | 0.84833 | 0.44775 | 53.3192 | 32.287 | 0.34848 | 8.0708 | 5.4125 | 26.1724
RESUM 2016 | 2499.0758 | 81.8985 | 227.0341 | 56.9428 | 70.8915 | 225.8924 | 41.9183 | 77.1191 | 489.5529 | 118.4593 | 71.9173 | 55.4662 | 30.8947 | 48.2333 | 25.2204 | 1.3336 | 1.2002 | 0.9628 | 0.1508 | 56.423 | 32.1578 | 39.3407 | 7.5883 | 5.0742 | 30.0728
RESUM 2015 | 1986.4167 | 65.1417 | 276.9722 | 59.9562 | 73.1872 | 342.5364 | 52.3967 | 80.5187 | 743.5417 | 122.7766 | 79.5297 | 54.625 | 29.9433 | 48.9583 | 27.1083 |  | 3.0067 |  |  | 55.4917 | 32.95 | 37.8978 | 8.5708 | 5.9133 | 28.8138
RESUM 2014 | 2606.1667 | 85.5893 | 216.3681 | 55.0458 | 67.1571 | 236.06 | 40.5311 | 80.924 | 473.4318 | 105.669 | 75.4364 |  |  | 37.4417 | 19.0825 |  | 3.5442 |  |  | 42.6133 | 26.3992 | 36.3936 | 5.9383 | 4.9033 | 15.9958
RESUM 2013 | 2063.5 | 67.8205 | 196.0833 | 83.5375 | 43.9221 | 179.3562 | 56.9751 | 59.8036 | 443.3931 | 133.4722 | 63.0415 |  |  | 31.9817 | 20.2617 |  | 1.6598 |  |  | 40.6667 | 29.725 | 26.2432 | 6.6718 | 4.5873 | 22.7089
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOSÒLIDS |  |  | BIOLÒGIC
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Producció de fangs espessats |  |  | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procés de depuració
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [19 empty] | microscopia
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m3 MF | % MS | t MS | 0-3 | 0-3 | 0-3
2023-01-01 |  |  |  | 176.0317 | 212.4762 | [10 empty] | 20 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 2 | 3 | 2 | Bo
2023-02-01 |  |  |  | 199.875 | 384 | [10 empty] | 25 |  | 2000 | [13 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | Bo
2023-03-01 |  |  |  | 222.2222 | 493.5556 | [10 empty] | 50 |  | 1200 |  |  | 2.11 | [10 empty] | 8 | 2.11 | 0.1688 | 2 | 1 | 1 | Bo
2023-04-01 |  |  |  | 277.25 | 593.875 | [10 empty] | 10 |  | 4000 | [13 empty] | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | Regular
2023-05-01 |  |  |  | 215.3333 | 329.1111 | [10 empty] | 25 |  | 4000 |  |  | 1.96 | [10 empty] | 8 | 1.96 | 0.1568 | 2 | 1 | 0 | Regular
2023-06-01 |  |  |  | 216.8889 | 313.4444 | [10 empty] | 60 |  | 2000 | [13 empty] | 0 |  |  | 3 | 1 | 0 | Regular
2023-07-01 |  |  |  | 206.5 | 280.75 | [10 empty] | 50 |  | 1500 | [13 empty] | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | Regular
2023-08-01 |  |  |  | 218.8889 | 433.3333 | [10 empty] | 40 |  | 5000 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | Regular
2023-09-01 |  |  |  | 316.2222 | 411 | [10 empty] | 85 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | Regular
2023-10-01 |  |  |  | 151.875 | 359 | [10 empty] | 20 |  | 1500 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | Regular
2023-11-01 |  |  |  | 126.5 | 86.5 | [10 empty] | 15 |  | 3500 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | Bo
2023-12-01 |  |  |  | 241.7778 | 295.5556 | [10 empty] | 15 |  | 2000 |  |  | 10.75 | [10 empty] | 8 | 10.75 | 0.86 | 1 | 1 | 0 | Bo
TOTAL | [15 empty] | 415 |  | 26700 | [13 empty] | 24 |  | 1.1856
MITJANA |  |  |  | 214.1138 | 349.3834 | [10 empty] | 34.5833 |  | 2225 |  |  | 4.94 | [10 empty] | 2 | 4.94 | 0.3952 | 1.6667 | 1.25 | 0.25
MÀXIM |  |  |  | 316.2222 | 593.875 | [10 empty] | 85 |  | 5000 |  |  | 10.75 | [10 empty] | 8 | 10.75 | 0.86 | 3 | 3 | 2
MÍNIM |  |  |  | 126.5 | 86.5 | [10 empty] | 10 |  | 0 |  |  | 1.96 | [10 empty] | 0 | 1.96 | 0.1568 | 1 | 1 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196277001AE0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM
Potència contractada (kW) | 10.392 |  | 10.392
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 477 | 479 | 1173 |  |  |  | 2129 | 972 | 0.90968 |  |  | 0 | 4.3449 | 4.1 |  | 4.2
2023-02-01 | 564 | 559 | 1217 |  |  |  | 2340 | 1141 | 0.89884 |  |  | 0 | 4.1502 | 5.1 |  | 5.2
2023-03-01 | 585 | 582 | 1191 |  |  |  | 2358 | 769 | 0.95072 |  |  | 0 | 5.8079 | 5.1 |  | 4.5
2023-04-01 | 436 | 437 | 1103 |  |  |  | 1976 | 543 | 0.96426 |  |  | 0 | 4.2222 | 3.5 |  | 3.8
2023-05-01 | 538 | 540 | 1188 |  |  |  | 2266 | 857 | 0.93534 |  |  | 0 | 5.1972 | 4 |  | 4
2023-06-01 | 531 | 534 | 1128 |  |  |  | 2193 | 992 | 0.91112 |  |  | 0 | 6.3565 | 4.7 |  | 4.8
2023-07-01 | 462 | 458 | 1105 |  |  |  | 2025 | 765 | 0.93547 |  |  | 0 | 4.7424 | 4.3 |  | 4.1
2023-08-01 | 517 | 507 | 1111 |  |  |  | 2135 | 980 | 0.90883 |  |  | 0 | 3.9758 | 4.2 |  | 4
2023-09-01 | 495 | 502 | 1020 |  |  |  | 2017 | 982 | 0.8991 |  |  | 0 | 4.2733 | 5 |  | 4.6
2023-10-01 | 425 | 434 | 981 |  |  |  | 1840 | 672 | 0.93932 |  |  | 0 | 4.2009 | 4.5 |  | 5.8
2023-11-01 | 516 | 538 | 1197 |  |  |  | 2251 | 1000 | 0.91388 |  |  | 0 | 8.0393 | 5.7 |  | 4.1
2023-12-01 | 486 | 481 | 1523 |  |  |  | 2490 | 985 | 0.92989 |  |  | 0 | 7.757 | 4 |  | 4.2
TOTAL | 6032 | 6051 | 13937 |  |  |  | 26020 | 10658 |  |  |  | 0
MITJANA | 502.6667 | 504.25 | 1161.4167 |  |  |  | 2168.3333 | 888.1667 | 0.9247 |  |  | 0 | 5.2556 | 4.5167 |  | 4.4417
MÀXIM | 585 | 582 | 1523 |  |  |  | 2490 | 1141 | 0.96426 |  |  | 0 | 8.0393 | 5.7 |  | 5.8
MÍNIM | 425 | 434 | 981 |  |  |  | 1840 | 543 | 0.89884 |  |  | 0 | 3.9758 | 3.5 |  | 3.8
RESUM 2022 | 9168 | 9155 | 21241 |  |  |  | 39564 | 6612 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 16531 | 4770 | 10664 |  |  |  | 31965 | 2514 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | PRADELL DE LA TEIXETA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | PRADELL DE LA TEIXETA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR PRADELL DE LA TEIXETA
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2016-07-13 | 290
2017-06-06 | 183
2018-08-07 | 254
2019-06-20 | 175
2020-12-18 | 357
2022-03-18 | 188
2022-07-28 | 370
2022-12-22 | 310
2023-04-19 | 200
2023-05-09 | 250