## gener
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dm | 1 | 11 | [34 empty] | 8.9 | 0.25 |  | 700 |  |  |  |  | 12.9 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dj | 2 | 11 | [34 empty] | 8.9 | 0.28 |  | 700 |  |  |  |  | 12.9 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dv | 3 | 11 |  | 7.32 | 7.01 | 1742 | 1283 | 431 | 21 | 95.1276 | 677 | 13 | 98.0798 | 1231 | 53 | 95.6946 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.8 | 0.33 |  | 690 | 248 | 2782 | 4531 | 71 | 12.9 |  | 0.008 | [20 empty] | 1.2 | 0.5
ds | 4 | 11 | [34 empty] | 8.7 | 0.31 |  | 680 |  |  |  |  | 9.67 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dg | 5 | 11 | [42 empty] | 12.9 | [23 empty] | 0.5
dl | 6 | 11 | [34 empty] | 8.6 | 0.23 |  | 680 |  |  |  |  | 12.9 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dt | 7 | 11 |  | 7.31 | 7.21 | 1589 | 1389 | 463 | 6 | 98.7041 | 2482 | 7 | 99.718 | 4512 | 29 | 99.3573 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.5 | 0.25 |  | 670 | 300 | 2237 | 4880 | 86 | 9.67 | 116.33 | 0.035 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
dm | 8 | 11 |  | 6.4 | 8 | 1450 | 1340 | 2100 | 4.9 | 99.7667 | 2484 | 5.7 | 99.7705 | 3637 | 27 | 99.2576 | [16 empty] | I | H | No | No | 8.5 | 0.41 |  | 660 |  |  |  |  | 12.9 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dj | 9 | 11 | [34 empty] | 8.3 | 0.33 |  | 660 |  |  |  |  | 12.9 | [22 empty] | 1.2 | 0.5
dv | 10 | 11 |  | 7.35 | 7.22 | 1683 | 1294 | 281 | 7 | 97.5089 | 442 | 8 | 98.19 | 803 | 33 | 95.8904 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.2 | 0.32 |  | 650 | 282 | 2301 | 4501 | 87 | 12.9 | 129.75 | 0.006 | [20 empty] | 1.2 | 0.5
ds | 11 | 11 | [34 empty] | 8.2 | 0.35 |  | 640 |  |  |  |  | 12.9 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dg | 12 | 11 | [42 empty] | 9.67 | [23 empty] | 0.5
dl | 13 | 11 | [34 empty] | 8.5 | 0.24 |  | 650 |  |  |  |  | 12.9 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dt | 14 | 11 |  | 7.37 | 7.25 | 1913 | 1272 | 126 | 5 | 96.0317 | 293 | 3 | 98.9761 | 532 | 13 | 97.5564 | 142.7 | 8.2 | 100 | 15.8 | 2.8 | 0.3 |  |  | 145.5 | 8.5 | 94.1581 | 18.6 | 0.5 | 97.3118 |  |  | I | NH | No | No | 8.5 | 0.21 |  | 650 | 258 | 2517 | 4630 | 90 | 12.9 | 137.95 | 0.004 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
dm | 15 | 11 | [34 empty] | 8.3 | 0.17 |  | 660 |  |  |  |  | 9.67 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 16 | 11 | [34 empty] | 8.2 | 0.19 |  | 660 |  |  |  |  | 12.9 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.4 | 0.5
dv | 17 | 11 |  | 7.4 | 7.25 | 2099 | 1322 | 155 | 7 | 95.4839 | 244 | 4 | 98.3607 | 443 | 18 | 95.9368 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.2 | 0.25 |  | 650 | 243 | 2678 | 4019 | 88 | 12.9 |  | 0.003 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
ds | 18 | 11 | [34 empty] | 8.1 | 0.28 |  | 640 |  |  |  |  | 12.9 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dg | 19 | 11 | [42 empty] | 9.67 | [23 empty] | 0.5
dl | 20 | 9 | [34 empty] | 7.8 | 0.27 |  | 640 |  |  |  |  | 3.44 |  |  | 15 | [19 empty] | 1.3 | 0.5
dt | 21 | 8 |  | 7.45 | 7.26 | 2680 | 1388 | 163 | 8 | 95.092 | 293 | 6 | 97.9522 | 532 | 24 | 95.4887 | 85.5 | 21.7 | 72.4 | 13.1 | 0.5 | 0.2 |  |  | 86 | 21.9 | 74.5349 | 12.9 | 0.2 | 98.4496 |  |  | I | NH | No | No | 7.8 | 0.34 |  | 650 | 234 | 2773 | 4700 | 89 | 12.9 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
dm | 22 | 10 | [34 empty] | 7.8 | 0.33 |  | 650 |  |  |  |  | 9.67 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dj | 23 | 9 | [34 empty] | 7.8 | 0.39 |  | 660 |  |  |  |  | 4.4 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dv | 24 | 11 |  | 7.43 | 7.21 | 2091 | 1392 | 192 | 16 | 91.6667 | 302 | 10 | 96.6887 | 549 | 40 | 92.714 | [16 empty] | I | NH | No | No | 7.9 | 0.45 |  | 680 | 286 | 2381 | 4281 | 88 | 9.67 | 141.16 | 0.011 | [20 empty] | 1.2 | 0.5
ds | 25 | 12 | [34 empty] | 7.9 | 0.29 |  | 700 |  |  |  |  | 3.75 | [22 empty] | 1.2 | 1
dg | 26 | 13 | [42 empty] | 12.9 | [23 empty] | 1
dl | 27 | 8 | [34 empty] | 8.6 | 0.32 |  | 710 |  |  |  |  | 4.08 | [22 empty] | 1.3 | 0.5
dt | 28 | 10 |  | 7.32 | 7.19 | 3080 | 1471 | 273 | 23 | 91.5751 | 485 | 10 | 97.9381 | 882 | 43 | 95.1247 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.6 | 0.38 |  | 710 | 297 | 2393 | 4710 | 87 | 12.9 | 128.97 | 0.016 | [20 empty] | 1.3 | 0.5
dm | 29 | 9 | [34 empty] | 8.7 | 0.44 |  | 720 |  |  |  |  | 4.11 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 30 | 10 | [34 empty] | 8.7 | 0.47 |  | 710 |  |  |  |  | 9.67 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dv | 31 | 11 |  | 7.21 | 7.09 | 2281 | 1392 | 236 | 12 | 94.9153 | 371 | 7 | 98.1132 | 674 | 30 | 95.549 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8.7 | 0.51 |  | 720 | 328 | 2198 | 4812 | 86 | 4.63 | 115.93 | 0.015 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
TOTAL |  | 329 | [45 empty] | 15 | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 16.5
MITJA |  | 10.6129 |  | 7.256 | 7.269 | 2060.8 | 1354.3 | 442 | 10.99 | 95.5872 | 807.3 | 7.37 | 98.3787 | 1379.5 | 31 | 96.2569 | 114.1 | 14.95 | 86.2 | 14.45 | 1.65 | 0.25 |  |  | 115.75 | 15.2 | 84.3465 | 15.75 | 0.35 | 97.8807 | [6 empty] | 8.3593 | 0.31815 |  | 673.7037 | 275.1111 | 2473.3333 | 4562.6667 | 85.7778 | 10.3571 | 128.3483 | 0.011667 | 15 | 2000 | [18 empty] | 1.2963 | 0.53226
MÍNIM |  | 8 | 0 | 6.4 | 7.01 | 1450 | 1272 | 126 | 4.9 | 91.5751 | 244 | 3 | 96.6887 | 443 | 13 | 92.714 | 85.5 | 8.2 | 72.4 | 13.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 86 | 8.5 | 74.5349 | 12.9 | 0.5 | 97.3118 | [6 empty] | 7.8 | 0.17 | 0 | 640 | 234 | 2198 | 4019 | 71 | 3.44 | 115.93 | 0.003 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.2 | 0.5
MÀXIM |  | 13 | 0 | 7.45 | 8 | 3080 | 1471 | 2100 | 23 | 99.7667 | 2484 | 13 | 99.7705 | 4512 | 53 | 99.3573 | 142.7 | 21.7 | 100 | 15.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 145.5 | 21.9 | 94.1581 | 18.6 | 0.5 | 98.4496 | [6 empty] | 8.9 | 0.51 | 0 | 720 | 328 | 2782 | 4880 | 90 | 12.9 | 141.16 | 0.035 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.4 | 1
MITJA LAB |  | 10.2857
MITJA DISS. |  | 11.25
MITJA FEST. |  | 11.3333
MIT. FES-DIS |  | 11.3
TOTAL |  | 11.0423
* Avaria del cabalímetre del dia 2 al dia 20, aquest cabal es fa estimat tenint en compte la mitjana diària de tot l'any 2024.

## febrer
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
ds | 1 | 10 | [34 empty] | 8.2 | 0.12 |  | 860 |  |  |  |  | 7.05 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dg | 2 | 11 | [42 empty] | 6.35 | [23 empty] | 0.5
dl | 3 | 9 | [34 empty] | 8.2 | 0.23 |  | 850 |  |  |  |  | 1.55 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dt | 4 | 10 |  | 7.37 | 7.16 | 2010 | 1811 | 137 | 2 | 98.5401 | 367 | 5 | 98.6376 | 566 | 17 | 96.9965 | [16 empty] | I | NH | No | No | 8 | 0.26 |  | 850 | 356 | 2390 | 3000 | 91 | 5.32 |  | 0.012 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
dm | 5 | 7 | [34 empty] | 7'8 | 0.21 |  | 860 |  |  |  |  | 6.35 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 6 | 11 |  | 7.9 | 7.5 | 2260 | 1890 | 190 | 4.1 | 97.8421 | 345 | 5 | 98.5507 | 589 | 18 | 96.944 | [16 empty] | I | H | No | No | 7'8 | 0.24 |  | 870 |  |  |  |  | 5.29 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dv | 7 | 10 |  | 7.27 | 7.01 | 1892 | 1808 | 158 | 3 | 98.1013 | 248 | 6 | 97.5806 | 451 | 21 | 95.3437 | [16 empty] | I | NH | No | No | 7.7 | 0.3 |  | 870 | 370 | 2354 | 3129 | 83 | 5.08 |  | 0.008 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
ds | 8 | 14 | [34 empty] | 7.7 | 0.3 |  | 880 |  |  |  |  | 4.23 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dg | 9 | 16 | [42 empty] | 4.38 | [23 empty] | 0.5
dl | 10 | 15 | [34 empty] | 8.1 | 0.2 |  | 900 |  |  |  |  | 4.23 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dt | 11 | 16 |  | 7.07 | 6.89 | 1480 | 1795 | 171 | 2 | 98.8304 | 316 | 7 | 97.7848 | 574 | 27 | 95.2962 | 78.2 | 51.2 | 66.3 | 41.5 | 0.1 | 0.1 |  |  | 78.3 | 51.3 | 34.4828 | 9.3 | 2.5 | 73.1183 |  |  | I | NH | No | No | 8.3 | 0.2 |  | 900 | 391 | 2300 | 3490 | 73 | 4.53 | 167.26 | 0.017 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
dm | 12 | 15 | [34 empty] | 8.5 | 0.1 |  | 900 |  |  |  |  | 4.38 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 13 | 16 | [34 empty] | 8.9 | 0.15 |  | 900 |  |  |  |  | 4.09 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dv | 14 | 15 |  | 7.17 | 7.01 | 1498 | 1753 | 126 | 8 | 93.6508 | 198 | 5 | 97.4747 | 360 | 20 | 94.4444 | [16 empty] | I | NH | No | No | 9.1 | 0.18 |  | 910 | 354 | 2571 | 3981 | 85 | 4.23 | 163.91 | 0.009 | [20 empty] | 1.5 | 0.5
ds | 15 | 16 | [34 empty] | 9.4 | 0.21 |  | 910 |  |  |  |  | 4.09 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dg | 16 | 14 | [42 empty] | 4.38 | [23 empty] | 0.5
dl | 17 | 16 | [34 empty] | 9.6 | 0.14 |  | 900 |  |  |  |  | 4.09 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dt | 18 | 15 |  | 7.26 | 7.02 | 1505 | 1697 | 91 | 16 | 82.4176 | 177 | 6.1 | 96.5537 | 457 | 31 | 93.2166 | 79.1 | 21.5 | 67.4 | 19.8 | 0.1 | 0.1 |  |  | 79.2 | 21.6 | 72.7273 | 7.8 | 0.4 | 94.8718 |  |  | I | NH | No | No | 9.8 | 0.19 |  | 900 | 289 | 3113 | 4158 | 89 | 5.29 |  | 0.01 | [20 empty] | 1.4 | 0.5
dm | 19 | 14 | [34 empty] | 10.1 | 0.22 |  | 910 |  |  |  |  | 5.08 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dj | 20 | 15 | [34 empty] | 10.5 | 0.28 |  | 920 |  |  |  |  | 4.23 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dv | 21 | 17 |  | 7.29 | 7.09 | 1782 | 1392 | 73 | 11 | 84.9315 | 115 | 7 | 93.913 | 209 | 28 | 86.6029 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.6 | 0.26 |  | 930 | 334 | 2781 | 4270 | 85 | 4.09 | 165.3 | 0.006 | [20 empty] | 1.5 | 0.5
ds | 22 | 18 | [34 empty] | 10.9 | 0.24 |  | 950 |  |  |  |  | 3.85 |  |  | 20 | [19 empty] | 1.5 | 0.5
dg | 23 | 16 | [42 empty] | 4.23 | [23 empty] | 0.5
dl | 24 | 11 | [34 empty] | 11 | 0.5 |  | 950 |  |  |  |  | 0.41 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dt | 25 | 12 |  | 7.34 | 7.18 | 1653 | 1276 | 62 | 4 | 93.5484 | 327 | 8.2 | 97.4924 | 402 | 35 | 91.2935 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.9 | 0.39 |  | 940 | 329 | 2860 | 3956 | 87 | 0.41 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.5 | 0.5
dm | 26 | 11 | [34 empty] | 10.7 | 0.23 |  | 940 |  |  |  |  | 0.41 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dj | 27 | 8 | [34 empty] | 10.7 | 0.19 |  | 950 |  |  |  |  | 7.93 | [22 empty] | 1.5 | 0.5
dv | 28 | 8 |  | 7.26 | 7.01 | 1782 | 1382 | 61 | 6 | 90.1639 | 96 | 4 | 95.8333 | 174 | 15 | 91.3793 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.6 | 0.11 |  | 950 | 319 | 2981 | 3781 | 86 | 9.06 |  | 0.002 | [5 empty] | 2.05 | 8 | 2.05 | 83 | [11 empty] | 1.5 | 0.5
TOTAL |  | 366 | [45 empty] | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | [14 empty] | 14
MITJA |  | 13.0714 |  | 7.3256 | 7.0967 | 1762.4444 | 1644.8889 | 118.7778 | 6.2333 | 93.114 | 243.2222 | 5.9222 | 97.0912 | 420.2222 | 23.5556 | 93.5019 | 78.65 | 36.35 | 66.85 | 30.65 | 0.1 | 0.1 |  |  | 78.75 | 36.45 | 53.605 | 8.55 | 1.45 | 83.995 | [6 empty] | 9.4318 | 0.22708 |  | 904.1667 | 342.75 | 2668.75 | 3720.625 | 84.875 | 4.4504 | 165.49 | 0.008875 | 20 |  |  |  |  | 2.05 | 8 | 2.05 | 83 | [11 empty] | 1.4417 | 0.5
MÍNIM |  | 7 | 0 | 7.07 | 6.89 | 1480 | 1276 | 61 | 2 | 82.4176 | 96 | 4 | 93.913 | 174 | 15 | 86.6029 | 78.2 | 21.5 | 66.3 | 19.8 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 78.3 | 21.6 | 34.4828 | 7.8 | 2.5 | 73.1183 | [6 empty] | 7.7 | 0.1 | 0 | 850 | 289 | 2300 | 3000 | 73 | 0.41 | 163.91 | 0.002 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2.05 | 8 | 2.05 | 83 | [11 empty] | 1.4 | 0.5
MÀXIM |  | 18 | 0 | 7.9 | 7.5 | 2260 | 1890 | 190 | 16 | 98.8304 | 367 | 8.2 | 98.6376 | 589 | 35 | 96.9965 | 79.1 | 51.2 | 67.4 | 41.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 79.2 | 51.3 | 72.7273 | 9.3 | 2.5 | 94.8718 | [6 empty] | 11 | 0.5 | 0 | 950 | 391 | 3113 | 4270 | 91 | 9.06 | 167.26 | 0.017 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2.05 | 8 | 2.05 | 83 | [11 empty] | 1.5 | 0.5
MITJA LAB |  | 12.55
MITJA DISS. |  | 14.5
MITJA FEST. |  | 14.25
MIT. FES-DIS |  | 14.375
TOTAL |  | 13.9187

## març
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
ds | 1 | 11 | [34 empty] | 10.6 | 0.25 |  | 950 |  |  |  |  | 5.08 | [22 empty] | 1.5 | 0.6
dg | 2 | 12 | [42 empty] | 5.08 | [23 empty] | 0.6
dl | 3 | 10 | [34 empty] | 10.5 | 0.18 |  | 900 |  |  |  |  | 5.77 | [22 empty] | 1.5 | 0.6
dt | 4 | 9 |  | 7.36 | 7.21 | 2260 | 1757 | 157 | 5 | 96.8153 | 367 | 10 | 97.2752 | 835 | 55 | 93.4132 | [16 empty] | I | NH | No | No | 10.7 | 0.23 |  | 920 | 305 | 3013 | 4840 | 79 | 6.04 | 131.68 | 0.009 | [20 empty] | 1.4 | 0.6
dm | 5 | 10 | [30 empty] | I | H | No | No | 10.8 | 0.55 |  | 910 |  |  |  |  | 5.77 | [22 empty] | 1.4 | 0.7
dj | 6 | 22 | [34 empty] | 11.1 | 0.46 |  | 900 |  |  |  |  | 4.38 | [22 empty] | 1.5 | 0.6
dv | 7 | 23 |  | 7.37 | 7.19 | 1873 | 1472 | 132 | 12 | 90.9091 | 207 | 7 | 96.6184 | 377 | 30 | 92.0424 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.2 | 0.36 |  | 890 | 279 | 3190 | 4835 | 79 | 4.38 |  | 0.012 | [20 empty] | 1.5 | 0.6
ds | 8 | 24 | [34 empty] | 11.4 | 0.16 |  | 900 |  |  |  |  | 4.53 | [22 empty] | 1.4 | 0.6
dg | 9 | 22 | [42 empty] | 4.53 | [23 empty] | 0.6
dl | 10 | 23 | [34 empty] | 11.5 | 0.19 |  | 870 |  |  |  |  | 4.53 |  |  |  | 3000 | [18 empty] | 1.4 | 0.7
dt | 11 | 29 |  | 7.39 | 7.12 | 1643 | 1315 | 108 | 17 | 84.2593 | 147 | 3 | 97.9592 | 371 | 38 | 89.7574 | 149.6 | 42.4 | 43.1 | 35.2 | 0.4 | 1.7 |  |  | 150 | 44.1 | 70.6 | 5.9 | 0.3 | 94.9153 |  |  | I | NH | No | No | 11.6 | 0.51 |  | 850 | 259 | 3287 | 4830 | 79 | 3.53 |  | 0.01 | [20 empty] | 1.4 | 0.6
dm | 12 | 28 | [34 empty] | 11.5 | 0.44 |  | 860 |  |  |  |  | 3.53 | [22 empty] | 1.5 | 0.6
dj | 13 | 29 | [34 empty] | 11.3 | 0.33 |  | 880 |  |  |  |  | 3.53 | [22 empty] | 1.5 | 0.6
dv | 14 | 23 |  | 7.37 | 7.16 | 1892 | 1271 | 112 | 10 | 91.0714 | 176 | 6 | 96.5909 | 320 | 25 | 92.1875 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.2 | 0.45 |  | 900 | 302 | 2981 | 4327 | 78 | 3.72 | 145.71 | 0.011 | 20 | [19 empty] | 1.4 | 0.6
ds | 15 | 15 | [34 empty] | 10.8 | 0.17 |  | 900 |  |  |  |  | 5.52 | [22 empty] | 1.4 | 0.7
dg | 16 | 16 | [42 empty] | 6.04 | [23 empty] | 0.6
dl | 17 | 15 | [34 empty] | 10.6 | 0.35 |  | 890 |  |  |  |  | 5.52 | [22 empty] | 1.4 | 0.6
dt | 18 | 28 |  | 7.36 | 7.18 | 2060 | 1071 | 129 | 3 | 97.6744 | 273 | 1 | 99.6337 | 497 | 5 | 98.994 | 149.7 | 18.5 | 53.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 150 | 19.2 | 87.2 | 4.8 | 0.1 | 97.9167 |  |  | I | NH | No | No | 10.5 | 0.33 |  | 900 | 325 | 2770 | 5100 | 78 | 3.73 | 114.87 | 0.022 | [20 empty] | 1.5 | 0.6
dm | 19 | 27 | [34 empty] | 10.8 | 0.31 |  | 900 |  |  |  |  | 3.73 | [22 empty] | 1.5 | 0.6
dj | 20 | 16 | [34 empty] | 11.2 | 0.28 |  | 900 |  |  |  |  | 5.29 | [22 empty] | 1.6 | 0.6
dv | 21 | 15 |  | 7.32 | 7.12 | 1283 | 1029 | 65 | 2 | 96.9231 | 102 | 1 | 99.0196 | 186 | 5 | 97.3118 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.5 | 0.24 |  | 900 | 376 | 2391 | 6721 | 74 | 5.29 | 64.49 | 0.005 | [20 empty] | 1.6 | 0.7
ds | 22 | 13 | [34 empty] | 11.7 | 0.27 |  | 900 |  |  |  |  | 5.77 |  |  | 15 | [19 empty] | 1.6 | 0.6
dg | 23 | 11 | [42 empty] | 6.04 | [23 empty] | 0.6
dl | 24 | 10 | [34 empty] | 11.5 | 0.19 |  | 900 |  |  |  |  | 6.4 | [22 empty] | 1.6 | 0.6
dt | 25 | 9 |  | 7.27 | 7.01 | 382 | 974 | 9 | 1 | 88.8889 | 48 | 1 | 97.9167 | 88 | 6 | 93.1818 | [16 empty] | I | NH | No | No | 11.7 | 0.11 |  | 900 | 427 | 2107 | 6660 | 71 | 7.46 | 66.91 | 0.002 | [20 empty] | 1.6 | 0.6
dm | 26 | 10 | [34 empty] | 12 | 0.15 |  | 880 |  |  |  |  | 7.46 | [22 empty] | 1.6 | 0.6
dj | 27 | 9 | [34 empty] | 12.2 | 0.23 |  | 850 |  |  |  |  | 7.05 | [22 empty] | 1.6 | 0.6
dv | 28 | 10 |  | 7.3 | 7.15 | 691 | 591 | 37 | 4 | 89.1892 | 58 | 2 | 96.5517 | 106 | 10 | 90.566 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.2 | 0.16 |  | 840 | 471 | 1782 | 5621 | 73 | 7.46 | 67.05 | 0.003 | [20 empty] | 1.5 | 0.6
ds | 29 | 9 | [34 empty] | 12.3 | 0.29 |  | 840 |  |  |  |  | 6.68 | [22 empty] | 1.5 | 0.6
dg | 30 | 10 | [42 empty] | 7.46 | [23 empty] | 0.6
dl | 31 | 9 | [34 empty] | 12.4 | 0.36 |  | 850 |  |  |  |  | 6.4 | [22 empty] | 1.5 | 0.6
TOTAL |  | 507 | [45 empty] | 35 | 3000 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 19
MITJANA |  | 16.3548 |  | 7.3425 | 7.1425 | 1510.5 | 1185 | 93.625 | 6.75 | 91.9663 | 172.25 | 3.875 | 97.6957 | 347.5 | 21.75 | 93.4318 | 149.65 | 30.45 | 48.1 | 17.65 | 0.35 | 1.2 |  |  | 150 | 31.65 | 78.9 | 5.35 | 0.2 | 96.416 | [6 empty] | 11.3385 | 0.29038 |  | 887.6923 | 343 | 2690.125 | 5366.75 | 76.375 | 5.4097 | 98.4517 | 0.00925 | 17.5 | 3000 | [18 empty] | 1.4962 | 0.6129
MÍNIM |  | 9 | 0 | 7.27 | 7.01 | 382 | 591 | 9 | 1 | 84.2593 | 48 | 1 | 96.5517 | 88 | 5 | 89.7574 | 149.6 | 18.5 | 43.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 150 | 19.2 | 70.6 | 4.8 | 0.3 | 94.9153 | [6 empty] | 10.5 | 0.11 | 0 | 840 | 259 | 1782 | 4327 | 71 | 3.53 | 64.49 | 0.002 | 15 | 3000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.4 | 0.6
MÀXIM |  | 29 | 0 | 7.39 | 7.21 | 2260 | 1757 | 157 | 17 | 97.6744 | 367 | 10 | 99.6337 | 835 | 55 | 98.994 | 149.7 | 42.4 | 53.1 | 35.2 | 0.4 | 1.7 | 0 | 0 | 150 | 44.1 | 87.2 | 5.9 | 0.3 | 97.9167 | [6 empty] | 12.4 | 0.55 | 0 | 950 | 471 | 3287 | 6721 | 79 | 7.46 | 145.71 | 0.022 | 20 | 3000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.6 | 0.7
MITJA LAB |  | 17.3333
MITJA DISS. |  | 14.4
MITJA FEST. |  | 14.2
MIT. FES-DIS |  | 14.3
TOTAL |  | 15.0583

## abril
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dt | 1 | 11 |  | 7.21 | 7.03 | 1268 | 1102 | 95 | 14 | 85.2632 | 273 | 5 | 98.1685 | 496 | 19 | 96.1694 | [16 empty] | I | NH | No | No | 12.7 | 0.06 |  | 900 | 349 | 2580 | 3090 | 89 | 6.04 |  | 0.009 | [20 empty] | 1.5 | 0.3
dm | 2 | 12 | [30 empty] | I | H | No | No | 12.8 | 0.06 |  | 900 |  |  |  |  | 6.04 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
dj | 3 | 10 | [34 empty] | 13 | 0.07 |  | 910 |  |  |  |  | 6.04 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
dv | 4 | 12 |  | 7.55 | 7.14 | 1245 | 1126 | 83 | 7 | 91.5663 | 130 | 4 | 96.9231 | 237 | 18 | 92.4051 | [16 empty] | I | NH | No | No | 13.1 | 0.07 |  | 910 | 397 | 2295 | 2976 | 80 | 6.04 |  | 0.005 | [20 empty] | 1.4 | 0.3
ds | 5 | 9 | [34 empty] | 13.2 | 0.07 |  | 900 |  |  |  |  | 7.05 | [22 empty] | 1.4 | 0.3
dg | 6 | 10 | [42 empty] | 7.05 | [23 empty] | 0.3
dl | 7 | 8 | [34 empty] | 13.7 | 0.06 |  | 920 |  |  |  |  | 6.68 | [22 empty] | 1.4 | 0.3
dt | 8 | 10 |  | 7.55 | 7.14 | 1226 | 1141 | 71 | 4 | 94.3662 | 106 | 3 | 97.1698 | 193 | 11 | 94.3005 | 65.6 | 12.2 | 48 | 9.2 | 1.7 | 0.2 |  |  | 67.3 | 12.4 | 81.575 | 12 | 0.9 | 92.5 |  |  | I | NH | No | No | 14.1 | 0.06 |  | 920 | 446 | 2063 | 2930 | 77 | 7.05 |  | 0.004 | [20 empty] | 1.5 | 0.3
dm | 9 | 12 | [34 empty] | 14.5 | 0.07 |  | 900 |  |  |  |  | 6.19 |  |  | 15 | [19 empty] | 1.5 | 0.3
dj | 10 | 11 | [34 empty] | 14.8 | 0.11 |  | 930 |  |  |  |  | 6.19 | [22 empty] | 1.6 | 0.3
dv | 11 | 12 |  | 7.6 | 7.2 | 1398 | 1156 | 98 | 3 | 96.9388 | 154 | 2 | 98.7013 | 280 | 8 | 97.1429 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.1 | 0.19 |  | 950 | 453 | 2099 | 3290 | 83 | 5.9 |  | 0.007 | [20 empty] | 1.6 | 0.3
ds | 12 | 11 | [34 empty] | 15.4 | 0.18 |  | 930 |  |  |  |  | 5.9 | [22 empty] | 1.6 | 0.3
dg | 13 | 10 | [42 empty] | 5.9 | [23 empty] | 0.3
dl | 14 | 12 | [34 empty] | 15.4 | 0.21 |  | 950 |  |  |  |  | 5.9 | [22 empty] | 1.6 | 0.3
dt | 15 | 19 |  | 7.65 | 7.27 | 1492 | 1092 | 121 | 2 | 98.3471 | 158 | 3 | 98.1013 | 287 | 14 | 95.122 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.5 | 0.13 |  | 950 | 356 | 2667 | 3330 | 88 | 4.59 |  | 0.009 | [20 empty] | 1.6 | 0.3
dm | 16 | 18 | [34 empty] | 15.1 | 0.09 |  | 950 |  |  |  |  | 4.59 | [22 empty] | 1.8 | 0.3
dj | 17 | 15 | [34 empty] | 14.9 | 0.08 |  | 950 |  |  |  |  | 5.14 |  |  | 20 | [19 empty] | 2 | 0.3
dv | 18 | 22 |  | 7.39 | 7.35 | 1598 | 1347 | 173 | 6 | 96.5318 | 272 | 4 | 98.5294 | 494 | 15 | 96.9636 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15 | 0.07 |  | 950 | 359 | 2645 | 4565 | 89 | 3.77 |  | 0.018 | [20 empty] | 2 | 0.3
ds | 19 | 23 | [34 empty] | 15.1 | 0.9 |  | 950 |  |  |  |  | 3.77 | [22 empty] | 2 | 0.3
dg | 20 | 21 | [42 empty] | 3.77 | [23 empty] | 0.3
dl | 21 | 12 |  | 7.48 | 7.11 | 1661 | 1481 | 202 | 13 | 93.5644 | 338 | 14 | 95.858 | 614 | 60 | 90.228 | 87 | 69.3 | 64.7 | 54.9 | 1.1 | 0.5 |  |  | 88.1 | 69.8 | 20.7719 | 14.1 | 1.2 | 91.4894 |  |  | I | NH | No | No | 15 | 0.07 |  | 950 |  |  |  |  | 5.56 | [22 empty] | 2.1 | 0.3
dt | 22 | 8 |  |  | 7.9 |  |  |  | 10 |  | 398 | 16 | 95.9799 |  | 45 | [17 empty] | B | H | No | No | 15.2 | 0.46 |  | 980 | 376 | 2603 | 6270 | 90 | 6.8 |  | 0.008 | [20 empty] | 2.2 | 0.3
dm | 23 | 8 | [34 empty] | 15.5 | 0.33 |  | 980 |  |  |  |  | 6.45 | [22 empty] | 2.1 | 0.3
dj | 24 | 8 | [34 empty] | 15.7 | 0.35 |  | 970 |  |  |  |  | 6.8 | [22 empty] | 2.1 | 0.3
dv | 25 | 8 |  | 7.41 | 7.22 | 1749 | 1329 | 185 | 12 | 93.5135 | 291 | 7 | 97.5945 | 529 | 30 | 94.3289 | [16 empty] | I | NH | No | No | 15.9 | 0.08 |  | 980 | 352 | 2781 | 5489 | 92 | 6.8 |  | 0.007 | [5 empty] | 2 | 8 | 2 | 87 | [11 empty] | 2.1 | 0.3
ds | 26 | 9 | [34 empty] | 16 | 0.19 |  | 970 |  |  |  |  | 6.45 | [22 empty] | 2 | 0.3
dg | 27 | 8 | [42 empty] | 6.45 | [23 empty] | 0.3
dl | 28 | 5 |  | 7.57 | 7.16 | 1820 | 1238 | 691 | 13 | 98.1187 | 1229 | 11 | 99.105 | 2234 | 45 | 97.9857 | [16 empty] | I | NH | No | No | 16.6 | 0.12 |  | 900 | 305 | 2950 | 4210 | 94 | 10.58 |  | 0.016 | [20 empty] | 1.8 | 0.3
dm | 29 | 7 | [34 empty] | 16.5 | 0.18 |  | 910 |  |  |  |  | 10.58 | [22 empty] | 1.8 | 0.3
dj | 30 | 11 | [34 empty] | 16.7 | 0.33 |  | 910 |  |  |  |  | 10.58 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.8 | 0.3
128.95
TOTAL |  | 352 | [45 empty] | 35 | 2000 | 0 |  |  |  | 8 | [14 empty] | 9
MITJA |  | 11.7333 |  | 7.49 | 7.252 | 1495.2222 | 1223.5556 | 191 | 8.4 | 94.2455 | 334.9 | 6.9 | 97.6131 | 596 | 26.5 | 94.9607 | 76.3 | 40.75 | 56.35 | 32.05 | 1.4 | 0.35 |  |  | 77.7 | 41.1 | 51.1734 | 13.05 | 1.05 | 91.9947 | [6 empty] | 14.8654 | 0.17654 |  | 935.3846 | 377 | 2520.3333 | 4016.6667 | 86.8889 | 6.355 | 128.95 | 0.0092222 | 17.5 | 2000 |  |  |  | 2 | 8 | 2 | 87 | [11 empty] | 1.75 | 0.3
MÍNIM |  | 5 | 0 | 7.21 | 7.03 | 1226 | 1092 | 71 | 2 | 85.2632 | 106 | 2 | 95.858 | 193 | 8 | 90.228 | 65.6 | 12.2 | 48 | 9.2 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 67.3 | 12.4 | 20.7719 | 12 | 1.2 | 91.4894 | [6 empty] | 12.7 | 0.06 | 0 | 900 | 305 | 2063 | 2930 | 77 | 3.77 | 128.95 | 0.004 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 8 | 2 | 87 | [11 empty] | 1.4 | 0.3
MÀXIM |  | 23 | 0 | 7.65 | 7.9 | 1820 | 1481 | 691 | 14 | 98.3471 | 1229 | 16 | 99.105 | 2234 | 60 | 97.9857 | 87 | 69.3 | 64.7 | 54.9 | 1.7 | 0.5 | 0 | 0 | 88.1 | 69.8 | 81.575 | 14.1 | 1.2 | 92.5 | [6 empty] | 16.7 | 0.9 | 0 | 980 | 453 | 2950 | 6270 | 94 | 10.58 | 128.95 | 0.018 | 20 | 2000 | 0 |  |  | 2 | 8 | 2 | 87 | [11 empty] | 2.2 | 0.3
MITJA LAB |  | 10.85
MITJA DISS. |  | 13
MITJA FEST. |  | 12.4
MIT. FES-DIS |  | 13.5
TOTAL |  | 12.4375

## maig
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dj | 1 | 13 | [34 empty] | 17.1 | 0.15 |  | 770 |  |  |  |  | 6.53 | [22 empty] | 2 | 0.5
dv | 2 | 13 |  | 7.42 | 7.29 | 1246 | 1159 | 98 | 5 | 94.898 | 154 | 6 | 96.1039 | 280 | 27 | 90.3571 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.3 | 0.31 |  | 760 | 263 | 2892 | 4104 | 87 | 6.53 |  | 0.005 | [20 empty] | 2 | 0.5
ds | 3 | 14 | [34 empty] | 17.4 | 0.22 |  | 750 |  |  |  |  | 4.64 | [22 empty] | 2 | 0.3
dg | 4 | 13 | [42 empty] | 4.64 | [23 empty] | 0.3
dl | 5 | 14 | [34 empty] | 17.1 | 0.2 |  | 760 |  |  |  |  | 4.64 | [22 empty] | 2 | 0.3
dt | 6 | 11 |  | 7.25 | 7.42 | 1001 | 1218 | 146 | 2 | 98.6301 | 191 | 5 | 97.3822 | 620 | 35 | 94.3548 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.3 | 0.23 |  | 780 | 278 | 2803 | 3920 | 88 | 8.96 |  | 0.006 | [20 empty] | 2 | 0.3
dm | 7 | 10 | [34 empty] | 17.3 | 0.18 |  | 770 |  |  |  |  | 8.96 | [22 empty] | 2 | 0.3
dj | 8 | 12 | [34 empty] | 17.2 | 0.16 |  | 770 |  |  |  |  | 8.96 | [22 empty] | 1.9 | 0.3
dv | 9 | 10 |  | 7.36 | 7.31 | 1213 | 1127 | 295 | 6 | 97.9661 | 464 | 6 | 98.7069 | 843 | 25 | 97.0344 | [16 empty] | I | NH | No | No | 17.4 | 0.19 |  | 770 | 267 | 2880 | 3960 | 87 | 8.96 |  | 0.013 | [20 empty] | 1.9 | 0.3
ds | 10 | 12 | [34 empty] | 17.5 | 0.12 |  | 760 |  |  |  |  | 5.75 |  |  | 30 | [19 empty] | 1.9 | 0.5
dg | 11 | 10 | [42 empty] | 5.75 | [23 empty] | 0.5
dl | 12 | 10 |  | 7.14 | 7.18 | 544 | 1041 | 854 | 11 | 98.7119 | 942 | 6 | 99.3631 | 1712 | 27 | 98.4229 | 123.3 | 1.5 | 87.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |  |  | 124 | 1.7 | 98.629 | 10.5 | 6 | 42.8571 |  |  | I | NH | No | No | 17.4 | 0.27 |  | 750 | 257 | 2923 | 3890 | 88 | 7.73 |  | 0.025 | [20 empty] | 1.8 | 0.4
dt | 13 | 11 | [30 empty] | I | H | No | No | 17.8 | 0.35 |  | 750 |  |  |  |  | 7.73 | [22 empty] | 1.8 | 0.4
dm | 14 | 10 | [34 empty] | 17.9 | 0.44 |  | 750 |  |  |  |  | 7.73 | [22 empty] | 1.8 | 0.4
dj | 15 | 11 | [34 empty] | 18.1 | 0.28 |  | 750 |  |  |  |  | 7.73 | [22 empty] | 1.7 | 0.4
dv | 16 | 11 |  | 7.29 | 7.35 | 1435 | 1277 | 341 | 8 | 97.654 | 536 | 5 | 99.0672 | 974 | 20 | 97.9466 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.2 | 0.25 |  | 750 | 279 | 2687 | 4216 | 88 | 7.73 |  | 0.017 | [20 empty] | 1.7 | 0.4
ds | 17 | 10 | [34 empty] | 18.3 | 0.1 |  | 750 |  |  |  |  | 5.85 | [22 empty] | 1.6 | 0.5
dg | 18 | 11 | [42 empty] | 5.85 | [23 empty] | 0.5
dl | 19 | 12 |  | 7.3 | 7.25 | 1632 | 1016 | 158 | 5 | 96.8354 | 28 | 5 | 82.1429 | 405 | 19 | 95.3086 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.4 | 0.1 |  | 740 | 289 | 2563 | 4570 | 88 | 8.8 |  | 0.001 | 15 | [19 empty] | 1.6 | 0.2
dt | 20 | 11 | [34 empty] | 18.4 | 0.31 |  | 730 |  |  |  |  | 8.8 | [22 empty] | 1.6 | 0.2
dm | 21 | 13 | [34 empty] | 18.3 | 0.25 |  | 730 |  |  |  |  | 8.8 | [22 empty] | 1.6 | 0.2
dj | 22 | 12 |  | 7.21 | 7.14 | 1570 | 1148 | 185 | 5 | 97.2973 | 291 | 6 | 97.9381 | 529 | 25 | 95.2741 | [16 empty] | I | NH | No | No | 18.3 | 0.29 |  | 720 | 289 | 2495 | 4279 | 87 | 8.8 |  | 0.011 | [20 empty] | 1.5 | 0.2
dv | 23 | 11 | [34 empty] | 18.3 | 0.1 |  | 700 |  |  |  |  | 4.81 | [22 empty] | 1.5 | 0.2
ds | 24 | 12 | [34 empty] | 19.2 | 0.18 |  | 690 |  |  |  |  | 3.85 | [22 empty] | 1.4 | 0.5
dg | 25 | 13 | [42 empty] | 3.74 | [23 empty] | 0.5
dl | 26 | 14 |  | 7.37 | 7.23 | 1654 | 1085 | 78 | 6 | 92.3077 | 283 | 7 | 97.5265 | 514 | 30 | 94.1634 | 149.1 | 0.9 | 100 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |  |  | 150 | 1.2 | 99.2 | 10.9 | 6.8 | 37.6147 |  |  | I | NH | No | No | 19.7 | 0.11 |  | 700 | 284 | 2463 | 3910 | 87 | 3.36 |  | 0.013 | [20 empty] | 1.4 | 0.3
dt | 27 | 13 | [34 empty] | 20.1 | 0.25 |  | 720 |  |  |  |  | 3.36 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | 1.4 | 0.3
dm | 28 | 12 | [34 empty] | 20.8 | 0.28 |  | 720 |  |  |  |  | 3.36 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
dj | 29 | 15 |  | 7.2 | 7.18 | 1548 | 1090 | 124 | 6 | 95.1613 | 195 | 5 | 97.4359 | 354 | 20 | 94.3503 | [16 empty] | I | NH | No | No | 20.9 | 0.71 |  | 760 | 305 | 2489 | 3985 | 87 | 3.36 |  | 0.009 | [20 empty] | 1.5 | 0.3
dv | 30 | 16 | [34 empty] | 21.5 | 0.55 |  | 780 |  |  |  |  | 3.09 | [22 empty] | 1.5 | 0.3
ds | 31 | 14 | [34 empty] | 22.2 | 0.89 |  | 800 |  |  |  |  | 19.34 | 119.15 | [21 empty] | 1.5 | 0.3
TOTAL |  | 374 | [45 empty] | 45 | 2000 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 10.9
MITJANA |  | 12.0645 |  | 7.2822 | 7.2611 | 1315.8889 | 1129 | 253.2222 | 6 | 96.6069 | 342.6667 | 5.6667 | 96.1852 | 692.3333 | 25.3333 | 95.2458 | 136.2 | 1.2 | 93.8 | 0.15 | 0.8 | 0.25 |  |  | 137 | 1.45 | 98.9145 | 10.7 | 6.4 | 40.2359 | [6 empty] | 18.4963 | 0.27667 |  | 747.4074 | 279 | 2688.3333 | 4092.6667 | 87.4444 | 6.7142 | 119.15 | 0.011111 | 22.5 | 2000 | [18 empty] | 1.7074 | 0.35161
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.14 | 7.14 | 544 | 1016 | 78 | 2 | 92.3077 | 28 | 5 | 82.1429 | 280 | 19 | 90.3571 | 123.3 | 0.9 | 87.6 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 124 | 1.2 | 98.629 | 10.5 | 6.8 | 37.6147 | [6 empty] | 17.1 | 0.1 | 0 | 690 | 257 | 2463 | 3890 | 87 | 3.09 | 119.15 | 0.001 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 1.4 | 0.2
MÀXIM |  | 16 | 0 | 7.42 | 7.42 | 1654 | 1277 | 854 | 11 | 98.7119 | 942 | 7 | 99.3631 | 1712 | 35 | 98.4229 | 149.1 | 1.5 | 100 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 150 | 1.7 | 99.2 | 10.9 | 6.8 | 42.8571 | [6 empty] | 22.2 | 0.89 | 0 | 800 | 305 | 2923 | 4570 | 88 | 19.34 | 119.15 | 0.025 | 30 | 2000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 2 | 0.5
MITJA LAB |  | 12
MITJA DISS. |  | 12.4
MITJA FEST. |  | 12
MIT. FES-DIS |  | 12.2
TOTAL |  | 12.15

## juny
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
ds | 1
dg | 2
dl | 3
dt | 4
dm | 5
dj | 6
dv | 7
ds | 8
dg | 9
dl | 10
dt | 11
dm | 12
dj | 13
dv | 14
ds | 15
dg | 16
dl | 17
dt | 18
dm | 19
dj | 20
dv | 21
ds | 22
dg | 23
dl | 24
dt | 25
dm | 26
dj | 27
dv | 28
ds | 29
dg | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## juliol
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dl | 1
dt | 2
dm | 3
dj | 4
dv | 5
ds | 6
dg | 7
dl | 8
dt | 9
dm | 10
dj | 11
dv | 12
ds | 13
dg | 14
dl | 15
dt | 16
dm | 17
dj | 18
dv | 19
ds | 20
dg | 21
dl | 22
dt | 23
dm | 24
dj | 25
dv | 26
ds | 27
dg | 28
dl | 29
dt | 30
dm | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MITJA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## agost
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dj | 1
dv | 2
ds | 3
dg | 4
dl | 5
dt | 6
dm | 7
dj | 8
dv | 9
ds | 10
dg | 11
dl | 12
dt | 13
dm | 14
dj | 15
dv | 16
ds | 17
dg | 18
dl | 19
dt | 20
dm | 21
dj | 22
dv | 23
ds | 24
dg | 25
dl | 26
dt | 27
dm | 28
dj | 29
dv | 30
ds | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## setembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dg | 1
dl | 2
dt | 3
dm | 4
dj | 5
dv | 6
ds | 7
dg | 8
dl | 9
dt | 10
dm | 11
dj | 12
dv | 13
ds | 14
dg | 15
dl | 16
dt | 17
dm | 18
dj | 19
dv | 20
ds | 21
dg | 22
dl | 23
dt | 24
dm | 25
dj | 26
dv | 27
ds | 28
dg | 29
dl | 30
TOTAL | [36 empty] | 20.1 | 0.1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 1.3
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dt | 1
dc | 2
dj | 3
dv | 4
ds | 5
dg | 6
dl | 7
dt | 8
dm | 9
dj | 10
dv | 11
ds | 12
dg | 13
dl | 14
dt | 15
dm | 16
dj | 17
dv | 18
ds | 19
dg | 20
dl | 21
dt | 22
dm | 23
dj | 24
dv | 25
ds | 26
dg | 27
dl | 28
dt | 29
dm | 30
dj | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dv | 1
ds | 2
dg | 3
dl | 4
dt | 5
dm | 6
dj | 7
dv | 8
ds | 9
dg | 10
dl | 11
dt | 12
dm | 13
dj | 14
dv | 15
ds | 16
dg | 17
dl | 18
dt | 19
dm | 20
dj | 21
dv | 22
ds | 23
dg | 24
dl | 25
dt | 26
dm | 27
dj | 28
dv | 29
ds | 30
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2025
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [10 empty] | CABAL PURGA
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | Alçada fang decantador | m3/dia
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m
Qdiss | t alta | 25 | [5 empty] | 270 | 35 | 87.037 | 430 | 25 | 94.186 | 750 | 125 | 83.3333 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
t baixa
dg | 1
dl | 2
dt | 3
dm | 4
dj | 5
dv | 6
ds | 7
dg | 8
dl | 9
dt | 10
dm | 11
dj | 12
dv | 13
ds | 14
dg | 15
dl | 16
dt | 17
dm | 18
dj | 19
dv | 20
ds | 21
dg | 22
dl | 23
dt | 24
dm | 25
dj | 26
dv | 27
ds | 28
dg | 29
dl | 30
dt | 31
TOTAL | [47 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
MITJANA
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 270 | 35 | 87.04 | 430 | 25 | 94.19 | 750 | 125 | 83.33 | [8 empty] | 90 |  |  | 12
| t. Alta | 25
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2025-01-01 | 329 | 10.6129 | 442 | 10.99 | 95.5872 | 807.3 | 7.37 | 98.3787 | 1379.5 | 31 | 96.2569 | 114.1 | 14.95 | 86.2 | 14.45 | 1.65 | 0.25 |  |  | 115.75 | 15.2 | 84.3465 | 15.75 | 0.35 | 97.8807
2025-02-01 | 366 | 13.0714 | 118.7778 | 6.2333 | 93.114 | 243.2222 | 5.9222 | 97.0912 | 420.2222 | 23.5556 | 93.5019 | 78.65 | 36.35 | 66.85 | 30.65 | 0.1 | 0.1 |  |  | 78.75 | 36.45 | 53.605 | 8.55 | 1.45 | 83.995
2025-03-01 | 507 | 16.3548 | 93.625 | 6.75 | 91.9663 | 172.25 | 3.875 | 97.6957 | 347.5 | 21.75 | 93.4318 | 149.65 | 30.45 | 48.1 | 17.65 | 0.35 | 1.2 |  |  | 150 | 31.65 | 78.9 | 5.35 | 0.2 | 96.416
2025-04-01 | 352 | 11.7333 | 191 | 8.4 | 94.2455 | 334.9 | 6.9 | 97.6131 | 596 | 26.5 | 94.9607 | 76.3 | 40.75 | 56.35 | 32.05 | 1.4 | 0.35 |  |  | 77.7 | 41.1 | 51.1734 | 13.05 | 1.05 | 91.9947
2025-05-01 | 374 | 12.0645 | 253.2222 | 6 | 96.6069 | 342.6667 | 5.6667 | 96.1852 | 692.3333 | 25.3333 | 95.2458 | 136.2 | 1.2 | 93.8 | 0.15 | 0.8 | 0.25 |  |  | 137 | 1.45 | 98.9145 | 10.7 | 6.4 | 40.2359
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 1928
MITJANA | 385.6 | 12.7674 | 219.725 | 7.6747 | 94.304 | 380.0678 | 5.9468 | 97.3928 | 687.1111 | 25.6278 | 94.6794 | 110.98 | 24.74 | 70.26 | 18.99 | 0.86 | 0.43 | #DIV/0! | #DIV/0! | 111.84 | 25.17 | 73.3879 | 10.68 | 1.89 | 82.1045
MÀXIM | 507 | 16.3548 | 442 | 10.99 | 96.6069 | 807.3 | 7.37 | 98.3787 | 1379.5 | 31 | 96.2569 | 149.65 | 40.75 | 93.8 | 32.05 | 1.65 | 1.2 | 0 | 0 | 150 | 41.1 | 98.9145 | 15.75 | 6.4 | 97.8807
MÍNIM | 329 | 10.6129 | 93.625 | 6 | 91.9663 | 172.25 | 3.875 | 96.1852 | 347.5 | 21.75 | 93.4318 | 76.3 | 1.2 | 48.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 77.7 | 1.45 | 51.1734 | 5.35 | 0.2 | 40.2359
RESUM 2024 | 345.5833 | 11.3291 | 524.3372 | 6.8251 | 95.9232 | 583.1534 | 5.6295 | 98.0598 | 1081.3768 | 22.3677 | 95.8506 | 114.9833 | 18.0042 | 78.5708 | 14.7792 | 3.5083 | 2.1542 | #DIV/0! | #DIV/0! | 118.4917 | 20.1583 | 82.0195 | 8.475 | 3.2917 | 60.3071
RESUM 2023 | 367.5 | 12.069 | 287.091 | 9.069 | 94.6033 | 472.6381 | 6.6638 | 96.9406 | 867.874 | 26.165 | 94.6935 | 95.1333 | 13.7667 | 67.7479 | 9.9792 | 0.89167 | 1.5375 |  |  | 96.025 | 15.3042 | 83.5747 | 8.6833 | 3.2417 | 60.1668
RESUM 2022 | 416.0972 | 13.6673 | 455.5544 | 11.9335 | 93.7293 | 534.0155 | 8.0701 | 97.3982 | 995.9852 | 33.8413 | 94.2373 | 113.5624 | 21.5896 | 90.5083 | 18.0219 | 0.82096 | 3.8021 |  |  | 117.1625 | 25.4417 | 77.4967 | 11.0863 | 4.3688 | 54.9983
RESUM 2021 | 522.0833 | 17.1541 | 251.241 | 11.2926 | 94.0238 | 439.2066 | 8.4347 | 97.6269 | 727.0858 | 28.5438 | 95.3329 | 94.6868 | 15.2857 | 83.0392 | 8.1395 | 0.9215 | 10.0309 | 0.24275 | 0.29308 | 95.8511 | 25.6097 | 66.66% | 12.3117 | 5.0003 | 51.989
RESUM 2020 | 564.8056 | 18.5152 | 666.3301 | 17.1869 | 93.3901 | 652.6009 | 10.7663 | 97.9703 | 1006.5122 | 38.1142 | 95.2018 | 99.5675 | 20.1452 | 59.6025 | 15.4896 | 2.2242 | 3.8282 | 0.47192 | 0.17495 | 102.2636 | 24.1483 | 72.38% | 14.0867 | 3.2698 | 70.9084
RESUM 2019 | 457.75 | 15.0089 | 296.8765 | 9.6928 | 94.8902 | 790.8658 | 8.5701 | 98.7734 | 1177.8137 | 28.1951 | 97.2423 | 125.1512 | 7.8262 | 92.7917 | 5.2883 | 1.9505 | 3.8963 | 0.36892 | 0.2185 | 127.4706 | 11.941 | 90.5% | 19.1433 | 5.9383 | 67.7121
RESUM 2018 | 525.3333 | 17.2876 | 604.1417 | 11.4231 | 94.9152 | 1005.6638 | 8.7963 | 98.0023 | 1574.3438 | 29.5096 | 95.9685 | 107.3795 | 6.8886 | 85.7917 | 3.699 | 2.4257 | 2.1473 | 0.28508 | 0.088333 | 110.0903 | 9.1242 | 90.4511 | 17.2258 | 4.8055 | 66.3043
RESUM 2017 | 508.6833 | 16.6938 | 323.572 | 9.3851 | 96.5546 | 499.4388 | 8.2917 | 97.7135 | 802.5324 | 30.967 | 95.0899 | 66.2059 | 9.4078 | 42.3375 | 1.4547 | 4.0646 | 1.6207 | 0.43167 | 0.099375 | 69.4452 | 11.1362 | 83.5454 | 10.37 | 4.0287 | 59.183
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOLÒGIC |  |  |  | ESPESSIMENT | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [5 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS |  |  | FANGS LÍQUIDS EXTERNS REBUTS (TOTAL) |  |  | CABALS |  |  |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Destinació DCOR | Destinació DCÇN | Destinació 3 | Total |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX |  |  | EDAR XXXXXXXXX | [5 empty] | Recirculació externa |  | Purga a espessiment | Fangs espessits a deshidratació / gestió externa | Polímer | purga fangs secundaris | fangs entrada deshidratació / gestió externa | fangs deshidratats propis (calculat) | fangs deshidratats (propis i externs) | fangs externs
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia |  |  |  |  | polímer |  |  | clorur fèrric |  |  |  |  | sequedat |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | cabal | concentració |  | rec ext.
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | % | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | t MS | m3 | % | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | %
2025-01-01 | 8.3593 | 0.31815 |  | 2473.3333 | 4562.6667 | 85.7778 | 275.1111 | 0.011667 | 10.3571 | 128.3483 | [5 empty] | 15 |  | 2000 | [13 empty] | 3 | 3 | 0 | Bo | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 16.5 |  |  | 75.284
2025-02-01 | 9.4318 | 0.22708 |  | 2668.75 | 3720.625 | 84.875 | 342.75 | 0.008875 | 4.4504 | 165.49 | [5 empty] | 20 |  | 0 |  |  | 2.05 | [10 empty] | 3 | 3 | 1 | Bo | [6 empty] | 8 |  | 8 | 2.05 | 0.164 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  |  | 52.0887 | 0 | 164 | 164 | 0
2025-03-01 | 11.3385 | 0.29038 |  | 2690.125 | 5366.75 | 76.375 | 343 | 0.00925 | 5.4097 | 98.4517 | [5 empty] | 35 |  | 3000 | [13 empty] | 2 | 2 | 1 | Bo | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 19 |  |  | 101.9682
2025-04-01 | 14.8654 | 0.17654 |  | 2520.3333 | 4016.6667 | 86.8889 | 377 | 0.0092222 | 6.355 | 128.95 | [5 empty] | 35 |  | 2000 |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 0 | Bo | [6 empty] | 8 |  | 8 | 2 | 0.16 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9 |  |  | 36.15 | 0 | 160 | 160 | 0
2025-05-01 | 18.4963 | 0.27667 |  | 2688.3333 | 4092.6667 | 87.4444 | 279 | 0.011111 | 6.7142 | 119.15 | [5 empty] | 45 |  | 2000 | [13 empty] | 2 | 1 | 0 | Bo | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 10.9 |  |  | 44.6101
2025-06-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-07-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-08-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-09-01 | [15 empty] | 0 |  | 0 | [28 empty] | 0
2025-10-01 | [15 empty] | 0 |  | 0
2025-11-01 | [15 empty] | 0 |  | 0
2025-12-01 | [15 empty] | 0 |  | 0
TOTAL | [15 empty] | 150 |  | 9000 | [22 empty] | 0 | 16 | 0 | 16 |  | 0.324 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 69.4 | 0 | 0 | 310.1011 | 0 | 324 | 324
MITJANA | 12.4982 | 0.25776 |  | 2608.175 | 4351.875 | 84.2722 | 323.3722 | 0.010025 | 6.6573 | 128.078 | [5 empty] | 12.5 |  | 750 |  |  | 2.025 | [10 empty] | 2.4 | 2 | 0.4 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 8 |  | 3.2 | 2.025 | 0.162 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [5 empty] | 13.88 |  |  | 62.0202 |  | 162 | 162
MÀXIM | 18.4963 | 0.31815 |  | 2690.125 | 5366.75 | 87.4444 | 377 | 0.011667 | 10.3571 | 165.49 | [5 empty] | 45 |  | 3000 |  |  | 2.05 | [10 empty] | 3 | 3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.05 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 101.9682 | 0 | 164 | 164 | 0
MÍNIM | 8.3593 | 0.17654 |  | 2473.3333 | 3720.625 | 76.375 | 275.1111 | 0.008875 | 4.4504 | 98.4517 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2 | [10 empty] | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 36.15 | 0 | 160 | 160 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408185063001SV0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 10.392 |  | 10.392
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2025-01-01 | 100 | 120 | 305 |  |  |  | 525 | 272 | 0.88791 | 136.7 | 92.87 | 229.57 | 1.878 | 3 |  | 3.1 | [9 empty] | 0
2025-02-01 | 87 | 100 | 268 |  |  |  | 455 | 255 | 0.87234 | 300.02 | 121.57 | 421.59 | 1.5753 | 2.9 |  | 3.1 | [9 empty] | 0
2025-03-01 | 110 | 107 | 352 |  |  |  | 569 | 278 | 0.8985 | 336.98 | 141.53 | 478.51 | 1.4014 | 3.3 |  | 3 | [9 empty] | 0
2025-04-01 | 108 | 101 | 354 |  |  |  | 563 | 240 | 0.9199 | 532.39 | 188.06 | 720.45 | 2.1337 | 3.1 |  | 3.2 | [9 empty] | 0
2025-05-01 | 118 | 103 | 503 |  |  |  | 724 | 261 | 0.94074 | 691.44 | 345.72 | 1037.16 | 2.8602 | 3 |  | 3.4 | [9 empty] | 0
2025-06-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-07-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-08-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-09-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-10-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-11-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
2025-12-01 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | [12 empty] | 0
TOTAL | 523 | 531 | 1782 |  |  |  | 2836 | 1306 |  |  |  | 2887.28 | [13 empty] | 0
MITJANA | 104.6 | 106.2 | 356.4 |  |  |  | 236.3333 | 261.2 | 0.90388 |  |  | 240.6067 | #VALUE! | 3.06 |  | 3.16 | [9 empty] | 0
MÀXIM | 118 | 120 | 503 |  |  |  | 724 | 278 | 0.94074 |  |  | 1037.16 | #VALUE! | 3.3 |  | 3.4 | [9 empty] | 0
MÍNIM | 87 | 100 | 268 |  |  |  | 0 | 240 | 0.87234 |  |  | 0 | #VALUE! | 2.9 |  | 3 | [9 empty] | 0
RESUM 2024 | 1397 | 1387 | 4676 |  |  |  | 7460 | 2660 |  |  |  | 5389
RESUM 2023 | 2508 | 2487 | 5879 |  |  |  | 10874 | 3303 |  |  |  | 0
RESUM 2022 | 5762 | 5787 | 13205 |  |  |  | 24754 | 24931 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 12626 | 5157 | 11906 |  |  |  | 29689 | 43123 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR La Torre de Fontaubella, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | LA TORRE DE FONTAUBELLA |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
La instal·lació de fotovoltaica de la EDAR La Torre de Fontaubella, està en modalitat de autoconsum amb compensació d’excedents i no en modalitat de venda d’energia
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01 | 136.7 | 92.87 | 229.57
2025-02-01 | 300.02 | 121.57 | 421.59
2025-03-01 | 336.98 | 141.53 | 478.51
2025-04-01 | 532.39 | 188.06 | 720.45
2025-05-01 | 691.44 | 345.72 | 1037.16
2025-06-01 |  |  | 0
2025-07-01 |  |  | 0
2025-08-01 |  |  | 0
2025-09-01 |  |  | 0
2025-10-01 |  |  | 0
2025-11-01 |  |  | 0
2025-12-01 |  |  | 0
TOTAL | 1997.53 | 889.75 | 2887.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 399.506 | 177.95 | 240.6067 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 691.44 | 345.72 | 1037.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 136.7 | 92.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2025-01-01
2025-02-01
2025-03-01
2025-04-01
2025-05-01
2025-06-01
2025-07-01
2025-08-01
2025-09-01
2025-10-01
2025-11-01
2025-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | LA TORRE DE FONTAUBELLA
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC, S.A.
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR LA TORRE DE FONTAUBELLA
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2017-12-05 | 1493
2018-05-07 | 437
2018-10-29 | 1596
2019-06-10 | 503
2020-06-16 | 436
2020-12-18 | 872
2021-06-16 | 241
2021-11-24 | 1058
2022-02-04 | 975
2022-03-18 | 473
22/04/2022 | 380
07/06/2022 | 400
2022-07-07 | 400
2022-08-02 | 370
2022-08-26 | 500
2022-09-16 | 320
2022-12-13 | 340
2023-03-02 | 210
2023-04-19 | 160
2023-08-08 | 2
2024-11-09 | 3.2
2024-03-01 | 281
2024-05-09 | 162
2024-06-13 | 188
2024-08-26 | 238
2024-12-04 | 294