## gener
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1 | 20
dl | 2 | 13
dt | 3 | 10 |  | 7.76 | 7.8 | 1598 | 1335 | 722.5 | 30 | 95.8478 | 941 | 36 | 96.1743 | 2148 | 110 | 94.879 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 286.6667 | 155
dm | 4 | 12
dj | 5 | 11 |  | 7.9 | 7.57 | 1623 | 1370 | 610 | 15.5 | 97.459 | 782.0513 | 30.34 | 96.1205 | 1564.1026 | 82 | 94.7574 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 355 | 148 | [9 empty] | 2.01 | [15 empty] | 8 |  | 2.01 | 86
dv | 6 | 15
ds | 7 | 15
dg | 8 | 17
dl | 9 | 10
dt | 10 | 11 |  | 8.11 | 7.9 | 1578 | 1370 | 536 | 15.5 | 97.1082 | 714.5 | 40.33 | 94.3555 | 1429 | 109 | 92.3723 | [11 empty] | 15 | 8 | 46.6667 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 180 | 172
dm | 11 | 10 |  | 7.3 | 7.9 | 1500 | 1600 | 270 | 7 | 97.4074 | 500 | 15 | 97 | 2000 | 120 | 94 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 12 | 12
dv | 13 | 11 |  | 7.76 | 7.82 | 1473 | 1228 | 202 | 15.5 | 92.3267 | 258.9744 | 31.08 | 87.9988 | 517.9487 | 84 | 83.7822 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 236.6667 | 196.6667 |  |  |  |  | 10
ds | 14 | 13.5
dg | 15 | 15
dl | 16 | 12
dt | 17 | 10 |  | 7.68 | 7.79 | 1005 | 1209 | 93.75 | 12 | 87.2 | 185 | 32.93 | 82.2 | 370 | 89 | 75.9459 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 158 | 208
dm | 18 | 11
dj | 19 | 14
dv | 20 | 13 |  | 8.03 | 7.77 | 1478 | 1148 | 204 | 9.5 | 95.3431 | 261.5385 | 28.12 | 89.2482 | 523.0769 | 76 | 85.4706 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 160 | 150
ds | 21 | 11.5
dg | 22 | 14
dl | 23 | 11
dt | 24 | 16 |  | 8 | 7.77 | 1651 | 1336 | 284 | 29 | 89.7887 | 519.5 | 45.88 | 91.1684 | 1039 | 124 | 88.0654 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 108 | 102
dm | 25 | 15
dj | 26 | 13 | [45 empty] | 15
dv | 27 | 11 |  | 7.63 | 7.58 | 1210 | 1464 | 124 | 23 | 65.2 | 159 | 43 | 72.9 | 318 | 117 | 63.3 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 124 | 120
ds | 28 | 14
dg | 29 | 17
dl | 30 | 10
dt | 31 | 11 |  | 8.45 | 7.69 | 1567 | 1203 | 228 | 28 | 87.9 | 372 | 47 | 87.4 | 744 | 107 | 82.9 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 160 | 114
TOTAL |  | 399 | [45 empty] | 25 | 0 | 0 |  |  | 2.01 | [14 empty] | 0 | 8 | 0
MITJANA |  | 12.871 |  | 7.862 | 7.759 | 1468.3 | 1326.3 | 327.425 | 18.5 | 90.5581 | 469.3564 | 34.968 | 89.4566 | 1065.3128 | 101.8 | 85.5473 | [11 empty] | 15 | 8 | 46.6667 | [11 empty] | 196.4815 | 151.7407 |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 2.01 | [15 empty] | 8 |  | 2.01 | 86
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.3 | 7.57 | 1005 | 1148 | 93.75 | 7 | 65.2 | 159 | 15 | 72.9 | 318 | 76 | 63.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 46.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 2.01 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 2.01 | 86
MÀXIM |  | 20 | 0 | 8.45 | 7.9 | 1651 | 1600 | 722.5 | 30 | 97.459 | 941 | 47 | 97 | 2148 | 124 | 94.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 46.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2.01 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 2.01 | 86
MITJA LAB |  | 11.7619
MITJA DISS. |  | 13.5
MITJA FEST. |  | 16.3333
MIT. FES-DIS |  | 15.2
TOTAL |  | 14.1988

## febrer
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 11
dj | 2 | 10
dv | 3 | 13 |  | 7.51 | 7.71 | 1543 | 1304 | 805 | 27 | 96.646 | 3293.5 | 17 | 99.4838 | 6587 | 72.973 | 98.8922 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 437.7778 | 72 |  |  |  |  | 15
ds | 4 | 14
dg | 5 | 16
dl | 6 | 12
dt | 7 | 56 |  | 7.79 | 7.28 | 1511 | 1228 | 252 | 23.5 | 90.6746 | 396 | 20 | 94.9495 | 792 | 108 | 86.3636 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 148 | 82
dm | 8 | 14 | [45 empty] | 40
dj | 9 | 11
dv | 10 | 12 |  | 8.32 | 7.61 | 1408 | 1095 | 150 | 23 | 84.6667 | 192.3077 | 23 | 88.04 | 384.6154 | 72 | 81.28 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 156 | 76
ds | 11 | 11 | [45 empty] | 25
dg | 12 | 12
dl | 13 | 10
dt | 14 | 12 |  | 8.47 | 7.85 | 1372 | 1194 | 208 | 13.6667 | 93.4295 | 403 | 20 | 95.0372 | 806 | 82 | 89.8263 | [11 empty] | 8.7 | 5.9 | 32.1839 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 178 | 72
dm | 15 | 11 |  | 7.7 | 8 | 1600 | 1400 | 330 | 8 | 97.5758 | 280 | 14 | 95 | 700 | 70 | 90 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 16 | 13
dv | 17 | 11 |  | 8.27 | 7.56 | 1308 | 1289 | 192 | 8.75 | 95.4427 | 246.1538 | 8.75 | 96.4453 | 492.3077 | 23.6486 | 95.1964 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 148 | 120
ds | 18 | 15 | [45 empty] | 15
dg | 19 | 18
dl | 20 | 21
dt | 21 | 24 |  | 8.05 | 7.71 | 1571 | 1401 | 438 | 22 | 94.9772 | 738 | 20 | 97.29 | 1476 | 107 | 92.7507 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 150 | 126
dm | 22 | 26
dj | 23 | 23
dv | 24 | 25 |  | 7.99 | 7.53 | 1444 | 1242 | 222 | 15.5556 | 92.993 | 284.6154 | 15.5556 | 94.5345 | 569.2308 | 42.042 | 92.6142 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 210 | 142 |  |  |  |  | 20
ds | 25 | 27
dg | 26 | 30
dl | 27 | 24
dt | 28 | 31 |  | 7.78 | 7.4 | 1766 | 1457 | 246 | 35 | 85.7724 | 500.5 | 22 | 95.6044 | 1001 | 104 | 89.6104 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 252 | 136
TOTAL |  | 513 | [45 empty] | 115 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 18.3214 |  | 7.9867 | 7.6278 | 1502.5556 | 1290 | 315.8889 | 19.608 | 92.4642 | 703.7863 | 17.8117 | 95.1539 | 1423.1282 | 75.7404 | 90.726 | [11 empty] | 8.7 | 5.9 | 32.1839 | [11 empty] | 209.9722 | 103.25 |  |  |  |  | 23
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.51 | 7.28 | 1308 | 1095 | 150 | 8 | 84.6667 | 192.3077 | 8.75 | 88.04 | 384.6154 | 23.6486 | 81.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 5.9 | 32.1839 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 56 | 0 | 8.47 | 8 | 1766 | 1457 | 805 | 35 | 97.5758 | 3293.5 | 23 | 99.4838 | 6587 | 108 | 98.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 5.9 | 32.1839 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.7778 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 18.5
MITJA DISS. |  | 16.75
MITJA FEST. |  | 19
MIT. FES-DIS |  | 17.875
TOTAL |  | 18.0312

## març
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dm | 1 | 14
dj | 2 | 16
dv | 3 | 13 |  | 7.57 | 7.32 | 1375 | 1343 | 236 | 30.5 | 87.0763 | 302.5641 | 30.5 | 89.9195 | 605.1282 | 82.4324 | 86.3777 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 210 | 158
ds | 4 | 20
dg | 5 | 22
dl | 6 | 15
dt | 7 | 14 |  | 7.78 | 7.5 | 1734 | 1295 | 404 | 24 | 94.0594 | 450 | 35 | 92.2222 | 1184 | 122 | 89.6959 | [11 empty] | 16.1 | 6.7 | 58.3851 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 168 | 218
dm | 8 | 23 |  | 6.6 | 7.8 | 1900 | 1600 | 1300 | 19 | 98.5385 | 1000 | 37 | 96.3 | 2800 | 120 | 95.7143 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 9 | 25
dv | 10 | 21 |  | 7.92 | 7.58 | 1380 | 1240 | 254 | 24 | 90.5512 | 325.641 | 35.15 | 89.2059 | 651.2821 | 95 | 85.4134 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 348 | 250
ds | 11 | 18
dg | 12 | 18
dl | 13 | 18
dt | 14 | 18 |  | 8.13 | 7.98 | 1338 | 1102 | 170 | 8.3333 | 95.098 | 326.5 | 30.34 | 90.7075 | 653 | 82 | 87.4426 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 150 | 304
dm | 15 | 18
dj | 16 | 18
dv | 17 | 18 |  | 8 | 7.85 | 1185 | 1241 | 328 | 27 | 91.7683 | 420.5128 | 38.11 | 90.9373 | 841.0256 | 103 | 87.753 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 216 | 190
ds | 18 | 18
dg | 19 | 18
dl | 20 | 18
dt | 21 | 18 |  | 6.74 | 7.73 | 1670 | 1479 | 660 | 32 | 95.1515 | 846.1538 | 42.92 | 94.9276 | 1692.3077 | 116 | 93.1455 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 268 | 248
dm | 22 | 23
dj | 23 | 27
dv | 24 | 33 |  | 7.7 | 7.59 | 2080 | 1500 | 254 | 31 | 87.7953 | 325.641 | 44.4 | 86.3654 | 651.2821 | 120 | 81.5748 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 366 | 280 |  |  |  |  | 25
ds | 25 | 30
dg | 26 | 34
dl | 27 | 21
dt | 28 | 28 |  | 8.31 | 8 | 1087 | 1112 | 150 | 20 | 86.6667 | 205 | 39.22 | 80.8683 | 410 | 106 | 74.1463 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 366 | 280
dm | 29 | 24
dj | 30 | 23
dv | 31 | 20 |  | 8.02 | 8.11 | 1389 | 1211 | 370 | 22.2222 | 93.994 | 474.359 | 37.74 | 92.044 | 948.7179 | 102 | 89.2486 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 318 | 414
TOTAL |  | 644 | [45 empty] | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 20.7742 |  | 7.677 | 7.746 | 1513.8 | 1312.3 | 412.6 | 23.8056 | 92.0699 | 467.6372 | 37.038 | 90.3498 | 1043.6744 | 104.8432 | 87.0512 | [11 empty] | 16.1 | 6.7 | 58.3851 | [11 empty] | 267.7778 | 260.2222 |  |  |  |  | 25
MÍNIM |  | 13 | 0 | 6.6 | 7.32 | 1087 | 1102 | 150 | 8.3333 | 86.6667 | 205 | 30.34 | 80.8683 | 410 | 82 | 74.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 6.7 | 58.3851 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 34 | 0 | 8.31 | 8.11 | 2080 | 1600 | 1300 | 32 | 98.5385 | 1000 | 44.4 | 96.3 | 2800 | 122 | 95.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 6.7 | 58.3851 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 20.2609
MITJA DISS. |  | 21.5
MITJA FEST. |  | 23
MIT. FES-DIS |  | 22.25
TOTAL |  | 21.7527

## abril
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 33
dg | 2 | 33
dl | 3 | 21 |  | 7.21 | 7.65 | 1141 | 1262 | 320 | 27 | 91.5625 | 471 | 37.74 | 91.9873 | 942 | 102 | 89.172 | [11 empty] | 12.46 | 6.28 | 49.5987 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 260 | 618
dt | 4 | 21 | [46 empty] | 2000
dm | 5 | 27
dj | 6 | 23 |  | 7.33 | 7.47 | 1315 | 1433 | 294 | 16 | 94.5578 | 376.9231 | 16 | 95.7551 | 753.8462 | 43.2432 | 94.2637 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 226 | 320
dv | 7 | 33
ds | 8 | 31.6667
dg | 9 | 31.6667
dl | 10 | 31.6667
dt | 11 | 18
dm | 12 | 13.5 |  | 7.51 | 7.34 | 1245 | 1497 | 364 | 35 | 90.3846 | 840.5 | 35 | 95.8358 | 1681 | 94.5946 | 94.3727 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 386 | 404
dj | 13 | 13.5
dv | 14 | 14 |  | 7.29 | 7.68 | 1403 | 1510 | 236 | 25 | 89.4068 | 302.5641 | 25 | 91.7373 | 605.1282 | 67.5676 | 88.8342 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 404 | 400
ds | 15 | 14
dg | 16 | 14
dl | 17 | 12
dt | 18 | 11 |  | 7.4 | 7.72 | 1567 | 1646 | 164 | 41 | 75 | 420.5 | 41 | 90.2497 | 841 | 110.8108 | 86.8239 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 176 | 250
dm | 19 | 9
dj | 20 | 14
dv | 21 | 14.6667 |  | 7.16 | 7.51 | 2070 | 1539 | 284 | 36 | 87.3239 | 364.1026 | 47.36 | 86.9927 | 728.2051 | 128 | 82.4225 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 254 | 260
ds | 22 | 14.6667
dg | 23 | 14.6667
dl | 24 | 11
dt | 25 | 12 |  | 7.31 | 7.52 | 1198 | 1476 | 258 | 33 | 87.2093 | 505.5 | 44.03 | 91.2898 | 1011 | 119 | 88.2295 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 286.6667 | 510
dm | 26 | 17 |  | 7.3 | 7.8 | 1600 | 1600 | 340 | 70 | 79.4118 | 600 | 70 | 88.3333 | 2200 | 350 | 84.0909 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 27 | 19
dv | 28 | 18 |  | 8.46 | 7.47 | 1471 | 1457 | 688 | 88 | 87.2093 | 882.0513 | 55.13 | 93.7498 | 1764.1026 | 149 | 91.5538 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 188 | 344
ds | 29 | 19
dg | 30 | 20
TOTAL |  | 579 | [45 empty] | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 19.3 |  | 7.4411 | 7.5733 | 1445.5556 | 1491.1111 | 327.5556 | 41.2222 | 86.8962 | 529.2379 | 41.2511 | 91.7701 | 1169.5869 | 129.3574 | 88.8626 | [11 empty] | 12.46 | 6.28 | 49.5987 | [11 empty] | 272.5833 | 388.25 | [5 empty] | 2000
MÍNIM |  | 9 | 0 | 7.16 | 7.34 | 1141 | 1262 | 164 | 16 | 75 | 302.5641 | 16 | 86.9927 | 605.1282 | 43.2432 | 82.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 6.28 | 49.5987 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 33 | 0 | 8.46 | 7.8 | 2070 | 1646 | 688 | 88 | 94.5578 | 882.0513 | 70 | 95.8358 | 2200 | 350 | 94.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 6.28 | 49.5987 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 16.037
MITJA DISS. |  | 22.4667
MITJA FEST. |  | 22.25
MIT. FES-DIS |  | 24.1944
TOTAL |  | 21.237

## maig
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 15
dt | 2 | 13
dm | 3 | 11.5 |  | 7.12 | 7.02 | 1213 | 1608 | 242 | 20 | 91.7355 | 343.5 | 44.03 | 87.182 | 687 | 119 | 82.6783 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 266 | 345 | 0.0266
dj | 4 | 11
dv | 5 | 10 |  | 7.02 | 7.25 | 1398 | 1604 | 310 | 19 | 93.871 | 397.4359 | 37.37 | 90.5972 | 794.8718 | 101 | 87.2935 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 214 | 206 | 0.0214
ds | 6 | 13
dg | 7 | 20
dl | 8 | 15
dt | 9 | 12 |  | 7.53 | 7.74 | 1590 | 1537 | 254 | 18 | 92.9134 | 618 | 34.78 | 94.3722 | 1236 | 94 | 92.3948 | [11 empty] | 13.1 | 12.7 | 3.0534 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 278 | 335 | 0.0278 |  |  |  |  | 1000
dm | 10 | 15
dj | 11 | 15
dv | 12 | 16 |  | 7.35 | 7.34 | 1318 | 1394 | 144 | 24 | 83.3333 | 184.6154 | 42.55 | 76.9521 | 369.2308 | 115 | 68.8542 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 134 | 252 | 0.0134
ds | 13 | 15
dg | 14 | 27
dl | 15 | 16
dt | 16 | 15 |  | 7.76 | 8.02 | 1606 | 1562 | 164 | 28 | 82.9268 | 280 | 41.44 | 85.2 | 560 | 112 | 80 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 108 | 238 | 0.0108
dm | 17 | 12
dj | 18 | 13
dv | 19 | 16 |  | 7.48 | 7.61 | 1526 | 1502 | 202 | 24 | 88.1188 | 258.9744 | 35.15 | 86.4272 | 517.9487 | 95 | 81.6584 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 290 | 284 | 0.029
ds | 20 | 14
dg | 21 | 14
dl | 22 | 15 | [45 empty] | 20
dt | 23 | 17 |  | 7.7 | 7.62 | 1565 | 1300 | 134 | 21 | 84.3284 | 211 | 22 | 89.5735 | 422 | 114 | 72.9858 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 230 | 274 | 0.023
dm | 24 | 11 |  | 7.7 | 7.8 | 1700 | 1200 | 170 | 16 | 90.5882 | 230 | 20 | 91.3043 | 500 | 110 | 78 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 25 | 14
dv | 26 | 12 |  | 7.08 | 7.02 | 1582 | 645 | 114 | 30 | 73.6842 | 246 | 23 | 90.6504 | 492 | 116 | 76.4228 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 194 | 232 | 0.0194
ds | 27 | 16.5
dg | 28 | 19
dl | 29 | 15
dt | 30 | 12 |  | 7.21 | 7.35 | 1511 | 1236 | 196 | 17 | 91.3265 | 298.5 | 26 | 91.2898 | 597 | 125 | 79.062 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 112 | 386 | 0.0112 |  |  |  | 25
dm | 31 | 13
TOTAL |  | 453 | [45 empty] | 45 | 1000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 14.6129 |  | 7.395 | 7.477 | 1500.9 | 1358.8 | 193 | 21.7 | 87.2826 | 306.8026 | 32.632 | 88.3549 | 617.6051 | 110.1 | 79.935 | [11 empty] | 13.1 | 12.7 | 3.0534 | [11 empty] | 202.8889 | 283.5556 | 0.020289 |  |  |  | 22.5 | 1000
MÍNIM |  | 10 | 0 | 7.02 | 7.02 | 1213 | 645 | 114 | 16 | 73.6842 | 184.6154 | 20 | 76.9521 | 369.2308 | 94 | 68.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12.7 | 3.0534 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 206 | 0.0108 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 27 | 0 | 7.76 | 8.02 | 1700 | 1608 | 310 | 30 | 93.871 | 618 | 44.03 | 94.3722 | 1236 | 125 | 92.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 12.7 | 3.0534 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 386 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1000 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 13.6136
MITJA DISS. |  | 14.625
MITJA FEST. |  | 19
MIT. FES-DIS |  | 17.0556
TOTAL |  | 16.0735

## juny
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dj | 1 | 12
dv | 2 | 10 |  | 8.48 | 7.54 | 1433 | 1289 | 246 | 28.6667 | 88.3469 | 315.3846 | 27.1966 | 91.3767 | 630.7692 | 73.5043 | 88.3469 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 146 | 258 |  |  |  |  | 15
ds | 3 | 17
dg | 4 | 21
dl | 5 | 15
dt | 6 | 12 |  | 7.12 | 7.44 | 1581 | 1332 | 226 | 15.5 | 93.1416 | 608.5 | 18 | 97.0419 | 1217 | 103 | 91.5366 | [11 empty] | 14.6 | 5.5 | 62.3288 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 106 | 188
dm | 7 | 12
dj | 8 | 11
dv | 9 | 14 |  | 7.6 | 7.61 | 1379 | 1262 | 242 | 12 | 95.0413 | 310.2564 | 16 | 94.843 | 620.5128 | 81 | 86.9463 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 198 | 208
ds | 10 | 13
dg | 11 | 16
dl | 12 | 15
dt | 13 | 21 |  | 7.67 | 7.8 | 1555 | 1329 | 300 | 31 | 89.6667 | 1387 | 20 | 98.558 | 2774 | 118 | 95.7462 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 186 | 214
dm | 14 | 15
dj | 15 | 12
dv | 16 | 13 |  | 7.54 | 7.78 | 1542 | 1315 | 230 | 33.5 | 85.4348 | 294.8718 | 29 | 90.1652 | 589.7436 | 106 | 82.0261 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 160 | 214
ds | 17 | 13
dg | 18 | 14
dl | 19 | 11
dt | 20 | 13 |  | 7.38 | 7.38 | 1670 | 1113 | 106 | 14 | 86.7925 | 234 | 18 | 92.3077 | 468 | 104 | 77.7778 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 104 | 300
dm | 21 | 10
dj | 22 | 10
dv | 23 | 14 |  | 7.32 | 7.53 | 1783 | 1261 | 142 | 8.8 | 93.8028 | 182.0513 | 10 | 94.507 | 364.1026 | 93 | 74.4577 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 168 | 272
ds | 24 | 20 | [45 empty] | 20
dg | 25 | 23
dl | 26 | 13
dt | 27 | 11 |  | 6.95 | 7.71 | 1822 | 1419 | 278 | 18.4 | 93.3813 | 397.5 | 14 | 96.478 | 795 | 92 | 88.4277 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 184 | 424
dm | 28 | 12 |  | 7 | 7.4 | 1750 | 1350 | 170 | 25 | 85.2941 | 288 | 12.3 | 95.7292 | 609 | 55 | 90.9688 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 29 | 10
dv | 30 | 11 |  | 6.88 | 7.69 | 1569 | 1225 | 172 | 10 | 94.186 | 220.5128 | 12 | 94.5581 | 441.0256 | 76 | 82.7674 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 156 | 186
TOTAL |  | 414 | [45 empty] | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 13.8 |  | 7.394 | 7.588 | 1608.4 | 1289.5 | 211.2 | 19.6867 | 90.5088 | 423.8077 | 17.6497 | 94.5565 | 850.9154 | 90.1504 | 85.9001 | [11 empty] | 14.6 | 5.5 | 62.3288 | [11 empty] | 156.4444 | 251.5556 |  |  |  |  | 17.5
MÍNIM |  | 10 | 0 | 6.88 | 7.38 | 1379 | 1113 | 106 | 8.8 | 85.2941 | 182.0513 | 10 | 90.1652 | 364.1026 | 55 | 74.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 5.5 | 62.3288 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 23 | 0 | 8.48 | 7.8 | 1822 | 1419 | 300 | 33.5 | 95.0413 | 1387 | 29 | 98.558 | 2774 | 118 | 95.7462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 5.5 | 62.3288 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 12.5909
MITJA DISS. |  | 15.75
MITJA FEST. |  | 18.5
MIT. FES-DIS |  | 17.125
TOTAL |  | 15.9915

## juliol
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
ds | 1 | 15
dg | 2 | 18
dl | 3 | 16
dt | 4 | 15 |  | 7.69 | 8.4 | 1396 | 1187 | 90 | 20 | 77.7778 | 238 | 24.05 | 89.895 | 476 | 65 | 86.3445 | [11 empty] | 8.9 | 5.6 | 37.0787 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 92 | 218
dm | 5 | 17 |  | 7.3 | 7.5 | 1730 | 1400 | 84 | 13 | 84.5238 | 198 | 14.9 | 92.4747 | 378 | 75 | 80.1587 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 6 | 17
dv | 7 | 15 |  | 7.89 | 8.71 | 1219 | 1071 | 134 | 10.6667 | 92.0398 | 171.7949 | 24.79 | 85.57 | 343.5897 | 67 | 80.5 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 134 | 236 |  |  |  |  | 10
ds | 8 | 16
dg | 9 | 19
dl | 10 | 14
dt | 11 | 16 |  | 7.51 | 7.5 | 1415 | 1294 | 198 | 20 | 89.899 | 193 | 34.78 | 81.9793 | 829 | 94 | 88.661 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 188 | 134
dm | 12 | 17
dj | 13 | 18
dv | 14 | 11 |  | 6.5 | 7.96 | 1492 | 1321 | 258 | 10.9524 | 95.7549 | 330.7692 | 28.86 | 91.2749 | 661.5385 | 78 | 88.2093 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 228 | 198
ds | 15 | 18
dg | 16 | 21
dl | 17 | 15
dt | 18 | 16 |  | 7.09 | 7.67 | 1410 | 1362 | 246 | 14.5 | 94.1057 | 348 | 19.24 | 94.4713 | 696 | 52 | 92.5287 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 200 | 174
dm | 19 | 13
dj | 20 | 12 | [45 empty] | 15
dv | 21 | 14 |  | 7.41 | 8.36 | 1447 | 1275 | 144 | 13.3333 | 90.7407 | 184.6154 | 12.6496 | 93.1481 | 369.2308 | 34.188 | 90.7407 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 238 | 208
ds | 22 | 20
dg | 23 | 22
dl | 24 | 18
dt | 25 | 15 |  | 6.57 | 7.95 | 1401 | 1330 | 452 | 16 | 96.4602 | 883.5 | 32.19 | 96.3565 | 1767 | 87 | 95.0764 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 224 | 198
dm | 26 | 17
dj | 27 | 16
dv | 28 | 18 |  | 7.79 | 7.87 | 1370 | 1112 | 98 | 13.75 | 85.9694 | 125.641 | 13.0449 | 89.6173 | 251.2821 | 35.2564 | 85.9694 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 86 | 282 |  |  |  |  | 15
ds | 29 | 19
dg | 30 | 18
dl | 31 | 16
TOTAL |  | 512 | [45 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJA |  | 16.5161 |  | 7.3056 | 7.9911 | 1431.1111 | 1261.3333 | 189.3333 | 14.6892 | 89.6968 | 297.0356 | 22.7227 | 90.5319 | 641.2934 | 65.2716 | 87.5765 | [11 empty] | 8.9 | 5.6 | 37.0787 | [11 empty] | 173.75 | 206 |  |  |  |  | 13.3333
MÍNIM |  | 11 | 0 | 6.5 | 7.5 | 1219 | 1071 | 84 | 10.6667 | 77.7778 | 125.641 | 12.6496 | 81.9793 | 251.2821 | 34.188 | 80.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 5.6 | 37.0787 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 22 | 0 | 7.89 | 8.71 | 1730 | 1400 | 452 | 20 | 96.4602 | 883.5 | 34.78 | 96.3565 | 1767 | 94 | 95.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 5.6 | 37.0787 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB |  | 15.5238
MITJA DISS. |  | 17.6
MITJA FEST. |  | 19.6
MIT. FES-DIS |  | 18.6
TOTAL |  | 17.831

## agost
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dt | 1 | 18 |  | 7.11 | 7.56 | 1261 | 871 | 166 | 4 | 97.5904 | 352.5 | 14.43 | 95.9064 | 705 | 39 | 94.4681 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 158 | 192
dm | 2 | 20 |  | 6.9 | 7.4 | 1890 | 1300 | 210 | 6 | 97.1429 | 377 | 21 | 94.4297 | 797 | 60 | 92.4718 | [16 empty] | I | H | No | No
dj | 3 | 19
dv | 4 | 22 |  | 7.26 | 7.78 | 1398 | 1507 | 138 | 13 | 90.5797 | 176.9231 | 29.6 | 83.2696 | 353.8462 | 80 | 77.3913 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 194 | 236
ds | 5 | 25
dg | 6 | 28
dl | 7 | 25
dt | 8 | 25 |  | 6.99 | 7.76 | 1098 | 1339 | 204 | 14 | 93.1373 | 341 | 28.49 | 91.6452 | 682 | 77 | 88.7097 | [11 empty] | 5.4 | 4.5 | 16.6667 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 166 | 240
dm | 9 | 28
dj | 10 | 30
dv | 11 | 36 |  | 7.27 | 6.79 | 1391 | 1290 | 408 | 23 | 94.3627 | 523.0769 | 32.93 | 93.7046 | 1046.1538 | 89 | 91.4926 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 180 | 255 |  |  |  |  | 25
ds | 12 | 38
dg | 13 | 37
dl | 14 | 40
dt | 15 | 42
dm | 16 | 38 |  | 7.56 | 7.6 | 1272 | 1369 | 214 | 25 | 88.3178 | 354.5 | 42.18 | 88.1016 | 709 | 114 | 83.921 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 224 | 340
dj | 17 | 35
dv | 18 | 36 |  | 7.36 | 7.8 | 1501 | 1487 | 450 | 30 | 93.3333 | 576.9231 | 32.19 | 94.4204 | 1153.8462 | 87 | 92.46 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 164 | 330
ds | 19 | 31
dg | 20 | 36
dl | 21 | 30
dt | 22 | 23 |  | 7.48 | 7.32 | 1183 | 1536 | 218 | 30 | 86.2385 | 359.5 | 45.88 | 87.2378 | 719 | 124 | 82.7538 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 238 | 286
dm | 23 | 20
dj | 24 | 18
dv | 25 | 21 |  | 7.2 | 7.48 | 1940 | 1308 | 352 | 31 | 91.1932 | 451.2821 | 39.96 | 91.1452 | 902.5641 | 108 | 88.0341 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 168 | 234
ds | 26 | 22
dg | 27 | 25
dl | 28 | 17
dt | 29 | 18 |  | 7.19 | 7.57 | 2170 | 1422 | 598 | 30 | 94.9833 | 1341 | 45.51 | 96.6063 | 2682 | 123 | 95.4139 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 402 | 238 | [5 empty] | 2000
dm | 30 | 19
dj | 31 | 16 | [45 empty] | 15 |  |  |  |  | 2.3564 | [15 empty] | 8 |  | 2.3564 | 78.4155
TOTAL |  | 838 | [45 empty] | 40 | 2000 | 0 |  |  | 2.3564 | [14 empty] | 0 | 8 | 0
MITJA |  | 27.0323 |  | 7.232 | 7.506 | 1510.4 | 1342.9 | 295.8 | 20.6 | 92.6879 | 485.3705 | 33.217 | 91.6467 | 975.041 | 90.1 | 88.7116 | [11 empty] | 5.4 | 4.5 | 16.6667 | [11 empty] | 210.4444 | 261.2222 |  |  |  |  | 20 | 2000 |  |  |  | 2.3564 | [15 empty] | 8 |  | 2.3564 | 78.4155
MÍNIM |  | 16 | 0 | 6.9 | 6.79 | 1098 | 871 | 138 | 4 | 86.2385 | 176.9231 | 14.43 | 83.2696 | 353.8462 | 39 | 77.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.5 | 16.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2000 | 0 |  |  | 2.3564 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 2.3564 | 78.4155
MÀXIM |  | 42 | 0 | 7.56 | 7.8 | 2170 | 1536 | 598 | 31 | 97.5904 | 1341 | 45.88 | 96.6063 | 2682 | 124 | 95.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.5 | 16.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2000 | 0 |  |  | 2.3564 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 2.3564 | 78.4155
MITJA LAB |  | 25.913
MITJA DISS. |  | 29
MITJA FEST. |  | 33.6
MIT. FES-DIS |  | 31.5556
TOTAL |  | 30.0171

## setembre
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dl | 1 | 18.8 |  | 6.97 | 7.44 | 1714 | 1545 | 366 | 68.1081 | 81.3912 | 469.2308 | 64.6154 | 86.2295 | 938.4615 | 155 | 83.4836 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 475 | 1900 | [10 empty] | 4 | 2.3 | 78
dt | 2 | 18.8
dc | 3 | 18.8
dj | 4 | 18.8
dv | 5 | 18.8 |  | 7.12 | 7.18 | 1272 | 927 | 670 | 47 | 92.9851 | 648.5 | 80.66 | 87.5621 | 1297 | 135 | 89.5914 | [11 empty] | 7.1 | 0.1 | 98.5915 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 104 | 276
ds | 6 | 17 |  | 6.5 | 7.2 | 1700 | 1200 | 370 | 25 | 93.2432 | 528 | 26.1 | 95.0568 | 1029 | 125 | 87.8523 | [16 empty] | I | H | No | No
dg | 7 | 17
dl | 8 | 25.5 |  | 6.91 | 7.92 | 1313 | 1207 | 284 | 19.375 | 93.1778 | 364.1026 | 18.3814 | 94.9516 | 728.2051 | 49.6795 | 93.1778 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 126 | 240
dt | 9 | 25.5
dm | 10 | 25.5
dj | 11 | 25.5 | [39 empty] | 180 | 255 |  |  |  |  | 15
dv | 12 | 16
ds | 13 | 13 |  | 7.32 | 7.87 | 1402 | 1286 | 1006.6667 | 36 | 96.4238 | 939 | 45.51 | 95.1534 | 1878 | 123 | 93.4505 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 178 | 268
dg | 14 | 13
dl | 15 | 35 |  | 7.06 | 7.49 | 1486 | 1263 | 356 | 24.375 | 93.1531 | 456.4103 | 23.125 | 94.9333 | 912.8205 | 62.5 | 93.1531 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 138 | 706
dt | 16 | 20
dm | 17 | 20
dj | 18 | 14
dv | 19 | 19 |  | 7.29 | 7.68 | 1323 | 1351 | 172 | 58 | 66.2791 | 407 | 73.63 | 81.9091 | 814 | 199 | 75.5528 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 136 | 164
ds | 20 | 19
dg | 21 | 19
dl | 22 | 20.6667 |  | 7.58 | 7.28 | 1592 | 1281 | 128 | 42.6667 | 66.6667 | 164.1026 | 40.4786 | 75.3333 | 328.2051 | 109.4017 | 66.6667 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 194 | 482 |  |  |  |  | 15
dt | 23 | 20.6667
dm | 24 | 20.6667
dj | 25 | 16
dv | 26 | 12.3333 |  | 7.24 | 7.67 | 1796 | 1546 | 280 | 11.6 | 95.8571 | 410 | 49.21 | 87.9976 | 820 | 133 | 83.7805 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 224 | 854 |  |  |  |  | 10
ds | 27 | 12.3333
dg | 28 | 12.3333
dl | 29 | 11 |  | 7.74 | 7.17 | 1614 | 1279 | 438 | 16 | 96.347 | 561.5385 | 15.1795 | 97.2968 | 1123.0769 | 41.0256 | 96.347 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 392 | 552
dt | 30 | 18
dm | 31
TOTAL |  | 562 | [45 empty] | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2.3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 18.7333 |  | 7.173 | 7.49 | 1521.2 | 1288.5 | 407.0667 | 34.8125 | 87.5524 | 494.7885 | 43.689 | 89.6423 | 986.8769 | 113.2607 | 86.3056 | [11 empty] | 7.1 | 0.1 | 98.5915 | [11 empty] | 214.7 | 569.7 |  |  |  |  | 13.3333 | [5 empty] | 4 | 2.3
MÍNIM |  | 11 | 0 | 6.5 | 7.17 | 1272 | 927 | 128 | 11.6 | 66.2791 | 164.1026 | 15.1795 | 75.3333 | 328.2051 | 41.0256 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.1 | 98.5915 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2.3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 35 | 0 | 7.74 | 7.92 | 1796 | 1546 | 1006.6667 | 68.1081 | 96.4238 | 939 | 80.66 | 97.2968 | 1878 | 199 | 96.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0.1 | 98.5915 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2.3 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## novembre
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dc | 1 | 21 | [65 empty] | 1
dj | 2 | 22 | [65 empty] | 1
dv | 3 | 14 |  | 7.3 | 7.89 | 1976 | 1243 | 164 | 32 | 80.4878 | 210 | 30 | 85.7143 | 421 | 82 | 80.5226 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 112 | 242 | [24 empty] | 0
ds | 4 | 15 | [65 empty] | 0
dg | 5 | 14 | [65 empty] | 0
dl | 6 | 14 | [65 empty] | 0
dt | 7 | 12 |  | 7.35 | 7.77 | 1891 | 1310 | 178 | 30 | 83.1461 | 840 | 44 | 94.7619 | 1679 | 118 | 92.972 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 124 | 218 | [24 empty] | 0
dm | 8 | 11 | [65 empty] | 0
dj | 9 | 7 | [65 empty] | 0
dv | 10 | 8 |  | 7.36 | 7.71 | 2167 | 1472 | 286 | 26 | 90.9091 | 367 | 25 | 93.188 | 733 | 68 | 90.7231 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 150 | 192 | [24 empty] | 0
ds | 11 | 24 | [65 empty] | 1
dg | 12 | 24 | [65 empty] | 1
dl | 13 | 12 | [65 empty] | 0
dt | 14 | 11 |  | 7.38 | 7.63 | 1440 | 1525 | 354 | 24 | 93.2203 | 514 | 46 | 91.0506 | 1027 | 123 | 88.0234 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 206 | 166 | [24 empty] | 0
dm | 15 | 10 | [6 empty] | 33 |  |  | 40 |  |  | 107 | [17 empty] | I | NH | No | No | [31 empty] | 0
dj | 16 | 10 | [65 empty] | 0
dv | 17 | 14 |  | 7.41 | 7.69 | 1575 | 1554 | 344 | 31 | 90.9884 | 441 | 29 | 93.424 | 882 | 79 | 91.0431 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 202 | 218 | [24 empty] | 0
ds | 18 | 14 | [65 empty] | 0
dg | 19 | 14 | [65 empty] | 0
dl | 20 | 13 | [65 empty] | 0
dt | 21 | 10 |  | 7.48 | 7.75 | 1606 | 1570 | 260 | 30 | 88.4615 | 437 | 43 | 90.1602 | 874 | 115 | 86.8421 | [11 empty] | 6.8 | 6.1 | 10.2941 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 198 | 242 | [24 empty] | 1
dm | 22 | 8 | [65 empty] | 0
dj | 23 | 8 | [65 empty] | 0
dv | 24 | 10 |  | 7.56 | 7.72 | 1717 | 1631 | 240 | 29 | 87.9167 | 308 | 27 | 91.2338 | 615 | 73 | 88.1301 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 196 | 374 | [24 empty] | 0
ds | 25 | 14 | [65 empty] | 0
dg | 26 | 13 | [65 empty] | 0
dl | 27 | 10 | [65 empty] | 1
dt | 28 | 11 |  | 7.64 | 7.69 | 1819 | 1668 | 220 | 15 | 93.1818 | 364 | 42 | 88.4615 | 727 | 113 | 84.4567 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 194 | 576 | [24 empty] | 0
dm | 29 | 12 |  | 7.2 | 7.8 | 30 | 1710 | 510 | 12 | 97.6471 | 768 | 24.9 | 96.7578 | 1538 | 100 | 93.498 | [16 empty] | I | H | No | No | [31 empty] | 0
dj | 30 | 11 | [65 empty] | 0
TOTAL |  | 391 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 6 | 0 | 0
MITJANA |  | 13.0333 |  | 7.4089 | 7.7389 | 1580.1111 | 1520.3333 | 284 | 26.2 | 89.551 | 472.1111 | 35.09 | 91.6391 | 944 | 97.8 | 88.4679 | [11 empty] | 6.8 | 6.1 | 10.2941 | [11 empty] | 172.75 | 278.5 | [24 empty] | 0.2
MÍNIM |  | 7 | 0 | 7.2 | 7.63 | 30 | 1243 | 164 | 12 | 80.4878 | 210 | 24.9 | 85.7143 | 421 | 68 | 80.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.1 | 10.2941 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 24 | 0 | 7.64 | 7.89 | 2167 | 1710 | 510 | 33 | 97.6471 | 840 | 46 | 96.7578 | 1679 | 123 | 93.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.1 | 10.2941 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## octubre
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dg | 1 | 16
dl | 2 | 14
dt | 3 | 10 |  | 7.79 | 7.81 | 2390 | 1562 | 894 | 23.2 | 97.4049 | 1107 | 62.53 | 94.3514 | 2214 | 169 | 92.3668 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 178 | 152
dc | 4 | 14 |  | 6.7 | 7.4 | 1870 | 1340 | 450 | 32 | 92.8889 | 847 | 16.6 | 98.0401 | 1689 | 83 | 95.0858 | [16 empty] | I | H | No | No | [11 empty] | 20
dj | 5 | 15
dv | 6 | 14 |  | 7.54 | 7.63 | 1561 | 1469 | 430 | 28.4 | 93.3953 | 551.2821 | 26.9436 | 95.1126 | 1102.5641 | 72.8205 | 93.3953 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 184 | 156
ds | 7 | 14
dg | 8 | 14
dl | 9 | 16
dt | 10 | 15 |  | 7.48 | 7.9 | 2040 | 1476 | 380 | 31.6 | 91.6842 | 487.1795 | 29.9795 | 93.8463 | 974.359 | 81.0256 | 91.6842 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 192 | 160 |  |  |  |  | 15
dm | 11 | 15
dj | 12 | 14
dv | 13 | 12 |  | 7.21 | 7.66 | 1673 | 1387 | 386 | 49.2 | 87.2539 | 494.8718 | 46.6769 | 90.5679 | 989.7436 | 126.1538 | 87.2539 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 184 | 214
ds | 14 | 23
dg | 15 | 24
dl | 16 | 24
dt | 17 | 11 |  | 6.65 | 7.44 | 1384 | 1361 | 388 | 43.5 | 88.7887 | 1895 | 137.27 | 92.7562 | 1649 | 371 | 77.5015 | [11 empty] | 8.3 | 6.7 | 19.2771 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 190 | 256 |  |  |  |  | 20
dm | 18 | 24
dj | 19 | 24
dv | 20 | 13 |  | 6.9 | 7.48 | 1582 | 1294 | 332 | 66 | 80.1205 | 425.641 | 62.6154 | 85.2892 | 851.2821 | 169.2308 | 80.1205 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 132 | 248
ds | 21 | 14
dg | 22 | 14
dl | 23 | 12
dt | 24 | 14 |  | 7.39 | 7.52 | 2090 | 1382 | 160 | 37.6 | 76.5 | 378.5 | 59.2 | 84.3593 | 757 | 160 | 78.8639 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 100 | 166
dm | 25 | 14
dj | 26 | 15 | [6 empty] | 37 |  | 565 | 40.5 | 92.8319 |  | 158 | [17 empty] | B | H | No | No
dv | 27 | 14 |  | 7.49 | 7.6 | 1895 | 1348 | 324 | 34 | 89.5062 | 415.3846 | 32.2564 | 92.2346 | 830.7692 | 87.1795 | 89.5062 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 134 | 232
ds | 28 | 14
dg | 29 | 14
dl | 30 | 19
dt | 31 | 12 |  | 7.12 | 7.76 | 1632 | 1560 | 360 | 24.5 | 93.1944 | 544.5 | 47.73 | 91.2342 | 1089 | 129 | 88.1543 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 152 | 110
TOTAL |  | 482 | [45 empty] | 55 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
MITJANA |  | 15.5484 |  | 7.227 | 7.62 | 1811.7 | 1417.9 | 410.4 | 37 | 89.0737 | 701.0326 | 51.1183 | 91.8749 | 1214.6718 | 146.0373 | 87.3932 | [11 empty] | 8.3 | 6.7 | 19.2771 | [11 empty] | 160.6667 | 188.2222 |  |  |  |  | 18.3333
MÍNIM |  | 10 | 0 | 6.65 | 7.4 | 1384 | 1294 | 160 | 23.2 | 76.5 | 378.5 | 16.6 | 84.3593 | 757 | 72.8205 | 77.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6.7 | 19.2771 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 24 | 0 | 7.79 | 7.9 | 2390 | 1562 | 894 | 66 | 97.4049 | 1895 | 137.27 | 98.0401 | 2214 | 371 | 95.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6.7 | 19.2771 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## desembre
E.D.A.R.: |  | TORROJA DEL PIORAT | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | CABAL PURGA | FANG espessat
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils | m3/dia | A deshidratar
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % |  | m3 |  | MS(%) | MSV(%)
Qdiss | t alta | 35 | [5 empty] | 300 | 35 | 89% | 380 | 25 | 93% |  | 125
t baixa
dv | 1 | 12 |  | 6.98 | 7.24 | 1895 | 1599 | 716 | 18 | 97.486 | 918 | 17 | 98.1481 | 1836 | 46 | 97.4946 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 300 | 392
ds | 2 | 15
dg | 3 | 16
dl | 4 | 11
dt | 5 | 21 |  | 6.67 | 7.22 | 1884 | 1544 | 780 | 20 | 97.4359 | 376 | 40 | 89.3617 | 751 | 107 | 85.7523 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 312 | 310
dm | 6 | 21
dj | 7 | 20
dv | 8 | 21 |  | 7.03 | 7.34 | 1973 | 1521 | 742 | 30 | 95.9569 | 951 | 28 | 97.0557 | 1903 | 117 | 93.8518 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 336 | 328
ds | 9 | 21
dg | 10 | 20
dl | 11 | 13
dt | 12 | 11 |  | 5.65 | 7.24 | 2010 | 1609 | 1377 | 33 | 97.6035 | 2441 | 2 | 99.9181 | 5424 | 186 | 96.5708 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 312 | 322
dm | 13 | 11 |  | 6.96 | 7.22 | 1720 | 1543 | 510 | 33 | 93.5294 | 826 | 31 | 96.247 | 1651 | 185 | 88.7947 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 294 | 470
dj | 14 | 12
dv | 15 | 11 |  | 7.01 | 7.15 | 2008 | 1534 | 572 | 28 | 95.1049 | 733 | 27 | 96.3165 | 1467 | 122 | 91.6837 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 298 | 436
ds | 16 | 13
dg | 17 | 13
dl | 18 | 10 | [45 empty] | 15
dt | 19 | 12 |  | 6.99 | 7.29 | 1882 | 1520 | 576 | 69 | 88.0208 | 979 | 33 | 96.6292 | 1957 | 214 | 89.0649 | [11 empty] | 13.6 | 6.5 | 52.2059 |  |  | I | NH | No | No | [5 empty] | 554 | 170
dm | 20 | 10 | [50 empty] | 3.47 | 8 | 3.47 | 81.3 | [12 empty] | 8 |  | 3.47 | 81.3
dj | 21 | 12
dv | 22 | 11 |  | 6.84 | 7.13 | 1774 | 1593 | 580 | 31 | 94.6552 | 744 | 29 | 96.1022 | 1487 | 129 | 91.3248 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 444 | 310
ds | 23 | 12
dg | 24 | 13
dl | 25 | 15
dt | 26 | 20
dm | 27 | 15 |  | 6.88 | 7.25 | 1766 | 1588 | 540 | 30 | 94.4444 | 749 | 45 | 93.992 | 1497 | 150 | 89.98 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 500 | 236
dj | 28 | 15 |  | 6.8 | 7.3 | 1970 | 1690 | 530 | 32 | 93.9623 | 703 | 37.1 | 94.7226 | 1314 | 130 | 90.1065 | [16 empty] | I | H | No | No
dv | 29 | 18 |  | 6.93 | 7.28 | 1745 | 1587 | 466 | 30 | 93.5622 | 597 | 28 | 95.3099 | 1195 | 77 | 93.5565 | [16 empty] | I | NH | No | No | [5 empty] | 556 | 238
ds | 30 | 22
dg | 31 | 21
TOTAL |  | 468 | [45 empty] | 15 | 0 | 0 |  |  | 3.47 | [14 empty] | 0 | 8 | 0
MITJANA |  | 15.0968 |  | 6.7945 | 7.2418 | 1875.1818 | 1575.2727 | 671.7273 | 32.1818 | 94.7056 | 910.6364 | 28.8273 | 95.8003 | 1862 | 133 | 91.6528 | [11 empty] | 13.6 | 6.5 | 52.2059 | [11 empty] | 390.6 | 321.2 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 3.47 | [15 empty] | 8 |  | 3.47 | 81.3
MÍNIM |  | 10 | 0 | 5.65 | 7.13 | 1720 | 1520 | 466 | 18 | 88.0208 | 376 | 2 | 89.3617 | 751 | 46 | 85.7523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 6.5 | 52.2059 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 3.47 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 3.47 | 81.3
MÀXIM |  | 22 | 0 | 7.03 | 7.34 | 2010 | 1690 | 1377 | 69 | 97.6035 | 2441 | 45 | 99.9181 | 5424 | 214 | 97.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 6.5 | 52.2059 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 3.47 | [14 empty] | 0 | 8 | 0 | 3.47 | 81.3
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR | TORROJA DEL PRIORAT
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment
DADES DE DISSENY | t. Baixa |  | 300 | 35 | 89 | 380 | 25 | 93 |  | 125
| t. Alta | 85
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | %
2023-01-01 | 399 | 12.871 | 327.425 | 18.5 | 90.5581 | 469.3564 | 34.968 | 89.4566 | 1065.3128 | 101.8 | 85.5473 | [11 empty] | 15 | 8 | 46.6667
2023-02-01 | 513 | 18.3214 | 315.8889 | 19.608 | 92.4642 | 703.7863 | 17.8117 | 95.1539 | 1423.1282 | 75.7404 | 90.726 | [11 empty] | 8.7 | 5.9 | 32.1839
2023-03-01 | 644 | 20.7742 | 412.6 | 23.8056 | 92.0699 | 467.6372 | 37.038 | 90.3498 | 1043.6744 | 104.8432 | 87.0512 | [11 empty] | 16.1 | 6.7 | 58.3851
2023-04-01 | 579 | 19.3 | 327.5556 | 41.2222 | 86.8962 | 529.2379 | 41.2511 | 91.7701 | 1169.5869 | 129.3574 | 88.8626 | [11 empty] | 12.46 | 6.28 | 49.5987
2023-05-01 | 453 | 14.6129 | 193 | 21.7 | 87.2826 | 306.8026 | 32.632 | 88.3549 | 617.6051 | 110.1 | 79.935 | [11 empty] | 13.1 | 12.7 | 3.0534
2023-06-01 | 414 | 13.8 | 211.2 | 19.6867 | 90.5088 | 423.8077 | 17.6497 | 94.5565 | 850.9154 | 90.1504 | 85.9001 | [11 empty] | 14.6 | 5.5 | 62.3288
2023-07-01 | 512 | 16.5161 | 189.3333 | 14.6892 | 89.6968 | 297.0356 | 22.7227 | 90.5319 | 641.2934 | 65.2716 | 87.5765 | [11 empty] | 8.9 | 5.6 | 37.0787
2023-08-01 | 838 | 27.0323 | 295.8 | 20.6 | 92.6879 | 485.3705 | 33.217 | 91.6467 | 975.041 | 90.1 | 88.7116 | [11 empty] | 5.4 | 4.5 | 16.6667
2023-09-01 | 562 | 18.7333 | 407.0667 | 34.8125 | 87.5524 | 494.7885 | 43.689 | 89.6423 | 986.8769 | 113.2607 | 86.3056 | [11 empty] | 7.1 | 0.1 | 98.5915
2023-10-01 | 482 | 15.5484 | 410.4 | 37 | 89.0737 | 701.0326 | 51.1183 | 91.8749 | 1214.6718 | 146.0373 | 87.3932 | [11 empty] | 8.3 | 6.7 | 19.2771
2023-11-01 | 391 | 13.0333 | 284 | 26.2 | 89.551 | 472.1111 | 35.09 | 91.6391 | 944 | 97.8 | 88.4679 | [11 empty] | 6.8 | 6.1 | 10.2941
2023-12-01 | 468 | 15.0968 | 671.7273 | 32.1818 | 94.7056 | 910.6364 | 28.8273 | 95.8003 | 1862 | 133 | 91.6528 | [11 empty] | 13.6 | 6.5 | 52.2059
TOTAL | 6255
MITJANA | 521.25 | 17.1366 | 337.1664 | 25.8338 | 90.2539 | 521.8002 | 33.0012 | 91.7314 | 1066.1755 | 104.7884 | 87.3442 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10.8383 | 6.215 | 40.5275
MÀXIM | 838 | 27.0323 | 671.7273 | 41.2222 | 94.7056 | 910.6364 | 51.1183 | 95.8003 | 1862 | 146.0373 | 91.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 12.7 | 98.5915
MÍNIM | 391 | 12.871 | 189.3333 | 14.6892 | 86.8962 | 297.0356 | 17.6497 | 88.3549 | 617.6051 | 65.2716 | 79.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0.1 | 3.0534
RESUM 2022 | 1027.3264 | 33.7198 | 226.5974 | 43.3803 | 77.1305 | 249.4488 | 34.7623 | 83.7116 | 550.5913 | 114.1176 | 75.1375 | [11 empty] | 8.7142 | 5.9733 | 30.4611
RESUM 2021 | 945.0677 | 31.0258 | 265.5194 | 49.3153 | 76.7826 | 256.6879 | 44.5679 | 79.875 | 590.9333 | 128.5028 | 74.89 | 101.6435 | 54.6886 | 63.8375 | 28.7889 | 0.83147 | 8.6281 | 0.23825 | 1.152 | 102.7133 | 64.4687 | 0.35316 | 10.3175 | 7.0692 | 28.6796
RESUM 2020 | 1044.4567 | 34.3574 | 211.4302 | 41.362 | 75.0515 | 237.1437 | 35.8673 | 82.3859 | 541.5245 | 109.1616 | 77.8406 | 81.4047 | 44.2658 | 46.5817 | 23.4675 | 0.82858 | 7.3758 | 0.21542 | 6.5864 | 82.4488 | 58.2281 | 0.28222 | 9.785 | 6.9858 | 28.9243
RESUM 2019 | 2651.25 | 87.1784 | 215.333 | 41.893 | 72.5203 | 217.1378 | 30.9031 | 79.4183 | 473.1298 | 96.179 | 73.0584 | 59.6884 | 23.2843 | 44.925 | 16.5806 | 0.67825 | 4.527 | 0.17283 | 0.85617 | 60.5395 | 28.6674 | 0.45696 | 7.6608 | 3.872 | 47.339
RESUM 2018 | 2970.5 | 97.6014 | 141.3763 | 41.7672 | 60.9289 | 139.9486 | 29.4093 | 72.0013 | 322.0564 | 92.6821 | 63.3866 | 43.228 | 27.3598 | 29.7583 | 17.5092 | 0.58033 | 2.2109 | 0.20883 | 0.56767 | 44.0172 | 30.1384 | 0.27646 | 4.9517 | 4.2425 | 13.9767
RESUM 2017 | 2138.6658 | 70.0743 | 200.797 | 41.3787 | 74.4303 | 200.7727 | 33.3026 | 79.4625 | 426.8091 | 100.229 | 71.961 | 51.5787 | 29.4873 | 40.3833 | 19.491 | 0.89217 | 2.3519 | 0.84833 | 0.44775 | 53.3192 | 32.287 | 0.34848 | 8.0708 | 5.4125 | 26.1724
RESUM 2016 | 2499.0758 | 81.8985 | 227.0341 | 56.9428 | 70.8915 | 225.8924 | 41.9183 | 77.1191 | 489.5529 | 118.4593 | 71.9173 | 55.4662 | 30.8947 | 48.2333 | 25.2204 | 1.3336 | 1.2002 | 0.9628 | 0.1508 | 56.423 | 32.1578 | 39.3407 | 7.5883 | 5.0742 | 30.0728
RESUM 2015 | 1986.4167 | 65.1417 | 276.9722 | 59.9562 | 73.1872 | 342.5364 | 52.3967 | 80.5187 | 743.5417 | 122.7766 | 79.5297 | 54.625 | 29.9433 | 48.9583 | 27.1083 |  | 3.0067 |  |  | 55.4917 | 32.95 | 37.8978 | 8.5708 | 5.9133 | 28.8138
RESUM 2014 | 2606.1667 | 85.5893 | 216.3681 | 55.0458 | 67.1571 | 236.06 | 40.5311 | 80.924 | 473.4318 | 105.669 | 75.4364 |  |  | 37.4417 | 19.0825 |  | 3.5442 |  |  | 42.6133 | 26.3992 | 36.3936 | 5.9383 | 4.9033 | 15.9958
RESUM 2013 | 2063.5 | 67.8205 | 196.0833 | 83.5375 | 43.9221 | 179.3562 | 56.9751 | 59.8036 | 443.3931 | 133.4722 | 63.0415 |  |  | 31.9817 | 20.2617 |  | 1.6598 |  |  | 40.6667 | 29.725 | 26.2432 | 6.6718 | 4.5873 | 22.7089
En gris, cabal aproximat, per avaria de cabalímetre

## T2. resum control del procés
EDAR | TORROJA DEL PRIORAT
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | BIOSÒLIDS |  |  | BIOLÒGIC
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Producció de fangs espessats |  |  | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procés de depuració
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [19 empty] | microscopia
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m3 MF | % MS | t MS | 0-3 | 0-3 | 0-3
2023-01-01 |  |  |  | 196.4815 | 151.7407 | [10 empty] | 25 |  | 0 |  |  | 2.01 | [10 empty] | 8 | 2.01 | 0.1608 | 3 | 2 | 1 | Bo
2023-02-01 |  |  |  | 209.9722 | 103.25 | [10 empty] | 115 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 3 | 0 | 0 | Regular
2023-03-01 |  |  |  | 267.7778 | 260.2222 | [10 empty] | 25 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 3 | 2 | 1 | Regular
2023-04-01 |  |  |  | 272.5833 | 388.25 | [10 empty] | 0 |  | 2000 | [13 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | Regular
2023-05-01 |  |  |  | 202.8889 | 283.5556 | [10 empty] | 45 |  | 1000 | [13 empty] | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | Regular
2023-06-01 |  |  |  | 156.4444 | 251.5556 | [10 empty] | 35 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | Regular
2023-07-01 |  |  |  | 173.75 | 206 | [10 empty] | 40 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | Bo
2023-08-01 |  |  |  | 210.4444 | 261.2222 | [10 empty] | 40 |  | 2000 |  |  | 2.3564 | [10 empty] | 8 | 2.3564 | 0.18851 | 1 | 1 | 3 | Bo
2023-09-01 |  |  |  | 214.7 | 569.7 | [10 empty] | 40 |  | 0 | [13 empty] | 4 | 2.3 | 0.092 | 2 | 1 | 0 | Regular
2023-10-01 |  |  |  | 160.6667 | 188.2222 | [10 empty] | 55 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 2 | 0 | Regular
2023-11-01 |  |  |  | 172.75 | 278.5 | [10 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | Bo
2023-12-01 |  |  |  | 390.6 | 321.2 | [10 empty] | 15 |  | 0 |  |  | 3.47 | [10 empty] | 8 | 3.47 | 0.2776 | 1 | 1 | 1 | Bo
TOTAL | [15 empty] | 435 |  | 5000 | [13 empty] | 28
MITJANA |  |  |  | 219.0883 | 271.9515 | [10 empty] | 36.25 |  | 416.6667 |  |  | 2.6121 | [10 empty] | 2.3333 | 2.5341 | 0.17973 | 1.9167 | 1.25 | 0.75
MÀXIM |  |  |  | 390.6 | 569.7 | [10 empty] | 115 |  | 2000 |  |  | 3.47 | [10 empty] | 8 | 3.47 | 0.2776 | 3 | 2 | 3
MÍNIM |  |  |  | 156.4444 | 103.25 | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 2.01 | [10 empty] | 0 | 2.01 | 0.092 | 1 | 0 | 0

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  | TORROJA DEL PRIORAT
EMPRESA EXPLOTADORA |  | RUBATEC
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031408196541001MM0F |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA |  |  |  | CUPS: |  |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 2.0TD | [16 empty] | Tarifa contractada:
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 10.392 |  | 10.392
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 509 | 505 | 1273 |  |  |  | 2287 | 0 | 1 |  |  | 0 | 5.7318 | 4.1 |  | 4.2 | [9 empty] | 0
2023-02-01 | 487 | 486 | 1050 |  |  |  | 2023 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3.9435 | 4.3 |  | 4.4 | [9 empty] | 0
2023-03-01 | 594 | 589 | 1173 |  |  |  | 2356 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3.6584 | 4.7 |  | 4.4 | [9 empty] | 0
2023-04-01 | 491 | 484 | 1066 |  |  |  | 2041 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3.525 | 4.7 |  | 4.4 | [9 empty] | 0
2023-05-01 | 423 | 416 | 911 |  |  |  | 1750 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3.8631 | 3.7 |  | 3.4 | [9 empty] | 0
2023-06-01 | 437 | 434 | 910 |  |  |  | 1781 | 0 | 1 |  |  | 0 | 4.3019 | 3.2 |  | 3.2 | [9 empty] | 0
2023-07-01 | 393 | 392 | 956 |  |  |  | 1741 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3.4004 | 3.3 |  | 4 | [9 empty] | 0
2023-08-01 | 429 | 426 | 939 |  |  |  | 1794 | 0 | 1 |  |  | 0 | 2.1408 | 3.4 |  | 3.1 | [9 empty] | 0
2023-09-01 | 415 | 414 | 952 |  |  |  | 1781 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3.169 | 6.3 |  | 3.6 | [9 empty] | 0
2023-10-01 | 546 | 547 | 1319 |  |  |  | 2412 | 0 | 1 |  |  | 0 | 5.0041 | 4.3 |  | 4.1 | [9 empty] | 0
2023-11-01 | 426 | 434 | 997 |  |  |  | 1857 | 0 | 1 |  |  | 0 | 4.7494 | 3.9 |  | 3.6 | [9 empty] | 0
2023-12-01 | 273 | 277 | 944 |  |  |  | 1494 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3.1923 | 4.1 |  | 3.5 | [9 empty] | 0
TOTAL | 5423 | 5404 | 12490 |  |  |  | 23317 | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
MITJANA | 451.9167 | 450.3333 | 1040.8333 |  |  |  | 1943.0833 | 0 | 1 |  |  | 0 | 3.89 | 4.1667 |  | 3.825 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
MÀXIM | 594 | 589 | 1319 |  |  |  | 2412 | 0 | 1 |  |  | 0 | 5.7318 | 6.3 |  | 4.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MÍNIM | 273 | 277 | 910 |  |  |  | 1494 | 0 | 1 |  |  | 0 | 2.1408 | 3.2 |  | 3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
RESUM 2022 | 9168 | 9155 | 21241 |  |  |  | 39564 | 6612 |  |  |  | 0
RESUM 2021 | 16531 | 4770 | 10664 |  |  |  | 31965 | 2514 |  |  |  | 0
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: | TORROJA DEL PRIORAT |  |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: | RUBATEC |  |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)

## T6. Analítiques Coure
EDAR | TORROJA DEL PRIORAT
EMPRESA EXPLOTADORA | RUBATEC
ANALÍTIQUES COURE FANG ESPESSIT EDAR TORROJA DEL PRIORAT
Data | Concentració Coure (mg/kg s.m.s.)
2016-07-13 | 692.7
2017-06-06 | 470
2017-12-27 | 485
2019-06-20 | 645
2022-02-04 | 363
2022-04-06 | 260
2022-07-21 | 2000
2022-08-02 | 500
2022-08-24 | 500
2023-12-16 | 250
2023-05-24 | 240