## Falset
ANNEX 2.7. INVENTARI DE LA INSTRUMENTACIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT
INVENTARI INSTRUMENTACIÓ EDAR FALSET
ID | EQUIP | UTS | ANY
1 | Proveta de plàstic 1.000 ml | 1 | 2025
2 | Equip extractor de gasos Nederman amb braç d'extracció | 1 | 2022
3 | Bomba de buit Millipore WP6122050 | 1 | 2022
4 | Matràs kitasatos 5L | 1 | 2022
5 | Rampa de filtració 6 posicions | 1 | 2022
6 | Portafiltres d'acer inoxidable | 6 | 2022
7 | Microscopi Motic BA310 | 1 | 2022
8 | Càmera Moticam S6 | 1 | 2022
9 | Analitzador de FRX de Olympus model Vanta V2CA | 1 | 2025