## PRL_OFERTA
EQUIP | MARCA | MODEL | UNITATS | TIPUS SERVEI | PREU ( sense IVA ) | TOTAL
Anemòmetre | TESTO | 410-2 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Bàscula digital | ACCUREX | Accurex | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Bomba alt cabal | SKC | Aircheck XR5000 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Bomba baix cabal | SKC | 220-1000TC | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Bomba cabal mitxe | GILLIAN | GilAir Plus | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Mesurador pols suspensió | CASELLA | Microdust Pro | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Monitor de qualitat d'aire interior (Temperatura/Humitat/CO2/CO) | DELTA OHM | HD21ABE | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Calibrador acústic | BRÜEL & KJAER | 4231 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Calibrador bombes d'aspiració | BIOS DRYCAL | Defender 510M | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Calibrador vibròmetre | PCE INSTRUMENTS | VC21 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Detector de Tensió | FAMECA | DC 36 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Dinamòmetre petit | PCE INSTRUMENTS | PCE-FM200 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Dinamòmetre gran | PCE INSTRUMENTS | PCE-DHFG500 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Dosímetre | CESVA | DC112 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Dosímetre | BRÜEL & KJAER | 4443 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Dosímetre amb bandes d'octava | SVANTEK | ST104B | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Explosímetre | IBRID | MX6 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Luxòmetre | TESTO | 540 | 3 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Mesurador de càrregues electrostàtiques | ELECTROSTATICA | 99010282 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Radiòmetre (Mesurador de Camps Electromagnètics) | PCE INSTRUMENTS | PC-EM-30 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Mesurador d'estrés tèrmic | DELTA OHM | HD32.3 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Mesurador / comptador Partícules | PCE INSTRUMENTS | PCE-MPC10 PM2,5 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Sonòmetre Integrador amb bandes d'octava | BRÜEL & KJAER | 2250-Light | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Sonòmetre Integrador | BRÜEL & KJAER | 2260-Observer | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Sonòmetre NO Integrador | PCE INSTRUMENTS | PCE 353 | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Termohigròmetre | TESTO | 610 | 3 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
Mesurador de vibracions | PCE INSTRUMENTS | VM31- HAWB | 1 | Revisió, calibratge, manteniment i comprovació |  | 0
SUBTOTAL 1 - TOTAL OFERTA ANUAL | [5 empty] | 0
TOTAL OFERTA 5 ANYS |  |  |  |  | x 5 anys | 0
SUBTOTAL 2 – VALOR ÚNIC pels 5 anys destinat a possibles REPARACIONS (prèvia autorització) | [5 empty] | 6250
TOTAL OFERTA ANNEX A PER 5 ANYS + Subtotal 2 | [5 empty] | 6250