## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ (hidden)
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
|  |  | TITOL DE L'EXPEDIENT: |  | DADES EXPEDIENT
NÚMERO D'EXPEDIENT:
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA: | [5 empty] | DADES DEL SIGNANT
EMPRESA | [5 empty] | NOM I COGNOMS |  | TERMINIS DE LLIURAMENT MÀXIMS LICITACIÓ |  | TERMINIS LLIURAMENT OFERTAT LICITADOR
MAIL | [5 empty] | CÀRREC |  | ORDINARI (dies laborables) | URGENT (Hores) | ORDINARI OFERTAT (dies laborables) (*) | URGENT OFERTAT (Hores) (*)
SIGNATURA I SEGELL
OFERTA BASE (Marcar amb X) |  |  | SI | NO | VARIANT Nº
DATA
|  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
|  | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ ARTICLE | REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECIFICS | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA ARTICLE (***) | UNITATS EN PRESENTACIÓ (**)
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
S'han de fer constar TOTES les referències que el proveidor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari es pot remitir a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article.
PRESENTACIÓ OBLIGATORIA D'AQUEST ANNEX AL SOBRE DE L'OFERTA TÈCNICA (CRITERIS JUDICI DE VALOR), EN PAPER I FITXER EXCEL NO PROTEGIT I EN AQUEST FORMAT.

## descripcions
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATÒRIA 1 PPT D'OFERTA TÈCNICA (ACO1_PPT_OT)
Ompli en aquest annex EN UN ÚNIC FITXER EXCEL, LES OFERTES A TOTS ELS LOTS A QUÈ ES PRESENTI. En cas que la plataforma electrònica li requereixi pujar un fitxer d'oferta per cada lot, pugi EL MATEIX FITXER TANTES VEGADES COM A LOTS ofereixi. Presentació obligatòria d'aquest annex en format EXCEL no protegit.
| TÍTOL DE L´EXPEDIENT: |  |  | Subministrament de circuits i accessoris respiratoris: filtres, connectors, incentivadors, traqueotomies, reanimadors, , nebulitzadors, i altres
| NÚMERO D´EXPEDIENT: |  |  | 2025/59
LICITADOR I IDENTIFICACIÓ DE L'OFERTA:
| EMPRESA | [6 empty] | DATA
| MAIL | [6 empty] | MAIL comandes
| PERSONA DE CONTACTE (COMERCIAL) |  |  | TELÈFON |  | DIRECCIÓ MAIL CONTACTE (No comandes) |  | TELÈFON comandes
FAX COMANDES
| IDENTIFICACIÓ ARTICLE LICITAT | [5 empty] | IDENTIFICACIÓ ARTICLE OFERTAT LICITADOR
UNT ADJUD. | LOT | ARTICLE | CODI HCB | DENOMINACIÓ I REQUERIMENTS TÈCNICS | QUANTITAT | UNITAT DE MESURA LICITADA (UML) | DENOMINACIÓ ARTICLE LICITADOR | DESCRIPCIÓ ARTICLE LICITADOR | REFERÈNCIA MATERIAL LICITADOR (***) | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**) | NOM DEL FABRICANT | MARCA | REF. MATERIAL DEL FABRICANT
| 1 | 1 al 2 | G1183 | Línies de mostreig de CO2, de material plàstic, amb tub en "T", adaptador per a connexions de 15/22mm, filtre antibacterià i filtre hidrofòbic, diferents llargàries. Compatibles amb monitor Philips models MP-30/M3046A. Sense làtex. |  | UND
| 1 | 1 | 181110 | Línia de mostreig de CO2, de material plàstic, amb tub en "T", adaptador per a connexions de 15/22mm, filtre antibacterià i filtre hidrofòbic, llargària de 2 a 3m. Compatible amb monitor Philips models MP-30/M3046A. Sense làtex. | 6000 | UND
| 1 | 2 | 197136 | Línia de mostreig de CO2, de material plàstic, amb tub en "T", adaptador per a connexions de 15/22mm, filtre antibacterià i filtre hidrofòbic, llargària 4m. Compatible amb monitor Philips models MP-30/M3046A. Sense làtex. | 3225 | UND
| 2 | 3 | 209609 | Adaptador de vies aèries de etCO2 per a capnografia, adult. Compatible amb respirador Servo. Un sol ús. | 960 | UND
| 3 | 4 al 5
| 3 | 4 | 181123 | Cubeta de mesurament de CO2, de material plàstic, per a adult. Mida aprox. 60mm x 30mm x 25mm. Compatible amb ventiladors Drager Evita. Un sol ús. Sense làtex. | 960 | UND
| 3 | 5 | 181125 | Vàlvula espiratòria de material plàstic, amb membrana de silicona, per a adult, de connexió a ventilador. Compatible amb ventiladors Drager Evita. Un sol ús. | 300 | UND
| 4 | 6 al 8
| 4 | 6 | 188922 | Línia de medició de flux, llargària aprox. 3m. Compatible amb respiradors Drager Models Oxylog 2000/3000. | 48 | UND
| 4 | 7 | 181119 | Sensor de flux de policarbonat transparent, cilíndric, amb dos connectors per a la connexió dels tubs de mesurament a l'equip de respiració. Mides 70x70x10mm. Compatible amb respirador Drager model Oxylog 2000/3000. | 90 | UND
| 4 | 8 | 181126 | Vàlvula de pacient completa de material plàstic, per a connexió a respirador artificial. Compatible amb respiradors Drager Models Oxylog 2000/3000. | 60 | UND
| 5 | 9 al 10
| 5 | 9 | 181100 | Línia de monitorització de gasos, de material plàstic, llargària aprox. 2,2m, diàmetre 10mm, amb connectors Luer-lock en ambdós extrems. Compatible amb equip d'anestèsia Drager model Primus. Un sol ús. | 3660 | UND
| 5 | 10 | 181120 | Sensor de flux de policarbonat transparent, de forma doble cònica, amb sistema de comunicació per tecnologia RDIF. Compatible amb respirador Drager models Primus, Cicero, Evita, Savina i Zeus de Dräger. Un sol ús. | 1530 | UND
| 6 | 11 | 181121 | Trampa d'aigua de policarbonat, capacitat 130ml, amb doble membrana de PTFE, porus de la membrana 0,2µm, connexió de 22mm. Compatible amb respiradors Drager Primus. Un sol ús. Sense làtex. | 432 | UND
| 7 | 12 | 181205 | Tub coarrugat de polietilè, diàmetre 22mm, amb segments a 20cm, en rotllo, per circuits respiratoris. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. Rotllo d'aprox. 30m. | 28350 | M
| 8 | 13 | G536 | Incentivador respiratori de plàstic, ajust volumètric, graduat, diferents capacitats, tub i broquet, per a mesurament del flux inspiratori en teràpia respiratòria. Sense làtex. | 8625 | UND
| 8 | 13.1 | 181030 | Incentivador respiratori de plàstic, ajust volumètric, graduat, capacitat entre 2450-2550cc., tub i broquet, per a mesurament del flux inspiratori en teràpia respiratòria. Sense làtex. | 2118 | UND
| 8 | 13.2 | 181031 | Incentivador respiratori de plàstic, ajust volumètric, graduat, capacitat entre 3900-4100cc., tub i broquet, per a mesurament del flux inspiratori en teràpia respiratòria. Sense làtex. | 6507 | UND
| 9 | 14 | 181034 | Cambra d'inhalació de fàrmacs (MDI),en aerosol, volum aprox. 145ml, filtre estàndard Ø22mm, adaptador universal i vàlvula unidireccional de doble funció inspiració/espiració. Sense làtex. | 1749 | UND
| 10 | 15 | 181192 | Ramal extensible coarrugat de polietilè, transparent, diàmetre 22mm, llargària estesa 2m, per circuits respiratoris. Un sol ús. Sense làtex. | 3000 | UND
| 11 | 16 | 181035 | Dispositiu de pressió positiva espiratòria amb vibració, de PVC transparent, vàlvula unidireccional, connexió de 22mm per indicador de pressió, fluxes de >15lpm/3sec. Reutilitzable. Sense làtex. | 1770 | UND
| 12 | 17 | 209096 | Dispositiu de rehabilitació respiratòria de PVC, per a teràpia IMT, PEP o combinada. Reutilitzable. Sense làtex. | 420 | UND
| 13 | 18 | 181036 | Filtre bacterià-víric bidireccional per a espirometria. Poder de filtració 99,99%. Resistència al flux mín. 0,6cm H2O a 5L/seg. Connectors 30H/30M. Compatible a tots els monitors d'espirometria. Un sol ús. | 26700 | UND
| 14 | 19 | 181040 | Pinça nasal de PVC amb esponja incorporada, mida aprox. 66mm x 42mm. Un sol ús. Sense làtex. | 4800 | UND
| 15 | 20 | G537 | Kits de traqueotomia percutània: agulla 14G amb cànula, guia metàl·lica, xeringa 10cc, dilatador, escalpel; a/cànula de traqueo PVC dif mides amb baló i lumen per aspir. subglòt, radiopaca, connector i cànula interna. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. El kit també inclou: suport per al tub de traqueotomia, pinces hemostàtiques corbes i falca de desconnexió | 201 | KIT
| 15 | 20.1 | 181076 | Kit de traqueotomia percutània: agulla introductora, dilatador 14Fr, guia "J", xeringues 10ml i 5ml, cànula de traqueo PVC núm. 8 amb baló i lumen per a aspiració subglòtica, bisturí, obturador i cànules internes. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. El kit també inclou: suport per al tub de traqueotomia, pinces hemostàtiques corbes i falca de desconnexió | 189 | KIT
| 15 | 20.2 | 181077 | Kit de traqueotomia percutània: agulla introductora, dilatador 14Fr, guia "J", xeringues 10ml i 5ml, cànula de traqueo PVC núm. 9 amb baló i lumen per a aspiració subglòtica, bisturí, obturador i cànules internes. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. El kit també inclou: suport per al tub de traqueotomia, pinces hemostàtiques corbes i falca de desconnexió | 12 | KIT
| 16 | 21 al 22 | G1194 | Circuits respiratoris extensibles de polietilè coarrugat, de diferent llargària estès, Ø22mm, dos ramals units per connexió en Y, colze amb port de CO2 amb connexions 22M-15F. Un sol ús. Sense làtex. |  | UND
| 16 | 21 | 181067 | Circuit respiratori extensible de polietilè coarrugat, de 2m estès, Ø22mm, dos ramals units per connexió en Y, colze amb port de CO2 amb connexions 22M-15F. Un sol ús. Sense làtex. | 53793 | UND
| 16 | 22 | 181068 | Circuit respiratori extensible de polietilè coarrugado, de 3m estès, Ø22mm, dos ramals units per connexió en Y, colze amb port de CO2 amb connexions 22M-15F. Un sol ús. Sense làtex. | 6444 | UND
| 17 | 23 | 180742 | Tubuladura amb línia de pressió per a bressol tèrmic compatible amb equip Drager. Diàmetre 15 mm, llargària aprox. 102cm. Un sol ús. Sense làtex. | 375 | UND
| 18 | 24 | 181181 | Nebulitzador de medicaments de 10ml volum, diàmetre mig de partícules 2,71µm, connector femella de 22mm; mascareta adult, vorell facial siliconat, ajust nasal, doble sistema posicionament facial, línia d'oxigen anti-oclusió. Sense làtex. | 145782 | UND
| 19 | 25 al 26
| 19 | 25 | 181051 | Circuit respiratori de material plàstic per BIPAP, tub llarg aprox 1,8m, Ø22mm, connector giratori 22M/15F, connexió 22F en altre extrem, línia de monitoritz bifurcat. Compatible amb ventilador resp Respironics. Un sol ús. Sense làtex. Vàlvula expiratòria incorporada | 402 | UND
| 19 | 26 | 181066 | Circuit respiratori de material plàstic per BIPAP, tub de llargària aprox. 1,8m, Ø22mm, connexions 22M-22F, amb línia de monitoratge i filtre antibacterià de baixa resistència de PVC. Compatible amb BIPAP Respironics. Un sol ús. Sense làtex. Vàlvula expiratòria incorporada | 1953 | UND
| 20 | 27 | 181046 | Circuit respiratori de PE, dos ramals llargària entre 1,5m-1,7m, Ø22mm, cambra humidificació, ramal addicional llargària entre 0,7m-0,8m, port MDI, filtre i cable escalfador. Compatible amb humidificadors Fisher MR850 i MR730. Un sol ús. Sense làtex. El ramal inspiratori ha de ser de diferent color a l'expiratori | 1983 | UND
| 21 | 28 | 181071 | Circuit respiratori de polietilè coarrugat amb sortida espiratòria per a VNI, cable escalfador i cambra d'humidificació, llargària aprox. 1,6m, Ø30mm. Inclou connector giratori 22M/15F i línia de monitorització. Un sol ús. Sense làtex. | 288 | UND
| 22 | 29 al 30
| 22 | 29 | 181043 | Kit per a circuit respiratori d'aire calent, resistència en espiral a lo llarg del tub, cambra auto-ompliment, adaptador i sensors de temperatura integrats, llargària aprox.1,8m. Compatible amb generador de flux Airvo2-Airvo3. Un sol ús. Sense làtex. | 876 | KIT
| 22 | 30 | 212325 | Kit per a circuit inspiratori d'aire calent, càmera d'humidificació i bossa d'aigüa, llargària entre 230-240cm. Compatible amb humidificador model F&P 950 i canula nasal amb filtre i presa de CO2. Un sol ús. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 60 | KIT
| 23 | 31 | 181073 | Kit complet de mascareta O2 de material siliconat, transparent, ajust nasal integrat, bandes elàstiques, vora atraumàtica, adult; tub de mescla, línia oxigen anti-oclusió, 6 vàlvules venturi d'O2 entre 24% i 60%. Sense làtex. | 34068 | KIT
| 24 | 32 | 181091 | Kit de traqueotomia percutània: agulla introductora 15G, catèter-guia 8Fr x 29cm llarg, dilatador introductor 14Fr, dilatador càrrega llarg 20cm, guia amb punta, pinces corbades llarg 5", portaagulles, bisturí bioseg. n.15, xeringa 6ml. Estèril. | 30 | KIT
| 25 | 33 al 34
| 25 | 33 | 181063 | Reanimador manual de silicona nounats, semitransparent, amb vàlvula pacient, vàlvula limitadora de pressió, baló respiratori capacitat 200-220ml, mín. 2 bosses reservori d'O2 tancades i mascareta facial de silicona n.0. Reutilitzable. Sense làtex. Connector a vàlvula PEEP. Lliure de DEHP. Per a pacients fins a 10kg. | 21 | UND
| 25 | 34 | 181054 | Reanimador manual de silicona adult, semitransparent, amb vàlvula pacient, vàlvula limitadora de pressió i vàlvula d'entrada, volum tidal 1400-1450ml, mín.2 bosses reservori O2 tancada i mascareta facial silicona n.5. Reutilitzable. Sense làtex. Connector a vàlvula PEEP. Lliure de DEHP. | 120 | UND
| 26 | 35 al 37
| 26 | 35 | 212913 | Mascareta facial per a nebulitzador elèctric de medicaments, platina multiperforada diàmetre 5mm, filtre amb vàlvula i port d'oxigen per a administració opcional. Ús mínim 20 tractaments. Sense làtex. | 1140 | UND
| 26 | 36 | 181108 | Adaptador en "T" adult amb connexions 22x22x22mm per a nebulitzador. Un sol ús. Sense làtex. | 3870 | UND
| 26 | 37 | 181107 | Nebulitzador de medicaments pediàtric-adult per a ventilació mecànica i respiració espontània. Un sol ús per a pacient. Sense làtex. | 6090 | UND
| 27 | 38 | 200108 | Adaptador de vies aèries de etCO2 per a capnografia. Reutilitzable. Sense làtex. | 201 | UND
| 28 | 39 | 181053 | Bossa reservori d'oxigen per a reanimador manual. Volum 1500ml. Compatible amb ressuscitadors-reanimadors manuals model Ambu. Reutilitzable. Sense làtex. Lliure de DEHP. | 825 | UND
| 29 | 40 | 181159 | Connector recolzat giratori de plàstic rígid, amb connexions 15M-22M/15F, amb doble port de monitorització sellable amb tap, de 9,5mm i 7,6mm de diàmetre. Sense làtex. Envasat individual. | 10518 | UND
| 30 | 41 | 181160 | Connector en "T" de plàstic rígid, amb connexions 22M-22M/15F-22M, amb port de monitorització. Sense làtex. Envasat individual. | 4290 | UND
| 31 | 42 al 43
| 31 | 42 | 181184 | Nebulitzador de medicaments de 10ml volum, diàmetre mig de partícules 2,75µm, connector femella de 22mm; peça en "T" amb connexió stàndard, línia d'oxigen anti-oclusió. Sense làtex. | 1920 | UND
| 31 | 43 | 181186 | Nebulitzador de medicaments de 10ml volum, diàmetre mig de partícules 2,71µm, per dipòsit traqueobronquial. Un sol ús. Sense làtex. | 9450 | UND
| 32 | 44 | 181171 | Filtre bacterià-víric. Poder de filtració de 99,999%. Resistència mín. 2,2cm H2O a 60l/m. Un sol ús. Sense làtex. | 42282 | UND
| 33 | 45 | 181172 | Filtre bacterià-víric humidificador amb port de monitorització de CO2. Poder de filtració de 99,999%. Resistència mín. 1,1cm H2O a 30lpm. Rendiment humidificació de 34mg H2O/l. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 9699 | UND
| 34 | 46 | 181173 | Filtre bacterià-víric humidificador, connexió retràctil recta. Poder de filtració de 99,999%. Resistència a 60lpm de 2,7cm H2O, tornada d'humitat per a un VT de 500ml de 32,3mg H2O/l. Un sol ús. Sense làtex. | 55173 | UND
| 35 | 47 | 187324 | Humidificador de PVC, d'alt poder humectant, amb port per administrar O2, connexió femella de 15mm diàmetre per acoblar a tubs endotraqueals o cànules de traqueotomia. Estèril. Un sol ús. Sense làtex. | 4950 | UND
| 36 | 48 | 201209 | Kit de desinfecció per a monitor administrador de flux nasal, compost de: filtre i cable de desinfecció. Compatible amb generador de flux AIRVO 2. Reutilitzable. | 93 | KIT
| 37 | 49 | 181179 | Kit nebulitzador en circuit tancat: diàmetre mig de partícules 1,2µm, filtre d'aspiració PVC, nebulitzador de medicaments, càmera de retenció de llarg. 15cm aprox., filtre de retenció de medicaments, i vàlvules unidirec. Un sol ús. Sense làtex. | 4320 | KIT
| 38 | 50 | 181199 | Línia d'oxigen de plàstic grau mèdic, transparent, llargària entre 1,8m i 2,1m, amb connectors universals en ambdós extrems. Sense làtex. | 34002 | UND
| 39 | 51 al 52
| 39 | 51 | 181185 | Nebulitzador de medicaments de 10ml volum, diàmetre mig de partícules 1,2µm, connector femella de 22mm, peça en "T" amb broquet i línia d'oxigen antioclusió. Sense làtex. | 2550 | UND
| 39 | 52 | 181180 | Nebulitzador de medicaments de fins a 6ml volum, diàmetre mig de partícules 1,2µm, connector femella de 22mm, peça en "T" amb broquet, línia d'oxigen antioclusió i filtre respiratori per a medicació contaminant. Sense làtex. | 2070 | UND
Aquest document d'oferta no s'ha de signar atès que, en el moment de fer l'enviament de la proposició a través de l'eina de Sobre Digital, la persona o persones que tenen la deguda representació de l'empresa han de signar el document "resum" de l'oferta presentada que comporta la signatura de tots els documents que la integren, sense perjudici d'haver de signar el DEUC de conformitat amb l'article 140 de la LCSP
*Trobareu les instruccions a la pestanya "Instruccions complimentació"

## Instruccions complementació
Exemple complementació
|  | UML | FORMAT DE PRESENTACIÓ | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ (**) | FORMAT PRESENTACIÓ UNITAT MÍNIMA DE COMANDA | UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA (**) | ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS (***) | UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR (**)
|  | TIRA | CAIXA | 15X3=45 tires | EMBALATGE | 4x45=180 tires | BOSSA | 3 tires
ARTICLE | PRESENTADES EN BOSSES DE 3 TIRES en caixes de 15 bosses, i en una caixa major (embalatge) de 4 caixes petites. La unitat mínima de comanda és l'embalatge (3 tires x 15 bosses x 4 caixes = 180 tires (UML))
Indicacions
Presentació obligatoria d'aquest annex en format EXCEL.
*Si no s'indica el contrari al PPT, els terminis d'entrega per a pròtesis: ordinari 24 hores i urgent 12 hores. Amb material que no és pròtesis: ordinari 5 dies i urgent 24 hores.
** S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ" el nombre d´unitats que conté la presentació ofertada. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN PRESENTACIÓ DE COMANDA" el nombre d´unitats que conté la presentació de la comanda. S'ha d'indicar a la cel·la d´ "UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR" el nombre d´unitats que conté la presentació en cas que tingui un format menor dins de la mateixa. Les UNITATS UML EN PRESENTACIÓ, EN PRESENTACIÓ DE COMANDA i EN ALTRE FORMAT MENOR han d'estar sempre en base a la UML. ALTRE FORMAT DE PRESENTACIÓ MENOR CONTINGUTS y UNITATS UML EN ALTRE FORMAT MENOR Només es necessari omplir si n'hi ha. Els formats de presentació han de complir els requeriments tècnics d´unitats mínimes/màximes/aproximades de presentació requerides a la licitació si n'hi ha.
*** S'han de fer constar TOTES les referències que el proveïdor oferti a l'article licitat i que estaran disponibles en cas de resultar adjudicatari, a les mateixes condicions de la licitació/oferta. Si es necessari, es pot remetre a un document annex amb totes les referències ofertades a cada article peró igualment serà obligatori relacionar-les a la casella corresponent d'aquest document.
Si troba problemes de format per omplir en aquest fitxer la seva oferta o té dubtes de com omplir-la, contacti al mail de csecreta@clinic.cat o al telèfon 932275629, per sol·licitar un fitxer corregit o aclaracions. Si els dubtes fan referència a les condicions de la licitació o els requeriments tècnics dels articles licitats, o amb la plataforma E-LICITA,o tenen qualsevol altre dubte sobre l'expedient, contacti a l'email sc@clinic.cat o amb el telèfon 932275460, per sol·licitar aclariments.
Han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades personals del licitador i a la seva oferta (oferta base o variant (EN EL CAS QUE ES PERMETIN VARIANTS) nº si cal, un full per cadascuna), les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades.
En el cas que existeixin componentes (mateixos articles amb diferents color, talles, etc...) en la licitació s'han d'omplir els camps dels articles, no la linea que agrupa a tota la gamma de components.