## Annex 8- Oferta econòmica
Informació sobre l’expedient
Contractació: Circuit tancat de televisió a la zona restringida de seguretat
Número d’expedient: PARLC-2025-83 (GEEC) 620-00001/15 (SIAP)
Informació sobre el licitador
Nom i cognoms:
NIF:
En nom propi o en representació de l’empresa:
INSTRUCCIONS: Només s'han d'emplenar els preus unitaris de les caselles del full d'Excel marcades amb fons groc, incloses aquelles en què el preu hagi d'ésser zero «0» (amb xifra). Els imports han d’incorporar els percentatges del benefici industrial i de les despeses generals, que s’han incorporat al càlcul del pressupost inicial de la licitació, com es pot comprovar en el punt 4.2.1 del Quadre de característiques. Les caselles que reflecteixen els imports resultants es calculen amb fórmules automàtiques i no es poden modificar.
I. OFERTA ECONÒMICA
SUBMINISTRAMENT I CONFIGURACIÓ DE CÀMERES
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Càmeres tipus A | Format: Dome hemisfèrica outdoor amb accessori de muntatge a corner/pal Òptica: f/1.8 360º Resolució:12MP 4K (2880x2880) Característiques: IR LED (min. 15m), ONVIF S / G / T. MicroSD, PoE+, Analytics, WDR MTBF: 80.000h. Model orientatiu: Mobotix Mx-Q71A-12DN016 + Mx-M-WPM-DQ, AXIS M4308-PLE o similar. | 8 |  | 0 |  | 0
Càmeres tipus B | Format: SpeedDome amb accessori de muntatge a pal amb extensor Òptica: F1.6 x 4: 2,8mm to 8mmF4.95: 4.3 to 170 mm, amb autofocus i P-Iris, Zoom òptic de 40X Resolució:5MP (2608 x 1964), 1/2.8” Progressive CMOS Característiques: IR LED (min. 200m), ONVIF S / G / T / M. MicroSD, PoE++, Video Analytics, WDR MTBF: 50.000h. Model orientatiu: Mobotix Mx-SD1A-540-IR-VA + Mx-M-SD-P + Mx-M-SD-WL, AXIS Q6318-LE PTZ o similar. | 2 |  | 0 |  | 0
Càmeres tipus C | Format: Vandal multisensor Òptica: F1.4-2.8: 2.7 to 13.5 mm, H: 111,5 °- 53,7 °, V: 79 °-40,2 ° motoritzada, Zoom òptic de 3X Resolució:5MP (2608x1964) Característiques: IR LED (min. 30m), ONVIF S / G / T, MicroSD, PoE++, WDR, IP66/IPK10 MTBF: 95.000h. Model orientatiu: Mobotix Mx-VM1A-20-IR-VA, AXIS A6010-E o similar. | 4 | 2036.03 | 0 |  | 0
Càmeres tipus D | Format: Vandal multisensor PTZ combo Òptica multisensor: F3.2mm, H: 97°, V: 71° Òptica PTZ: F 4.0 – 84.6mm, H: 3.7 ° - 77 °,, V: 2.2 ° -44 °, Zoom òptic de 21X Resolució multisensor:5MP (2560x1920) Resolució PTZ: 2MP (1920x1080) Característiques: IR LED (min. 30m), ONVIF S / G / T, MicroSD, PoE++, WDR, IP67/IPK10 MTBF: 95.000h. Model orientatiu: Mobotix Mx-VMSD1A-2021-VA, AXIS Q6100-E o similar. | 1 |  | 0 |  | 0
Càmeres tipus E (lectura de matrícules) | Format: Bullet outdoor amb accessori de muntatge a pal Òptica: F1.6-F2.9: 2.7 to 12 mm, H: 102.1°-31.5 °, V: 70.3 °-22.7 ° Resolució: 2MP (1080p) ALPR Característiques: IR LED (min. 60m), ONVIF S / G / T, MicroSD, PoE+, Analytics, WDR, Light-Sensitivity: Color: 0.02lx, B/W: 0.001lx, IR: 0lx MTBF: 95.000h. Model orientatiu: Mobotix Mx-VB2A-5-IR-VA + Mx-M-BC-W, AXIS P1465-LE-3 o similar. | 2 |  | 0 |  | 0
Càmeres tipus F | Format:Dome hemisfèrica indoor Òptica: f/1.8 360º Resolució:4MP 4K (2160x2160) Característiques: IR LED (min. 30m), ONVIF S / G / T. MicroSD, PoE+, Analytics, WDR MTBF: 80.000h. Model orientatiu: Mobotix Mx-c71A-8DN016, AXIS M4328-P o similar. | 1 |  | 0 |  | 0
Càmeres tipus G | Format: Vandal dome outdoor Òptica: f/1.6-f/2.9: 2.7-12 mm, H: 102.1°-31.5 °, V: 70.3 °-22.7 ° Resolució: 5MP (2720x1976) Característiques: IR LED (min. 40m), ONVIF S / G / T, MicroSD, PoE+, Analytics, WDR MTBF: 95.000h. Model orientatiu: Mobotix Mx-VB2A-5-IR-VA, AXIS M3128-LVE o similar. | 3 | 474.33 | 0 |  | 0
Càmeres tipus H | Format: Bullet outdoor amb accessori de muntatge a paret Òptica: f/1.6-f/2.9: 2.7-12 mm, H: 102.1°-31.5 °, V: 70.3 °-22.7 ° Resolució: 5MP (2720x1976) Característiques: IR LED (min. 40m), ONVIF S / G / T, MicroSD, PoE+, Analytics, WDR MTBF: 80.000h. Model orientatiu: Mobotix Mx-VB2A-5-IR-VA + Mx-M-BC-W, AXIS P1467-LE o similar. | 6 |  | 0 |  | 0
Memòries per a càmeres | Format: MicroSD Capacitat: 128GB Tipus: UHS-I U1 / Class10 Operativa: 24/7 especific per a CCTV Model orientatiu: WD Purple SC QD101 WDD128G1P0C o similar. | 27 |  | 0 |  | 0
On-Wall Set 10° inclined | Model orientatiu: Mx-M-OW-DQ-10DEG | 9 |  | 0 |  | 0
Pole Mount | Model orientatiu: Mx-M-SD-P | 7 |  | 0 |  | 0
Wall Mount | Model orientatiu: Mx-M-BC-W | 8 |  | 0 |  | 0
Wall Mount | Model orientatiu: Mx-M-SD-WL | 2 |  | 0 |  | 0
Adapter Mountig Plate | Model orientatiu: Mx-M-VM-AP | 5 |  | 0 |  | 0
SUBMINISTRAMENT I CONFIGURACIÓ DE SOFTWARE VMS |  |  |  |  | 0
Software de visualització | Model orientatiu: MOBOTIX HUB L3 Base License (BL) | 1 |  | 0 |  | 0
Llicències de les càmeres | Model orientatiu: MOBOTIX HUB L3 Device License (DL) | 35 |  | 0 |  | 0
Llicència i actualització de software | Model orientatiu: MOBOTIX HUB Advanced Services for L3 Device | 35 |  | 0 |  | 0
Configuració del sistema |  | 4 |  | 0 |  | 0
SUBMINISTRACIÓ I CONFIGURACIÓ DEL SISTEMA D'EMMAGATZEMAMENT NAS |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Servidor NAS | Format: Rack Nombre de badies: 12x3,5” Microprocessador: 8 nuclis RAM: 16GB Fonts d’alimentació: 2 Ports Ethernet: 2xSFP + 10GB Model orientatiu: SYNOLOGY RS2423RP+ o similar. | 1 |  | 0 |  | 0
Discos dur per a emmagatzematge (12+2 reserva) | Format: 3,5” HDD Capacitat: 12TB Interfície: SATA 6Gb/s Operativa: 24/7 especific per a CCTV Model orientatiu: WD Purple WD12PURZ o similar. | 14 |  | 0 |  | 0
Swich fibra 48 | Format: Rack Nombre de ports: x48 SFP i x4 SFP+ (10GB) Fonts d’alimentació: 2 Manteniment CISCO: 5 anys 24/7 Model orientatiu: CISCO C9300-48-E + C9300-NM-4G | 1 |  | 0 |  | 0
Switch fibra 24 | Format: Rack Nombre de ports: x24 SFP i x4 SFP+ (10GB) Fonts d’alimentació: 2 Manteniment CISCO: 5 anys 24/7 Model orientatiu: CISCO C9300-24-E + C9300-NM-4G | 3 |  | 0 |  | 0
Transceptors 10G | Tipus: 10GBase‑T SFP+ Model orientatiu: HPE 813874-B21 | 2 |  | 0 |  | 0
Transceptors 1G | Tipus: 1GBase‑T SFP Model orientatiu: CISCO GLC-SX-MMD | 46 |  | 0 |  | 0
Transceptors 1G | Tipus: 1GBase‑T SFP cooper Model orientatiu: CISCO GLC-T | 18 |  | 0 |  | 0
Configuració del sistema |  | 1 |  | 0 |  | 0
SUBMINISTRACIÓ I CONFIGURACIÓ DE LA VISUALITZACIÓ |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Monitor sala de control | Tamany: 55” Resolució: UHD Ús: 24/7 il·luminació: 500cd/m2 Conexions: HDMI, DP, USB Model orientatiu: 55BDL4511D/00 | 3 |  | 0 |  | 0
Monitor despatx ME a entrada principal | Tamany: 34” Resolució: QHD Ús: 24/7 il·luminació: 300cd/m2 Conexions: HDMI, DP, USB Model orientatiu: 346E2LAE/00 | 2 |  | 0 |  | 0
Petit material, suports i cables necessaris |  | 1 |  | 0 |  | 0
Configuració del sistema |  | 1 |  | 0 |  | 0
Joystick CTTV | 38 botons programats, joysitck de 3 eixos per les funcions PTZ, dial jog per la cerca simplificada de la reproducció, connexió USB 2.0 a estació de treball VMS, sistema de gir intel·ligent, apte per dreta i esquerrans Model orientatiu: Keyboard PTZ de MOBOTIX | 1 |  | 0 |  | 0
Teclat i ratolí | Combinació de teclat i ratolí vertical, inalambrics, font d’alimentació per bateries, tipus de connector USB, WIFI, tecnologia de detector de moviment òptic i orientació de la mà dreta Model orientatiu: Fonicer KM-06 | 2 |  | 0 |  | 0
Gestor de sala | Entrada: 1x HDMI Sortida: 4x HDMI Dades: 1x Ethernet Resolució entrada: 4K Model orientatiu: Kramer VW-4 Video Wall Processor | 2 |  | 0 |  | 0
INSTAL·LACIÓ |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Instal·lació Càmera | Instal·lació de càmeres en suports corresponents. | 35 |  | 0 |  | 0
Instal·lació Càmera CAT6A+ | Instal·lació de cablejat CAT6A+ al interior mitjançant tub flexible 20mm. | 555 |  | 0 |  | 0
Instal·lació Càmera Fibra rassa existent | Instal·lació de cablejat fibra en rasa existent i instal·lació de cablejat coure 0,6/1kV 3x6mm2. | 4395 |  | 0 |  | 0
Instal·lació alimentació elèctrica | Instal·lació d’alimentació elèctrica de diferents receptors amb cable de 3x2,5mm2. | 300 |  | 0 |  | 0
Instal·lació alimentació elèctrica | Instal·lació d’alimentació elèctrica de del SAI fins al SQ Electric a sala 10 amb cable de 5x16mm2. | 35 |  | 0 |  | 0
Material Elèctric | Diferents materials elèctrics necessaris per realitzar la instal·lació elèctrica. | 1 |  | 0 |  | 0
Interruptor magneotèrmic | Número de pòls: 4 Corrent nominal: 63A Corba C. Model orientatiu: Schneider Electric Acti9 iC60N | 1 |  | 0 |  | 0
Interruptor diferencials | Número de pòls: 2 Sensibilitat: 300mA Intensitat nominal: 40A Tipus selectiu o super inmunitzat Model orientatiu: Schneider Electric Acti 9 iLD | 30 |  | 0 |  | 0
Interruptor magnetotèrmic | Número de pòls: 2 Corrent nominal: 10A Corba D Model orientatiu: Schneider Electric Acti9 iC60H | 30 |  | 0 |  | 0
Legalització | Legalització de les diferents instal·lacions del projecte. | 1 |  | 0 |  | 0
Armari rack de terra | Amplada: 19” Capacitat 27U Refredament actiu: 4 ventiladors Pany a les portes Model orientatiu: Aiten Data model AI6627 | 4 |  | 0 |  | 0
Manteniment |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Manteniment anual del sistema | Preu alçat per a cada any de manteniment | 3 |  | 0 |  | 0
Rasa |  |  |  |  | 0
Descripció |  | Unitats |  | Preu unitari |  | Import (IVA no inclòs)
Rasa d'instal·lacions | Segons característiques prescripció XXXX | 1 |  | 0 |  | 0
|  | OFERTA ECONÒMICA DEL LICITADOR |  |  | Preu sense IVA | Preu amb IVA (21%)
|  | I. OFERTA ECONÒMICA (preu màxim: 181.163,70 euros, sense IVA) |  |  | 0 | 0
I, perquè consti als efectes pertinents, signo aquesta proposta, calculada per als trenta-sis mesos de durada del contracte, proposta corresponent a l'oferta econòmica del licitador per als criteris I i II, detallada en el punt 4 de l'annex 5, que lliuro juntament amb aquest document.