## Full1
NÚMERO EXPEDIENT: CSE/AH08/1101441983/25/PO
OBJECTE: Servei d’ús d’un sistema quirúrgic robotitzat per a la realització de cirurgia mínimament invasiva mitjançant la utilització de braços robotitzats i instruments amb articulació distal per a l’Hospital de Viladecans.​
DADES A EMPLENAR:
NOM EMPRESA:
NIF:
CORREU ELECTRÒNIC:
Criteris tècnics objectius (Sobre 2)
Descripció criteri | A respondre | Puntuació |  | Resposta empresa: | INDEX DOCUMENTAL Indicar pàgina on es troba la informació. Cal aportar documentació que acrediti el compliment de cada criteri i indicar la pàgina on es descriu informació de foma clara
|  | SI | NO
B.1 Sistema de visió 3D i zoom | SI / NO | 10 | 0
B.2 Torre de visió amb esbós i intercomunicador | SI / NO | 5 | 0
B.3 Memorització de paràmetres d’ajustos | SI / NO | 5 | 0
B.4 Fluorescència en verd d’indiocianina | SI / NO | 10 | 0
B.5 Pedal d’activació d’energia avançada | SI / NO | 10 | 0
B.6 Formació en centres de referència | Catalunya / Espanya / Fora d'Espanya | 10 ¦ 5 ¦ 0
B.7 Marcatge CE de productes de sutura i energia robòtica avançada * | SI / NO | 5 | 0
B.8 Programari específic d’especialitats ** | SI / NO | 5 | 0
*S'ha d'aportar tota la documentació necessària per acreditar el marcatge CE dels productes.
**S'ha d'aportar tota la documentació necessària per acreditar el marcatge CE dels programaris espcífics.