## LOT 1 - Obra Civil
8973 SECTOR ROSALES OBRA CIVIL
PRESSUPOST
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OC
|  | Capítol | 01 | DEMOLICIONS | Preu licitació | Amidaments | Import licitació | Preu entrada | Preu Oferta | Import Oferta
01.01 | 1 | P0MT0027 | ut | Cales a la vorera 1<=V<2m3. Només obertura. | 84.13 | 7 | 588.91 |  | 0 | 0
01.01 | 2 | P0MT0028 | ut | Cales a la calçada 1<=V<2m3. Només obertura. | 117.77 | 7 | 824.39 |  | 0 | 0
01.01 | 3 | P0DD0009 | m | Tall de paviment d’aglomerat asfàltic i/o de formigó, de 20 cm de gruix com a màxim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir. | 8.08 | 67 | 541.36 |  | 0 | 0
01.01 | 4 | P0DD0008 | m² | Demolició de ferm d’aglomerat asfàltic, base i subase de formigó, de més de 10 cm de gruix i fins a 20 cm de gruix total, amb retroexcavadora amb martell trencador, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 11.29 | 42.6 | 480.95 |  | 0 | 0
01.01 | 5 | P0DD0012 | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. | 3.83 | 2 | 7.66 |  | 0 | 0
01.01 | 6 | P0DD0002 | m² | Demolició de vorera de paviment de panots i base de formigó, fins a 20 cm de gruix total, amb mitjans mecànics, càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. | 17.54 | 15.84 | 277.83 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2721.1 |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OC
|  | Capítol | 02 | MOVIMENTS DE TERRES
01.02 | 1 | P0MT0003 | m³ | Excavació de rasa en terreny compacte (20<spt<50), a una fondària entre 1,3 i 2,5 m, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió o contenidor, mesurat sobre perfil, en zones no urbanes, sense afectació per serveis. | 13.59 | 173.475 | 2357.59 |  | 0 | 0
01.02 | 2 | P0MT0016 | m² | Repàs i piconatge de sòl de rasa de més d'1,5 i menys de 2 m d'amplària, amb compactació del 90% PM | 2.27 | 109.5 | 248.57 |  | 0 | 0
01.02 | 3 | P0MT0009 | m³ | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb sauló a granel, inclòs subministrament, amb mitjans mecànics lleugers i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada. | 47.36 | 50 | 2368 |  | 0 | 0
01.02 | 4 | P0MT0010 | m³ | Rebliment, estesa i compactació de rasa amb material adequat de la pròpia Excavació, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada. | 45.26 | 63.25 | 2862.7 |  | 0 | 0
01.02 | 5 | P1OC0001 | m3 | Rebliment, estesa ide rasa amb sorra fina o sauló, inclòs subministrament, amb mitjans manuals i fins al 95% PM, segons plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil, en zones urbanes, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebad en formació de llit de descans de la canonada i reblert fins 10 cms de la seva generatriu superior. | 69.14 | 49.05 | 3391.32 |  | 0 | 0
01.02 | 6 | P1AS0001 | m | Col.locació de cinta senyalitzadora de 30 cms d'amplada per a tubs soterrats | 49.47 | 105.5 | 5219.09 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16447.27 |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OC
|  | Capítol | 03 | REPOSICIÓ DE PAVIMENTACIÓ
01.03 | 1 | P0PV0001 | m² | Reposició de paviment de panot per a vorera, de 20x20x4 cm, gris, col·locat a l'estesa amb morter sec m 7,5 i beurada de ciment pòrtland, en actuacions de fins a 4 m² + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. | 69.7 | 15.84 | 1104.05 |  | 0 | 0
01.03 | 2 | P0PV0004 | m² | Reparació puntual de paviment asfàltic, fins a 6 cm de gruix de paviment, amb aglomerat asfàltic en fred de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual + base de formigó de 15 cm de HM-20/P/20, abocat amb camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. | 51.5 | 37.5 | 1931.25 |  | 0 | 0
01.03 | 3 | P1PV0001 | M | Vorada recta de formigó, de característiques idèntiques o similars als existents, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, rejuntada amb morter | 52.44 | 10.5 | 550.62 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3585.92 |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OC
|  | Capítol | 04 | SENYALITZACIÓ
01.04 | 1 | P0AS0020 | m | Aplicació de pintura dos components antilliscant de 0,40 cm de gruix per a senyalització horitzontal / pas de vianants. Inclou el desplaçament de l'equip, senyalització etc. | 24.48 | 25 | 612 |  | 0 | 0
01.04 | 2 | P1AS0100 | m2 | Aplicació de pintura dos components antilliscant i retroreflectant en figures geometriques per a senyalització horitzontal Inclou el desplaçament de l'equip, senyalització etc. | 15.9 | 19.5 | 310.05 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 922.05 |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OC
|  | Capítol | 05 | ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
01.05 | 1 | BOMS0007 | ut | Seguretat i Salut | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2000 |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OC
|  | Capítol | 06 | GETSIÓ DE RESIDUS
01.06 | 1 | P1GR0001 | m3 | Runa classe II (inclosa taxa abocador). Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador. | 20.1 | 11.688 | 234.97 |  | 0 | 0
01.06 | 2 | P1GR0101 | m3 | Terres abocador.Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador. | 15.19 | 110.22 | 1674.24 |  | 0 | 0
01.06 | 3 | P1GR0201 | ut | Restes de materials de PE.Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador. | 530 | 1 | 530 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2439.21 |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OC
|  | Capítol | 07 | SERVEIS AFECTATS
01.07 | 1 | P1SA0005 | UT | Partida unitària per als Serveis Afectats | 2000 | 1 | 2000 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2000 |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 30115.55 |  |  | 0

## LOT 1 - Obra Mecànica
|  |  |  | 8973 SECTOR ROSALES OBRA MECANICA | 8973 SECTOR ROSALES OBRA MECANICA | 8973 SECTOR ROSALES OBRA MECANICA | 8973 SECTOR ROSALES OBRA MECANICA
PRESSUPOST
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OM
|  | Capítol | 01 | MUNTATGE | Preu | Amidament | Import | Preu entrada | Preu Oferta | Import Oferta
01.01 | 1 | P1MC0001 | M | Muntage de canonada de Polietilè DN 315. Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura a testa.S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables o bé accessoris de fosa dúctil. | 20 | 85.5 | 1710 |  | 0 | 0
01.01 | 2 | P0MC0001 | m | Muntage de canonada de Polietilè 3/4´´<DN<= 4´´. Les unions de canonades de polietilè es faran amb maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura a testa.S’utilitzaran bé accessoris de polietilè electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables o bé accessoris de fosa dúctil. | 6.48 | 30 | 194.4 |  | 0 | 0
01.01 | 3 | P1MC0200 | ut | Muntage de vàlvula en canonades de DN<= 110 | 180 | 6 | 1080 |  | 0 | 0
01.01 | 4 | P1MC0220 | ut | Muntage de vàlvula en canonades de DN >=300 mm | 412 | 6 | 2472 |  | 0 | 0
01.01 | 5 | P0CX0004 | ut | Realització de connexió perpendicular 60-150. Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 376.98 | 10 | 3769.8 |  | 0 | 0
01.01 | 6 | P0CX0011 | ut | Realització de connexió perpendicular 200mm</=DN</=400mm.Inclou obra civil, traves i muntatge de la T i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidraulic. | 284.12 | 1 | 284.12 |  | 0 | 0
01.01 | 7 | P0CX0012 | ut | Realització de connexió lineal 1´´</=DN</=2´´. Inclou obra civil, les traves i el muntatge d'accessoris necessaris. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 64.54 | 12 | 774.48 |  | 0 | 0
01.01 | 8 | P0CX0022 | ut | Realització de connexió lineal 200mm</=DN</=400mm. Inclou obra civil, les traves i el muntatge del maneguet i accessoris necessaris per unir la xarxa antiga amb la nova. Inclou maniobres hidràuliques. No inclou el material hidràulic. | 217.06 | 30 | 6511.8 |  | 0 | 0
01.01 | 9 | A0VARCS01 | ut | Cinta de senyalització canonada blava inscripció aigua potable rotllo 100 m | 49.91 | 1 | 49.91 |  | 0 | 0
01.01 | 10 | P1MC0100 | ml | Baldeig i Neteja de canonades de DN >=200 mm | 2 | 85.5 | 171 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17017.51 |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OM
|  | Capítol | 02 | ESTUDI SEGURETAT i SALUT
01.02 | 1 | BOMS0003 | ut | Seguretat i Salut | 1000 | 1 | 1000 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1000 |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_OM
|  | Capítol | 03 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.03 | 1 | P1GR0201 | ut | Restes de materials de PEr.Càrrega amb mitjans mecànics, transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat. Inclosa taxa de l'abocador. | 500 | 1 | 500 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 500 |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 18517.51 |  |  | 0

## LOT 2 - Subministraments
|  |  |  | 8973 SECTOR ROSALES SUBMINISTRAMENT | 8973 SECTOR ROSALES SUBMINISTRAMENT | 8973 SECTOR ROSALES SUBMINISTRAMENT | 8973 SECTOR ROSALES SUBMINISTRAMENT
PRESSUPOST
|  | Obra | 01 | Pressupost8973_SECTOR_ROSALES_SUB
|  | Capítol | 01 | MATERIALS | Preu | Amidament | Import | Preu entrada | Preu Oferta | Import Oferta
01.01 | 1 | A0PETH31 | m | Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 315 amb espessor de 28,6 mm | 85.42 | 85.5 | 7303.41 |  | 0 | 0
01.01 | 2 | A0PEC931 | ut | Colze de 90º de PE 100 electrosoldable de DN 315 mm | 486.44 | 2 | 972.88 |  | 0 | 0
01.01 | 3 | A0PEC431 | ut | Colze de 45º de PE 100 electrosoldable de DN 315 mm | 435.45 | 2 | 870.9 |  | 0 | 0
01.01 | 4 | A0VARCS01 | ut | Cinta de senyalització canonada blava inscripció aigua potable rotllo 100 m | 49.91 | 1 | 49.91 |  | 0 | 0
01.01 | 5 | A0PEMN31 | ut | Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 315 mm | 81.74 | 23 | 1880.02 |  | 0 | 0
01.01 | 6 | A0VARC205 | ut | Caixa de 50 cargols hexagonals zincats DIN 931 qualitat 8.8 de M20 long 120 mm | 122.26 | 2 | 244.52 |  | 0 | 0
01.01 | 7 | A0PETE31 | ut | Peça en Te igual de PE 100 electrosoldable de DN 315 mm | 567.07 | 1 | 567.07 |  | 0 | 0
01.01 | 8 | A0FOVC30 | ut | Vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 300 (F4) | 956.81 | 3 | 2870.43 |  | 0 | 0
01.01 | 9 | A0PETP31 | ut | Tap de PE 100 electrosoldable de DN 315 mm | 433.33 | 1 | 433.33 |  | 0 | 0
01.01 | 10 | A0PEPB31 | ut | Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 315 mm | 93.39 | 5 | 466.95 |  | 0 | 0
01.01 | 11 | A0VARJ300 | ut | Junta EPDM per a vàlvula de comporta quadradet amb tanca elàstica unió B-B DN 300 | 5.29 | 7 | 37.03 |  | 0 | 0
01.01 | 12 | A0MJBR30 | ut | Multi/Joint 3050 Plus tipus maniguet Normal-Brida DN 300 | 940.81 | 2 | 1881.62 |  | 0 | 0
01.01 | 13 | A0LLTI50 | ut | Te roscada igual de llautó de 2´´ | 32.58 | 1 | 32.58 |  | 0 | 0
01.01 | 14 | A0PEMN63 | ut | Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 63 mm | 3.65 | 2 | 7.3 |  | 0 | 0
01.01 | 15 | A0PETH63 | m | Tub de PE 100 de alta densitat en barra SDR 11 PN16 de DN 63 amb espessor de 5,8 mm | 3.49 | 22 | 76.78 |  | 0 | 0
01.01 | 16 | A0LLMM63 | ut | Maniguet de Llautó de connexió (Tub-M), rosca de l'enllaç exterior DN 63 - 2´´ | 54.57 | 11 | 600.27 |  | 0 | 0
01.01 | 17 | A0LLPMM5 | ut | Vàlvula bola palanca de Llautó (M-M), DN a 2´´ | 101.12 | 6 | 606.72 |  | 0 | 0
01.01 | 18 | A0MJBR50 | ut | Multi/Joint 3050 Plus tipus maniguet Normal-Brida DN 50 | 151.92 | 11 | 1671.12 |  | 0 | 0
01.01 | 19 | A0LLMA50 | ut | Maniguet de llautó de 2´´ | 14.73 | 2 | 29.46 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 20602.3 |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 20602.3 |  |  | 0