## RESUM
| UBICACIÓN | MODELO | POTENCIA | NÚM. SERIE | MARCA | NUM_INVENTARI | LOT
1 | HOSPITAL GENERAL - MEDICINA NUCLEAR (PLANTA 0) | MASTERYS BC | 40 KVA | P147708001 | SOCOMEC | 1104298/7 | LOT 1 - HUVH
2 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 3 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190047001 | SOCOMEC | 1083218 | LOT 1 - HUVH
3 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 2 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190046001 | SOCOMEC | 1083216 | LOT 1 - HUVH
4 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 4 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190046002 | SOCOMEC | 1083215 | LOT 1 - HUVH
5 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 8 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190047002 | SOCOMEC | 1083213 | LOT 1 - HUVH
6 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 7 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190048002 | SOCOMEC | 1083214 | LOT 1 - HUVH
7 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 6 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190048001 | SOCOMEC | 1083220 | LOT 1 - HUVH
8 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 5 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190049001 | SOCOMEC | 1083219 | LOT 1 - HUVH
9 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 1 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190049002 | SOCOMEC | 1083217 | LOT 1 - HUVH
10 | HOSP. GENERAL - URGENCIAS (PALOMAR) | MASTERYS MC | 40 KVA | P483513001 | SOCOMEC | 1114202 | LOT 1 - HUVH
11 | EDIFICIO MEDITERRÀNIA RECERCA (INFORMATICA PLANTA 1) | MASTERYS BC+ | 80 KVA | P399465001 | SOCOMEC |  | LOT 1 - HUVH
12 | MATERNITAT SEMISOTERRANI (QUIROFANOS Q21 y Q23 PARTOS) | MASTERYS BC | 40 KVA | P105970001 | SOCOMEC |  | LOT 1 - HUVH
13 | SALA DE GRUPOS (CENTRAL ELECTRICA) | MASTERYS BC | 20 KVA | PM00723001 | SOCOMEC | 1125860 | LOT 1 - HUVH
14 | ALUMBRADO UCI PEDIATRICA | MASTERYS MC | 60 KVA | P114314001 | SOCOMEC | 1118158 | LOT 1 - HUVH
15 | MATERNITAT SOTANO BOX 1 | MASTERYS GP | 40 KVA | P113729001 | SOCOMEC | 1118159 | LOT 1 - HUVH
16 | MATERNITAT SOTANO BOX 2 | MASTERYS GP | 40 KVA | P113669001 | SOCOMEC | 1118160 | LOT 1 - HUVH
17 | MATERNITAT SOTANO DESPACHOS | MASTERYS GP | 10 KVA | P113860001 | SOCOMEC | 1118161 | LOT 1 - HUVH
18 | EDIFICI MATERNITAT (SALA G.E) | MODULYS GP 2.0 | 75KVA | PD07044001 | SOCOMEC | 1046396 | LOT 1 - HUVH
19 | UCI NEONATOS | MASTERYS MC | 60 KVA | P195242001 | SOCOMEC | 1118157 | LOT 1 - HUVH
20 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI GENERAL 1 (PUERTA 40) | MASTERYS MC | 100 KVA | P490759001 | SOCOMEC | 1149723 | LOT 1 - HUVH
21 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 1 BQ1 (PUERTA 25) | MASTERYS MC | 60KVA | P117880001 | SOCOMEC | 1149724 | LOT 1 - HUVH
22 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 2 BQ1 (PUERTA 28) | MASTERYS MC | 60KVA | P117581001 | SOCOMEC | 1149726 | LOT 1 - HUVH
23 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 3 BQ1 (PUERTA 36) | MASTERYS MC | 60KVA | P117860003 | SOCOMEC | 1149725 | LOT 1 - HUVH
24 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 1 BQ2 (PUERTA 6) | MASTERYS MC | 60KVA | P117585001 | SOCOMEC | 1149720 | LOT 1 - HUVH
25 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 2 BQ2 (PUERTA 9) | MASTERYS MC | 60KVA | P117879001 | SOCOMEC | 1149721 | LOT 1 - HUVH
26 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 3 BQ2 (PUERTA 18) | MASTERYS MC | 60KVA | P117878001 | SOCOMEC | 1149719 | LOT 1 - HUVH
27 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 4 BQ2 (PUERTA 12) | MASTERYS MC | 60KVA | P117860002 | SOCOMEC | 1149722 | LOT 1 - HUVH
28 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI GENERAL 2 (PUERTA 2) | MASTERYS MC | 60KVA | P117878002 | SOCOMEC | 1149718 | LOT 1 - HUVH
29 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI ALUMBRADO BOXES (PUERTA 2) | MASTERYS GP 2.0 | 10KVA | PM04681001 | SOCOMEC | 1149717 | LOT 1 - HUVH
30 | CCEE Infantil Planta -2 | MGP4GP315S+C1 | 15KVA | P285533001 | SOCOMEC | 1198219 | LOT 1 - HUVH
31 | SALA CONTROL CENTRAL ELECTRICA | RIELLO GPSER11201RU | 6500VA | MA49UT601750005 | SOCOMEC | 1145526 | LOT 1 - HUVH
32 | NOU EDIFICI VHIR QUIRÒFAN 1 | MASTERYS GP4 | 10KVA | P393272001 | SOCOMEC |  | LOT 1 - VHIR
33 | NOU EDIFICI VHIR QUIRÒFAN 2 | MASTERYS GP4 | 10KVA | P393233001 | SOCOMEC |  | LOT 1 - VHIR
34 | NOU EDIFICI VHIR QUIRÒFAN 3 | MASTERYS GP4 | 10KVA | P393271001 | SOCOMEC |  | LOT 1 - VHIR
35 | NOU EDIFICI VHIR ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA | ITYS TW | 6KVA | 4I24600194 | SOCOMEC |  | LOT 1 - VHIR
36 | NOU EDIFICI VHIR SAI GENERAL 1 | MODULYS GP 2.0 | 125KVA | PD06649001 | SOCOMEC |  | LOT 1 - VHIR
37 | NOU EDIFICI VHIR SAI GENERAL 2 | MODULYS GP 2.0 | 125KVA | PD06652001 | SOCOMEC |  | LOT 1 - VHIR
1 | EDIF. TRAUMATOLOGIA SOTANO 2 GALERIAS TALLER - UCI BOXES | SLC CUBE3+ B B1 | 20KVA | 17D0300835 | SALICRU | 1141920 | LOT 2 - HUVH
2 | EDIF. TRAUMATOLOGIA PLANTA 5 - UCI | SLC-30-CUBE3+ B1 | 30KVA | 0000431800 | SALICRU | 1155000 | LOT 2 - HUVH
3 | EDIF. TRAUMATOLOGIA SOTANO 2 GALERIAS TALLER - REA 2 | SLC-20-CUBE3+ B1 | 20KVA | 0000437409 | SALICRU | 1152599 | LOT 2 - HUVH
4 | EDIF. TRAUMATOLOGIA SOTANO 2 - UCI ALUMBRADO + FUERZA | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 20KVA | 0000404677 | SALICRU | 1141922 | LOT 2 - HUVH
5 | EDIF. TRAUMATOLOGIA SOTANO S2 / QGBT LENCERÍA (UCI REA) | SLC-50-CUBE3+ B1 | 50KVA | 0000405345 | SALICRU | 1141924 | LOT 2 - HUVH
6 | EDIF. TRAUMATOLOGIA PLANTA -1 (CREMATS) | SLC-10-CUBE3+ | 10KVA | 0000404910 | SALICRU | 1142708 | LOT 2 - HUVH
7 | HOSP. GENERAL SEMISOTANO TALLER (HEMODIALISI PL8)) | SLC-50-CUBE3+ B B1 | 50KVA | 17D0300834 | SALICRU | 1145178 | LOT 2 - HUVH
8 | HOSP. GENERAL SEMISOTANO TALLER (REA PLANTA 4) | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 20KVA | 17D0300828 | SALICRU | 1145180 | LOT 2 - HUVH
9 | HOSP. GENERAL INFORMATICA - CPD | SLC-15-CUBE3+ B B1 | 15KVA | 0000416088 | SALICRU |  | LOT 2 - HUVH
10 | HOSP. GENERAL SEMISOTANO ANEXO (Semicríticos PL5) | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 20KVA | 17D0300830 | SALICRU | 1145182 | LOT 2 - HUVH
11 | HOSP. GENERAL (HOSP. DIA PLANTA 7) | SLC-2/8-ADAPT 200X R PS B1 | 50KVA | 0000448723 | SALICRU | 1160276 | LOT 2 - HUVH
12 | MODUL BLAU (MICROBIOLIGIA - HEMATOLOGIA) | SLC-30-CUBE3+ B1 | 30KVA | 0000437022 | SALICRU | 1161629 | LOT 2 - HUVH
13 | EDIF. MATERNOINFANTIL PLANTA -3 (REA, Q31, Q32, Q33) | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 20KVA | 0000404678 | SALICRU | 1141942 | LOT 2 - HUVH
14 | EDIF. PSPV EDIF. GREGAL (QUIROFANS) | SLC-40-CUBE3+ B1 | 40KVA | 16B0287191 | SALICRU | 1149540 | LOT 2 - HUVH
15 | Àrea del cor a la coberta | SLC-30-CUBE3+ B1 | 30KVA | 506683 | SALICRU |  | LOT 2 - HUVH
16 | Àrea del cor a la coberta | SLC-50-CUBE3+ B1 | 50KVA | 291822D00111 | SALICRU |  | LOT 2 - HUVH
17 | Arrítmia planta 9: | SLC-10-CUBE3+ | 10KVA | 457900 | SALICRU | 1170087 | LOT 2 - HUVH
18 | Arrítmia planta 9: | SLC-15-CUBE3+ | 15KVA | 458136 | SALICRU | 1170086 | LOT 2 - HUVH
19 | One Step: | SLC-15-CUBE3+ | 15KVA | 479443 | SALICRU |  | LOT 2 - HUVH
20 | One Step: | SLC-20-CUBE3+ | 20KVA | 463454 | SALICRU |  | LOT 2 - HUVH
21 | HELIPORT | SLC-TWIN PRO | 8KVA | 291820d24892 | SALICRU |  | LOT 2 - HUVH
| EDIF. GARBÍ - PLANTA BAJA (ADMINISTRACIÓN) | EASY UPS 3S | 40KVA | 9E2017E12398 | SCHNEIDER | 1166681 | LOT 3 - HUVH
| EDIF. GARBÍ - PLANTA 1 | EASY UPS 3S | 20KVA | 9E1950T11593 | SCHNEIDER | 1166683 | LOT 3 - HUVH
| EDIF. GARBÍ - PLANTA 2 | EASY UPS 3S | 20KVA | 9E1950T11634 | SCHNEIDER | 1166682 | LOT 3 - HUVH
| EDIF. GARBÍ - PLANTA 4 (SAI 1) | EASY UPS 3S | 40KVA | 9E1830T11363 | SCHNEIDER | 1166680 | LOT 3 - HUVH
| EDIF. GARBÍ - PLANTA 4 (SAI 2) | EASY UPS 3S | 40KVA | 9E1830T11376 | SCHNEIDER | 1166679 | LOT 3 - HUVH

## SAIs SOCOMEC (Lot 1)
SAI'S SOCOMEC HOSP. VALL D'HEBRON
| UBICACIÓN | MODELO | POTENCIA | NÚM. SERIE
1 | HOSPITAL GENERAL - MEDICINA NUCLEAR (PLANTA 0) | MASTERYS BC | 40 KVA | P147708001 | HUVH
2 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 3 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190047001 | HUVH
3 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 2 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190046001 | HUVH
4 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 4 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190046002 | HUVH
5 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 8 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190047002 | HUVH
6 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 7 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190048002 | HUVH
7 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 6 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190048001 | HUVH
8 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 5 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190049001 | HUVH
9 | PLANTA TRAUMATOLOGIA/ BLOQUE QUIRÚRGICO NUEVO QUIROFANO 1 | MASTERYS MC | 15 KVA | P190049002 | HUVH
10 | HOSP. GENERAL - URGENCIAS (PALOMAR) | MASTERYS MC | 40 KVA | P483513001 | HUVH
11 | EDIFICIO MEDITERRÀNIA RECERCA (INFORMATICA PLANTA 1) | MASTERYS BC+ | 80 KVA | P399465001 | HUVH
12 | MATERNITAT SEMISOTERRANI (QUIROFANOS Q21 y Q23 PARTOS) | MASTERYS BC | 40 KVA | P105970001 | HUVH
13 | SALA DE GRUPOS (CENTRAL ELECTRICA) | MASTERYS BC | 20 KVA | PM00723001 | HUVH
14 | ALUMBRADO UCI PEDIATRICA | MASTERYS MC | 60 KVA | P114314001 | HUVH
15 | MATERNITAT SOTANO BOX 1 | MASTERYS GP | 40 KVA | P113729001 | HUVH
16 | MATERNITAT SOTANO BOX 2 | MASTERYS GP | 40 KVA | P113669001 | HUVH
17 | MATERNITAT SOTANO DESPACHOS | MASTERYS GP | 10 KVA | P113860001 | HUVH
18 | EDIFICI MATERNITAT (SALA G.E) | MODULYS GP 2.0 | 75KVA | PD07044001 | HUVH
19 | UCI NEONATOS | MASTERYS MC | 60 KVA | P195242001 | HUVH
20 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI GENERAL 1 (PUERTA 40) | MASTERYS MC | 100 KVA | P490759001 | HUVH
21 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 1 BQ1 (PUERTA 25) | MASTERYS MC | 60KVA | P117880001 | HUVH
22 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 2 BQ1 (PUERTA 28) | MASTERYS MC | 60KVA | P117581001 | HUVH
23 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 3 BQ1 (PUERTA 36) | MASTERYS MC | 60KVA | P117860003 | HUVH
24 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 1 BQ2 (PUERTA 6) | MASTERYS MC | 60KVA | P117585001 | HUVH
25 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 2 BQ2 (PUERTA 9) | MASTERYS MC | 60KVA | P117879001 | HUVH
26 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 3 BQ2 (PUERTA 18) | MASTERYS MC | 60KVA | P117878001 | HUVH
27 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI 4 BQ2 (PUERTA 12) | MASTERYS MC | 60KVA | P117860002 | HUVH
28 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI GENERAL 2 (PUERTA 2) | MASTERYS MC | 60KVA | P117878002 | HUVH
29 | HOSP. GENERAL BQN PLANTA 5 - SAI ALUMBRADO BOXES (PUERTA 2) | MASTERYS GP 2.0 | 10KVA | PM04681001 | HUVH
30 | CCEE Infantil Planta -2 | MGP4GP315S+C1 | 15KVA | P285533001 | HUVH
31 | SALA CONTROL CENTRAL ELECTRICA | RIELLO GPSER11201RU | 6500VA | MA49UT601750005 | HUVH
1 | NOU EDIFICI VHIR QUIRÒFAN 1 | MASTERYS GP4 | 10KVA | P393272001 | VHIR
2 | NOU EDIFICI VHIR QUIRÒFAN 2 | MASTERYS GP4 | 10KVA | P393233001 | VHIR
3 | NOU EDIFICI VHIR QUIRÒFAN 3 | MASTERYS GP4 | 10KVA | P393271001 | VHIR
4 | NOU EDIFICI VHIR ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA | ITYS TW | 6KVA | 4I24600194 | VHIR
5 | NOU EDIFICI VHIR SAI GENERAL 1 | MODULYS GP 2.0 | 125KVA | PD06649001 | VHIR
6 | NOU EDIFICI VHIR SAI GENERAL 2 | MODULYS GP 2.0 | 125KVA | PD06652001 | VHIR

## SAIs SALICRU (Lot 2)
SAI'S SALICRU HOSP. VALL D'HEBRON
| UBICACIÓN | MODELO | POTENCIA | NÚM. SERIE
1 | EDIF. TRAUMATOLOGIA SOTANO 2 GALERIAS TALLER - UCI BOXES | SLC CUBE3+ B B1 | 20KVA | 17D0300835
2 | EDIF. TRAUMATOLOGIA PLANTA 5 - UCI | SLC-30-CUBE3+ B1 | 30KVA | 0000431800
3 | EDIF. TRAUMATOLOGIA SOTANO 2 GALERIAS TALLER - REA 2 | SLC-20-CUBE3+ B1 | 20KVA | 0000437409
4 | EDIF. TRAUMATOLOGIA SOTANO 2 - UCI ALUMBRADO + FUERZA | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 20KVA | 0000404677
5 | EDIF. TRAUMATOLOGIA SOTANO S2 / QGBT LENCERÍA (UCI REA) | SLC-50-CUBE3+ B1 | 50KVA | 0000405345
6 | EDIF. TRAUMATOLOGIA PLANTA -1 (CREMATS) | SLC-10-CUBE3+ | 10KVA | 0000404910
7 | HOSP. GENERAL SEMISOTANO TALLER (HEMODIALISI PL8)) | SLC-50-CUBE3+ B B1 | 50KVA | 17D0300834
8 | HOSP. GENERAL SEMISOTANO TALLER (REA PLANTA 4) | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 20KVA | 17D0300828
9 | HOSP. GENERAL INFORMATICA - CPD | SLC-15-CUBE3+ B B1 | 15KVA | 0000416088
10 | HOSP. GENERAL SEMISOTANO ANEXO (Semicríticos PL5) | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 20KVA | 17D0300830
11 | HOSP. GENERAL (HOSP. DIA PLANTA 7) | SLC-2/8-ADAPT 200X R PS B1 | 50KVA | 0000448723
12 | MODUL BLAU (MICROBIOLIGIA - HEMATOLOGIA) | SLC-30-CUBE3+ B1 | 30KVA | 0000437022
13 | EDIF. MATERNOINFANTIL PLANTA -3 (REA, Q31, Q32, Q33) | SLC-20-CUBE3+ B B1 | 20KVA | 0000404678
14 | EDIF. PSPV EDIF. GREGAL (QUIROFANS) | SLC-40-CUBE3+ B1 | 40KVA | 16B0287191
15 | Àrea del cor a la coberta | SLC-30-CUBE3+ B1 | 30KVA | 506683
16 | Àrea del cor a la coberta | SLC-50-CUBE3+ B1 | 50KVA | 291822D00111
17 | Arrítmia planta 9: | SLC-10-CUBE3+ | 10KVA | 457900
18 | Arrítmia planta 9: | SLC-15-CUBE3+ | 15KVA | 458136
19 | One Step: | SLC-15-CUBE3+ | 15KVA | 479443
20 | One Step: | SLC-20-CUBE3+ | 20KVA | 463454
21 | HELIPORT | SLC-TWIN PRO | 8KVA | 291820d24892

## SAIs SCHNEIDER (Lot 3)
SAI'S SCHNEIDER HOSP. VALL D'HEBRON EDIFICI GARBÍ PARC SANITARI PERE VIRGILI (PSPV)
| UBICACIÓN | MODELO | POTENCIA | NÚM. SERIE
1 | EDIF. GARBÍ - PLANTA BAJA (ADMINISTRACIÓN) | EASY UPS 3S | 40KVA | 9E2017E12398
2 | EDIF. GARBÍ - PLANTA 1 | EASY UPS 3S | 20KVA | 9E1950T11593
3 | EDIF. GARBÍ - PLANTA 2 | EASY UPS 3S | 20KVA | 9E1950T11634
4 | EDIF. GARBÍ - PLANTA 4 (SAI 1) | EASY UPS 3S | 40KVA | 9E1830T11363
5 | EDIF. GARBÍ - PLANTA 4 (SAI 2) | EASY UPS 3S | 40KVA | 9E1830T11376