## Hoja1
CSMS 12/25-S SUBMINISTRAMENT D’UN TOMÒGRAF DE COHERÈNCIA ÒPTICA (OCT) AMB ANGIOGRAFIA PER A OFTALMOLOGIA DE L’HOSPITAL DE CALELLA DE LA CSMS
MODEL D'OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS AUTOMÀTICS
CRITERI AUTOMÀTIC - OFERTA ECONÒMICA | UNITATS | PREU UNITARI S/IVA | BASE LICITACIÓ (sense IVA) | PREU UNITARI S/IVA OFERTAT | IMPORT TOTAL OFERTA (sense IVA) | Tipus IVA | IMPORT TOTAL OFERTA (amb IVA)
Tomògraf de Coherència Òptica (OCT) amb Angiografia | 1 | 149000 | 149000 |  | 0
IMPORT TOTAL LICITAT |  |  | 149000 |  | 0 |  | 0
* Qualsevol oferta que individualment o totalment superi els imports màxims de licitació expressats a l'annex d'oferta econòmica, serà automàticament exclosa del procediment
CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA | OFERTA | FITXA TÈCNICA I PÀGINA ON ES TROBA LA INFORMACIÓ
Criteris tècnics automàtics
Capacitat per realitzar, capturar i enregistrar videoangiografies en temps real | Escollir SI/NO
Resolució transversal màxima (distància entre B-Scans) de l’eina d’angiografia OCT de com a mínim 6 micres/píxel | Escollir SI/NO
Disposar de mapes de gruix macular, anàlisi de les capes retinianes GCL, IPL i RNFL per separat i amb comparativa amb la normalitat de cadascuna d’aquestes, tenint en compte la distància entre la fòvea i el centre del nervi òptic del pacient | Escollir SI/NO
Possibilitat d’ampliació futura a altres modes d’imatge en el mateix equip, compatibles amb les línies d’investigació dels grups del centre, com a mínim: • Retinografia multifreqüència (3 longituds d’ona) • Angiografia amb verd d’indocianina | Escollir SI/NO
Possibilitat de programari per a la mesura i seguiment d’àrees atròfiques en les imatges d’autofluorescència i infraroig | Escollir SI/NO
Possibilitat de capturar, en tots els modes d’imatge de fons, una tomografia de coherència òptica (SD-OCT) amb correlació en directe entre ambdues imatges. | Escollir SI/NO
Capacitat d’accés segur encriptat amb plataformes d’intel·ligència artificial de tercers sense sortir del visor propi | Escollir SI/NO
Capacitat d’eines de segmentació automàtica d’un mínim de 10 capes. | Escollir SI/NO
Criteris medioambientals | OFERTA | FITXA TÈCNICA I PÀGINA ON ES TROBA LA INFORMACIÓ
- L’ús d’energia o material procedents de fonts renovables o reciclades | Escollir SI/NO
- L'absència o la baixa presència de substàncies tòxiques o perilloses | Escollir SI/NO
* S’haurà d’acreditar el compliment d'aquests requeriments tècnics aportant els certificats o documentació acreditativa que correspongui.
Altres criteris tècnics automàtics | Indicar oferta de garantia addicional | FITXA TÈCNICA I PÀGINA ON ES TROBA LA INFORMACIÓ
· no millora termini de garantia (mínima de 2 anys)
· millora termini de garantia en 1 any (total 3 anys)
· millora termini de garantia en 2 anys (total 4 anys)
· millora termini de garantia en 3 anys (total 5 anys) o més
* A la columna de Fitxa tècnica i Pàgina, s’haurà d’indicar a quina pàgina i en quin apartat de les fitxes tècniques que s’han d’aportar consta la informació que prova cada un dels criteris automàtics.