| DESCRIPTIU GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPOLOGÍA: |  | INSTAL.LACIÓ DE DEPURACIÓ D´AIGÜES DE RENTAT |  |  |  |  |
| CENTRE: |  | HOSPITAL DE BELLVITGE (CUA DE MANIOBRA) |  |  |  |  |
| ADREÇA: |  | 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona |  |  |  |  |
| DIAGRAMA FLUXE EQUIPS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES |  |  |  |  |  |  |
| FABRICANT: | IDROCONSULT/AQUAFRISCH |  | ANY: | 2018 | MANTENIMENT: | SETMANAL |
| PROCESSOS: | OSMOSI INVERSA |  | Q Max | 600l/h | ALTRES DADES: | <10oHf <100µS |
|  | DEPURACIÓ |  | Q Max | 2,5m3/h | ALTRES DADES: | Ultrafiltració |
|  | GESTIÓ GRAFFITIS |  | Q Max | 30 l/min | ALTRES DADES: | Acúmul 10 m3 |
| IMATGES EQUIPS |  |  |  |  |  |  |
| Pretractament+Depuradora Osmosi+Descalcificació Acúmul aigua graffitis |  |  |  |  |  |  |