| DESCRIPTIU GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPOLOGÍA: |  | INSTAL.LACIÓ DE DEPURACIÓ D´AIGÜES DE RENTAT |  |  |  |  |
| CENTRE: |  | COTXERES ZAL |  |  |  |  |
| ADREÇA: |  | Carrer Lletra A de la Zona Frnaca, Sants-Montjuïc, 08040, Barcelona |  |  |  |  |
| DIAGRAMA FLUXE EQUIPS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES |  |  |  |  |  |  |
| FABRICANT: | IDROCONSULT |  | ANY: | 2023 | MANTENIMENT: | SETMANAL |
| PROCESSOS: | OSMOSI INVERSA |  | Q Max | 600l/h | ALTRES DADES: | <10oHf <100µS |
|  | DEPURACIÓ |  | Q Max | 9m3/h | ALTRES DADES: | Filtració Silex+Antracita |
|  | GESTIÓ GRAFFITIS |  | Q Max | 30 l/min | ALTRES DADES: | Acúmul 6 m3 |

IMATGES EQUIPS

Pretractament Acúmul Graffitis túnel renttat Depuració Descalcifiació+osmosi Vàlvula desviació aigües rentat manual Acúmul Graffitis túnel rentat