| DESCRIPTIU GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPOLOGÍA: |  | INSTAL.LACIÓ DE DEPURACIÓ D´AIGÜES DE RENTAT |  |  |  |  |
| CENTRE: |  | COTXERES SANT GENÍS |  |  |  |  |
| ADREÇA: |  | Carrer de les Basses d´Horta, 9, Horta-Guinardó, 08035 Barcelona |  |  |  |  |
| DIAGRAMA FLUXE EQUIPS |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES |  |  |  |  |  |  |
| FABRICANT: | DOMO MEDIOAMBIENTE,S.L. |  | ANY: | 2018 | MANTENIMENT: | SETMANAL |
| PROCESSOS: | OSMOSI INVERSA |  | Q Max | 600l/h | ALTRES DADES: | <10oHf <100µS |
|  | DEPURACIÓ |  | Q Max | 9m3/h | ALTRES DADES: | Filtració Silex+CAG + Cloració |
|  | GESTIÓ GRAFFITIS |  | Q Max | 30 l/min | ALTRES DADES: | Acúmul 10 m3 |
| IMATGES EQUIPS |  |  |  |  |  |  |
| Depuradora+Osmosi +Descalcificació Acúmul aigua graffitis (soterrat) |  |  |  |  |  |  |