## ANNEX EP4
ANNEX EP 4: DOCUMENTACIÓ RESPECTE TEMPS DE RESPOSTA I PRESTACIONS ADDICIONALS DE MANTENIMENT
Puntuació | Llindar puntuació min |  | Temps de resposat i prestacions addicionals de manteniment ofertades
10 | 5 | VTop -Valoracio tecnica (Llindar 50%)- Temps de resposta i prestacions addicionals de manteniment (màxim 10 punts)
2 |  | • Temps de resposta, des de trucada fins a la resposta del tècnic responsable fins a 2 punts, si es compromet a: - Inferior o igual a una hora = 2 punts - Temps 1 hora < T < = 3 hores = 0 punts - Temps superior a 3 hores = Exclòs
4 |  | • Temps màxim de resolució d’averies de baixa criticitat no hauria de superar 72h des d’avís d’averia a la resolució fins a 4 punts, si es compromet a: - Inferior o igual a 36 hores = 4 punts - Temps 36 hores < T < 48 hores = 3 punts - Temps 48 hores < T < 72 hores = 2 punts - Temps 72 hores = 0 punts - Temps superior a 72 hores = Exclòs
2 |  | • Ofereix servei de préstec d’equips amb ús equivalent (en cas d’equips mòbils – no equips amb instal·lació fixa) al durant la reparació fins a 2 punts, si es compromet a: - Ofereix equip de préstec en el moment de la recollida = 2 punt - Ofereix equip de préstec en 24h = 1 punt - Ofereix equip de préstec en més de 24h = 0 punt
2 |  | • Temps lliurament de peces d’intercanvi i equips d’intercanvi per reparació s’han de poder substituir en 48 hores fins a 2 punts, si es compromet a: - Inferior o igual a 18 hores = 2 punts - Temps 18 hores < T < 24 hores = 1 punt - Temps superior a 24 hores = 0 punts