## Proveïdor
Expedient | CS/CC00/1101443232/25/PSS
Descripció | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL DE GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA (COMPLEMENTARI)
Proveïdor
NIF
T. Oferta (B: Base, V: Variant): | B
Número oferta Variant:

## LOT 1
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius
La documentació tècnica que acredita aquests criteris ha d'estar incorporada al sobre 2 tal com s'especifica al PPT i al quadre de característiques
LOT | Dispositius intrauterins
1
Criteris objectius
CODI SAP | Descripció | Presenta Oferta | Es puntuarà que el mètode anticonceptiu demostri una eficàcia superior al 99%, confirmada mitjançant estudis clínics publicats en revistes científiques de reconegut prestigi, indexades en els quartils Q1 o Q2 | Es puntuarà que disposi d’una estructura plàstica biocompatible i flexible, que permeti una adaptació anatòmica òptima a la cavitat uterina i minimitzi el risc de reaccions adverses locals o sistèmiques. Haurà de presentar la ISO 10993 (2018/2021) o equiv | DIU, el període durant el qual, manté la seva eficàcia anticonceptiva, la seva biocompatibilitat i la integritat estructural sense necessitat de substitució. Haurà de presentar una declaració oficial del fabricant sobre la durada (en anys)
|  |  | 10 punts | 10 punts | 10 punts
|  |  | SÍ/NO | SÍ/NO | Intervals
30004234 | Dispositiu intrauterí en "ÀNCORA" estàndard/normal,espiral filferro de 99,9% coure 380mm²+/-2mm²;fil extracció polietilè 280mm ±5mm;cànula inserció polietilè;topall silicona/polipropilè,estèril un sol ús
30015580 | Dispositiu intrauterí en "Y"/"T" Gran,espiral filferro de 99,9% coure 380mm²+/-2mm²;ànima plata;fil extracció polietilè 280mm ±5mm;vareta inserció polipropilè;cànula inserció polietilè;topall silicona/polipropilè,estèril un sol ús.
30018905 | Dispositiu intrauterí en "Y"/"T" Petit,espiral filferro de 99,9% coure 380mm²+/-2mm²;ànima plata;fil extracció polietilè 280mm ±5mm;vareta inserció polipropilè;cànula inserció polietilè;topall silicona/polipropilè,estèril un sol ús.
Note on G10: - 10 punts: Es valorarà amb una puntuació màxima de 10 punts el material que presenti més de 5 anys de vida útil - 5 punts: Es valorarà amb una puntuació màxima de 5 punts el material que presenti 5 anys de vida útil - 0 punts: Es valorarà amb una puntuació de 0 punts el material que presenti menys de 5 anys de vida útil