## Climatitzadors
CLIMATIZADORES
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODEL | UNIDADES
CL-Q1 | CLIMATIZ. 4 TUBS QUIRÒFAN 1.1 I 1.2 | TROX | TKM 50 HE 124x074 | 1
CL-Q2 | CLIMATIZ 4 TUBS QUIRÒFAN 2 | TROX | TKM 50 HE 124x074 | 1
CL-Q3 | CLIMATIZ 4 TUBS QUIRÒFAN 2 | TROX | TKM 50 HE 140x099 | 1
CL-NET | CLIMATIZ. 4 TUBS ZONES NETES AREA QUIRÚRGICA | TROX | TKM 50 HE 108x074 | 1
CL-CORRA | CLIMATIZ. 4 TUBS CORRALINES | TROX | TKM 50 HE 175x990 | 1
CL-TA-P2 | CLIMATIZ. 4 TUBS TERÀPIES AVANÇADES TIPUS P-2 | TROX | TKM 50 HE 155x099 | 1
CL-TA-P3 | CLIMATIZ. 4 TUBS TERÀPIES AVANÇADES TIPUS P-3 | TROX | TKM 50 HE 124x056 / 124x074 | 1 | FILTRO BIBO SALA BSL3 (P3) GALERIA PSOT-1
CL-CONG | CLIMATIZ. 2 TUBS SALES CONGELADORS | TROX | TKM 50 HE 155x135 / 155x099 | 1
CLAP-PS1 | CLIMATIZ. 4 TUBS PLANTA PS1 | TROX | TKM 50 HE 155x117 / 155x099 | 1
CLAP-PB | CLIMATIZ. 4 TUBS PLANTA PB | TROX | TKM 50 HE 155x117 / 155x099 | 1
CL SALA ACT | CLIMATIZ. TUBS SALA D'ACTES | TROX | TKM 50 HE 124x086 | 1
CL VEST PB | CLIMATIZ. TUBS SALA VESTIBUL | TROX | TKM 50 HE 155x135 / 155x099 | 1
CL-RADIO | CLIMATIZ. 4 TUBS RADIOACTIVITAT | TROX | TKM 50 HE 140x074 | 1
CL-LAB-P1 | CLIMATIZ. TUBS LABORATORI TIPUS P1 | TROX | TKM 50 HE 175x128 | 1
CL-LAB-P2 | CLIMATIZ. TUBS LABORATORI TIPUS P1 | TROX | TKM 50 HE 175x128 | 1
CLAP-DES-P1 | CLIMATIZ. TUBS DESPATXOS P1 | TROX | TKM 50 HE 140x099 | 1
CL RSC 01 | CLIMATIZ. RSC1, P1 | TROX | TKM 50 HE 124x056 / 124x050 | 1
CL RSC03 | CLIMATIZ. RSC3, P2 | TROX | TKM 50 HE 124x056 / 124x050 | 1
CL RSC 02 | CLIMATIZ. RSC2, P1 | TROX | TKM 50 HE 124x056 / 124x050 | 1
CL RSC04 | CLIMATIZ. RSC4, P2 | TROX | TKM 50 HE 124x056 / 124x050 | 1
CL RSC05 | CLIMATIZ. RSC5, P2 | TROX | TKM 50 HE 124x056 / 124x050 | 1
CLAP-DES-P2 | CLIMATIZ. TUBS DESPATXOS P2 | TROX | TKM 50 HE 140x086 | 1

## Fan coils
FANCOILS
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDADES
FC20 | FAN-COIL | AIRLAN FCZ 301 P 4 TUBS | 59
FC30 | FAN-COIL | AIRLAN FCZ 401 P 4 TUBS | 2
FC13 | FAN-COIL | AIRLAN FPM 134 KI 4 TUBS | 54
FC21 | FAN-COIL | AIRLAN FPM 222 KI 2 TUBS | 1
FC22 | FAN-COIL | AIRLAN FPM 224 KI 4 TUBS | 12
FC23 | FAN-COIL | AIRLAN FPM 234 KI 4 TUBS | 3
FC32 | FAN-COIL | AIRLAN FPM 324 KI 4 TUBS | 9
FCS01 | FAN-COIL | AIRLAN FCW 22 VL 2 TUBS | 7
FCS02 | FAN-COIL | AIRLAN FCW 42 VL 2 TUBS | 2
FCC01 | FAN-COIL | AIRLAN FCL 44 VL 4 TUBS | 5
FCC02 | FAN-COIL | AIRLAN FCL 122 VL 2 TUBS | 2

## Recuperadors de calor
RECUPERADORES
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | UNIDADES
REC01/03 | RECUPERADOR 1 VENTILACIÓ RESIDUS (S39 / S-41) PSOT-1 | TROX | FLAT UNIT FLU15 141X031 | 1
REC01/03 | RECUPERADOR 2 VENTILACIÓ RESIDUS (S40) PSOT-1 | TROX | FLAT UNIT FLU15 141X031 | 1
REC01/03 | RECUPERADOR 3 VENTILACIÓ SALA CRIOGENIA (S36) PSOT-1 | TROX | FLAT UNIT FLU15 141X031 | 1
REC02 | RECUPERADOR 4 VENTILACIÓ SALA REVELATS (S04) PSOT-1 | TROX | FLAT UNIT FLU25 175X045 | 1

## Bombes_clima calor i fred
BOMBAS DE CLIMA
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
BF.1.1 & BF.1.2 | EQUIP BOMBEIG FRED | GRUNDFOS / TPE 80-330/2 S-A-F-A-BQQENWB | 4
BC.1.1 & BC.1.2 | EQUIP BOMBEIG CALOR | GRUNDFOS / TPE 40-300/2 S-A-F-A-BQQE-JWB | 4

## Intercanviadors de calor
BOMBAS DE CLIMA
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
I-F1 | INTERCAMBIADOR 1000 KW | INDELCASA / ST-N-155M/218 | 1
I-F2 | INTERCAMBIADOR 800 KW | INDELCASA / ST-N-155M/174 | 1
I-F3 | INTERCAMBIADOR 400 KW | INDELCASA / SX-N-042H/103 | 1

## Maquines de ref. singulars
Maquines de refrigeració singulars
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
| Cambra freda | BEIJER UMT‐T 045 MTDX para CO2 (1 unitat Estabulari) | 1
|  | Evaporador ECO CGC 312D6 ED PVVT (1 unitat Estabulari) | 1
|  | BEIJER UMT‐T 100 MTDX para CO2 (2+2 unitats) | 4
|  | ECO CGC‐353F6 ED (2+2 unitats) | 4
|  | CAREL BMEST03LE0 SUPER BOSS | -
| VRV | RXYQ16U - Ud. Exterior VRV Bomba de Calor R410A | 1
|  | RXYQ20U - Ud. Exterior VRV Bomba de Calor R410A | 1
| CPD | UNIFLAIR LDCV0800A | 1
|  | UNIFLAIR LDAV1311A + CAT2001AC | 1

## Equips bombeig sanejament
EQUIPOS DE BOMBEO SANEAMEIENTO
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
| BOMBEO AGUAS FECALES | BOMBA SULZER / XFP81E-VX.4-PE70/2-D05*10 | 2
| BOMBEO AGUAS PLUVIALES | BOMBA SULZER / XFP100E-CB1.4-PE60/4-D05*10 | 3

## Extractors
EXTRACTORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
EXSP2a | SOBREPRESSIÓ ESCALA ASCENDENT N2 (PB A P2) | C. VENTIL. SOLER & PALAU CGT/2-400-6 1,5KW (230/400V50HZ) IE3 | 1
EXSP2a | SOBREPRESSIÓ ESCALA DESCENDENT N2 (PB A PSOT-1) | C. VENTIL. SOLER & PALAU CGT/2-400-6 1,5KW (230/400V50HZ) IE3 | 1
EXSP2b. | SOBREPRESSIÓ VESTIBUL ESCALA N2 | C. VENTIL. SOLER & PALAU CGT/4-630-6/14 A 1,1KW (230/400V50HZ) IE3 VE | 1
EX1 | SERVEIS (LAVABOS N2) | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD-2000/315 SILENT ECOWATT (230V50/60HZ) VE | 1
EX2 | SERVEIS P2 (LAVABOS N1) | C. VENTIL. SOLER & PALAU CVB/4-270/270N 373W (230V 50) N6 | 1
EX3 | EMERGÈNCIA SALA CRIOGÈNIA (S-36) PSOT-1 | C. VENTIL. SOLER & PALAU CVT-320/320N T 1100W (230/400V 50) N6 | 1
EX4 | SALES TÈCNIQUES IT (S20 / S21 / 147 / IT09-P2) | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD-1300/250 SILENT ECOWATT (230V50/60HZ) VE | 1
EX5 | APORTACIÓ MOLL DE CÀRREGA PSOT-1 | C. VENTIL. SOLER & PALAU CHGT/4-710-7/10 A 1,1KW (230/400V50HZ) F400 IE3 VE | 1
EX6 | EXTRACCIÓ MOLL DE CÀRREGA PSOT-1 | C. VENTIL. SOLER & PALAU CHGT/4-710-5/10 A 1,1KW (230/400V50HZ) F400 IE3 VE | 1
EX7 | VESTUARIS ESTABULARI (S-56) PSOT-1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU 'TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE | 1
EX8 | VESTUARIS PERSONAL ZONA QUIRURGICA (S19) PSOT-1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD-2000/315 SILENT ECOWATT (230V50/60HZ) VE | 1
EX9 | VENTILACIÓ AUTOCLAU SALA RNA (S09) PSOT-1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE | 1
EX10
EX11 | RENTARACKS ESTABULARI (S53) PSOT-1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU 'TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE | 1
EX12 | SALA SORTING UAT (S29) PSOT-1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU 'TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE | 1
EX13 | EXTRACCIÓ SALA GASOS MEDICINALS (029) / BAIXA TENSIÓ (031) PB | C. VENTIL. SOLER & PALAU CVB/4-240/240N T 373W (230V 50) N6 | 2
EX14 | SALA COMPRESSOR D'AIRE MEDICINAL MOTRIU (027) PB | C. VENTIL. SOLER & PALAU CVTT-15/15-1,1KW-700-V (230/400V 50HZ) N8 | 1
EX15 | EMERGÈNCIA SALA GASOS MEDICINALS (029) PB | C. VENTIL. SOLER & PALAU CVB/4-270/200N 373W (230V 50) N8 | 1
EX16 | MAGATZEMS ZONA RADIOACTIVITAT (S45) PSOT-1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD-2000/315 SILENT ECOWATT (230V50/60HZ) VE | 1
EX17 | EXTRACTOR SALA PRODUCCIO (S37) PSOT-1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD-100/200 SILENT ECOWATT (230V50/60HZ) VE | 1
EX18 | TA EXTRACTOR AUTOCLAVE SALA BSL3 (P3) PSOT-1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD EVO 200 ECOWATT (230V50/60HZ) VE | 1
EX.AQ.P-1 | ARMARI GASOS LAB. RADIOACTIVITAT (S40) PSOT-1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD EVO-100 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) RE | 1
EX.AQ.P1 | GASOS ARMARI NUCLI 1 (102) P1 | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD EVO-200 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) N8 | 1
EX.AQ.P2 | GASOS ARMARI NUCLI 1 (203) P2 | EXTRACTOR SOLER & PALAU TD EVO-200 ECOWATT (220-240V 50/60HZ) N8 | 1
| EXTRACTOR SALA ALJUB AGUA PLUVIAL PATI PSOT-1 |  | 1
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN VITRINAS
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
P-1.1 | P-1.1. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-160 | 1
P-1.2 | P-1.2. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-160 | 1
P1.1 | P1.1. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-250 | 1
P1.2 | P1.2. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-250 | 1
P1.3 | P1.3. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-250 | 1
P1.4 | P1.4. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-160 | 1
P2.1 | P2.1. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-250 | 1
P2.2 | P2.2. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-160 | 1
P2.3 | P2.3. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-250 | 1
P2.4 | P2.4. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-160 | 1
P2.5 | P2.5. SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA | QUIMIPOL PP M-250 | 1

## Tractament aigua laboratori
EQUIPO DESCALCIFICADOR
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
| EQUIPO DESCALCIFICADOR DOBLE COLUMNA | BWT RONDOMAT SUPER DATA 1050 DÚPLEX | 2
| EQUIPO PRODUCCIÓN AGUA DESIONIZADA | ETAPA OSMOSIS 1 | 1
| EQUIPO PRODUCCIÓN AGUA DESIONIZADA | ETAPA OSMOSIS 2 | 1

## Gasos medicinal
GASOS MEDICIANLS
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | UNIDADES
| CO2 | 2 Rampes
| NITROGEN | 2 Rampes
| OXIGEN | 3 Rampes
| AIRE MEDICINAL | 2 Rampes
| BUIT | 2 Rampes
| CARBOGEN | 2 Rampes
| ARGO | 2 Rampes
| MESCLA (CO2+O2) | 2 Rampes

## Tractament aigua estany
EQUIPO DESCALCIFICADOR
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
| EQUIPO TRATAMIENTO AGUA | BOMBA PISCINA | 1
| EQUIPO TRATAMIENTO AGUA | FILTRO ARENA | 1
| EQUIPO TRATAMIENTO AGUA | LAMPARAS UV | 1
| EQUIPO TRATAMIENTO AGUA | SISTEMA DE VALVULAS Y VALVULA SELECTORA DEPURACIÓN | 1

## Portes Automatiques
PORTES AUTOMATIQUES
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODEL | UNIDADES
| PORTA RADIOACTIVITAT | TANÉ HERMETIC | TH7 | 1
| PORTA AUTOMATICA D'ACCES MOLL | SN | SN | 1