## BAJA TENSIÓN
ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN
CUADROS ELÉCTRICOS | UND
QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ | 1
QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ DE SAI | 1
SUBQUADRE PLANTA 0 | 1
SUBQUADRE PLANTA 1 | 1
SUBQUADRE PLANTA 2 | 1
SUBQUADRE BOMBES | 1
SUBQUADRE CALDERA GAS | 1
SUBQUADRE ULTRACONGELADORS | 2
SUBQUADRE AUTOCLAU | 1
SQ. CAMBRA FREDA | 1
SUBQUADRE NITROGEN | 1

## Telecomunicaciones
TELECOMUNICACIONES | UND
Rack Servidor PS1 Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles Ref. 542-42810-WDBF-BK de EXCEL | 1
*1 Bandeja de 4 ventiladores
*1 Bandeja 19" fibra óptica 24 SC/SL duplex vacia. Casete porta emplames hasta 24 fibras, con tapa. Adaptador LC duplex multimodo OM4 violeta.
*12 Patch panel 24 ports
*13 cable management
Rack Servidor PS2 Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles Ref. 542-42810-WDBF-BK de EXCEL | 1
*1 Bandeja de 4 ventiladores
*1 Bandeja 19" fibra óptica 24 SC/SL duplex vacia. Casete porta emplames hasta 24 fibras, con tapa. Adaptador LC duplex multimodo OM4 violeta.
*2 Patch panel 24 ports
*3 cable management
Rack Servidor PS3 Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles Ref. 542-42810-WDBF-BK de EXCEL | 1
*1 Bandeja de 4 ventiladores
*1 Bandeja 19" fibra óptica 24 SC/SL duplex vacia. Casete porta emplames hasta 24 fibras, con tapa. Adaptador LC duplex multimodo OM4 violeta.
*5 Patch panel 24 ports
*6 cable management
Rack Servidor PB1 Environ ER800 Rack 42U 800x1000mm Ondulado y Ventilado (A) Doble (ventilado) (F), Ambos paneles Ref. 542-42810-WDBF-BK de EXCEL | 1
*1 Bandeja de 4 ventiladores
*1 Bandeja 19" fibra óptica 24 SC/SL duplex vacia. Casete porta emplames hasta 24 fibras, con tapa. Adaptador LC duplex multimodo OM4 violeta.
*12 Patch panel 24 ports
*13 cable management

## Iluminacio
CUADROS ELÉCTRICOS | UND
Il·luminació fluorescència | 300*
Il·luminació Emergència Autònoma | 30*
*Valors estimats