## Fan coils
FANCOILS
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDADES
| FAN-COIL LABORATORIS |  | 38
| FAN-COIL DESPATXOS |  | 33
| FAN-COIL GENERALS |  | 19

## Sanitaris i aixetes
SANITARIS I AIXETES
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA MODELO | UNIDADES
| AIXETES BANYS | GRIF. LAVABO ROCA FLUENT ECO | 10
| WC | INDODOR SUSPES ROCA mod. MERIDIAN ref. A34624L | 13
| RENTAMANS | DURAVIT ARCHITEC | 10

## Bombes_clima calor i fred
BOMBAS DE CLIMA
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
| EQUIP BOMBEIG FRED |  | 8
| EQUIP BOMBEIG CALOR |  | 8

## Maquines d’expansió directe
BOMBAS DE CLIMA
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | UBICACIÓN/MODEL | UNIDADES
| CAMBRA FREDA | COPELAND DLL-40X | 2
|  | ECO DFE33AH3AV | 2
| AC | CULTIUS | 5
|  | SALA DE CONGELADORS | 4
|  | SALA DE RACKS | 1
|  | MAGATZEM | 1
|  | ESTERILITZACIO | 1
|  | QGBT | 1

## Extractors
EXTRACTORES Y CAJAS DE VENTILACIÓN
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
EX1 | SERVEIS (LAVABOS PLANTA 0) | EXTRACTOR SOLER & PALAU | 1
EX2 | SERVEIS P2 (LAVABOS) | C. VENTIL. SOLER & PALAU | 4
EX3 | EMERGÈNCIA SALA CRIOGÈNIA (S-36) PSOT-1 | C. VENTIL. SOLER & PALAU | 2
EX4 | VESTUARIS | EXTRACTOR SOLER & PALAU | 4
EX5 | VENTILACIÓ AUTOCLAU | EXTRACTOR SOLER & PALAU | 1
SISTEMAS DE EXTRACCIÓN VITRINAS
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
| SISTEMA D'EXTRACCIO CAMPANA |  | 3

## Aigua desionitzada
EQUIPO PRESSIO AIGUA DESIONITZADA
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | UNIDADES
| EQUIPO PRESSIÓ |  | 1

## Caldera
CLIMATIZADORES
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODEL | UNIDADES
| CALDERA | ADISA |  | 1

## Refredadora
CLIMATIZADORES
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODEL | UNIDADES
| REFREDADORA EXPANSIÓ DIRECTA | CLIMAVENETA | NECS-ST 1004 B | 1

## Portes Automatiques
PORTES AUTOMATIQUES
LEYENDA | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODEL | UNIDADES
| PORTA AUTOMATICA D'ACCES | MANUSA | SN | 2