## Full1
Annex Quadre resum a adjuntar oferta tècnica característiques bàsiques
Número d'expedient
EMPRESA
NIF
Correu electrònic
Nota: en la columna "Índex documental", cal indicar la ubicació exacta a la documentació aportada (full, apartat, etc.) on es troben les característiques tècniques així com, si es requereix, el servei tècnic i les condicions de manteniment.
La no inclusió d'aquest annex en l'oferta tècnica serà causa de no valoració de la oferta tècnica i per tant serà desestimada
Definició
Obres de substitució de la producció de climatització del Centre d’Atenció Primària El Clot de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra i del Centre d’Atenció Primària Sant Andreu la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Muntanya-Dreta, de l’Àmbit Territorial Barcelona
| Prestacions tècniques i funcionals bàsiques |  | És causa d'exclusió | Índex documental
|  |  |  | Indicar el número de la pàgina | Apartat de la vostra oferta tècnica on consta
(Documentació a incloure en el sobre número 2)
Plec de clàusules de prescripcions tècniques, punt 5 actuacions a realitzar
| Adjunta projecte tècnic amb les partides d'obra detallades segons Memòria Tècnica del PPT |  | Si
Plec de clàusules de prescripcions tècniques, Annex I Requeriments addicionals obligatoris
| Organització. Personal tècnic i mà d’obra |  | Si
Pel desenvolupament de les tasques expressades, l’empresa adjudicatària haurà de destinar-hi un equip de personal suficientment capacitat i experimentat en treballs similars mínim:
Una persona encarregada d'obra amb presència permanent a l'obra i telèfon de contacte (adjuntar experiència en obres de les mateixes característiques). S’aportarà DNI i Currículum Vitae
Una persona responsable de l’obra o cap d’obra amb formació suficient segons la LOE per desenvolupar aquesta tasca, amb disponibilitat permanent i telèfon de contacte (adjuntar experiència en obres de les mateixes característiques). S’aportarà DNI i Currículum Vitae.
Una persona Responsable de Seguretat i Salut del contracte, que es coordinarà amb el CSS.(adjuntar experiència en obres de les mateixes característiques). S’aportarà DNI i Currículum Vitae
| Cronograma de les actuacions a realitzar |  | Si
Puntuació màxima millores tècniques: 15 punts
Millora garantia d’obra. Es presentaran millores de garantia certificades per l’empresa (fins a 6 punts)
| 4 anys | 3 punts | No
| 5 anys | 6 punts | No
Millora temps d’execució. Es presentaran millores amb un cronograma de les actuacions, segons termini màxim establert al PPT (fins a 6 punts)
| Millora de 1 setmanes | 3 punts | No
| Millora de 2 setmanes | 6 punts | No
Gestió de residus (fins a 3 punts)
| Presentar programa de gestió de residus, indicant circuit de reciclatge i gestor de residus autoritzat de la màquina desmantellada (es comprovarà amb certificació al final de l’obra) | 3 punts | No
Totes les millores que es vulguin presentar s’entendran incloses en el preu ofert i no suposarà cap cost addicional.
Signatura