## Oferta
Expedient: CS/1000/1100007176/29/PO
CONTRACTACIÓ PER AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT D’UN LIOFILITZADOR PER A LES SALES BLANQUES DEL BANC DE SANG I TEIXITS.
OFERTA
ORDRE 1: Subministrament, instal·lació, validació i posada en funcionament Liofilitzador i instal·lacions annexes.
|  |  |  | PREUS MÀXIMS DE SORTIDA |  |  |  | PREUS MÀXIMS DE SORTIDA
DESCRIPCIÓ |  | QUANT. |  | PREU UNITAT (€) s/IVA | PREU UNITAT (€) a/IVA | PREU TOTAL (€) s/IVA | PREU TOTAL (€) a/IVA | PREU UNITAT (€) s/IVA | PREU UNITAT (€) a/IVA | PREU TOTAL (€) s/IVA | PREU TOTAL (€) a/IVA
1 | Subminitrament i instal·lació de liofilitzador
1.1 | Subministrament i instal·lació liofiltizador "PILOTO" 0,9m2 segons caracteristiques descrites en PPT. | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 151110.75 | 182844.01 | 151110.75 | 182844.0075
1.2 | Posada en funcionament per part de fabricant del liofilitzador, elaboració dels protocols de validació IQ/OQ i Execució | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0 | 11984.7 | 14501.49 | 11984.7 | 14501.487
1.3 | Desmuntatge, retirada i gestió de residus liofilitzador Coolvacum | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1815 | 1500 | 1815
2 | Adequació sala tècnica i sala clasificada liofilització.
2.1 | Adequació instal·lacions per a nou liofilitzador i millora sala. - Aigua Freda de climatització Substitució integral per problemes d’oxidació i de regulació de tota l’escomesa d’aigua freda de climatització que dona servei a la sala. Aquesta nova distribució ha de permetre alimentar de forma independent els dos liofilitzadors (el nou i el que és manté) i el “cassete” de terra. Es considera com a inici d’actuació les claus de tall ubicades al sostre. S’hauran d’incloure els elements de control de cabal, de tall i de mesura adients. El diàmetre haurà de ser l’adequat per a donar servei als equips especialment els dos liofilitzadors. En cas de no complir amb el cabal necessari pel nou equip s’haurà d’estendre una nova escomesa dedicada desde la sala de màquines pròxima on està el subministrament d’aigua freda dels climatitzadors de sala blanca. L’aïllament haurà d’estar reforçat i d’un gruix superior al previst en normativa per a reduir el risc de condensació. - Electricitat i telecomunicacions Els treballs elèctrics i de comunicacions consistiran en els següents ítems: o Estesa de noves safata perforades perimetrals de X x X per les dues parets laterals. o Correcte pentinat i traçat del cablejat que transcorre per la sala per alimentar els diversos consumidors. o Instal·lació de dos punts elèctrics monofàsics per alimentar estació de bombeig i fancoil de terra. o Instal·lació de preses elèctriques adequades a paret per a connexionat dels dos liofilitzadors així com els seus elements auxiliars. o Trasllat de punt de xarxa lliure a la posició adequada per a donar servei al nou liofilitzador. - Aire comprimit Adequació de la instal·lació existent per a connectar el nou liofilitzador tenint en compte la nova posició i preses de l’equip. | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 24200 | 20000 | 24200
2.2 | Substitució panell separació sala tècnica i sala liofilització. El panell ha de ser l’adequat per a sales blanques i incloure les mecanitzacions necessàries per a instal·lar de forma enrasada els dos liofilitzadors aixi com garantir el segellat entre les dues sales. Dintre d’aquesta partida s’haurà d’incloure tots els indirectes necessàries per a dur a terme la tasca, com pot ser la reparació del terra, la instal·lació de les unions de terra i divisòria, etcètera. Per a poder dur a terme aquests treballs s’haurà de sectoritzar adequadament la sala per a evitar la contaminació de la resta de sales blanques que estaran operatives. | 1 | PA |  | 0 | 0 | 0 | 5200 | 6292 | 5200 | 6292
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 189795.45 | 229652.4945
ORDRE 2: Manteniment Normatiu i Preventiu
|  |  |  | PREUS MÀXIMS DE SORTIDA |  |  |  | PREUS MÀXIMS DE SORTIDA
DESCRIPCIÓ |  | QUANT. |  | PREU UNITAT (€) s/IVA | PREU UNITAT (€) a/IVA | PREU TOTAL (€) s/IVA | PREU TOTAL (€) a/IVA | PREU UNITAT (€) s/IVA | PREU UNITAT (€) a/IVA | PREU TOTAL (€) s/IVA | PREU TOTAL (€) a/IVA
1 | Manteniment preventiu i normatiu 2026 | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 5700 | 6897 | 5700 | 6897
2 | Manteniment preventiu i normatiu 2027 | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 5700 | 6897 | 5700 | 6897
3 | Manteniment preventiu i normatiu 2028 | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 5700 | 6897 | 5700 | 6897
4 | Manteniment preventiu i normatiu 2029 | 1 | UD |  | 0 | 0 | 0 | 5700 | 6897 | 5700 | 6897
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 22800 | 27588