## Oferta
Tipus fitxer |  |  |  |  | 04 - Excel petició d'ofertes amb criteris subjetius | [8 empty] | S
Num. Exp.: |  |  |  |  | CS/CC00/1101442397/26/AMUP | [8 empty] | N
Descripció: |  |  |  |  | SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'ENDOSCOPIA FLEXIBLE: DIGESTIVA I RESPIRATÒRIA
Empresa:
NIF:
Data:
Segell Empresa:
Signatura:
T. Oferta (B: Base, V: Variant): |  |  |  |  | B
Número oferta Variant:
Lot | Partida | Desc. Partida | Pos. | Material | Desc. Material | Quantitat | UM | Referencia | Marca | Model | Forma Pres | Caducitat | Oferta presentada
1 | 0 |  | 170 | 30006673 | Càpsula p/comprovar permeabilitat del tracte digestiu,rebutjable i biodegradable,a/vareta Ø1,6mm detectable p/radiofreqüència,Ø12x28mm long,assegura pas d'una video-càpsula Pillcam,allibera Bari permet ser visualitzat per RX i Fluoroscòpia | 280 | UNI
1 | 0 |  | 530 | 30010741 | Càpsula endoscòpia digestiva,plàstic biocompatible i bandes d'or,xip electrònic p/veure imatges digestives,camp visió màxim 170°,funció seguiment 3D,profund/camp de 0 a 30mm,3 foto/s,bateria int mínim 12h,Ø10,8mmx24,5mm llarg.Comp/trans/Tipo Sonar o eq | 32 | UNI
1 | 0 |  | 1300 | 30034964 | Càpsula endoscòpia digestiva,plàstic biocompatible,per veure imatges digestives,òptica 3lents,camp visió 156º,superf/visió 1.100mm2,profun/camp 3cm,de2-6fps,bateria interna mín 11hores,Ø11,4mmx26,2mm llarg,3gr.pes.Comp/Registrador DR3 o equivalent | 995 | UNI
1 | 0 |  | 1420 | 30039499 | Dispositiu alliberador de càpsula endoscòpica, consta de catèter de diàmetre 2,5mm x 180cm+/-5cm de llargària, estèril, d'un sol ús. Compatible amb les càpsules endoscòpiques PillCam, EndoCapsule, MiroCam o equivalent | 22 | UNI
2 | 0 |  | 30 | 30004562 | Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, per a la mucosa gastrointestinal, calibre de 23G (0,64mm)x5mm, d'acer inoxidable, longitud de treball 200cm+/-5cm longitud, Ø mínim canal de treball 2,8mm,sit/bloqueig,sense làtex, estèril, d'un sol ús | 305 | UNI
2 | 0 |  | 50 | 30004792 | Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,per a esclerosar la mucosa gastrointestinal,calibre de 23G i 4mm longitud,beina Ø2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm,diàmetre mínim canal de treball de 2,8mm,sistema bloqueig,sense làtex,estèril,un sol ús | 3701 | UNI
2 | 0 |  | 150 | 30006560 | Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,per a esclerosar la mucosa gastrointestinal,calibre de 23G i 4mm long,beina transparentØ2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,sistema bloqueig,sense làtex,estèril,un sol ús | 620 | UNI
2 | 0 |  | 490 | 30009986 | Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,esclerosi de varius esofàgiques, de tefló, calibre 0,7mm x 5mm longitud amb sistema de bloqueig,beina de diàmetre 11G (2,3mm) x 180cm+/-5cm de llargària,amb connector per a rentat,sense làtex,estèril,un sol ús | 259 | UNI
2 | 0 |  | 500 | 30009987 | Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,per a esclerosar la mucosa tracte digestiu superior,calibre 23G i 6mm long,beina Ø1,8mm i long treball 200cm+/-5cm,catèter int a/forma d'estrella,Ømínim canal treball 2,8mm,sist/bloqueig,s/làtex,estèril,un ús | 121 | UNI
2 | 0 |  | 760 | 30013562 | Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva,per a esclerosar la mucosa gastrointestinal,calibre de 25G i 4mm long,beina transparentØ2,3mm i longitud de treball 240cm+/-5cm,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,sistema bloqueig,sense làtex,estèril,un sol ús | 395 | UNI
2 | 0 |  | 770 | 30013868 | Agulla d'injecció endoscòpia digestiva, per a esclerosi, calibre agulla 23G (0,64m m)x5mm llarg,beina cos metal·lic recob/teflon,beina Ø 2,5mmx230cm+/-5cm long,mànec a/connector lue r,sistema bloqueix,canal treball Ø2,8mm,no làtex,estèril,1ús. | 63 | UNI
2 | 0 |  | 800 | 30015201 | Agulla d'injecció per a endoscòpia digestiva, bisell de 30º normal,per a tracte digestiu superior,calibre de 23G (0,6mm), longitud de treball igual o superior a 160cm+/-5cm,diàmetre mínim canal de treball 2,0mm,per endoscopi pediàtric, estèril, un sol ús | 1 | UNI
2 | 0 |  | 2850 | 30062775 | Agulla d'injecció endoscòpia digestiva, per a esclerosi, agulla de 25G (0,5mm)x 5mm llarg i d'acer,beina recoberta tefló,beina Ø 2,5mmx230cm+/-5cm long,mànec a/connector luer-lock,no làtex,estèril,1ús. | 10 | UNI
3 | 0 |  | 180 | 30006727 | Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpica digestiva, calibre de 22G (0,7mm) amb punta estilet en bisell, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, clau 3 vies, xeringa 20ml, estèril, d'un sol ús | 20 | UNI
3 | 0 |  | 190 | 30006728 | Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva,calibre de 19G(1,07mm)x0-8cm,long regulable i ajustable,punta estilet de bola,beina Ø5,2-4,2Fr,140cm-145cm long,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,clau 1 via,xeringues buït de 5ml i 10ml,estèril,1sol ús | 40 | UNI
3 | 0 |  | 680 | 30012015 | Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva,calibre de 25G x0-8cm,long regulable i ajustable,beina Ø5,2Fr,140-145cm de longitud ajustable,punta estilet de bola,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,clau 1 via,xeringues al buït 5ml i 10ml,estèril,1 sol ús | 37 | UNI
3 | 0 |  | 740 | 30012932 | Agulla ecogènica per a ecoendoscòpia digestiva,calibre de 22G x 0- 8cm long regulable i ajustable mànec, beina Ø 5,2Fr i 140-145cm de longitud ,punta estilet bola,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,clau 1 via,xeringues buït 5ml i 10ml,estèril,1sol ús | 341 | UNI
3 | 0 |  | 900 | 30020009 | Agulla per a ecoendoscòpia digestiva d'alta definició,calibre de 19G x 0-8cm long regulable i ajustable,punta estilet bisell,beina Ø5,2-4,2Fr, 140-145cm long,Ømínim canal treball 2,8mm,sistema bloqueig,clau 1 via,xeringues buït 5ml i 10ml,estèril,1sol ús | 3 | UNI
3 | 0 |  | 1020 | 30027623 | Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva,de Cobalt-Crom,calibre de 22G (0,7mm)i 0-8cm long,beina Ø1,65mm i entre 137-142cm long regulable,Ømínim canal treball 2,4mm,sistema bloqueig,xeringa 20ml,connector luer bronze,sense làtex,estèril,un sol ús | 80 | UNI
3 | 0 |  | 1030 | 30027624 | Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva,de Cobalt-Crom,calibre de 25G (0,5mm)i 0-8cm long,beina Ø1,52mm i long regulable entre 137-142cm,Ømínim canal treball 2,4mm,sistema bloqueig,xeringa 20ml,connector luer bronze,sense làtex,estèril,un sol ús | 9 | UNI
3 | 0 |  | 1060 | 30029497 | Agulla per a ecoendoscòpia digestiva d'alta definició,calibre 20G x 0-8cm long regulable i ajustable,punta estilet bola,beina Ø8Fr i 140-145cm de long,Ømínim canal de treball 3,7mm,sistema de bloqueig,clau 1 via,xeringues buït 5ml i 10ml,estèril,sol ús | 2 | UNI
3 | 0 |  | 1070 | 30029498 | Agulla per ecoendoscòpia digestiva per a biòpsies histològiques,de Crom-cobalt,calibre 22G,punta tipus Franseen ext 0-8cm,Beina Ø5,3G, Ømín canal de treball 2,8mm,sistema de bloqueig,clau 1 viA,xeringa luer de buït de 10ml,estèril,d'un sol ús | 10 | UNI
3 | 0 |  | 1340 | 30037997 | Agulla de biòpsia per a punció per ecoendoscòpica, de 22G, avanç de l'agulla de 80mm,Øcatèter extern de 7,5Fr,Ø mínim canal treball 2,8mm,longitud treball 138-143cm.Sistema de seguretat passiu (integrat al dispositiu).Sense làtex,estèril,individual,1ús | 6 | UNI
3 | 0 |  | 1500 | 30043008 | Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològigues, de Crom-cobalt, calibre de 22G (0,7mm),punta tipus Franseen,sist fix de l'estilet.Ømínim canal de treball 2,4mm,xeringa plàstic 20ml, mànec ergonòmic,s/làtex, est,1 sol ús | 658 | UNI
3 | 0 |  | 1510 | 30043009 | Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològigues, de Crom-cobalt, calibre de 25G (0,7mm),punta tipus Franseen,sist fix de l'estilet.Ømínim canal de treball 2,4mm,xeringa plàstic 20ml, mànec ergonòmic,s/làtex, est,1 sol ús | 15 | UNI
3 | 0 |  | 1680 | 30048602 | Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, de nitinol, flexible,calibre de 19G (1,4mm)x0-8cm,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,diàmetre beina de 1,73mmx137,5-141,5cm,xeringa plàstic, connector luer de bronze, sense làtex, estèril, d'un sol ús | 95 | UNI
3 | 0 |  | 2610 | 30060103 | Agulla d'aspiració per a ecoendoscòpia digestiva, per a mostres histològigues, de nitinol, calibre de 19G,punta tipus Franseen,sist fix de l'estilet.Ømínim canal de treball 2,4mm,xeringa plàstic 20ml, mànec ergonòmic,s/làtex, est,1 sol ús | 5 | UNI
4 | 0 |  | 550 | 30010835 | Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva,forma oval estàndard de diàmetre 25mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús | 3014 | UNI
4 | 0 |  | 590 | 30011605 | Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma micro ovalat.Diàmetre de llaç 13mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 1130 | UNI
4 | 0 |  | 600 | 30011607 | Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma ovalat estàndard.Diàmetre de llaç 27mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 300 | UNI
4 | 0 |  | 750 | 30013307 | Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva,forma semicircular de diàmetre 25mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,3mm/flexible i fi, diàmetre mínim de canal 2,0mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús | 27 | UNI
4 | 0 |  | 820 | 30016120 | Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma rodona.Diàmetre de llaç 15mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 2499 | UNI
4 | 0 |  | 1190 | 30032660 | Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma rodona extra-gran.Diàmetre de llaç 33mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 130 | UNI
4 | 0 |  | 1200 | 30033195 | Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma hexagonal rígid. Diàmetre de llaç 27mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 35 | UNI
4 | 0 |  | 1400 | 30039138 | Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva,forma oval 2,5cm x 6cm amb dents al extrem distal, beina de diàmetre 8,4Fr (2,8mm) x 220cm de longitud, diàmetre mínim de canal de treball 2,8mm, monopolar, sense làtex, estèril, 1ús | 1 | UNI
4 | 0 |  | 1470 | 30041676 | Elèctrode nansa de diatèrmia monopolar d'acer per a polipectomia,forma micro hexagonal rígid. Diàmetre de llaç 13mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 50 | UNI
4 | 0 |  | 1520 | 30043172 | Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva,forma dia/oval,14cm x 2,7cm, beina de diàmetre 7,2Fr (2,4mm) x 230cm+/-5cm de longitud, diàmetre mínim de canal de treball 2,8mm, sense làtex, estèril, 1ús | 120 | UNI
4 | 0 |  | 1540 | 30043199 | Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva,forma oval estàndard de diàmetre 15mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús | 10 | UNI
4 | 0 |  | 1760 | 30048861 | Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva,forma tipus diamant de 10mm+/-2mm, fil de 0,23mm, tall en fred de pòlips molt petits, diàmetre mínim de canal 2,3mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús. | 1 | UNI
4 | 0 |  | 1860 | 30051355 | Nansa per a polipectomia,forma rodona rígida. Diàmetre de llaç 10mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 9246 | UNI
4 | 0 |  | 1870 | 30051470 | Nansa per a polipectomia,forma rodona. Diàmetre de llaç 10mm+/-2mm,diàmetre beina 2,4mm i llargària de treball 240cm+/-5cm,canal mínim de treball 2,8mm,color en mànec.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 2960 | UNI
4 | 0 |  | 2000 | 30051522 | Nansa de diatèrmia per a polipectomia creixent d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 10mm+/-2mm, diàmetre del filferro 0,47mm/gruixut, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús | 1 | UNI
4 | 0 |  | 2020 | 30051631 | Olympus-Caputxó distal recte tou de gran apertura i amb vorell arrodonit Ø ext 12.40mm x 4mm long, per a endoscòpia gastrointestinal superior i inferior, rebutjable compatible amb gastroscopis: GI-Q140,H-180, -Q230, -Q240, - Q260,PCF-P240A, -Q260J. | 1 | UNI
4 | 0 |  | 2030 | 30051635 | Nansa per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, monopolar, llaç de 10mm+/-2mm, tall en fred i amb diatermia, diàmetre catèter 2,3mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, catèter de PTFE,estèril, d'un sol | 10 | UNI
4 | 0 |  | 2790 | 30062370 | Nansa de diatèrmia per a polipectomia d'endoscòpia digestiva, forma oval estàndard de diàmetre 20mm, diàmetre del filferro 0,48mm/rígid, diàmetre mínim de canal 2,8mm, longitud de treball 230cm+/- 5cm, estèril, d'un sol ús | 1 | UNI
5 | 0 |  | 10 | 30002642 | Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva(Esofàgac/Duodè/Biliar/Colòn, Øbaló màxim exterior15-16,5-18mmx80mm llargària, amb guia interna,marques radiopaques,beina Ø7F i longitud treball 230cm+/-5cm,,diàmetre canal mínim treball 2,8mm,estèril,1 ús | 35 | UNI
5 | 0 |  | 90 | 30004857 | Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva (Esòfàg-Pilor-Biliar), pebax,Ø baló 10-11-12mmx5,5cm llarg,pres-inflat 3-5-8Atm,marq/radiop,guia premuntad tefló 0,035",beina Ø7,5Frx180cm+/-5cm long,Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,est,1ús | 40 | UNI
5 | 0 |  | 100 | 30004921 | Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva (esòfag-pílor-duodè-còlon) Ø baló inflat 18-19-20mm x 5,5cm llargària,pressió inflat 2-4-6Atm,marques radioopaques,beina Ø8Fr x240cm+/-5cm long, Ømínim canal treball 2,8mm,guia Ø 0,035"no làtex,estè,1ús | 76 | UNI
5 | 0 |  | 320 | 30007570 | Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva(Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 18-19-20mmx5,5cm llarg,pres-inflat 3-4,5-6Atm,marq/radio,guia premunt tefló 0,035",beina Ø7,5Frx240cm+/-5cm ,Øcanal mínim treball 2,8mm,no làtex,est,1ús | 58 | UNI
5 | 0 |  | 350 | 30008307 | Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 15-16,5-18mmx5,5cm llarg,pres-inflat 3-4,5-7Atm,marq/radio,guia premunt tefló 0,035",beina Ø7,5Fx240cm+/-5cm,Øcanal mín treball 2,8mm,no làtex,est,1ús | 145 | UNI
5 | 0 |  | 690 | 30012270 | Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva(Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 12-13,5-15mmx5,5cm llarg,pres-inflat 3-4,5-8Atm,marq/radio,guia premunt tefló 0,035",beina Ø7,5Frx240cm+/-5cm ,Øcanal mín treball 2,8mm,no làtex,est,1ús | 400 | UNI
5 | 0 |  | 700 | 30012272 | Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva(Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 10-11-12mmx5,5cm llarg,pres-inflat 3-5-8Atm,marq/radiopaq,guia premunt tefló 0,035",beina Ø7,5Frx240cm+/-5cm,Øcanal mín treball 2,8mm,no làtex,estèril,1ús | 330 | UNI
5 | 0 |  | 720 | 30012642 | Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 8-9-10mmx5,5cm llarg,pres-inflat 3-5,5-9Atm,marq/radiopaq,guia premunt tefló 0,035",beinaØ7,5Frx240cm+/-5cm,Øcanal mín treb 2,8mm,no làtex,estèril,1ús | 21 | UNI
5 | 0 |  | 2810 | 30062535 | Baló-Catèter per a dilatació endoscòpia digestiva (Esofàgac/Pilòr/Biliar/Colòn),pebax,Ø baló 8,5-9,5-10mmx6,5cm llarg,marq/radiopaq,guia premunt,no làtex,estèril,1ús | 1 | UNI
6 | 0 |  | 120 | 30004923 | Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia,Ø baló de 30mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67mm) x 90cm+/-5cm long de treball, compatible amb guia de 0,038",a/5 marcadors radiopacs,sense làtex, estèril, d'un sol ús | 26 | UNI
6 | 0 |  | 130 | 30004924 | Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia,Ø baló de 35mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67mm) x 90cm+/-5cm long. de treball,compatible amb guia de 0,038",a/5 marcadors radiopacs, sense làtex, estèril, d'un sol ús | 15 | UNI
6 | 0 |  | 450 | 30008940 | Baló-Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva, per a acalàsia,Ø baló de 40mm x 10cm de llargària, beina de diàmetre 14Fr (4,67mm) x 90cm+/-5cm de longitud treball,compatible amb guia de 0,038", 5 marques rediopaques sense làtex,estèril, d'un sol ús | 2 | UNI
6 | 0 |  | 1620 | 30047367 | Baló /Catèter per a dilatació esofàgica, per a acalàsia,mides baló inflat Ø 35mm /105Fr x 8cm de llargària, amb marques radioopaques, beina de diàmetre 16Fr x75cm de longitud de treball, lliure de làtex, no estèril, d'un sol ús | 1 | UNI
7 | 0 |  | 1820 | 30051127 | Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva,per a via biliar,de pebax,Ø baló 8-9-10mm x 3,0cm llarg,pressió inflat 3-5,5-9Atm,marquesradiopaques,p/guia de 0,035", beina Ø 7,5Fr(2,3mm) x 180cm+/-5cm,Ømínim can/treball 3,7mm,no làtex,estèril,1ús | 101 | UNI
7 | 0 |  | 1830 | 30051128 | Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva,per a via biliar,de pebax,Ø baló 10-11-12mm x 3,0cm llarg,pressió inflat 3-5-8Atm,marques radiopaques,p/guia de 0,035", beina Ø 7,5Fr(2,3mm)x 180cm+/-5cm ,Ømínim can/treball 3,7mm,no làtex,estèril,1ús | 147 | UNI
7 | 0 |  | 1840 | 30051129 | Baló - Catèter per a dilatació d'endoscòpia digestiva,per a via biliar,de pebax,Ø baló 12-13,5-15mm x 3,0cm llarg,pressió inflat 3-4,5-8Atm,marq/radiopaqu,p/guia de 0,035", beina Ø 7,5Fr(2,3mm) x180cm+/-5cm,Ø mínim can/treball 3,7mm,no làtex,estèril,1ús | 84 | UNI
9 | 0 |  | 440 | 30008855 | Baló extractor de càlculs biliars de 3vies d'endoscòpia digestiva,punta cònica, 4 Ø d'inflat del baló 8,5-10-12-15mm, orifici d'intercanvi a 9 cm de l'extrem distal, Ø catèter 6,6FR.longitud de 200cm+/-5cm, compatible a guia 0,035", estèril, d'un sol ús | 426 | UNI
9 | 0 |  | 970 | 30026570 | Baló extractor d'endoscòpia digestiva, per a càlculs biliars i ECRP, de 3vies, 4 diàmetres baló 12-15-18-20mm,entrada injecció a sobre baló,longitud treball 200cm+/-5cm x 6,6Fr,marques de penetració,compatible guia 0,035",xeringa precalibrada,estèril,1ús | 20 | UNI
9 | 0 |  | 1640 | 30047567 | Baló extractor d'endoscòpia dige, per càlculs biliars i ECRP, de3vies, diàmetre baló 8,5-11,5-15mm,entrada injecció a sobre baló, Ø extrem distal 5Fr,longitud treball 195cm+/-5cm,marques penetració,comp/guia 0,035",3 xeringues precarregues,estèril,1ús | 286 | UNI
9 | 0 |  | 1650 | 30047568 | Baló extractor d'endoscòpia digestiva, per a càlculs biliars i ECRP, de3vies,diàmetre baló 15-18-20mm,entrada injecció a sobre baló, Øextrem distal 5Fr,longitud treball 195cm+/-5cm,marques penetració,comp/guia 0,035",3 xeringues precarregades,estèril,1ús | 7 | UNI
10 | 0 |  | 480 | 30009968 | Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva, de 8 filferros, diàmetre 20mm, longitud de treball 180-190mm,compatible amb guia de 0,035",diàmetre mínim canal de treball 3,7mm, visible per RX, estèril, d'un sol ús | 19 | UNI
10 | 0 |  | 840 | 30017691 | Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva,de 4 filferros, Ø3x6cm cistella oberta,longitud de treball 180cm+/-5cm,marques penetració,Ømínim canal 3,2 mm,comp a guia de 0,035",intercanvi ràpid,visible RX,sist.seguretat punta,estèril,1 sol ús | 22 | UNI
10 | 0 |  | 1990 | 30051521 | Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva (biliar),de 4 filferros,p/extracció (pòlips-cossos estranys).Ø 2,5x5cm cistella oberta,beina 7F (2,33mm)x220-230cm llarg,mànec de maneguet giratori,canal de treball mínim 2,8mm,sense làtex,estèril,1ús | 70 | UNI
10 | 0 |  | 2420 | 30053628 | Cistella extractora de càlculs d'endoscòpia digestiva biliopancreàtica,de 8 filferros,diàmetre màxim cistella 15mm,diàmetre catèter 1,0mm,mínim canal de treball 1,2mm,longitud de treball 286cm±10cm,punta atraumàtica i visible per RX,estèril,d'un sol ús | 30 | UNI
10 | 0 |  | 2660 | 30060759 | Cistella extractora càlculs d'endoscòpia digestiva, de 4 filferros, Ø2x4cm cistella oberta,longitud de treball 180cm+/-5cm,marques penetració,Ømínim canal 3,2 mm,comp a guia de 0,035"",intercanvi ràpid,visible RX,sist.seguretat punta,estèril,1 sol ús | 7 | UNI
11 | 0 |  | 270 | 30007211 | Recol·lector-aspirador de pòlips d'endoscòpia digestiva, per a colonoscòpia, de policarbonat transparent,4 càmeres independents amb tubs i connexió,Ø4,5-5,5x 4,5cm+/-0,5cm, 15cm+/-1cm long tub aspiració,material plàstic,sense làtex ni ftalatos,un sol ús. | 9421 | UNI
11 | 0 |  | 1100 | 30029995 | Cistella d'endoscòpia digestiva, per a la extracció de cossos estranys i pòlips, cistella/malla 3cmx6cm, beina Ø2,5mm x 230cm+/-5cm de longitud, canal mínim de treball 2,8mm,d'acer inoxidable, sense làtex, , d'un sol ús | 863 | UNI
11 | 0 |  | 1260 | 30034480 | Cistella d'endoscòpia digestiva,per a extracció de pòlips,amb:cistella/malla de polièster,mida 30x55mm,obertura cistella 3mides,catèter teflón Ø2,5mm,long treball 230cm+/-5cm,comp/canals treball mín 2,8mm en endoscopis flexibles,no làtex,estèril,1ús | 524 | UNI
11 | 0 |  | 1330 | 30035940 | Cistella d'endoscòpia digestiva pediàtrica, per a la extracció de pòlips, cistella de 2cm x 4,5cm, beina de Ø1,8mm x160cm+/-5cm de longitud, sense làtex, no estèril, d'un sol ús | 2 | UNI
11 | 0 |  | 1410 | 30039184 | Cistella d'endoscòpia digestiva, per a extracció de cossos estranys i pòlips, cistella/malla oberta 3cmx6cm, beina de diàmetre 2,5mmx230cm+/-5cm de longitud, canal mínim de treball 2,8mm,estèril, d'un sol ús | 30 | UNI
11 | 0 |  | 2430 | 30053629 | Nansa de rescatament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva biliopancreàtica, 2filferros,Ø nansa 9,0mm,Ø catèter 1.0mm,longitud de treball 286cm±5cm,punta atraumàtica i visible per RX,mímin canal de treball 1,2mm,estèril,d'un sol ús | 8 | UNI
12 | 0 |  | 2140 | 30051978 | Pinça de rescatament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva,mandíbula fixa,amb dents de cocodril i ratolí,obertura boca de 8mm,catèterØ2,4mm x 230cm+/-5cm long,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,sense làtex,sense DEHP,estèril,un ús | 310 | UNI
12 | 0 |  | 2150 | 30051980 | Pinça de rescatament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva,mandíbula fixa,comb/a/dents de cocodril i de ratolí,obertura boca de 8,3mm,catèter Ø2,3mmx230cm+/-5cm long,Ømínim canal treball 2,8mm,sense làtex,sense DEHP,estèril,un ús | 20 | UNI
12 | 0 |  | 2530 | 30058723 | Pinça de rescatament i/o agafament de teixits per a endoscòpia digestiva,mandíbula combinada a/dents cocodril i ratolí,angle obertura 100°,Øext2,3mmx220cm+/-5cm de long,Ømínim canal treball 2,8mm,s/làtex,s/ DEHP,estèril,un ús.Comp/sist/ressec/transmural | 15 | UNI
12 | 0 |  | 2620 | 30060235 | Pinça de rescatament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandíbula fixa,amb dents de cocodril,obertura boca de 9mm,pala 5,85mm,catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, diàmetre mínim canal treball 2,8mm,d'acer i PVC,estèril,1 ús | 27 | UNI
12 | 0 |  | 2630 | 30060236 | Pinça de rescatament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandíbula fixa, amb dents de pelicà, obertura boca de 15,5mm,pala 11,5mm,catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud, Ømínim canal treball 2,8mm,d'acer i PVC,estèril,un ús | 153 | UNI
12 | 0 |  | 2830 | 30062669 | Pinça de rescatament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva i respiratòria, mandíbula basculant amb cassoletes interior de goma, obertura boca de 4,8mm, catèter de 1900+/-50mm, diàmetre mínim canal treball 2,0mm,estèril,un ús | 1 | UNI
12 | 0 |  | 2840 | 30062672 | Pinça de rescatament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, mandíbula fixa, amb dents de ratolí, obertura boca de 7,3mm, 1620+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex,estèril,un sol ús | 1 | UNI
12 | 0 |  | 2960 | 30065958 | Pinça de rescatament i/o agafament de cossos estranys(stent) per a endoscòpia digestiva, mandíbula cocodril, amb dents de ratolí, obertura boca de 7,2mm, 1745+/-50mm long, diàmetre mínim canal treball 2,8mm, sense làtex,estèril,un sol ús | 39 | UNI
12 | 0 |  | 3080 | 30068151 | Pinça de rescatament i/o agafament de cossos estranys per a endoscòpia digestiva, rotació 360°,mandíbula fixa,amb dents de pelicà,pala de 10mm,catèter de Ø2,3mm i 230cm+/-5cm longitud,diàmetre mínim canal treball 2,8mm,acer,estèril,s/làtex,un ús | 10 | UNI
13 | 0 |  | 1310 | 30035490 | Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,punta Ø4,4Fr ,amb guia precarregada recta de 0,035",Ømínim canal treball 3,7mm,recobriment de seguretat,no làtex,estèril,1ús | 361 | UNI
13 | 0 |  | 1320 | 30035491 | Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,punta Ø3,9Fr ,amb guia precarregada recta de 0,025",Ømínim canal treball 3,7mm,recobriment de seguretat,no làtex,estèril,1ús | 730 | UNI
13 | 0 |  | 2770 | 30062238 | Esfinterotom d'agulla de tall d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,punta cònica precorbada,catèter Ø5Fr(1,67mm)x1700mm+/-50mm long,agulla 5mm de llargària(3mm a/recobriment),permet pas guia 0,035",Øcanal treball 2,8mm,no làtex,estèril,1ús | 45 | UNI
14 | 0 |  | 140 | 30006427 | Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,mànec rotatori,fil de tall 30mm llargària,catèter 7-5,5Fr(2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø4,4Fr x5mm llarg,permet guia 0,035",Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,1ús | 36 | UNI
14 | 0 |  | 410 | 30008803 | Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llarg,catèter 7-5,5Fr(2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø4,4Fr x5mm llarg,a/guia precarregada 0,035"x260cm long,mànec rot,Ømín canal treball 2,8mm,s/làtex,estèril,1ús | 970 | UNI
14 | 0 |  | 420 | 30008805 | Esfinterotom d'agulla de tall d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,agulla de tall 4-6mm,catèter 7-5,5Fr (2,33-1,83mm)x210cm+/-5cm llarg,punta Ø5Fr(1,67mm)x5mm llarg,permet guia 0,035",mànec rot,Ømín canal treball 2,8mm,s/làtex,estèril,1ús | 198 | UNI
14 | 0 |  | 710 | 30012322 | Esfinterotom-Canulotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,mànec rotatori separat,tall 30mm llarg,catèter 7-5,5Frx200cm+/-5cm long,punta Ø4,4Frx5mm llarg,guia precarr doble punta 0,035"x260cm,Ømín canal treb 2,8mm,no làtex,est,1ús | 170 | UNI
14 | 0 |  | 870 | 30017820 | Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,catèter 7-5,5Fr(2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø3,9Fr x5mm llarg,amb guia precarregada 0,035"x260cm,Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,1ús | 123 | UNI
14 | 0 |  | 1010 | 30027580 | Esfinterotom d'endoscòpia digestiva, 3 llums, fil de tall 25mm de llargària, catèter de 7,4Fr x 190cm+/-5cm long,amb punta rodona de Ø3,9Fx7mm, permet pas guia de 0,035", diàmetre mínim canal de treball 3,2mm, no làtex, estèril, 1ús | 453 | UNI
14 | 0 |  | 2270 | 30052741 | Esfinterotom d'endoscòpia digestiva,3 llums,sist/intercanvi ràpid,fil de tall de 30mm llargària,catèter 7-5,5Fr(2,33-1,83mm)x200cm+/-5cm long,punta Ø3,9Fr x5mm llarg,amb guia precarregada 0,025"x260cm long,Ømínim canal treball <2,8mm,no làtex,estèril,1ús | 168 | UNI
15 | 0 |  | 60 | 30004805 | Guia d'endoscòpia digestiva, tipus Savary-Gilliard, per a dirigir endoscòpis, punta de 10cm flexible i radiopaca, de 0,035" i 230cm-250cm de longitud, d'acer inoxidable,estèril, un sol ús. | 64 | UNI
15 | 0 |  | 1350 | 30038420 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,018"" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol i cobalt amb recobriment hidrofílic de PTFE, extrem distal punta recta flexible-floppy i recobriment d'or, estèril, un sol ús | 5 | UNI
15 | 0 |  | 2220 | 30052707 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,018"" x 480cm+/-10cm de longitud, de nitinol i cobalt amb recobriment hidrofílic de PTFE, extrem distal punta recta flexible-floppy i recobriment d'or, estèril, un sol ús | 22 | UNI
15 | 0 |  | 2800 | 30062530 | Guia d'endoscòpia digestiva per a sistema de buit,extra-rígida,p/atraumàtica hidrofílica 130mm llargària,marques endoscòpiques i radioopaques,nitinol a/recobriment,extrem distal 0,035",long total 260+/-10cm,estèril,un ús.Comp/a/pròtesi Vacstent GI o eq | 3 | UNI
15 | 0 |  | 2920 | 30064081 | Guia d'endoscòpia digestiva, per a dilatadors esofàgics tipus Savary,diàmetre 1,8mm i 210-220cm de longitud de treball,amb marques radioopaques,guía de filferro Ø0,8mm,d'acer inoxidable, no estèril | 8 | UNI
16 | 0 |  | 70 | 30004807 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,metàl·lica recoberta de tefló (PTFE)amb punta recta calibrada de 4cm radioopaca,de 5,8cm de recobriment hidrofílic,diàmetre de 0,035" x 450cm+/-10cm de long,accés biliar i pancreàtic,estèril,1 sol ús | 553 | UNI
16 | 0 |  | 80 | 30004856 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard,de 0,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm,per a accés biliar,estèril, d'un sol ús | 277 | UNI
16 | 0 |  | 290 | 30007434 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard,de 0,035" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm,per a accés biliar,estèril, d'un sol ús | 69 | UNI
16 | 0 |  | 390 | 30008796 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos rígid, de 0,035" x 260cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm,per a accés biliar, estèril, d'un sol ús | 60 | UNI
16 | 0 |  | 400 | 30008798 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,cos estàndard,de 0,035"x260cm+/-10cm,nucli de nitinol recobert de tefló (PTFE), ext/distal doble punta recta hidrofílica de 10cm i de 5cm a/punta rodona,radioopaca,per a accés biliar,estèril,1 sol ús | 130 | UNI
16 | 0 |  | 810 | 30016089 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,cos rígid,de 0,035"x450cm+/-10cm,nucli de nitinol recobert de tefló (PTFE), ext/distal doble punta recta hidrofílica de 10cm i de 5cm a/punta rodona,radioopaca,per a accés biliar,estèril,1 sol ús | 261 | UNI
16 | 0 |  | 930 | 30023899 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard,de 0,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE de dos colors, amb punta angulada radioopaca hidrofílica de 5cm,per a accés biliar,estèril, d'un sol ús | 6 | UNI
16 | 0 |  | 950 | 30025959 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,035"x270cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús | 58 | UNI
16 | 0 |  | 960 | 30025960 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,025"x270cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús | 188 | UNI
16 | 0 |  | 1040 | 30027950 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,035"x450cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús | 119 | UNI
16 | 0 |  | 1050 | 30027951 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, 0,025"x450cm+/-10cm, de nitinol recoberta de tefló (PTFE) amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, per a accés biliar, marques radioopaques (13-7-5cm), estèril, d'un sol ús | 141 | UNI
16 | 0 |  | 1250 | 30034407 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva, cos estàndard,de 0,035" x 450cm+/-10cm de longitud, de nitinol amb recobriment de PTFE de dos colors, amb punta recta radioopaca hidrofílica de 5cm,per a accés biliar,estèril, d'un sol ús | 55 | UNI
16 | 0 |  | 2240 | 30052735 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,per accés biliar i pancreàtic,de 0,025" x 260cm+/-10cm long,nitinol a/recobriment PTFE de 2 colors (negre i groc),i tungstè, amb punta recta radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús | 49 | UNI
16 | 0 |  | 2250 | 30052737 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,per accés biliar i pancreàtic,de 0,025" x 450cm+/-10cm long,nitinol a/recobriment PTFE de 2 colors (negre i groc),i tungstè, amb punta recta radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús | 107 | UNI
16 | 0 |  | 2260 | 30052738 | Guia d'accés i d'intercanvi per a endoscòpia digestiva,per accés biliar i pancreàtic,de 0,025" x 450cm+/-10cm long,nitinol a/recobriment PTFE de 2 colors (negre i groc),i tungstè, amb punta angulada radioopaca flexible de 5cm, estèril, d'un sol ús | 20 | UNI
16 | 0 |  | 2750 | 30062170 | Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva,per accés biliar ipancreàtic,0,025"x270cm+/-10cm de llargària,amb punta recta flexible hidrofílica de 7cm, recobriment amb fluor, marques radioopaques, estèril, d'un sol ús | 173 | UNI
16 | 0 |  | 2760 | 30062171 | Guia d'accés i d'intercanvi per endoscòpia digestiva,per accés biliar i pancreàtic,0,025"x270cm+/-10cm de llargària,amb punta angulada flexible hidrofílica de 7cm, recobriment amb fluor, marques radioopaques, estèril, d'un sol ús | 24 | UNI
17 | 0 |  | 280 | 30007273 | Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera ovalada fenestrada, amb agulla, sense dents, longitud de treball 230cm+/-10cm,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,codificació de color,estèril, d'un sol ús | 15939 | UNI
17 | 0 |  | 540 | 30010826 | Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera ovalada fenestrada, amb agulla, sense dents, longitud de treball 155cm+/-10cm, diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,codificació de color,estèril, d'un sol ús | 2080 | UNI
17 | 0 |  | 560 | 30011177 | Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, mandíbula basculant oval fenestrada, sense agulla, amb dents de cocodril, longitud de treball 230cm+/-10cm,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,codificació de color,estèril, d'un sol ús | 247 | UNI
17 | 0 |  | 570 | 30011178 | Pinça de biòpsia endoscòpia digestiva,a/agulla,mandíbula fenestrada gran capacitat a/dents cocodril,cassoleta basculant,volum mossegada 9mm³,marques posició a beina,Øextern pinça 2,4mmx240cm+/-5cm llarg,Ø mìnim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,1ús | 900 | UNI
17 | 0 |  | 850 | 30017703 | Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva,amb agulla,mandíbula fenestrada i basculant,capacitat estàndard (5,3mm³)a/dents cocodril i marques de posició a la beina,Øext pinça 2,2mmx240cm+/-5cm llargària,Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,1ús | 11873 | UNI
17 | 0 |  | 990 | 30027433 | Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva,amb agulla,mandíbula fenestrada basculant,capacitat estàndard(5,3mm³)amb dents cocodril i marques de posició a la beina,Øextern pinça 2,2mmx160cm+/-5cm llargària,Ømínim canal treball 2,8mm,no làtex,estèril,1ús | 2707 | UNI
17 | 0 |  | 1000 | 30027436 | Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, gastropediàtrica, sense agulla, mandíbula basculant, amb dents de cocodril, diàmetre extern pinça 1,8mm x 160cm+/-5cm llargària, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, sense làtex, estèril, 1ús | 200 | UNI
17 | 0 |  | 1130 | 30031132 | Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, mandíbula basculant oval fenestrada, sense dents, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 155cm+/-5cm,codificació de color,estèril, d'un sol ús | 160 | UNI
17 | 0 |  | 1460 | 30041616 | Pinça de biòpsia calenta amb cullera oval de diàmetre 2,2mm,amb dents,doble fenestració,Øext pinça 2,4x240cm+/-5cm de longitud, amb marques de posició,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, mànec a/connector equip electroquirúrgic,no làtex,estèril,1 ús | 67 | UNI
17 | 0 |  | 1630 | 30047432 | Micro-Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva,tipus Moray, mandíbula obertura 4,3mm, sense agulla , amb dents de cocodril, diàmetre mínim canal de treball 0,80mm, longitud de treball 230cm+/-5cm, estèril, d'un sol ús | 18 | UNI
17 | 0 |  | 2380 | 30053384 | Pinça de biòpsia per a endoscòpia flexible i rígida, cullera ovalada, diàmetre mínim canal de treball 3,3Fr, longitud de treball 115±5cm,volúm de biòpsia 0,85mm3,d'acer inoxidable recobert de PTFE,no làtex,estèril, d'un sol ús | 5 | UNI
17 | 0 |  | 3190 | 30068781 | Pinça de biòpsia per a endoscòpia digestiva, cullera basculant fenestrada, sense agulla, amb dents de cocodril, longitud de treball 230cm+/-5cm,diàmetre mínim canal de treball 3,7mm,codificació de color,estèril, d'un sol ús | 30 | UNI
18 | 0 |  | 380 | 30008611 | Raspall de citologia endoscòpica digestiva, per a gastroscòpia i colonoscòpia, diàmetre del raspall de 3mm, punta forma de bala,beina de diàmetre 7Fr(2,33mm) x 240cm+/-5cm de longitud,diàmetre mínim canal de treball 2,8mm,sense làtex,estèril,d'un sol ús | 20 | UNI
18 | 0 |  | 430 | 30008807 | Raspall de citologia endoscòpica digestiva, per a sistema d'intercanvi ràpid, de 2,1mm d'amplada, beina de diàmetre 8Fr (2,67mm) x 200cm+/-5cm de longitud de treball, permet pas de guia 0,035", diàmetre mínim canal de treball 2,8mm, no làtex,estèril,1ús | 226 | UNI
18 | 0 |  | 520 | 30010287 | Raspall per a citologies biliar, diàmetre extern 2,35mm, llargària 160cm.nylon,poliamida i acer inox.estèril , un sol ús. | 50 | UNI
18 | 0 |  | 1110 | 30030259 | Raspall de citologia endoscòpica digestiva,Øraspall 3mmx10mm llarg,Øcerres 0,14mm,catèter de doble llum p/sistemes d'intercanvi ràpid,Øextern 1,9mm,p/atraumàtica,llarg treball 190cm+/-5cm,Ømín canal de treball 3,2mm,marques penetració,amb guia,estè,1ús | 51 | UNI
28 | 0 |  | 1440 | 30041412 | Dispositiu amb clip per a hemostàsia endoscòpia digestiva,longitud clip 14-15mm,obertura fins 16mm ajustabable,premontat,Ø7Fr(2,33mm),long treball 230cm+/-5cm.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm. Lliure de làtex,estèril,un sol ús. | 888 | UNI
28 | 0 |  | 1740 | 30048711 | Dispositiu amb clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva,longitud clip 9-10mm precarregat, obertura 11mm,longitud de treball de 235cm+/-5cm,catèter metal·lic. Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús. | 7236 | UNI
28 | 0 |  | 1780 | 30050527 | Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 11mm,longitud de treball de 230cm+/-5cm,subjecció a/dents.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 650 | UNI
28 | 0 |  | 1790 | 30050529 | Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 16mm,longitud de treball de 230cm+/-5cm,subjecció a/dents.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 780 | UNI
28 | 0 |  | 2440 | 30053830 | Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,longitud clip 7- 8mm precarregat, obertura 17mm,longitud de treball de 235cm+/-5cm,catèter metal·lic.Compatible canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús. | 1290 | UNI
28 | 0 |  | 3090 | 30068207 | Clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva,de titani,longitud de la pala 7,5 mm,angle mandíbula 90°. Codificació de color,Lliure de làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb aplicador HX-810 o equivalent | 1 | UNI
28 | 0 |  | 3100 | 30068208 | Clip per a hemostàsia endoscòpica digestiva,de titani,longitud de la pala 9,0 mm,angle mandíbula 90°. Codificació de color,Lliure de làtex, estèril, un sol ús.Compatible amb aplicador HX-810 o equivalent | 1 | UNI
28 | 0 |  | 3110 | 30068210 | Aplicador múltiple de clips per a hemostàsia endoscòpica digestiva,diàmetre 2,75mm, longitud de treball 2300mm+/-50mm, rotable.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,un sol ús. | 1 | UNI
28 | 0 |  | 3120 | 30068224 | Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 8mm,longitud de treball de 230cm+/-5cm,subjecció a/dents.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 60 | UNI
28 | 0 |  | 3130 | 30068370 | Dispositiu amb clip d'acer per a hemostàsia endoscòpica digestiva,diàmetre clip 2,6mm precarregat, obertura 20mm,longitud de treball de 230cm+/-5cm,subjecció a/dents.Compatible amb canal de treball de diàmetre mínim 2.8mm.Lliure de làtex,estèril,1sol ús. | 60 | UNI
28 | 0 |  | 3170 | 30068646 | Dispositiu amb clip/pinça ancoratge,hemostàsia i tracció,endoscòpica digestiva,radioopaca,obertura 11mm,235+/-5cm llarg,precarregat sist/introductor flex i giratori,catèter metal·lic.Comp/endoscòpis visió frontal canal mínim treball de 2,8mm.S/làtex.est | 76 | UNI
34 | 0 |  | 630 | 30011773 | Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria, traqueobronquial,baló de 3cm llargària,amb tres Øinflat 10mm-11mm-12mm en 1 sol baló,pressió inflat 3-5-8 atm,long treball 75cm+/-5cm,canal mínim treball Ø2,8mm,guia precarregad 0,035",no làtex,est,1ús | 65 | UNI
34 | 0 |  | 640 | 30011774 | Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria,traqueobronquial,baló de 3cm llargària,amb tresØinflat de 12-13,5-15mm en 1sol baló,pressió inflat 3-4,5-8 atm,long treball 75cm+/-5cm,mínim canal treball 2,8mm,guia precarregada 0,035",no làtex,est,1ús | 16 | UNI
34 | 0 |  | 650 | 30011779 | Baló-Catèter de dilatació d'endoscòpia respiratòria,traqueobronquial,baló de 3cm llargària,amb tres Øinflat de 8- 9-10mm en 1sol baló,pressió inflat 3-5,5-9 atm,long treball 75cm+/-5cm,Ømínim canal treball 2,8mm,guia precarregada 0,035",no làtex,est,1ús | 106 | UNI
36 | 0 |  | 370 | 30008500 | Guia d'endoscòpia respiratòria, per a accés traqueobronquial, de color negre i groc,nitinol a/recobriment de PTFE, de 0,035" (0,89mm) x 180cm+/-10cm de longitud, punta distal flexible,hidrofílica i radioopaca de 5cm, estèril,1ús.Comp/stent Aersent o eq | 64 | UNI
36 | 0 |  | 1280 | 30034807 | Guia d'endoscòpia respiratòria, per a accés traqueobronquial,amb ratlles (groc/negre), de nitinol a/recobriment PTFE,Ø 0,035" (0,89mm) x180cm+/-10cm de longitud, punta distal flexible,hidrofílica,radioopaca de 5cm,est, 1ús.Compatible a/sten Aerstent o eq | 3 | UNI
36 | 0 |  | 3140 | 30068394 | Equ guia endos bronquial amb:beina/guía a/topall silicona ajustable,raspall citologiaØ2,0mmx10mm llarg i pinça biòpsia oval fenestrada,long treball 1050mm+/-10cm,Ømínim canal 2,0mm.lliure làtex,estèril,1ús.Comp endosc i minisonda UM-S20-17S Olympus o eq | 1 | UNI
37 | 0 |  | 20 | 30003812 | Agulla d'aspiració citològica transbronquial, calibre 21G (0,81mm) x15mm de llarg, punta estilet llisa, catèter transparent Ø1,8mm, longitud de treball 130cm+/-5cm, mànec connexió luer, canal mínim de treball 2,0mm, xeringa 20ml,estèril, d'un sol ús | 41 | UNI
38 | 0 |  | 200 | 30006814 | Agulla d'ecobroncoscòpia, diàmetre 22Gx20mm-40mm llarg, a/bisell finestrat,Ø mínim canal treball 2,0mm,longitud treball 70cm+/-5cm,inclou: mànec seguretat,adapt p/vàlvula d/biòpsia,xeringa buït 20ml a/clau pas,estèril,1ús.Comp/EBUS-TBNA d'Olympus o eq | 1380 | UNI
38 | 0 |  | 980 | 30026712 | Agulla d'ecobroncoscòpia,calibre 22G (0,71mm)x0-5cm longitud ajustable,punta/estilet bisellada,beina Ø4,1Fr x 68cm+/-5cm de longitud,Ø mínim canal treball 2mm,inclou xeringa,no làtex,estèril,1ús.Compatible amb tots broncoscopis EBUS Pentax o eq | 159 | UNI
38 | 0 |  | 1490 | 30041793 | Agulla d'ecobroncoscòpia,calibre 22G (0,71mm)x0-5cm longitud ajustable,punta/estilet bola,beina Ø4,1Fr x 68cm+/-5cm de longitud,Ø mínim canal treball 2mm,inclou xeringa,no làtex,estèril,1ús.Compatible amb tots broncoscopis EBUS Pentax o eq | 25 | UNI
38 | 0 |  | 2060 | 30051739 | Agulla d'ecobroncoescòpia per ultrasons,punció ecoendoscòpia,Ø22Gx 0-6cm long,beina Ø1,6mm,long treball 72-75cm,Ømín canal treball 2.0mm,xeringa,agulla Cr-Co,estilet nitinol a/fixació,beina polietilecetona,estèril.Compatible amb endoscòpi Olympus o eq | 86 | UNI
38 | 0 |  | 2230 | 30052729 | Agulla d'ecobroncoescòpia p/ultrasons, per punció ecoendoscòpica transbronquial,Ø 19Gx 20-40mm,flexible fins a 84°, ecogènica,Ø mínim canal de treball 2,1mm, long.treball 70cm+/-5cm, inclou:mànec de seguretat,est,1sol ús.Comp EBUS-TBNA d'Olympus o equi | 15 | UNI
38 | 0 |  | 2480 | 30054244 | Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria (broncoscopia), mandíbula basculant oval amb finestra, sense dents, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, beina metàl·lica amb recobriment,estèril, d'un sol ús | 108 | UNI
38 | 0 |  | 2640 | 30060586 | Agulla d'ecobroncoscòpia,diàmetre 21Gx20mm-40mm llarg,a/bisell finestrat d'acer,beina i fiador metàl·lic,70mm+/-5cm long treball,Ømín canal treball 2,0mm,inclou:mànec,adapt p/vàlv biòp,xer/buït 20ml bloq/a/clau pas,estèr,1ús.Comp/EBUS-TBNA Olympus o eq | 103 | UNI
38 | 0 |  | 2680 | 30061513 | Agulla d'ecobroncoscòpia, diàmetre 21Gx20mm-40mm llarg, a/bisell finestrat,Ømínim canal treball 2,0mm,longitud treball 70cm+/-5cm,inclou:mànec seguretat,adapt p/vàlv d/biòpsia,xeringa al buït 20ml a/clau pas,estèril,1ús.Comp/EBUS-TBNA d'Olympus o eq | 7 | UNI
38 | 0 |  | 2780 | 30062260 | Agulla d'aspiració per ecoendoscòpia transbronquial per a biòpsia fina,per a mostres histològigues pulmonars, calibre de 22G (0,7mm),punta tipus Franseen,fix estilet,crom-cobalt,est,1 sol ús.Compatible amb tècnica EBUS eco-broncoscoscòpis Olympus o equ | 41 | UNI
38 | 0 |  | 2820 | 30062583 | Agulla d'aspiració per ecoendoscòpia transbronquial per a biòpsia fina,per a mostres histològiques,agulla a/tres puntes,de nitinol,22G(0,7mm) i long ajustable 0 a 4cm,Ø1,8mm i long beina ajustable,est,1 sol ús.Comp/ecobroncoscoscòpis Olympus/Fiji o eq | 128 | UNI
41 | 0 |  | 260 | 30007087 | Raspall per a citologia d'endoscòpia respiratoria, per broncoscòpia, diàmetre del raspall de 2,4mm, beina de 7Fr (1,8mm) x 120cm+/-10cm de longitud, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, estèril, d'un sol ús | 390 | UNI
41 | 0 |  | 300 | 30007529 | Raspall per a microbiologia d'endoscòpia respiratoria,per broncoscòpia,diàmetre del raspall de 2mm, beina de 5,0Fr (1,7mm) x 105cm+/-10cm de longitud amb tap obturador,catèter doble,inclou tisores estèrils,sense ftalatos ni làtex,ni PVC,estèril,un sol ús | 30 | UNI
41 | 0 |  | 910 | 30021117 | Raspall de citologia endoscòpica respiratòria, per a broncoscòpis,Ø del raspall de 3mm punta atraumàtica,beina doble llum per a intercanvi ràpid de 8Fr(2,7mm) 150cm+/-5cm de llargària ,amb guia 0,035",diàmetre mínim canal de treball 2,0mm,estèril, 1ús | 127 | UNI
41 | 0 |  | 1120 | 30030494 | Raspall per a citologia d'endoscòpia respiratòria (broncoscòpia), diàmetre 2,0mm x 6mm de llargària,diàmetre mínim canal de treball 1,2mm amb beina tubular 3Fr, longitud de treball 115cm, de material sintètic i punta metàl·lica, estèril, d'un sol ús | 5 | UNI
42 | 0 |  | 240 | 30006879 | Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria (broncoscòpia), mandíbula basculant oval amb finestra, amb agulla, amb dents de cocodril, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús | 217 | UNI
42 | 0 |  | 460 | 30009490 | Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria, mandíbula basculant amb finestres, sense agulla, diàmetre de canal 1,8mm, longitud de treball mínim o superior a 100cm+/-5cm,estèril,1ús. Compatible amb endoscopis Olympus o equivalent | 25 | UNI
42 | 0 |  | 670 | 30011844 | Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria (broncoscòpia), Ø extern1,8mm,mandíbula basculant, sense agulla, amb dents, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm,longitud de treball mínim 100cm+/-5cm,visible per RX,codificació de color,estèril,d'un sol ús | 1232 | UNI
42 | 0 |  | 2470 | 30054243 | Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratòria (broncoscòpia), mandíbula basculant oval amb finestra, amb dents de cocodril, diàmetre mínim canal de treball 2,0mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús | 294 | UNI
42 | 0 |  | 2690 | 30061521 | Pinça per a biòpsia d'endoscòpia respiratoria, mandíbula basculant ovalpetita amb dents de ratolí,diàmetre 1,15mm,diàmetre mínim canal de treball 1,2mm, longitud de treball 115cm+/-10cm, estèril, d'un sol ús.Compatible amb canal de treball menys de 700mm | 1 | UNI
43 | 0 |  | 830 | 30016482 | Cistella-Catèter d'endoscòpia respiratòria,per recuperar cos estrany p/via ecobroncoscòpica,cistella 4 fils amb punta de baix perfil i obertura de 12mm,beina Øext 2,4Fr (0,8mm)x120cm+/-10cm longitud treball,Ømínim canal treball 2,0mm,no làtex,estèril,1ús | 3 | UNI
43 | 0 |  | 2200 | 30052684 | Cistella-Catèter d'endoscòpia respiratòria, per recuperar cos estrany per via broncoescòpica,cistella 4 fils a/punta baix perfil i obertura de 16mm Ø,beina Øexterior de 1mm x 120cm+/-10cm long de treball, Ømínim canal treball 2,8mm,s/làtex, est,1 sol ús | 3 | UNI
44 | 0 |  | 940 | 30025064 | Baló d'ecobroncoscòpia, de làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb broncoscopis ultrasònics BF-UC160F /-UC180F d'Olympus o equivalent | 893 | UNI
44 | 0 |  | 1920 | 30051504 | Baló per a endoscòpia respiratòria,Ø5,9mmx12,4mmlong, per dipositar aigua (1ml)per transmetre les ones ecogràfiques, per ecobroncoscopia, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb ecobroncoscopis EB-530US de Fujifilm o equivalent. | 893 | UNI
44 | 0 |  | 2370 | 30053167 | Baló d'endoscòpia respiratòria, de doble obertura, diàmetre de 3mm x 6mm de longitud, de làtex, d'un sol ús. Compatible amb ecobroncoscopi sectorial Pentax model EB19-J10U o equivalent. | 240 | UNI