## INSTRUCCIONS COMPLIMENTACIÓ
ANNEX DE COMPLIMENTACIÓ OBLIGATORIA D'OFERTA ECONÒMICA
TITOL DE L'EXPEDIENT:
|  | NÚMERO D'EXPEDIENT: | DADES DEL LICITADOR
DENOMINACIÓ OFERTA (BASE o VARIANT)
LICITADOR: |  |  |  | DADES DEL SIGNANT:
EMPRESA: |  |  | NIF: | NOM I COGNOMS:
DOMICILI: |  |  |  | DNI:
LOCALITAT: |  |  |  | CARREC:
TELÈFON: |  |  | FAX: | SIGNAT I SEGELLAT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  |  | DATA:
Lots | Artícle | Denominació artícle |  | Unidad de Mesura | Quantitat | Import màxim de licitació sense IVA | Import màxim de licitació IVA inclòs | Preu ofertat sense IVA | % IVA | import ofertat IVA inclòs
[7 empty] | 0 |  |  | 0
| S'han d'emplenar les cel·les corresponents a les dades de l'expedient ( títol, nom i si és oferta base o variant), les dades personals del licitador i, amb la seva oferta, les caselles buides de totes les columnes amb capçalera en blanc i no modificar les ja emplenades (capçaleres en fons verd o ombreig). | S'ha d'emplenar les dades de capçalera a cada fulla/lot, així com introduir el preu unitari a les cel.les ombrejades en color violeta clar.

## per omplir -Criteris Automàtics
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEST D’ANTÍGENS DE VIRUS RESPIRATORIS AMB CESSIÓ D’AUTOANALITZADORS AMB
TECNOLOGIA D’IMMUNOASSAIG FLUORESCENT PER A ÚS HOSPITALARI A L’HOSPITAL DEL MAR, CENTRE DE LA XARXA DE LABORATORI
DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
LOT ÚNIC
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 14/2025-PA
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 30 punts)
Agrupació / Panell | Unitat de mesura | Consum estimat (1 mes) | Consum Totalitat del contracte (5 mesos) | Preu unitari de licitació sense IVA | Import de licitació sense IVA | Import de licitació IVA inclòs | Preu Unitari d'oferta sense IVA | % IVA | Import d'oferta sense Contracte IVA | Import d'oferta Contracte IVA inclòs
Test d'antígens COVID-19 / FLU (Codi Prova 8291) | Determinacions | 1454 | 7270 | 4.5 | 32715 | 39585.15 |  | 21% | 0 | 0
Tet d'antígens RSV (Virus Respiratori Sincitial) | Determinacions | 1454 | 7270 | 3.75 | 27262.5 | 32987.625 |  | 21% | 0 | 0
Totals ........................ |  | 2908 | 14540 |  | 59977.5 | 72572.775 |  |  | 0 | 0
Introduir els preus unitaris a les cel.les ombrejades de la columna "H", i les dades de capçalera a les cel.les ombrejades en color violeta clar. El desglossament de totes les referències corresponents a cada agrupació/article, s'han d'afegir amb totes
les dades requerides a la pestanya "per omplir-Totes les referències" d'aquest mateix full de càlcul.
CRITERIS TÈCNICS (Fins a 70 punts)
Descripció Criteri |  |  | Puntuació | Valor de Resposta
Màxima
C.I. L'autoanalitzadorofert permet processar ≥ 1 test simultàniament (Fins a 40,0 punts) |  | SI >1 / <=10: 5,0 punts SI >10 / <=20: 10,0 punts SI>20: 40,0 punts NO: 0 punts | 40
C.II. L'autoanalitzador permet incorporar ≥ 3 tipus de test d'antígens de virus respiratoris distints. (fins a 10,0 punts) |  | SI: 10,0 punts NO: 0 punts | 10
C.III. L'autoanalitzador ofert permet accés continu de mostres. (10,0 punts) |  | SI: 10,0 punts NO: 0 punts | 10
C.IV. Temps de lectura per test de l'auto analitzador ofert ≤ 25 minuts (5,0 punts) |  | SI: 5,0 punts NO: 0 punts | 5
C.V. Nombre de publicacions en revistes científiques internacionals, en les quals s’hagi avaluat el funcionament d’alguna de les proves objecte de la licitació. (5,0 punts) |  | >=1: 5,0 punts 0: 0 punts | 5
Introduir el valor de resposta a les cel.les ombrejades de la columna E . |  |  | 70
[7 empty] | SIGNATURA: |  |  | EMPRESA:

## per omplir - Totes les referenc
ANNEX 2 - OFERTA ECONÒMICA I TÈCNICA AUTOMÀTICA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TEST D’ANTÍGENS DE VIRUS RESPIRATORIS AMB CESSIÓ D’AUTOANALITZADORS AMB
TECNOLOGIA D’IMMUNOASSAIG FLUORESCENT PER A ÚS HOSPITALARI A L’HOSPITAL DEL MAR, CENTRE DE LA XARXA DE LABORATORI
DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA
LOT ÚNIC
NÚMERO D'EXPEDIENT: | LRC 14/2025-PA
LICITADOR: |  |  | DADES DEL SIGNANT:
CORREU ELECTRÒNIC: |  |  | NOM I COGNOMS:
EMPRESA:
CIF: |  |  | DNI:
DOMICILI: |  |  | CARREC:
LOCALITAT: |  |  | SIGNAT I SEGELLAT:
TELÈFON:
DATA:
LLISTA COMPLETA DE REFERÈNCIES OFERTA (incloent productes sense càrrec) | [5 empty] | (*) Cal indicar la quantitat estimada anual de cada referència (en caixes/kits) per realitzar l'activitat anual estimada a l'oferta econòmica presentada.
(Material necessari per a la realització de les determinacions, incloent el reactiu principal que es factura)
IDENTIFICACIÓ DE LA LLISTA COMPLETA DE PRODUCTES OFERTS
NOM COMERCIAL PRODUCTE OFERT | Prova a processar (Afegir el codi de la prova LRC) | Tipologia (Reactiu, Control,Calibrador, Fungible) | MARCA I MODEL EQUIP ANALÍIC | REFERÈNCIA | EAN | PRESENTACIÓ | PREU D'OFERTA (Sense IVA) | QUANTITAT ESTIMADA ANUAL OFERTA (*)
SIGNATURA |  |  | EMPRESA: