## Quadre-resum criteris_Sobre B
EXPD. CLILAB 2025-02 | SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE, EQUIPS I ALTRE MATERIAL ASSOCIAT A AQUESTS, I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ANALÍTICA D’HEMOSTÀSIA DE L’ÀREA D’HEMATOLOGIA DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA I EL GARRAF (CLILAB Diagnòstics)
Empresa |  | SOBRE B: Quadre - resum dels criteris d'adjudicació
NIF
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
|  |  |  | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
Criteris susceptibles de judici de valor: fins a 17 punts |  |  | PUNTS
Es valorarà la visualització de les gràfiques de reacció en tots els tests coagulomètrics, incloent el fibrinogen derivat, que inclogui la representació de les derivades com a ajuda en la interpretació de situacions clíniques complexes. Fins a 4 punts |  |  | 4
Es valorarà que els equips oferts permetin generar de forma automàtica informes d'auditoria mensuals que incloguin informació dels resultats de les mostres, controls de qualitat, registre de manteniment i registre de calibracions. Fins a 3 punts |  |  | 3
Es valorarà que el middleware ofert permeti l'etiquetatge dels pacients en grups patològics i aquesta informació pugui ser utilitzada per a la configuració de regles expertes. Fins a 3 punts |  |  | 3
Es valorarà que el middleware ofert permeti configurar regles de registre, validació i manipulació segons criteris de la petició, prova, resultat o dades demogràfiques del pacient. Fins a 4 punts |  |  | 4
Es valorarà que el pla de formació inclogui una plataforma online que permeti l'assignació de cursos als usuaris per equips, l'avaluació del contingut i l'emmagatzematge tant dels certificats generats com de cursos externs. Fins a 3 punts |  |  | 3
17