## VIT
AMIDAMENT / PRESSUPOST |  |  |  |  | 2025-06-12
Projecte executiu col·leccions BMVB / Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Exposició permanent
| Descripció | Unitat | Quantitat | Preu unitari | Total | Preu unitari | Total
01 | GRAN VITRINA MURAL, FARISTOLS FRONTALS I TANCAMENTS ESPECIALS AMB PORTES |  |  |  | 111510 |  | #REF!
01.1 | GRAN VITRINA MURAL |  |  |  | 77850 |  | 0
12 trams de vitrines mural compostos per:
Subministrament i instal·lació de;
| Estructura principal d´acer. Estructura interior realitzada amb diferents tubs, perfils i xapes d'acer (especificats en plànols constructius), acabat lacat setintat, RAL 7022, i vernís de protecció. Fixada a mur de sala. Mides mòdul segons plànols adjunts. | pa. | 12 | 2200 | 26400 | 0 | 0
| Revestiments. Revestiments exterios i interiors realitzats amb tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat satinat, RAL 7022. Mides mòdul segons plànols adjunts. | pa. | 12 | 1900 | 22800
| Panell especial de fusta lacada. Panell especial de fusta per a la fixació de peces i els seus suports, amb acabat lacat a definir segons mostra. | ut. | 12 | 790 | 9480
| Vidres (Per a paraments principals). Vidres 5 + 5. Cantells bisellats. Mides mòdul segons plànols adjunts. | ut. | 12 | 815 | 9780
| Vidres (Per a zona il·luminació part superior vitrina). Vidres 4 + 4. Cantells bisellats. Mides mòdul segons plànols adjunts. | ut. | 12 | 175 | 2100
| Portes especials antirrobatori. Portes especials, cadascuna amb doble tancament antirrobatori i frontisses invisibles. | ut. | 3 | 2430 | 7290
NOTES GENERALS PARTIDA Tot segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats que compareixen als plànols. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats necessaris per a la correcta execució d'aquest muntatge. Mides mòdul segons plànols adjunts.
01.2 | FARISTOLS FRONTALS |  |  |  | 25440
24 trams de faristol compostos per:
Subministrament i instal·lació de;
| Estructura interior i revestiment exterior. Estructura realitzada en tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat satinat, RAL 7022. Mides mòdul segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. | pa | 24 | 800 | 19200
| Vidres per a zona gràfica (a aquests vidres s'hi fixarà el vinil imprès translúcid). Vidres 3 + 3. Cantells bisellats. Mides mòdul segons plànols adjunts. | ut. | 24 | 100 | 2400
| Sistema d'il·luminació LED. Tires de LEDS amb potenciòmetre / 3000Kº. Per gràfica backlight. NOTA: Tot aquest sistema d'il·luminació ha d'estar connectat a un potenciòmetre que permeti fer regulacions posteriors. NOTA: S'ha de considerar tot el material elèctric, cablejat i instal·lacions elèctriques necessàries per al correcte funcionament d'aquestes lluminàries (cables, connectors, unions, transformadors, interruptors i tot tipus de connexions). | pa | 24 | 160 | 3840
NOTES GENERALS PARTIDA Tot segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats que compareixen als plànols. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats necessaris per a la correcta execució d'aquest muntatge. Mides mòdul segons plànols adjunts.
01.3 | TANCAMENTS ESPECIALS AMB PORTES |  |  |  | 8220 |  | 0
3 trams de tancament amb portes compostos per:
Subministrament i instal·lació de;
| Tancament especial en tauler ignífug de DM. Estructura realitzada en tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat setintat, RAL 7022. Mides mòdul segons plànols adjunts. | ut. | 3 | 1290 | 3870 | 0 | 0
| Portes especials. Portes amb frontisses especials invisibles, cadascuna d’aquestes portes tindrà un sistema de tancament invisible amb sistema d’imant, veure plànols adjunts. | ut. | 3 | 1450 | 4350
NOTES GENERALS PARTIDA Tot segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats que compareixen als plànols. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats necessaris per a la correcta execució d'aquest muntatge. Mides mòdul segons plànols adjunts.

## EGIP
AMIDAMENT / PRESSUPOST |  |  |  |  | 2025-04-17
Projecte executiu col·leccions BMVB / Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Exposició permanent
| Descripció | Unitat | Quantitat | Preu unitari | Total
02 | VITRINES LATERALS ZONA EGIPTE I MÒDUL CENTRAL MÒMIA |  |  |  | 18295
02.1 | VITRINES LATERALS ZONA EGIPTE |  |  |  | 13580
2 trams de vitrines laterals zona Egipte compostos per:
Subministrament i instal·lació de;
| Estructura principal d´acer. Estructura interior realitzada amb diferents tubs, perfils i xapes d'acer (especificats en plànols constructius), acabat lacat setintat, RAL 7022, i vernís de protecció. Fixada a mur de sala. Mides mòdul segons plànols adjunts. | pa. | 2 | 2555 | 5110
| Revestiments. Revestiments exterios i interiors realitzats amb tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat satinat, RAL 7022. Mides mòdul segons plànols adjunts. | pa. | 2 | 2455 | 4910
| Panell especial de fusta lacada. Panell especial de fusta per a la fixació de peces i els seus suports, amb acabat lacat a definir segons mostra. | ut. | 2 | 790 | 1580
| Vidres (Per a paraments principals). Vidres 5 + 5. Cantells bisellats. Mides mòdul segons plànols adjunts. | ut. | 2 | 990 | 1980
NOTES GENERALS PARTIDA Tot segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats que compareixen als plànols. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats necessaris per a la correcta execució d'aquest muntatge. Mides mòdul segons plànols adjunts.
02.2 | MÒDUL CENTRAL MÒMIA |  |  |  | 4715
Subministrament i instal·lació de;
| Revestiments. Revestiments exterios realitzats amb tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat satinat, RAL 7022. Mides mòdul segons plànols adjunts. | pa. | 1 | 4500 | 4500
| Vidres (Per a zona il·luminació part superior vitrina). Vidres 4 + 4. Cantells bisellats. Mides mòdul segons plànols adjunts. | ut. | 1 | 215 | 215
NOTES GENERALS PARTIDA Tot segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats que compareixen als plànols. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats necessaris per a la correcta execució d'aquest muntatge. Mides mòdul segons plànols adjunts.

## PANT
AMIDAMENT / PRESSUPOST |  |  |  |  | 2025-04-17
Projecte executiu col·leccions BMVB / Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Exposició permanent
| Descripció | Unitat | Quantitat | Preu unitari | Total | Preu unitari
03 | PARET VITRINA MONEDES |  |  |  | 5740
03.1 | PARET |  |  |  | 3770
| Subministrament i instal·lació de; |  |  |  |  | 0
| Estructura interior. Estructura realitzada en tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat setintat, RAL 7022. Estructura especial amb tub rectangular d’acer de 40 x 30 x 2,5 mm. Fixada als murs de la sala (per a la fixació del sistema de corredisses de vidre). Mides mòdul segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. | pa | 1 | 2340 | 2340
| Revestiments. Revestiments exterios i interiors realitzats amb tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat satinat, RAL 7022. S’ha de considerar un sistema de motxilla per als panells extraïbles segons els plànols adjunts. Quatre portes laterals amb frontisses especials de cassoleta, cadascuna d’aquestes portes tindrà un sistema de tancament invisible amb sistema d’imant, veure plànols adjunts. Mides mòdul segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. | pa | 1 | 1430 | 1430
NOTA: Aquesta estructura ha de contemplar els panells desmuntables indicats en els plànols adjunts. S’han de preveure totes les ferratges per al correcte funcionament d’aquests panells desmuntables. Veure detalls als plànols adjunts.
NOTA: S’ha de considerar la fixació d’aquesta estructura a les parets de la sala. Mides mòdul segons plànols adjunts.
NOTES GENERALS PARTIDA Tot segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats que compareixen als plànols. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats necessaris per a la correcta execució d'aquest muntatge. Mides mòdul segons plànols adjunts.
03.2 | VITRINA MONEDES |  |  |  | 1970
Subministrament i instal·lació de;
| Estructura principal. Revestiments exterios i interiors realitzats amb tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat satinat, RAL 7022. Mides mòdul segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. | pa | 1 | 585 | 585
| Vidre de corredissa. Vidre 5+5 amb cantells polits. Mides mòdul segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. | pa | 1 | 190 | 190 | 0
| Sistema de carril per a vidre 5+5. Sistema de carril per a vidre 5+5 de KLEIN, Ref. LITE GLASS 60 (per a ancoratge a sostre) o referència equivalent. S'ha de considerar un sistema de tancament especial antirrobatori per activar un cop oberta la porta vertical de l'esquerra. Mides mòdul segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. | pa | 1 | 775 | 775
NOTES GENERALS PARTIDA Tot segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats que compareixen als plànols. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats necessaris per a la correcta execució d'aquest muntatge. Mides mòdul segons plànols adjunts.
| Sistema d'il·luminació LED. Sistema d'il·luminació LED / 3000k / CRI 97. NOTA: Tot aquest sistema d'il·luminació ha d'estar connectat a un potenciòmetre que permeti fer regulacions posteriors. NOTA: S'ha de considerar tot el material elèctric, cablejat i instal·lacions elèctriques necessàries per al correcte funcionament d'aquestes lluminàries (cables, connectors, unions, transformadors, interruptors i tot tipus de connexions). Mides mòdul segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. | pa | 1 | 420 | 420

## OPEN D.
AMIDAMENT / PRESSUPOST |  |  |  |  | 2025-04-17
Projecte executiu col·leccions BMVB / Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Exposició permanent
| Descripció | Unitat | Quantitat | Preu unitari | Total
04 | MÒDUL OPEN DISPLAY |  |  |  | 5515
04.1 | MÒDUL OPEN DISPLAY |  |  |  | 5515
Subministrament i instal·lació de;
| Estructura interior. Estructura realitzada en tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat setintat, RAL 7022. Mides mòdul segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. | pa | 1 | 2530 | 2530
| Revestiments. Revestiments exterios i interiors realitzats amb tauler ignífug de DM en diferents gruixos segons plànols adjunts. Acabat lacat satinat, RAL 7022. Mides mòdul segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. | pa | 1 | 2985 | 2985
NOTA: S’ha de considerar la fixació d’aquesta estructura a les parets de la sala. Mides mòdul segons plànols adjunts.
NOTES GENERALS PARTIDA Tot segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats que compareixen als plànols. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats necessaris per a la correcta execució d'aquest muntatge. Mides mòdul segons plànols adjunts.

## AIRE AC
AMIDAMENT / PRESSUPOST |  |  |  |  | 2025-04-17
Projecte executiu col·leccions BMVB / Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Exposició permanent
| Descripció | Unitat | Quantitat | Preu unitari | Total
05 | RECONDUCCIÓ RETORNS CLIMATITZACIÓ |  |  |  | 1375
05.1 | RECONDUCCIÓ RETORNS CLIMATITZACIÓ |  |  |  | 1375
Subministrament i instal·lació de;
| TRASPASAMENT DE REJILLAS DE RETORN I LA SEVA CORRESPONENT RECANALITZACIÓ. Tant a la sala gran com a la sala petita cal traslladar les rejilles de retorn del sistema de climatització, en total són dues unitats que s'han de traslladar. S'han de traslladar a un nou mur de fusta desplaçat de la posició original d'aquestes rejilles. Cal estendre els conductes i reubicar les rejilles, les quals han de mantenir les seves dimensions originals. Cal considerar la instal·lació de noves rejilles amb les mateixes dimensions. Aquestes rejilles han d'estar lacades amb acabat satinat, RAL per determinar. NOTA: Si aquesta modificació del sistema de climatització requereix un projecte d'enginyeria, aquest no formarà part d'aquest pressupost. | pa | 1 | 1375 | 1375
NOTES GENERALS PARTIDA Tot segons plànols adjunts. Veure plànols del projecte. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats que compareixen als plànols. NOTA: S'han de considerar tots els ferratges i mecanitzats necessaris per a la correcta execució d'aquest muntatge. Mides mòdul segons plànols adjunts.

## Iluminación
AMIDAMENT |  |  |  |  | 2025-04-17
Projecte executiu col·leccions BMVB / Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Exposició permanent
| Descripció | Unitat | Quantitat | Preu unitari | Total
06 | IL·LUMINACIÓ VITRINES |  |  |  | 16198.88
06.1 | IL·LUMINACIÓ VITRINES |  |  |  | 16198.88
| 71-7626-60-00 CARRIL 3m / BAIXA TENSIÓ SURFACED & PENDANT 3000MM NEGRE / Material: Alumini Acabat: Negre. Equip No. De la marca LedsC4 o equivalent. | uts. | 6 | 190.64 | 1143.84
| 71-7625-60-00 CARRIL 2m / BAIXA TENSIÓ TRACK SURFACED & PENDANT 2000MM NEGRE / Material: Alumini Acabat: Negre. Equip No. De la marca LedsC4 o equivalent. | ut. | 1 | 128.68 | 128.68
| 71-7624-60-00 CARRIL 1m / BAIXA TENSIÓ TRACK SURFACED & PENDANT 1000MM NEGRE / Material: Alumini Acabat: Negre. Equip No. De la marca LedsC4 o equivalent. | ut. | 1 | 73.27 | 73.27
| 71-7639-60-00 "UNIÓ ""I"" CARRIL SUPERFÍCIE" / Material: PVC;Alumini Acabat: Negre. Equip No. De la marca LedsC4 o equivalent. | uts. | 9 | 19.44 | 174.96
| 71-B078-00-00 FONT ALIMENTACIÓ (1x Carril) - REMOTA / POWER SUPPLY 48V / 480W / Acabat: Alumini. De la marca LedsC4 o equivalent. | uts. | 3 | 196.28 | 588.84
| 71-7520-60-00 FLORON AMB PRESA DE CORRENT / FLORÓ SUSPÈS AMB PRESA DE CORRENT NEGRE / Material: PVC Alumini Acabat: Negre. Equip No. De la marca LedsC4 o equivalent. | uts. | 3 | 16.39 | 49.17
| 71-7637-60-00 CONNECTOR ALIMENTACIÓ / CONNECTOR DE ALIMENTACIÓ PER CARRIL LOW VOLTAGE / Material: Alumini Acabat: Negre. Equip No. De la marca LedsC4 o equivalent. | uts. | 3 | 22.23 | 66.69
| 35-7283-60-DA / PROJECTOR ATOM LOW VOLTAGE Ø52 11.8W BLANC CÀLID - 3000K CRI 90 35.1º DALI / Material: Alumini Acabat: Negre. Equip No. De la marca LedsC4 o equivalent. | uts. | 57 | 110.58 | 6303.06
| 71-B102-00-00 CONTROLADOR DALI / CONTROLADOR DALI 2 ESSENTIAL, 64X3 ADRECES DALI, INCLOU: (ESCENES LUMÍNICA / De la marca LedsC4 o equivalent. | ut. | 1 | 2162.08 | 2162.08
| 71-B909-60-60 PANTALLA DALI 2 - PROGRAMADA / DALI DISPLAY 7" PLUS NEGRE / De la marca LedsC4 o equivalent. | ut. | 1 | 1508.29 | 1508.29
| Partida d'instal·lació i muntatge de tot el sistema d'il·luminació. | pa | 1 | 4000 | 4000
NOTA: S'ha de considerar tot el material elèctric, cablejat i instal·lacions elèctriques necessàries per al correcte funcionament d'aquestes lluminàries (cables, connectors, unions, transformadors, interruptors i tot tipus de connexions).

## RESUM
RESUM DE PRESSUPOST |  | 2025-04-17
Projecte executiu col·leccions BMVB / Biblioteca Museu Víctor Balaguer
Exposició permanent
| GRAN VITRINA MURAL, FARISTOLS FRONTALS I TANCAMENTS ESPECIALS AMB PORTES | 111510
| VITRINES LATERALS ZONA EGIPTE I MÒDUL CENTRAL MÒMIA | 18295
| PARET VITRINA MONEDES | 5740
| MÒDUL OPEN DISPLAY | 5515
| RECONDUCCIÓ RETORNS CLIMATITZACIÓ | 1375
| IL·LUMINACIÓ VITRINES | 16198.88
| TOTAL PEM | 158633.88
| Despeses generals (13%) | 20622.4044
| Benefici industrial (6%) | 9518.0328
| TOTAL SENSE IVA _ PEC | 188774.3172
| IVA (21%) | 39642.6066
| TOTAL PRESSUPOST | 228416.9238