## Instruccions
INSTRUCCIONS PER COMPLIMENTAR LA OFERTA ECONÒMICA
Els preus oferts s'entenen com a totals, comprenent tota classe de despeses (GG, BI, etc), exceptuant l'IVA que figurarà expressament a part.
Reflectir els PREUS OFERTA anual sense IVA per cada tipus de servei.
Complimentar totes les caselles en | GROG | amb valors superiors a zero de la pestanya "Desglossament Oferta Econòmica"
La pestanya "Desglossament Oferta Econòmica" recull els condicionants respecte el preu de licitació.
Superar el condicionant de preu màxim en qualsevol casella implicarà l'exclusió de la oferta del procediment.
No omplir el fitxer Excell d'acord amb aquestes instruccions implicarà que l'oferta no sigui vàlida i en conseqüència sigui exclosa del procediment.

## Desglossament Oferta Econòmica
ANNEX B MODEL DESGLOSSAMENT OFERTA ECONÒMICA
[5 empty] | IMPORT MÀXIM |  | OFERTA ECONÒMICA
FASE | PARTIDA | CAPITOL | DESCRIPCIO | AMIDAMENT | PREU | COST | PREU | COST
FASE 1 | ESCOMESA ELECTRICA | SANEJAMENT INSTAL·LACIONS | SEGUIMENT I SANEJAT DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS DE BT, COMUNICACIONS I FONTANERIA EXISTENTS, I RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS FORA D'ÚS. INCLOENT, ELS TREBALLS D'OBERTURA DE CANALS I CAIXES DE REGISTRE/DERIVACIÓ PER LA RETIRADA COMPLERTA D'INSTAL·LACIONS FORA D'ÚS COM: CABLES, TUBS, CANALS, TUBS D'AIGUA, CAIXES, ETC. LES INSTAL·LACIONS RETIRADES ES PORTARAN A UN ABOCADOR CONTROLAT DE RESIDUS. LES INSTAL·LACIONS ES RETIRARAN DE CAIXA A CAIXA DE DERIVACIÓ O DEL QUADRE MÉS PROPER, EN CAP CAS ES FARAN EMPIULADURES. ELS TREBALLS ES FARAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. | 1 | 948.32 | 948.32 |  | 0
|  | ALIMENTACIÓ PROJECTOR | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 16A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL SOTQUADRE DE CONCESSIONARIS UBICAT A LA CAMBRA DE BT DE L'ESTACIÓ, INCLOENT BORNS DE POTÈNCIA, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. | 4 | 352.94 | 1411.76 |  | 0
|  |  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G2'5MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. LA EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. | 300 | 7.59 | 2277 |  | 0
|  |  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 PROTECCIO MAGNETOTÈRMICA 10A-2P SCHNEIDER C60N, L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. (REF. 13981) | 4 | 260.49 | 1041.96 |  | 0
|  |  | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE CORRENT 2P+T (TERRA LATERAL) DE SUPERFICIE ESTANCA IP55, IN- 16A D'INTENSITAT NOMINAL, MODEL PLEXO, MARCA LEGRAND O SIMILAR. EQUIPADA AMB CAIXETÍ GRIS I MECANISME AMB TAPA NEGRA. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ. | 4 | 16 | 64 |  | 0
|  |  | CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE XAPA D'ACER EMBUTIDA AMB TRACTAMENT SUPERFICIAL DE PINTURA EPOXI DE MIDES 100 X 150 X 60 MM , AMB BORNS TIPUS CLEMA CEP DE WAGO PER A CABLES, DE COLORS ADIENTS A FASES I TERRA, ACCESSORIS DE FIXACIÓ I RETOLACIÓ, PREMSAESTOPES. SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE, RETOLACIÓ, I CONNEXIONAT. INCLÒS TREBALL NOCTURN I REDUÏT | 4 | 25.97 | 103.88 |  | 0
|  | SUBMINISTRACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE TUBS I CANALS. | SUBMINISTRAMENT DE METRO LINIAL DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 DE 60X100MM, AÏLLANT I PERFORADA, SENSE HALOGENURS METAL·LICS, AMB TAPA , COLOR GRIS, UNEX 66 U48X (REF 66100-48) O SIMILAR, INCLOENT-HI SUPORTSEN L DE PLÀSTIC, DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. | 4 | 80 | 320 |  | 0
|  | DOCUMENTACIÓ FINAL | MEMORIA TÈCNICA DE DISSENY AMB CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ PERTINENT I AUDITÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA REALIZADA PER PART D'UN ORGANISME OFICIAL COMPETENT (EIC) , SEGONS EL VIGENT REBT. INCLOENT-HI POSTERIOR LLIURAMENT A FMB D’UNA COPIA DE DOCUMENTACIÓ RESULTANT (CARPETA BLANCA), SENSE CAP TIPUS DE DEFECTE. | 1 | 390.43 | 390.43 |  | 0
| ANCORATGE I PROTECCIÓ | ANCORATGE I PROTECCIÓ DELS PROJECTORS | ELS PROJECTORS ANIRAN ANCORATS AL SOSTRE I ESTARAN PROTEGITS. AQUESTA PROTECCIÓ SERÀ RESISTENT CONTRA ACTUACIONS VANDÀLIQUES, DONARAN UN NIVELL DE PROTECCIÓ CONTRA EL POLS I L’AIGUA EQUIVALENT AL GRAU IP54. | 3 | 590 | 1770 |  | 0
| PROJECCIO D'IMATGES | PROJECTORS MES COMPLEMENTS | DEFINIT AL PUNT 2.4 i 4.3 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES | 3 | 15500 | 46500 |  | 0
| SOFTWARE | SOFTWARE | DEFINIT AL PUNT 4.4 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES | 3 | 600 | 1800 |  | 0
| CONTINGUT | DISENY DEL CONTINGUT | DEFINIT AL PUNT 4.5 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES | 1 | 9600 | 9600 |  | 0
| DISENY DEL PROJECTE | PROJECTE/INGENYIERIA | DEFINIT AL PUNT 3 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES | 1 | 6200 | 6200 |  | 0
| MANTENIMENT | MANTENIMENT | DEFINIT AL PUNT 5 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. | 36 | 233.1949 | 8395.0165 |  | 0
FASE 2 | ANCORATGE I PROTECCIÓ | ANCORATGE I PROTECCIÓ DELS PROJECTORS | ELS PROJECTORS ANIRAN ANCORATS AL SOSTRE I ESTARAN PROTEGITS. AQUESTA PROTECCIÓ SERÀ RESISTENT CONTRA ACTUACIONS VANDÀLIQUES, DONARAN UN NIVELL DE PROTECCIÓ CONTRA EL POLS I L’AIGUA EQUIVALENT AL GRAU IP54. | 1 | 590 | 590 |  | 0
| PROJECCIO D'IMATGES | PROJECTORS MES COMPLEMENTS | DEFINIT AL PUNT 2.4 i 4.3 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES | 1 | 15500 | 15500 |  | 0
| MANTENIMENT | MANTENIMENT | DEFINIT AL PUNT 5 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. | 36 | 51.8051 | 1864.9835 |  | 0
Posició | Ceco | INVERSIÓ | Concepte |  |  | IMPORT MÀXIM | OFERTA ECONÒMICA
10 | 20N51 | F.25621.7 | Instal·lació Fase 1 |  |  | 72427.35 |  | 0
20 | 20N51 | F.25621.7 | Manteniment Fase 1 |  |  | 8395.0165 |  | 0
30 | 20N51 | F.25621.7 | Instal·lació Fase 2 |  |  | 16090 |  | 0
40 | 20N51 | F.25621.7 | Manteniment Fase 2 |  |  | 1864.9835 |  | 0
|  |  | TOTA PRESSUPOST ESTIMAT DEL CONTRACTE |  |  | 98777.35 |  | 0