## Línies
SAI / NO SAI | SERVEIS AMB GRUP ELECTROGEN (PRINCIPAL) | CT | SAI / NO SAI | SERVEIS SENSE GRUP ELECTROGEN (AUXILIAR) | CT
NO | ANESTESIA PL. BAJA AREA GENERAL | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FARMACIA (ANEXO O PARES) | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | HEMATOLOGÍA 6ª ANEXO CUCHILLA TALLER CD 9815 (ANEXO) | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | R.X SALA 10 PL. BAJA | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | FUERZA Y ALUMB. RADIOTERAPIA NUEVA | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | CAFETERÍA | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ASCENSOR 5ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA COCINA | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ICTUS-SUEÑO Y GIMNASIO PL.2ª | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | CLIMA 4ª,6ª Y 7ª QUIROFANOS | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ASCENSOR 6 Y 7 COCINA | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA Y CLIMA RADIOTERAPIA | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | FUERZA EMERGENCIA PL.4ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL.3ª Y 4ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. GALERÍAS | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | AIRE ACONDICIONADO PRUEBAS DE SUEÑO | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | FUERZA PL.2ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | OFFICE PARES A/A FARMACIA | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. PL.3ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA ONCO Y RADIOTERAPIA | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | FUERZA PL.7ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 5 PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | PLANTA NUEVA URGENCIAS FUERZA Y ALUMB. | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 6 PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. PL.6ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 7 PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | FUERZA PL.2ª CORONARIAS PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 9 PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | FUERZA HOSPITAL DE DÍA ONCOLOGÍA PL.2ªE | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 10 PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. ELECTROMEDICINA, PASILLO Y VESTUARIOS | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | DESCALCIFICADORA COCINA | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ICTUS-SUEÑO Y GIMNASIO PL.2ª | Central eléctrica antigua (HG Pares) | SI | SAI INFORMÁTICA | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. PL.8ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | OHL OBRA PL. 3ª ESTERILIZACIÓN | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. PL9ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | PSIQUIATRÍA PL.1ª | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. PL 10ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | ALUMB. PL.5ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. PL. 2ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 8ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. COCINA | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 9ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | FUERZA Y ALUMB. CAI HAD | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 10ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | TALLERES ANTIGUOS | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | ALUMB. PL. 6ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | ALUMB. PL. 5ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | ALUMB. PL. 7ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares)
NO | AREA 24H CORONARIAS PL. 2ª ANEXO | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | ASCENSORES 8 Y 9 (CENTRO) | Central eléctrica antigua (HG Centro)
NO | PL.2ª ANEXO, 6ª Y 7ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 11 CENTRO | Central eléctrica antigua (HG Centro)
NO | ALUMB.PL. 3ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 8 CENTRO | Central eléctrica antigua (HG Centro)
NO | ALUMB. PL. 4ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 10ª CENTRO | Central eléctrica antigua (HG Centro)
NO | REPETIDOR ORANGE TERRADO A. GENERAL | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA PL. 11ª CENTRO | Central eléctrica antigua (HG Centro)
NO | ALUMB. LABORATORIO BIOQUIMICA | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | PET-TAC PLANTA S.S AG IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | R. X DIGESTIVO(POSIBLE CLIMATZADOR HEMODINÁMICA) | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA 4ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | LABORATORIO BIOQUIMICA / FUERZA G E 0001 | Central eléctrica antigua (HG Pares) | NO | FUERZA 5ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ASCENSORES 10 Y 11( CENTRO) | Central eléctrica antigua (HG Centro) | NO | FUERZA 6ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | FUERZA PL.10 CENTRO | Central eléctrica antigua (HG Centro) | NO | FUERZA 7ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ASCENSOR 14 ESCALERA CENTRAL | Central eléctrica antigua (HG Centro) | NO | FUERZA 3ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | FUERZA PL. 8ª CENTRO | Central eléctrica antigua (HG Centro) | NO | FUERZA PL.8 IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB. PL 8ª CENTRO | Central eléctrica antigua (HG Centro) | NO | FUERZA PL. 9 IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB.PL. 10 CENTRO | Central eléctrica antigua (HG Centro) | NO | FUERZA PL. 10 IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB. PL. 11ª CENTRO | Central eléctrica antigua (HG Centro) | NO | FUERZA PL. 10ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ASCENSOR 15 IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | FUERZA PL. 9 IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB.Y FUERZA PL.2ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | FUERZA PL. 8ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | FUERZA PL. 4ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | CLIMA URGENCÍAS | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | FUERZA PL. 5ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | FUERZA ARCHIVOS | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | FUERZA PL. 6ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | TAC VIEJO RESONANCIA MAGNETICA(SIREGRAPH) | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | FUERZA PL. 7ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | TAC NUEVO RESONANCIA MAGNETICA(SYMPHONY) | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB.PL. 8ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | SI | MEDICINA NUCLEAR | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB.PL 9ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | FUERZA RESONANCIA MAGNETICA | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB.PL 10ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | ASCENSOR 17 TUBO NEUMÁTICO MUELLE | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB. PL. 4ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | FUERZA Y ALUMB. ARCHIVOS | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB. PL. 5ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | FUERZA MEDICINA NUCLEAR | Central eléctrica antigua (HG Impares)
NO | ALUMB. PL. 6ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | RAIGS X SALA 3 PLANTA BAIXA | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ALUMB.PL. 7ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | ASCENSOR MATERIAL | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ALUMB. PL. 3ª IMPARES | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | RAIGS X SALA 1 PLANTA BAIXA | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ASCENSOR 21 QUIRÓFANOS + OFI COCINA(DESPACHO COCINA) | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | A/A MATERNAL PLANTA 1 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ASCENSOR 18 Y 19 RADIOTERAPIA | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | RAIGS X SALA 2 PLANTA BAIXA | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ASCENSOR 12 Y 13 | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | A/A QUIRÓFANS - ENDOLLS INTERM PLANTA 3 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | CUADRO GENERAL 1º CENTRO URGENCIAS (DESPACHOS) | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | CE 1978 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ALUMB. RESONANCIA MAGNÉTICA | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | ENDOLLS MENJADOR I GALERIES PLANTES SS I S | Quadre Torre Maternal Antic
NO | CONSERGERÍA AT. USUARIO | Central eléctrica antigua (HG Impares) | NO | FORÇA NORMAL - AIRE CONDICIONAT P14 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | CLIMA RADIOTERAPIA VIEJA | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas) | NO | FORÇA NORMAL P14 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ALUMB. Y FUERZA GERÉNCIA Y SALA DE ACTOS | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas) | NO | FORÇA NORMAL PLANTES GALERIA - SOTERRANI - SEMISSOTERRANI | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FUERZA ENCHUFES VESTUARIOS | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas) | NO | FORÇA NORMAL PLANTES BAIXA - 1ª - 2ª | Quadre Torre Maternal Antic
NO | PASILLOS PL.BAJA Y S.S(ALUMB.LENCERÍA) | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas) | NO | FORÇA NORMAL PLANTES 3ª - 4ª - 5ª | Quadre Torre Maternal Antic
NO | VESTUARIOS Y DESPACHOS PNEUMOLOGÍA | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas) | NO | FORÇA NORMAL PLANTES 6ª - 7ª - 8ª | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ALUMB. PL. 1 COORDINACIÓN Y TRANSPLANTES(EXISTE COMO C.C.E.E. RADIOTERAPIA) | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas) | NO | FORÇA NORMAL PLANTES 9ª - 10ª - 11ª | Quadre Torre Maternal Antic
NO | MONITORES CORONARIAS QUIRÓFANOS 2ª,3ª Y 4ª(DESPACHOS 2ª CENTRO) | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas) | NO | FORÇA NORMAL PLANTES 12 - 13 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | PL. IMPARES S.S, PL. BAJA Y 1ª | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas) | NO | EXTRACTOR SAI Planta -3 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | PL. IMPARES 2ª,3ª Y 4ª(ALUMB. PASILLO CAFETERÍA S.S) | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas)
NO | ALUMB. ASCENSORES 5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 Y 18 | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas)
NO | GE 0047 PL. BAJA (ANEXO) | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas)
NO | ALUMB. PL. 1ª PARES | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas)
NO | FUERZA ELECTROMEDICINA | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas)
NO | FUERZA PL. 1ª PARES Y E.C.C. | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas)
NO | R.X PORTÁTILES PARES/IMPARES Y CENTRO (ANEXO CARDIOLOGÍA ZONA ESPECIAL PL. 8ª) | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas)
NO | COCINA 9923 | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas)
NO | PRUEBAS DE SUEÑO Y FARMACIA (PARES) | Central eléctrica antigua (HG Líneas antiguas)
NO | ENLLUMENAT PLANTES GALERIA - SOTERRANI - SEMISSOTERRANI | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT PLANTES BAIXA - 1ª - 2ª | Quadre Torre Maternal Antic
Pendent | ENLLUMENAT PLANTES 3ª - 4ª - 5ª | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT PLANTES 6ª - 7ª - 8ª | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT PLANTES 9ª - 10ª - 11ª | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT FIV / CEFALEES | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT PLANTES 12 - 13 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT PLANTA 14 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT REANIMACIÓ P3 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT LABORATORIS FIV | Quadre Torre Maternal Antic
SI | ENLLUMENAT QUIRÓFANS REA 31, 32, 33 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT TC RENTAVAIXALLES ANNEXOS | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT SENSE DETERMNAR CIRCUIT | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT EXTERIOR | Quadre Torre Maternal Antic
NO | ENLLUMENAT TELEMANDO EMERGÈCNIES DAISALUX TD - 50 MP | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FORÇA SALA INTERMITJA QUIRÒFANS 21 - 22 (ZONA FIV) | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FORÇA QUIRÓFANS Q21 - Q22 PANELLS A - B (ZONA FIV) | Quadre Torre Maternal Antic
SI | FORÇA REA - 31 - 32- 33, QUIRÒFANS | Quadre Torre Maternal Antic
NO | MONTALLITERES 1 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | MONTALLITERES 2 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FORÇA SENSE DETERMINAR CIRCUIT | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FORÇA SENSE DETERMINAR CIRCUIT | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FORÇA SENSE DETERMINAR CIRCUIT | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FORÇA SENSE DETERMINAR CIRCUIT | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FORÇA EMERGÈNCIA PLANTA 14 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FORÇA EMERGÈNCIA PLANTA 14 | Quadre Torre Maternal Antic
NO | FORÇA EMERGÈNCIA DIÀLISIS, DESPTAXO CAPS (P11) | Quadre Torre Maternal Antic