## T-PRES
|  |  |  | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost2025011701
|  | Capítol | 01 | TRABAJOS PREVIOS
01.01 | 1 | P124-H9AF | u | Anulación de instalación interior eléctrica, a la salida de los cuadros eléctricos o de la acometida, para un suministro a baja tensión 200 kVA, como máximo. Desmontar i guardar pararayos, antena wifi y luminarias cubierta para su posterior recolocación. | 231.26 | 2 | 462.52
01.01 | 2 | PB91-DXV6 | m2 | Cartel para información corporativa de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no reflectante, fijado al soporte. Indicando ´´ No se debe perforar la albardilla de la cubierta´´ | 69.22 | 2 | 138.44
01.01 | 3 | PB91-1DXV6 | m2 | Cartel para información corporativa de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no reflectante, fijado al soporte. Indicando ´´ No se debe pisar la claraboya´´ | 69.22 | 2 | 138.44
01.01 | 4 | P1517-EQFB | m | Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con el desmontaje incluido | 14.85 | 60 | 891
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1630.4
|  | Obra | 01 | Pressupost2025011701
|  | Capítol | 02 | DESMONTAJE
01.02 | 1 | P214Q-4RPZ | m | Arranque de cumbrera con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación. | 1.3 | 226 | 293.8
01.02 | 2 | P214Q-HJ3Q | m2 | Desmontaje peto perimetral de placas conformadas de cubierta de plancha de acero con medios manuales y acopio para posterior aprovechamiento incluido maquinaria para bajar de cubierta. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación | 5.36 | 361 | 1934.96
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2228.76
|  | Obra | 01 | Pressupost2025011701
|  | Capítol | 03 | CUBIERTAS
01.03 | 1 | P560-6RN1 | m2 | Suministro y montaje de lucernarios a base de policarbonato celular de 16 milímetros de espesor, con protección U.V. contra agentes solares, clasificación al fuego Bs1d0, malla simple torsión anclada a la chapa para evitar caídas, zócalo de acero galvanizado de 220 milímetros de altura, recubierto con aislamiento térmico para evitar condensaciones, e impermeabilizado con lamina TPO FLAGON EP/PR ENERGY PLUS incluidos los accesorios de montaje, portes y elevación a cubierta. O similar Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación | 107.65 | 214 | 23037.1
01.03 | 2 | P540-CUY7 | m2 | Suministro y montaje de cubierta tipo DECK, conjunto instalado por encima de la cubierta actual, conformada por un soporte a base de chapa grecada espesor en 0,60 mm. de 40 mm. de altura, color galvanizado, aislamiento térmico en planchas rígidas de polisocianurato (PIR) ecubiertas ambas caras con film de aluminio gofrado, clasificación al fuego Bs2d0, y 30 milímetros de espesor, fijadas al soporte de chapa a través de tornillería, membrana impermeabilización tipo TPO de 1,5 milímetros tipo FLAGON EP/PR ENERGY PLUS color blanco, fijada mecánicamente y soldada mediante termofusión con aire caliente en los solapes, incluidos accesorios de montaje, portes y medios de elevación a cubierta. O similar Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación | 60.15 | 1516 | 91187.4
01.03 | 3 | P5ZJ2-HMKW | m | canales, a base de realizar contrapendiente, nacida desde el peto conformada con chapa de soporte, aislamiento térmico e impermeabilización con membrana TPO FLAGON EP/PR ENERGY PLUS, instalación de 12 embocaduras de 160 mm de diámetro para desagüe de pluviales FLAGON PVC, soldada a la lámina con la ayuda de pistola de aire caliente Leister. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación | 27.3 | 94 | 2566.2
01.03 | 4 | A5ZJ2-HMKW | m | Suministro y montaje de remates de coronación instalados en el perímetro del cerramiento del muro de hormigón, fabricados en chapa prelacada de 0.6 mm de espesor color a determinar dentro de la carta de colores que ofrece el fabricante, incluido el desmontaje del actual, acarreo hasta el suelo y transporte a vertedero autorizado para su reciclaje, accesorios de montaje, portes y elevación a cubierta. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación | 19.81 | 94 | 1862.14
01.03 | 5 | P540-23CUY | m2 | Suministro y montaje de pasillos de mantenimiento con membrana TPO reforzada con malla de poliéster de alta resistencia mecánica al punzonamiento acabado con estructura antideslizante tipo FLAGON WALKWAY de 1,8 milímetros de espesor. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación | 49.6 | 139 | 6894.4
01.03 | 6 | P5ZFA-H496 | u | Gárgola de goma termoplástica con tubo de salida de 100x100 mm cm2, y 425 mm de longitud, con, soldada bajo la impermeabilización incluido trabajos de perforación del muro | 18.12 | 8 | 144.96
01.03 | 7 | P83EO-8S6G | m2 | Suministro y montaje de trasdosado para el panel de hormigón, (Peto) con chapa prelacada de 0,5 mm de espesor color blanco Pirineo 1006, perfil de 30 mm, colocado en posición vertical desde los remates vierteaguas hasta el final del muro de hormigón, accesorios de montaje, portes y elevación a cubierta. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación | 11.3 | 361 | 4079.3
01.03 | 8 | P530-52AJ | u | Ayudas albañilería necesarias para realizar las actuaciones. A justificar durante la obra. | 5073.61 | 1 | 5073.61
|  |  |  | TOTAL |  |  | 134845.11
|  | Obra | 01 | Pressupost2025011701
|  | Capítol | 04 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
01.04 | 1 | PHA1-61UT | u | Recolocar luminarias zona de aparcamiento colocada superficie exterior muro perimetral | 11.54 | 7 | 80.78
01.04 | 2 | PM94-DJKD | u | Reinstalar Pararrayos punta Franklin simple de acero inoxidable 1.4408 (AISI 316), con mástil de acero galvanizado de 6 m de altura, pieza de adaptación del dispositivo y elementos de fijación para soporte con placa base montado sobre cubierta | 90.85 | 1 | 90.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 171.63
|  | Obra | 01 | Pressupost2025011701
|  | Capítol | 05 | INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
01.05 | 1 | PG8L-HD2H | u | Reinstalar antena wifi | 8.91 | 1 | 8.91
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8.91
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 138884.81

## T-APU
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| A151A-45RG | u | Instalación de Escalera vertical de seguridad con jaula . SVS0-264 o similiar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 706.14 | Barandilla prot.prefab.p/huecos ascensor,h=1m,fijada tornill.retac.jamba,desmont.inclu.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a para seguridad y salud | 2 | /R | x | 22.33 | = | 44.66
| A0D-0009 | h | Peón para seguridad y salud | 2 | /R | x | 19.74 | = | 39.48
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.14
Material
| B1511-19LY | u | Escalera vertical de seguridad con jaula y descansillo. SVS1-740 o similiar | 1 |  | x | 622 | = | 622
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 622
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 706.14
|  |  | Total | [6 empty] | 706.14
| P0P0-02VY | u | Determinación del tiempo de inducción a la oxidación de una muestra de material plástico, según la norma UNE-EN 728 |  |  |  | Rend.: | 0.004 |  | 5427.93 | Det.tiempo inducción oxidación 1muest.mat.plástico
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 1 | /R | x | 20.81 | = | 5202.5
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5202.5
Material
| BV2N0-02VR | u | Determinación del tiempo de inducción a la oxidación de una muestra de material plástico, según la norma UNE-EN 728 | 1 |  | x | 225.43 | = | 225.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 225.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5427.93
|  |  | Total | [6 empty] | 5427.93
| P122-628J | d | Amortización diaria de plataforma elevadora telescópica articulada, autopropulsada con motor de gasoil, de 20 m de altura máxima de trabajo y 9,8 en horizontal, de 227 kg de carga útil, de dimensiones 700x245x245 cm en reposo y 10886 kg de peso, vacia, con cesta de dimensiones 150x75 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 315.52 | Amort.día plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,long.=9,8carg.227kg 700x245x245 cm,pes
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescópica articulada, autopropulsada con motor de gasoil de 20 m de altura máxima de trabajo y 9,8 en horizontal, de 227 kg de carga útil, de dimensiones 700x245x245 cm en reposo y 10886 kg de peso vacia, con cesta de dimensiones 150x75 cm | 8 | /R | x | 39.44 | = | 315.52
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 315.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 315.52
|  |  | Total | [6 empty] | 315.52
| P151A-45RG | u | Instalación de Escalera vertical de seguridad con cierre inferior para evitar el acceso a personas no autorizadas. jaula y descansillo. SVS1-740 o similiar |  |  |  | Rend.: | 0.278 |  | 1094.63 | Barandilla prot.prefab.p/huecos ascensor,h=1m,fijada tornill.retac.jamba,desmont.inclu.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a para seguridad y salud | 5 | /R | x | 22.33 | = | 401.6187
| A0D-0009 | h | Peón para seguridad y salud | 1 | /R | x | 19.74 | = | 71.0072
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 472.6259
Material
| B1511-19LY | u | Escalera vertical de seguridad con jaula y descansillo. SVS1-740 o similiar | 1 |  | x | 622 | = | 622
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 622
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1094.6259
|  |  | Total | [6 empty] | 1094.6259
| P151P-483G | m2 | Protección colectiva horizontal de huecos con red para protecciones superficiales contra caídas, de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm, 80x80 mm de paso de malla, cuerda perimetral de poliamida de 12 mm anudada a la red, fijada con fleje y tacos de expansión y con el desmontaje incluido |  |  |  | Rend.: | 2.188 |  | 2.95 | Protección horiz.huecos,red prot.caíd,hilo trenz.,D=4mm,80x80mm,cuerda perim.poliam.,D=12mm,anud.red
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Peón para seguridad y salud | 0.1 | /R | x | 19.74 | = | 0.90219
| A0F-0015 | h | Oficial 1a para seguridad y salud | 0.1 | /R | x | 22.33 | = | 1.0206
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.9228
Material
| B151L-0M3G | m2 | Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de D y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm anudada a la red, para 10 usos, para seguridad y salud | 1.2 |  | x | 0.19 | = | 0.228
| B0DZ3-0F6H | m | Fleje, para seguridad y salud | 0.2 |  | x | 0.22 | = | 0.044
| B0AP-07J1 | u | Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca, para seguridad y salud | 0.6 |  | x | 1.21 | = | 0.726
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.998
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02884
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.9496
|  |  | Total | [6 empty] | 2.9496
| P214Q-4RPU | m2 | Arranque de placas conformadas de cubierta con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1.336 |  | 2.25 | Arranque plac.conf.cubiert.,m.man.,carga manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.15 | /R | x | 19.74 | = | 2.2163
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2163
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03324
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.2496
|  |  | Total | [6 empty] | 2.2496
| P214Q-4RQ1 | m | Arranque de canalón de recogida de aguas con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.01 | Arranque canal.recog.aguas,m.man.,carga manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.15 | /R | x | 19.74 | = | 2.961
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.961
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04442
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0054
|  |  | Total | [6 empty] | 3.0054
| P5ZFA-1H496 | u | Gárgola de goma termoplástica con tubo de salida de 100x100 mm cm2, y 425 mm de longitud, con, soldada bajo la impermeabilización incluido trabajos de perforación del muro |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.12 | Gárgola goma termoplás.,tubo salida 100x100 mmcm2,long.=425mm,sold. bajo imperm.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.1 | /R | x | 22.33 | = | 2.233
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.233
Material
| B5ZF3-H497 | u | Gárgola de goma termoplástica con tubo de salida de 100x100 mm, 425 mm de longitud para soldar la impermeabilización | 1 |  | x | 15.85 | = | 15.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.85
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0335
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.1165
|  |  | Total | [6 empty] | 18.1165
| P89C-391C | m2 | Pintado de viga de un sólo perfil de acero con pintura sintética, con dos capas de pintura zinc y dos de acabado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.36 | Pintado viga acero pintura sintét.,2pint.Zn +acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ayudante pintor | 0.07 | /R | x | 20.81 | = | 1.4567
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.7 | /R | x | 22.33 | = | 15.631
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.0877
Material
| B896-HYJV | kg | Pintura sintética, para exteriores | 0.255 |  | x | 7.11 | = | 1.8131
| B896-HYLB | kg | Pintura de zinc | 0.255 |  | x | 8.62 | = | 2.1981
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0112
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25632
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.3552
|  |  | Total | [6 empty] | 21.3552
| P89C-391D | m2 | Pintado de cercha de acero con pintura sintética, con dos capas de pintura zinc y dos de acabado color a concretar por la propiedad. Incluido decapar las zonas oxidadas de la misma antes de la pintura. |  |  |  | Rend.: | 1.724 |  | 15.05 | Pintado cercha acero pintura sintét.,2pint.Zn +acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.77 | /R | x | 22.33 | = | 9.9734
| A01-FEP9 | h | Ayudante pintor | 0.075 | /R | x | 20.81 | = | 0.90531
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.8787
Material
| B896-HYLB | kg | Pintura de zinc | 0.255 |  | x | 8.62 | = | 2.1981
| B896-HYJV | kg | Pintura sintética, para exteriores | 0.255 |  | x | 7.11 | = | 1.8131
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0112
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16318
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.053
|  |  | Total | [6 empty] | 15.053
| PB70-HC6Y | u | Placa de acero con anilla, de aluminio, para fijación de arnés de seguridad, fijada mecánicamente con tornillos de acero inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.83 | Placa+anilla aluminio p/fij.arnés seguridad fijada mec.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.3 | /R | x | 20.81 | = | 6.243
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.243
Material
| B0AN-07J2 | u | Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 2 |  | x | 8.17 | = | 16.34
| B147W-H5J2 | u | Placa de acero con anilla, de aluminio, para fijaciones de arnés de seguridad, para fijar mecánicamente con tornillos de acero inoxidable | 1 |  | x | 12.03 | = | 12.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.37
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0.21851
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.8315
|  |  | Total | [6 empty] | 34.8315
| PB70-HC6Z | u | Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijación de arnés de seguridad, fijada mecánicamente con tornillos de acero inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.18 | Placa+anilla acero inox.p/fij.arnés seguridad p/fijar mec.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.3 | /R | x | 20.81 | = | 6.243
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.243
Material
| B0AN-07J2 | u | Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 2 |  | x | 8.17 | = | 16.34
| B147W-H5J7 | u | Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijaciones de arnés de seguridad, para fijar mecánicamente con tornillos de acero inoxidable | 1 |  | x | 19.38 | = | 19.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.72
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0.21851
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.1815
|  |  | Total | [6 empty] | 42.1815
| PB70-HC70 | m | Cable de acero inoxidable 316, de 10 mm de diámetro y composición 7x19+0, homologado para línea de vida según UNE_EN 795/A1, fijado a los terminales y a los elementos de soporte intermedios (separación < 15 m) y tesado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.88 | Cable inox D=10, homologado p/línea vida UNE_EN 795/A1, fij+tesado
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.03 | /R | x | 23.08 | = | 0.6924
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.6924
Material
| B147W-H5J3 | m | Cable de acero inoxidable 316, de 10 mm de diámetro y composición 7x19+0, homologado para línea de vida según UNE_EN 795/A1 | 1.05 |  | x | 4.92 | = | 5.166
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.166
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0.02423
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.8826
|  |  | Total | [6 empty] | 5.8826
| PB70-HC74 | u | Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados por dos terminales de acero inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas, para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos terminales de cable con elementos protector, según UNE_EN 795/A1 |  |  |  | Rend.: | 1.092 |  | 448.2 | Elementos p/2extremos línea vida horizontal inox,1amortigu.+horqui.regulación+2terminales cable
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.5 | /R | x | 23.08 | = | 10.5678
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.5678
Material
| B147W-H5J5 | u | Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados por dos terminales de acero inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas, para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos terminales de cable con elementos protector, según UNE_EN 795/A1 | 1 |  | x | 371.9 | = | 371.9
| B0AN-07J2 | u | Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 8 |  | x | 8.17 | = | 65.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 437.26
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0.36987
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 448.1976
|  |  | Total | [6 empty] | 448.1976
| PB70-HC77 | u | Elemento de apoyo intermedio para línea de vida horizontal fija, de acero inoxidable, fijado con tornillos de acero inoxidable, según UNE_EN 795/A1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 84.87 | Elemento soporte interme.línea vida horizontal,acero inox.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.3 | /R | x | 20.81 | = | 6.243
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.243
Material
| B0AN-07J2 | u | Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 2 |  | x | 8.17 | = | 16.34
| B147W-H5IY | u | Elemento de apoyo intermedio para línea de vida horizontal fija, de acero inoxidable, para fijar con tornillos de acero inoxidable, según UNE_EN 795/A1 | 1 |  | x | 62.07 | = | 62.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 78.41
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 0.21851
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 84.8715
|  |  | Total | [6 empty] | 84.8715
| PFB3-DW0L | m | Tubo de polietileno de designación PE 100, diámetro nominal DN 20, presión nominal PN 16 (SDR 11), suministrado en rollo, fabricación según norma UNE-EN 12201-2, incluida la parte proporcional de accesorios de unión por compresión mecánica, de material plástico, colocado superficialmente, con grado de dificultat medio |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.34 | Tubo PE 100,DN 20,PN 16 (SDR 11),en rollo,UNE-EN 12201-2,+p.p.accesorios conect.presión,superf.,grad
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.0061 | /R | x | 23.08 | = | 0.14079
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.0061 | /R | x | 20.81 | = | 0.12694
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.26773
Material
| BFB3-096B | m | Tubo de polietileno de designación PE 100, diámetro nominal DN 20, presión nominal PN 16 (SDR 11), suministrado en rollo, fabricación según norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 0.61 | = | 0.6222
| BFWF-09U3 | u | Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión | 0.15 |  | x | 2.81 | = | 0.4215
| BFYH-0A2L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión | 1 |  | x | 0.02 | = | 0.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0637
Altres
| -Z19D | m | , con grado de dificultat medio | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00402
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.3355
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3355
| PG12-DH7C | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 90x90 mm, con grado de protección IP-40, empotrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.52 | Caja deriv.plástico,90x90mm,prot.IP-40,empotrada
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 23.08 | = | 3.462
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x | 20.78 | = | 1.039
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.501
Material
| BG12-0G6T | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 90x90 mm, con grado de protección IP-40 y para empotrar | 1 |  | x | 1.95 | = | 1.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.95
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06752
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.5185
|  |  | Total | [6 empty] | 6.5185
| PG2N-EUJG | m | Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado empotrado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.01 | Tubo flexible corrugado PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V,empotrado
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 23.08 | = | 0.36928
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x | 20.78 | = | 0.4156
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.78488
Material
| BG2Q-1KST | m | Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.21 | = | 0.2142
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.2142
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01177
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.0109
|  |  | Total | [6 empty] | 1.0109
| PG35-DYD7 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de designación H07Z-K, construcción según norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de sección 1x1,5 mm2, con aislamiento de poliolefinas, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575, con baja emisión humos, colocado en tubo |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.01 | Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x1,5mm2, Dca-s2, d2, a2,col.tubo
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x | 20.78 | = | 0.3117
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 23.08 | = | 0.3462
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.6579
Material
| BG35-06F4 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de designación H07Z-K, construcción según norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de sección 1x1,5 mm2, con aislamiento de poliolefinas, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575, con baja emisión humos | 1.02 |  | x | 0.34 | = | 0.3468
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.3468
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00987
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.0146
|  |  | Total | [6 empty] | 1.0146
| PG65-4843 | u | Caja de mecanismos, para un elemento, precio alto, empotrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.51 | Caja mecanismos,p/un elemento,precio alto,empotrada
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x | 20.78 | = | 0.4156
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 23.08 | = | 0.4616
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.8772
Material
| BG64-07EI | u | Caja para mecanismos, para un elemento, precio alto | 1 |  | x | 1.62 | = | 1.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.62
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01316
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.5104
|  |  | Total | [6 empty] | 2.5104
| PG6E-77G7 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, empotrado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.57 | Interruptor,tipo univ.,(1P),10AX/250V,c/tecla,precio alto,empotrado
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.133 | /R | x | 20.78 | = | 2.7637
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 23.08 | = | 3.462
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2257
Material
| BG69-1NQ9 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, para empotrar | 1 |  | x | 5.25 | = | 5.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.25
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09339
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.5691
|  |  | Total | [6 empty] | 11.5691
| PG6I-78DA | u | Marco para mecanismo universal, de 1 elemento, precio alto, colocado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.04 | Marco p/mec.universal,1elem.,precio alto,col.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x | 23.08 | = | 0.6924
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.016 | /R | x | 20.78 | = | 0.33248
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0249
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01537
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.0403
|  |  | Total | [6 empty] | 1.0403
| PHA2-3AAL | u | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 360.24 | Luminaria industrial,s/difus.ni reflec.,fluoresc.1x36W,planc.ac.perf.,superfic.forjado
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 20.78 | = | 4.156
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 23.08 | = | 4.616
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.772
Material
| BHA1-0FRB | u | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | 1 |  | x | 350 | = | 350
| BHW5-06FT | u | Parte proporcional de accesorios de luminarias industriales con tubos fluorescentes | 1 |  | x | 1.34 | = | 1.34
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 351.34
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13158
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 360.2436
|  |  | Total | [6 empty] | 360.2436
| PN39-EBPG | u | Válvula de bola según norma UNE-EN 13709, manual, con bridas, de 2 vías, de 15 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de dos piezas de acero al carbono 1.0619 (A216 WCB), bola de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), eje de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), asiento de teflón PTFE, accionamiento por palanca, montado sobre muro |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.91 | Válvula de bola manual+bridas,2 vías,DN=15mm,PN=16bar,cuerpo 2piezas 1.0619 (A216 WCB)/1.4301 (AISI
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x | 20.81 | = | 4.162
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x | 23.08 | = | 4.616
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.778
Material
| BN37-0X8E | u | Válvula de bola según norma UNE-EN 13709, manual, con bridas, de 2 vías, de 15 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de dos piezas de acero al carbono 1.0619 (A216 WCB), bola de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), eje de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), asiento de teflón PTFE, accionamiento por palanca | 1 |  | x | 10 | = | 10
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13167
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.9097
|  |  | Total | [6 empty] | 18.9097
| PY04-5T84 | u | Formación de empotramiento para pequeños elementos en pared de ladrillo macizo, con medios manuales, y recibido con yeso B1 y acabado enlucido con yeso C6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.16 | Formación empotramiento pequeños elem.pared ladrillo mac.,m.man.,recibido yeso B1+enluc.yeso C6
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.25 | /R | x | 22.33 | = | 5.5825
| A0D-0007 | h | Peón | 0.22 | /R | x | 19.74 | = | 4.3428
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.9253
Material
| B059-06FO | kg | Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 | 0.505 |  | x | 0.16 | = | 0.0808
| B059-06FN | kg | Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 | 0.00505 |  | x | 0.16 | = | 0.00081
| B011-05ME | m3 | Agua | 0.001 |  | x | 1.97 | = | 0.00197
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.08358
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14888
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.1578
|  |  | Total | [6 empty] | 10.1578
| PY05-5CIV | m | Abertura de roza en pared de ladrillo macizo, con medios manuales y tapada con yeso B1 y acabado enlucido con yeso C6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.22 | Abertura roza pared ladrillo mac.,m.man.,tapada yeso B1+enluc.C6
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.25 | /R | x | 19.74 | = | 4.935
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.12 | /R | x | 22.33 | = | 2.6796
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6146
Material
| B011-05ME | m3 | Agua | 0.002 |  | x | 1.97 | = | 0.00394
| B059-06FN | kg | Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 | 0.0404 |  | x | 0.16 | = | 0.00646
| B059-06FO | kg | Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 | 3.03 |  | x | 0.16 | = | 0.4848
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.4952
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11422
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.224
|  |  | Total | [6 empty] | 8.224
P-1 | A5ZJ2-HMKW | m | Suministro y montaje de remates de coronación instalados en el perímetro del cerramiento del muro de hormigón, fabricados en chapa prelacada de 0.6 mm de espesor color a determinar dentro de la carta de colores que ofrece el fabricante, incluido el desmontaje del actual, acarreo hasta el suelo y transporte a vertedero autorizado para su reciclaje, accesorios de montaje, portes y elevación a cubierta. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación |  |  |  | Rend.: | 0.909 |  | 19.81 | Remate plan.acero p galv. e=1mm, desarr.<70cm 5 pliegues, p/canalón ext. col.fix.mec+sellado
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x | 22.33 | = | 7.3696
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.15 | /R | x | 20.81 | = | 3.434
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.8036
Material
| B0A5-06VX | u | Tornillo autoroscante con arandela | 6 |  | x | 0.2 | = | 1.2
| B7JE-0GTM | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.025 |  | x | 24.75 | = | 0.61875
| B0CHK-2ON1 | m | Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado, de 1 mm de espesor, 70 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para canalón xterior | 1.071 |  | x | 6.56 | = | 7.0258
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.8445
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16205
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.8102
|  |  | Total | [6 empty] | 19.8102
P-2 | P124-H9AF | u | Anulación de instalación interior eléctrica, a la salida de los cuadros eléctricos o de la acometida, para un suministro a baja tensión 200 kVA, como máximo. Desmontar i guardar pararayos, antena wifi y luminarias cubierta para su posterior recolocación. |  |  |  | Rend.: | 1.013 |  | 231.26 | Anulación de instalación interior eléctrica BT<200 kVA
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 10 | /R | x | 23.08 | = | 227.8381
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 227.8381
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.4176
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 231.2557
|  |  | Total | [6 empty] | 231.2557
P-3 | P1517-EQFB | m | Protección colectiva vertical del perímetro de las fachadas contra caídas de personas u objetos, con soporte metálico tipo ménsula, de longitud 2,5 m, barra soporta redes horizontal, tornillo de anclaje al forjado, red de seguridad horizontal y con el desmontaje incluido |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.85 | Protección colectiva vert.,perím.fachad.,c/caíd.pers./objet.,sop.metálico,barra soporta redes,tornil
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a para seguridad y salud | 0.2 | /R | x | 22.33 | = | 4.466
| A0D-0009 | h | Peón para seguridad y salud | 0.2 | /R | x | 19.74 | = | 3.948
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.414
Material
| B151L-0M3G | m2 | Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de D y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm anudada a la red, para 10 usos, para seguridad y salud | 3 |  | x | 0.19 | = | 0.57
| B151J-19LQ | u | Soporte metálico tipo ménsula de 2,5 m de longitud, con mordaza para el techo para 15 usos, para seguridad y salud | 0.25 |  | x | 19.78 | = | 4.945
| B1512-19LR | u | Barra soporta redes horizontal, para 15 usos, para seguridad y salud | 0.25 |  | x | 3.33 | = | 0.8325
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.3475
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0.08414
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.8456
|  |  | Total | [6 empty] | 14.8456
P-4 | P214Q-4RPZ | m | Arranque de cumbrera con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.3 | Arranque cumbrera,m.man.,carga manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.065 | /R | x | 19.74 | = | 1.2831
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2831
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01925
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.3023
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3023
P-5 | P214Q-HJ3Q | m2 | Desmontaje peto perimetral de placas conformadas de cubierta de plancha de acero con medios manuales y acopio para posterior aprovechamiento incluido maquinaria para bajar de cubierta. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación |  |  |  | Rend.: | 1.756 |  | 5.36 | Desmontaje plac.conf.cubiert., plancha acerom.man.,acopio p/aprovech.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.3 | /R | x | 19.74 | = | 3.3724
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 22.33 | = | 1.9075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.2799
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0792
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.3591
|  |  | Total | [6 empty] | 5.3591
P-6 | P530-52AJ | u | Ayudas albañilería necesarias para realizar las actuaciones. A justificar durante la obra. |  |  |  | Rend.: | 0.02 |  | 5073.61 | Cumbrera 2piezas fibrocem.NT gris,onda grande,desar.<=65cm,ancladas
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.06 | /R | x | 19.74 | = | 59.22
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.18 | /R | x | 23.08 | = | 207.72
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 266.94
Material
| B531-12ZW | m | Cumbrera articulado de 2 piezas de placa de fibrocemento NT gris, de perfil onda grande y de 65 cm de desarrollo, como máximo | 1 |  | x | 4800 | = | 4800
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4800
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 6.6735
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5073.6135
|  |  | Total | [6 empty] | 5073.6135
P-7 | P540-CUY7 | m2 | Suministro y montaje de cubierta tipo DECK, conjunto instalado por encima de la cubierta actual, conformada por un soporte a base de chapa grecada espesor en 0,60 mm. de 40 mm. de altura, color galvanizado, aislamiento térmico en planchas rígidas de polisocianurato (PIR) ecubiertas ambas caras con film de aluminio gofrado, clasificación al fuego Bs2d0, y 30 milímetros de espesor, fijadas al soporte de chapa a través de tornillería, membrana impermeabilización tipo TPO de 1,5 milímetros tipo FLAGON EP/PR ENERGY PLUS color blanco, fijada mecánicamente y soldada mediante termofusión con aire caliente en los solapes, incluidos accesorios de montaje, portes y medios de elevación a cubierta. O similar Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación |  |  |  | Rend.: | 1.011 |  | 60.15 | Cubierta Deck+perfil greca.ch.acer galv.,e=1mm,liso,,placa ríg.MW-roca,dens.=126 a 160kg/m3,e=40mm,c
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.58 | /R | x | 22.33 | = | 12.8105
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.28 | /R | x | 20.81 | = | 5.7634
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.5739
Material
| B712-FGNI | m2 | Lámina de betún modificado con elastómero, con autoprotección mineral, LBM (SBS) 40/G-FP con armadura de fieltro de poliéster de 150 g/m2 reforzada | 1.1 |  | x | 10.21 | = | 11.231
| B0A5-06VX | u | Tornillo autoroscante con arandela | 16.5 |  | x | 0.2 | = | 3.3
| B0CH2-21FF | m2 | Perfil grecado de chapa de acero galvanizada con grecas cada 172 mm, de 44 mm de altura y 1 mm de espesor, con una inercia entre 42 y 43 cm4 y una masa superficial entre 11 y 12 kg/m2, acabado liso según la norma UNE-EN 14782 | 1.1 |  | x | 12.92 | = | 14.212
| B7C93-0J2E | m2 | Placa rígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 126 a 160 kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.039 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,026 m2·K/W, con revestimiento de lámina asfáltica | 1.1 |  | x | 9.88 | = | 10.868
| B7CZ2-0IRE | u | Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 40 mm de espesor como máximo | 3 |  | x | 0.39 | = | 1.17
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsión bituminosa, tipo ED | 0.3 |  | x | 1.09 | = | 0.327
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.108
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.46435
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 60.1462
|  |  | Total | [6 empty] | 60.1462
P-8 | P540-23CUY | m2 | Suministro y montaje de pasillos de mantenimiento con membrana TPO reforzada con malla de poliéster de alta resistencia mecánica al punzonamiento acabado con estructura antideslizante tipo FLAGON WALKWAY de 1,8 milímetros de espesor. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación |  |  |  | Rend.: | 0.653 |  | 49.6 | Cubierta Deck+perfil greca.ch.acer galv.,e=1mm,liso,,placa ríg.MW-roca,dens.=126 a 160kg/m3,e=40mm,c
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.28 | /R | x | 20.81 | = | 8.9231
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.58 | /R | x | 22.33 | = | 19.8337
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.7568
Material
| B77G-H4DO | m2 | Lámina geosintètica de poliolefinas resistente a la intemperie de 1,5 mm de espesor, con armadura de malla de poliéstery velo de fibra de vidrio | 1.1 |  | x | 18 | = | 19.8
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsión bituminosa, tipo ED | 0.3 |  | x | 1.09 | = | 0.327
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.127
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.71892
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49.6027
|  |  | Total | [6 empty] | 49.6027
P-9 | P560-6RN1 | m2 | Suministro y montaje de lucernarios a base de policarbonato celular de 16 milímetros de espesor, con protección U.V. contra agentes solares, clasificación al fuego Bs1d0, malla simple torsión anclada a la chapa para evitar caídas, zócalo de acero galvanizado de 220 milímetros de altura, recubierto con aislamiento térmico para evitar condensaciones, e impermeabilizado con lamina TPO FLAGON EP/PR ENERGY PLUS incluidos los accesorios de montaje, portes y elevación a cubierta. O similar Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación |  |  |  | Rend.: | 1.012 |  | 107.65 | Lucer.plac.policar.,e=20mm,paredes6
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.7 | /R | x | 20.81 | = | 14.3943
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 1.4 | /R | x | 22.33 | = | 30.8913
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.2856
Material
| B0AI-07AZ | m2 | Tela metálica de simple torsión de alambre galvanizado, 3 mm y de 50x50 mm de paso de malla | 1 |  | x | 3.7 | = | 3.7
| B561-2GSX | m2 | Perfilería y elementos auxiliares para lucernarios de placas de policarbonato de 14 a 20 mm de espesor | 1 |  | x | 19.02 | = | 19.02
| B0C60-1GAY | m2 | Placa de policarbonato celular de 20 mm de espesor y 6 paredes, de 600 mm de anchura y tratamiento para la absorción de la radiación ultravioleta en las dos caras | 1 |  | x | 38.51 | = | 38.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 61.23
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 1.1321
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 107.6477
|  |  | Total | [6 empty] | 107.6477
P-10 | P5ZFA-H496 | u | Gárgola de goma termoplástica con tubo de salida de 100x100 mm cm2, y 425 mm de longitud, con, soldada bajo la impermeabilización incluido trabajos de perforación del muro |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.12 | Gárgola goma termoplás.,tubo salida 100x100 mmcm2,long.=425mm,sold. bajo imperm.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 0.1 | /R | x | 22.33 | = | 2.233
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.233
Material
| B5ZF3-H497 | u | Gárgola de goma termoplástica con tubo de salida de 100x100 mm, 425 mm de longitud para soldar la impermeabilización | 1 |  | x | 15.85 | = | 15.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.85
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0335
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.1165
|  |  | Total | [6 empty] | 18.1165
P-11 | P5ZJ2-HMKW | m | canales, a base de realizar contrapendiente, nacida desde el peto conformada con chapa de soporte, aislamiento térmico e impermeabilización con membrana TPO FLAGON EP/PR ENERGY PLUS, instalación de 12 embocaduras de 160 mm de diámetro para desagüe de pluviales FLAGON PVC, soldada a la lámina con la ayuda de pistola de aire caliente Leister. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación |  |  |  | Rend.: | 0.54 |  | 27.3 | Remate plan.acero p galv. e=1mm, desarr.<70cm 5 pliegues, p/canalón ext. col.fix.mec+sellado
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 0.3 | /R | x | 22.33 | = | 12.4056
| A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 0.15 | /R | x | 20.81 | = | 5.7806
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.1861
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 0.025 |  | x | 24.75 | = | 0.61875
| B0CHK-2ON1 | m | Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado, de 1 mm de espesor, 70 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para canalón xterior | 1.071 |  | x | 6.56 | = | 7.0258
| B0A5-06VX | u | Tornillo autoroscante con arandela | 6 |  | x | 0.2 | = | 1.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.8445
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.27279
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.3034
|  |  | Total | [6 empty] | 27.3034
P-12 | P83EO-8S6G | m2 | Suministro y montaje de trasdosado para el panel de hormigón, (Peto) con chapa prelacada de 0,5 mm de espesor color blanco Pirineo 1006, perfil de 30 mm, colocado en posición vertical desde los remates vierteaguas hasta el final del muro de hormigón, accesorios de montaje, portes y elevación a cubierta. Incluido los equipos y medidas necesarias de seguridad y salud para realizar la actuación |  |  |  | Rend.: | 0.692 |  | 11.3 | Revest.gre.cha.acero galv.,h<=3m,grec.c/172mm,h=44mm,e=0,6mm,acab.acabadaliso,col.fij.mec.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.16 | /R | x | 23.08 | = | 5.3364
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.16 | /R | x | 20.81 | = | 4.8116
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.148
Material
| B0A5-06VX | u | Tornillo autoroscante con arandela | 5 |  | x | 0.2 | = | 1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15222
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.3002
|  |  | Total | [6 empty] | 11.3002
P-13 | PB91-DXV6 | m2 | Cartel para información corporativa de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no reflectante, fijado al soporte. Indicando ´´ No se debe perforar la albardilla de la cubierta´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.22 | Cartel p/inf.corp. aluminio anodizado acabada pintura n/reflectante, fijado soporte
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Peón | 0.45 | /R | x | 19.74 | = | 8.883
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.45 | /R | x | 22.33 | = | 10.0485
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.9315
Material
| BBM4-0SII | m2 | Cartel para información corporativa de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no reflectante | 1 |  | x | 50 | = | 50
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.28397
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 69.2155
|  |  | Total | [6 empty] | 69.2155
P-14 | PB91-1DXV6 | m2 | Cartel para información corporativa de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no reflectante, fijado al soporte. Indicando ´´ No se debe pisar la claraboya´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.22 | Cartel p/inf.corp. aluminio anodizado acabada pintura n/reflectante, fijado soporte
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.45 | /R | x | 22.33 | = | 10.0485
| A0D-0007 | h | Peón | 0.45 | /R | x | 19.74 | = | 8.883
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.9315
Material
| BBM4-0SII | m2 | Cartel para información corporativa de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no reflectante | 1 |  | x | 50 | = | 50
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.28397
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 69.2155
|  |  | Total | [6 empty] | 69.2155
P-15 | PG8L-HD2H | u | Reinstalar antena wifi |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.91 | Router IP,carril DIN
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x | 23.08 | = | 4.616
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x | 20.81 | = | 4.162
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.778
Material
| BG84-H6JU | u | Router para acceso al bus del sistema por IP, para carril DIN | 0 |  | x | 338.96 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13167
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.9097
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9097
P-16 | PHA1-61UT | u | Recolocar luminarias zona de aparcamiento colocada superficie exterior muro perimetral |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.54 | Luminaria industrial s/difus.ni reflec. 1 fluorescente 36W,chasis planc.ac.perf..+abert.roza,interru
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 23.08 | = | 11.54
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.54
|  |  | Total | [6 empty] | 11.54
P-17 | PM94-DJKD | u | Reinstalar Pararrayos punta Franklin simple de acero inoxidable 1.4408 (AISI 316), con mástil de acero galvanizado de 6 m de altura, pieza de adaptación del dispositivo y elementos de fijación para soporte con placa base montado sobre cubierta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 90.85 | Pararrayos punta Franklin simple,inox.1.4408, +elem.fij. placa base mont.sob.cubierta
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 2 | /R | x | 23.08 | = | 46.16
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 2 | /R | x | 20.81 | = | 41.62
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 87.78
Material
| BM93-2MSO | u | Pararrayos punta Franklin simple de acero inoxidable 1.4408 (AISI 316), con mástil de acero galvanizado de 6 m de altura, pieza de adaptación del dispositivo y elementos de fijación para soporte con placa base | 0 |  | x | 995.98 | = | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 87.78
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % |  | 3.0723
|  |  | Total | [6 empty] | 90.8523

## T-SMP
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ayudante colocador | 20.81 | Ayudante colocador | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ayudante pintor | 20.81 | Ayudante pintor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 20.78 | Ayudante electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ayudante montador | 20.81 | Ayudante montador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Peón | 19.74 | Peón | 0 | 0
A0D-0009 | h | Peón para seguridad y salud | 19.74 | Peón p/SyS | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 22.33 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a colocador | 22.33 | Oficial 1a colocador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 23.08 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 23.08 | Oficial 1a montador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a albañil | 22.33 | Oficial 1a albañil | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 22.33 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-0015 | h | Oficial 1a para seguridad y salud | 22.33 | Oficial 1a p/SyS | 0 | 0
Maquinària
CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescópica articulada, autopropulsada con motor de gasoil de 20 m de altura máxima de trabajo y 9,8 en horizontal, de 227 kg de carga útil, de dimensiones 700x245x245 cm en reposo y 10886 kg de peso vacia, con cesta de dimensiones 150x75 cm | 39.44 | Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h= 20m,ancho=9,8,carg.227kg,700x245x245 cm,P=10 | 20.5166 | 321.7443
Material
B011-05ME | m3 | Agua | 1.97 | Agua | 0.25151 | 5.0347
B059-06FN | kg | Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 | 0.16 | Yeso C6/20/2 | 0.002329 | 0.036869
B059-06FO | kg | Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1 | 0.16 | Yeso B1/20/2 | 0.002329 | 0.036869
B0A5-06VX | u | Tornillo autoroscante con arandela | 0.2 | Tornillo autorosc.,arand. | 0.043054 | 0.45951
B0AI-07AZ | m2 | Tela metálica de simple torsión de alambre galvanizado, 3 mm y de 50x50 mm de paso de malla | 3.7 | Tela met.simp. tors.alam.galv.,D:3mm,50x50mm | 3.6921 | 38.8381
B0AN-07J2 | u | Taco químico de diámetro 12 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 8.17 | Taco químico D=12mm,torn./arand./tuerca | 0.28075 | 5.4692
B0AP-07J1 | u | Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca, para seguridad y salud | 1.21 | Taco acero D=10mm,torn./arand./tuerca,p/SyS | 0.15927 | 1.6998
B0C60-1GAY | m2 | Placa de policarbonato celular de 20 mm de espesor y 6 paredes, de 600 mm de anchura y tratamiento para la absorción de la radiación ultravioleta en las dos caras | 38.51 | Placa policarbonato cel.,e=20mm,núm.pared=6,trat.absor.rad.ultraviol | 28.5391 | 374.4247
B0CH2-21FF | m2 | Perfil grecado de chapa de acero galvanizada con grecas cada 172 mm, de 44 mm de altura y 1 mm de espesor, con una inercia entre 42 y 43 cm4 y una masa superficial entre 11 y 12 kg/m2, acabado liso según la norma UNE-EN 14782 | 12.92 | Perfil greca.ch.acer galv.,e=1mm,liso, | 24.7563 | 264.2156
B0CH2-21FI | m2 | Perfil grecado de chapa de acero galvanizada con grecas cada 172 mm, de 44 mm de altura y 0,6 mm de espesor, con una inercia entre 26 y 27 cm4 y una masa superficial entre 6 y 7 kg/m2, acabado liso según la norma UNE-EN 14782 | 8.36 | Perfil greca.ch.acer galv.,e=0,6mm,liso, | 13.9927 | 149.3392
B0CHK-2ON1 | m | Remate de plancha de acero plegada con acabado galvanizado, de 1 mm de espesor, 70 cm de desarrollo, como máximo, con 5 pliegues, para canalón xterior | 6.56 | Remate plan.acero p galv. e=1mm, desarr.<70cm 5 pliegues, p/canalón ext. | 11.8292 | 126.2491
B0DZ3-0F6H | m | Fleje, para seguridad y salud | 0.22 | Fleje,p/SyS | 0.43054 | 4.5951
B147W-H5IY | u | Elemento de apoyo intermedio para línea de vida horizontal fija, de acero inoxidable, para fijar con tornillos de acero inoxidable, según UNE_EN 795/A1 | 62.07 | Elemento soporte interme.línea vida horizontal,acero inox. | 2.2775 | 27.1435
B147W-H5J2 | u | Placa de acero con anilla, de aluminio, para fijaciones de arnés de seguridad, para fijar mecánicamente con tornillos de acero inoxidable | 12.03 | Placa+anilla aluminio p/fij.arnés seguridad p/fijar mec. | 0.85549 | 11.1918
B147W-H5J3 | m | Cable de acero inoxidable 316, de 10 mm de diámetro y composición 7x19+0, homologado para línea de vida según UNE_EN 795/A1 | 4.92 | Cable inox D=10, homologado p/línea vida UNE_EN 795/A1 | 1.5922 | 18.9756
B147W-H5J5 | u | Conjunto de elementos para los dos extremos de una línea de vida horizontal fija, formados por dos terminales de acero inoxidable, uno de ellos con elemento amortiguador de caídas, para fijar con tornillos de acero inoxidable, un tensor de horquilla para regulación del cable y dos terminales de cable con elementos protector, según UNE_EN 795/A1 | 371.9 | Elementos p/2extremos línea vida horizontal inox,1amortigu.+horqui.regulación+2terminales cable | 16.9601 | 212.2691
B147W-H5J7 | u | Placa con anilla, de acero inoxidable, para fijaciones de arnés de seguridad, para fijar mecánicamente con tornillos de acero inoxidable | 19.38 | Placa+anilla acero inox.p/fij.arnés seguridad p/fijar mec. | 0.14626 | 1.7432
B1511-19LY | u | Escalera vertical de seguridad con jaula y descansillo. SVS1-740 o similiar | 622 | Barand.prot.prefab.,h=1m,tornill.retac.,50 usos,p/SyS | -9999999999 | -9999999999
B1512-19LR | u | Barra soporta redes horizontal, para 15 usos, para seguridad y salud | 3.33 | Barra soporta redes horiz.,15 usos,p/SyS | -9999999999 | -9999999999
B151J-19LQ | u | Soporte metálico tipo ménsula de 2,5 m de longitud, con mordaza para el techo para 15 usos, para seguridad y salud | 19.78 | Sop.metálico ménsula,long.=2,5m,mordaza p/techo,15 usos,p/SyS | -9999999999 | -9999999999
B151L-0M3G | m2 | Red de hilo trenzado de poliamida no regenerada, de tenacidad alta, de 4 mm de D y 80x80 mm de paso de malla, con cuerda perimetral de poliamida de 12 mm anudada a la red, para 10 usos, para seguridad y salud | 0.19 | Red poliam.n/regen.tenac.alta,4mm,80x80mm,cuerda perim.poliam.,10usos,p/SyS | 14.4991 | 238.5459
B531-12ZW | m | Cumbrera articulado de 2 piezas de placa de fibrocemento NT gris, de perfil onda grande y de 65 cm de desarrollo, como máximo | 4800 | Cumbrera articul. 2piezas fibrocem.NT gris,perfil onda grande,desar.<=65 cm | 3.4814 | 33.2646
B561-2GSX | m2 | Perfilería y elementos auxiliares para lucernarios de placas de policarbonato de 14 a 20 mm de espesor | 19.02 | Perfilería y elementos aux. p/lucernarios plac.policarbonato,e=14 a 20mm | 19.5347 | 281.0708
B5ZF3-H497 | u | Gárgola de goma termoplástica con tubo de salida de 100x100 mm, 425 mm de longitud para soldar la impermeabilización | 15.85 | Gárgola goma termoplás.,tubo salida 100x100 mm,425mm p/sold.imperm. | -9999999999 | -9999999999
B712-FGNI | m2 | Lámina de betún modificado con elastómero, con autoprotección mineral, LBM (SBS) 40/G-FP con armadura de fieltro de poliéster de 150 g/m2 reforzada | 10.21 | Lámina bet.modif. autoprot.miner.LBM(SBS) 40/G-FP 150g/m2 reforzada | 1.8332 | 158.3362
B77G-H4DO | m2 | Lámina geosintètica de poliolefinas resistente a la intemperie de 1,5 mm de espesor, con armadura de malla de poliéstery velo de fibra de vidrio | 18 | Lámina geosintètica poliolefinasp/intemp.,e=1,5 mm,+arm. malla poliést.+velo FV | -9999999999 | -9999999999
B7C93-0J2E | m2 | Placa rígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 126 a 160 kg/m3, de 40 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.039 W/(m·K) y resistencia térmica >= 1,026 m2·K/W, con revestimiento de lámina asfáltica | 9.88 | Placa ríg.MW-roca,dens.=126 a 160kg/m3,e=40mm,cond.térmica <= 0.039W/(m·K),lám.asfáltica | 6.6285 | 89.1973
B7CZ2-0IRE | u | Taco y soporte de nylon para fijar materiales aislantes, de 40 mm de espesor como máximo | 0.39 | Taco+soporte nylon p/fijar mat.aisl.,e<=40mm | 0.031018 | 0.51033
B7JE-0GTM | dm3 | Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente | 24.75 | Masilla sella.,silicona neut. monocomponente | 3.0428 | 56.7184
B7Z0-13F3 | kg | Emulsión bituminosa, tipo ED | 1.09 | Emulsión bituminosa, tipo ED | 0.17157 | 26.1375
B896-HYJV | kg | Pintura sintética, para exteriores | 7.11 | Pintura sintét.,p/ext. | 3.9547 | 67.2814
B896-HYLB | kg | Pintura de zinc | 8.62 | Pintura Zn | 3.9547 | 67.2814
BBM4-0SII | m2 | Cartel para información corporativa de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no reflectante | 50 | Cartel p/inf.corp. aluminio anodizado acabada pintura n/reflectante | 46.2721 | 661.695
BFB3-096B | m | Tubo de polietileno de designación PE 100, diámetro nominal DN 20, presión nominal PN 16 (SDR 11), suministrado en rollo, fabricación según norma UNE-EN 12201-2 | 0.61 | Tubo PE 100,DN 20,PN 16 (SDR 11),en rollo,UNE-EN 12201-2 | 0.21107 | 8.0341
BFWF-09U3 | u | Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro nominal exterior, de plástico, para conectar a presión | 2.81 | Accesorio p/tubos poliet.alta dens. DN=20mm, plást.,p/conec.presión | 0.16455 | 6.2635
BFYH-0A2L | u | Parte proporcional de elementos de montaje para tubos de polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro nominal exterior, para conectar a presión | 0.02 | Pp.elem.mont.p/tubos poliet.alta dens. DN=20mm,p/conec.presión | 0.0013143 | 0.044718
BG12-0G6T | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 90x90 mm, con grado de protección IP-40 y para empotrar | 1.95 | Caja deriv.plástico,90x90mm,prot.IP-40,p/empotrar | 0.81511 | 17.4695
BG2Q-1KST | m | Tubo flexible corrugado de PVC, de 16 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 1 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 0.21 | Tubo flexible corrugado PVC,DN=16mm,1J,320N,2000V | 0.20729 | 5.9539
BG35-06F4 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada inferior o igual a 450/750 V, de designación H07Z-K, construcción según norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de sección 1x1,5 mm2, con aislamiento de poliolefinas, clase de reacción al fuego Dca-s2, d2, a2 según la norma UNE-EN 50575, con baja emisión humos | 0.34 | Cable Cu 450/750 V, H07Z-K, 1x1,5mm2, Dca-s2, d2, a2 | 0.032308 | 0.7983
BG64-07EI | u | Caja para mecanismos, para un elemento, precio alto | 1.62 | Caja mecanismos,p/un elemento,precio alto | 0.16163 | 3.8519
BG69-1NQ9 | u | Interruptor, de tipo universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, con tecla, precio alto, para empotrar | 5.25 | Interruptor,tipo univ.,(1P),10AX/250V,c/tecla,precio alto,p/empotrar | 0.057615 | 1.303
BG84-H6JU | u | Router para acceso al bus del sistema por IP, para carril DIN | 338.96 | Router IP,carril DIN | -9999999999 | -9999999999
BHA1-0FRB | u | BY121P G5 LED200S/840 PSU NB | 350 | Luminaria industrial,s/difus.ni reflec.,1x36W,rect.,planc.ac.perf. | 3.6596 | 39.058
BHW5-06FT | u | Parte proporcional de accesorios de luminarias industriales con tubos fluorescentes | 1.34 | P.p.accesorios lumin.indus.tub.fluor. | 0.043054 | 0.45951
BM93-2MSO | u | Pararrayos punta Franklin simple de acero inoxidable 1.4408 (AISI 316), con mástil de acero galvanizado de 6 m de altura, pieza de adaptación del dispositivo y elementos de fijación para soporte con placa base | 995.98 | Pararrayos punta Franklin simple,inox.1.4408, +elem.fij. placa base | 64.8183 | 691.7361
BN37-0X8E | u | Válvula de bola según norma UNE-EN 13709, manual, con bridas, de 2 vías, de 15 mm de diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de dos piezas de acero al carbono 1.0619 (A216 WCB), bola de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), eje de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), asiento de teflón PTFE, accionamiento por palanca | 10 | Válvula de bola manual+bridas,2 vías,DN=15mm,PN=16bar,cuerpo 2piezas 1.0619 (A216 WCB)/1.4301 (AISI | 12.537 | 149.414
BV2N0-02VR | u | Determinación del tiempo de inducción a la oxidación de una muestra de material plástico, según la norma UNE-EN 728 | 225.43 | Det.tiempo inducción oxidación 1muest.mat.plástico | -9999999999 | -9999999999
Altres
-Z19D | m | , con grado de dificultat medio | 0 | ,grado dific. medio | -9999999999 | -9999999999

## T-DIM
|  | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA | PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL PAVELLÓN MUNICIPAL DE ABRERA
AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS