## Quadre-resum_criteris_Sobre C
| EXPD. CLILAB 2025-02 |  | SUBMINISTRAMENT DE REACTIUS, MATERIAL FUNGIBLE, EQUIPS I ALTRE MATERIAL ASSOCIAT A AQUESTS, I NECESSÀRIAMENT COMPLEMENTARI INCLOENT EL SEU MANTENIMENT, PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ANALÍTICA D’HEMOSTÀSIA DE L’ÀREA D’HEMATOLOGIA DEL CONSORCI DEL LABORATORI INTERCOMARCAL DE L’ALT PENEDÈS, L’ANOIA I EL GARRAF (CLILAB Diagnòstics)
| Empresa |  |  | SOBRE C: Quadre - resum dels criteris d'adjudicació
NIF
Espai a omplir pel licitador
Detall de la documentació presentada en l'oferta
[6 empty] | Nom del Document al qual es troba la informació | Pàgina o pàgines del document de referència aportat a l'oferta
| Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 83 punts |  |  |  | PUNTS
VALORACIÓ ECONÒMICA | El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent: |  |  |  | 45
CRITERIS TÈCNICS | Es valorarà la major velocitat analítica. Equip que doni el primer resultat de temps de protrombina des de l'equip en stand-by en tots els analitzadors oferts amb el menor temps (cal aportar la documentació tècnica de l'equip). Fins a 4 punts |  |  |  | 4
4 punts. Equip que doni el resultat del temps de protrombina amb el menor temps
Els equips que no siguin els més ràpids obtindran la puntuació proporcional. Exemple: si l'equip més ràpid tarda 100s i un altre equip tarda 50s, es donaran 4 punts a l'equip més ràpid i 2 punts a l'equip que tarda 50s.
| Es valorarà el major nombre de participants al control de qualitat extern de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia per a la prova del temps de protrombina dels equips ofertats. Fins a 3 punts |  |  |  | 3
3 punts. Proveïdor amb més de 250 equips participants
2 punts. De 150 a 250 equips participants
1 punt. De 75 a 149 equips participants
0 punts. Inferior a 75 equips participants
| Es valorarà l'estabilitat dels reactius a l'analitzador que sigui mínima de 7 dies per a la determinació del temps de protrombina, temps de tromboplastina parcial activada, fibrinogen i dímer D oferts. Fins a 4 punts |  |  |  | 4
4 punts. Es compleix l'estabilitat mínima pels 4 paràmetres.
2 punts. Es compleix l'estabilitat mínima per 2 dels 4 paràmetres.
| Es valorarà que el reactiu líquid del temps de tromboplastina parcial activada contigui fosfolípids sintètics, sílica colloidal i que inclogui el clorur càlcic en el mateix kit. Fins a 4 punts |  |  |  | 4
4 punts. El reactiu compleix amb els tres requisits.
2 punts. El reactiu compleix parcialment amb els requisits.
| Es valorarà que el reactiu de Dímer D tingui capacitat d'exclusió del tromboembolisme venós amb un valor predictiu negatiu del 100 % (és a dir, sense possibilitat de resultats falsos negatius) i estigui avalat per un organisme internacional. Fins a 3 punts |  |  |  | 3
3 punts. Si compleix.
0 punts. Si no compleix.
| Es valorarà que el reactiu de víbora Russell per a la determinació de l'anticoagulant lúpic contigui diferent concentració de fosfolípids i tingui una estabilitat superior a 14 dies a 2-8ºC. Fins a 4 punts |  |  |  | 4
4 punts. El reactiu compleix amb tots els requisits.
2 punts. El reactiu compleix només un dels dos requisits.
0 punts. El reactiu no compleix cap dels requisits.
| Es valorarà que el reactiu per a la segona tècnica per a l'estudi d'anticoagulant lúpic estigui basat en temps de tromboplastina parcial activada, amb sílica micronitzada com a activador i amb dues concentracions diferents de fosfolípids per a l'estudi de cribratge i confirmació, tal i com recomana la International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). La tècnica ha d'estar totalment automatitzada. Fins a 4 punts |  |  |  | 4
4 punts. El reactiu compleix amb tots els requisits.
2 punts. El reactiu compleix un dels dos requisits.
0 punts. El reactiu no compleix cap dels requisits.
| Es valorarà que els reactius per a l'estudi de la trombofília (antitrombina, proteïna C cromogènica i proteïna S lliure) tinguin una estabilitat mínima d'un mes a 2-8ºC per a cadascun d'ells. Fins a 4 punts |  |  |  | 4
4 punts. Tots tres reactius compleixen l'estabilitat mínima requerida.
0 punts. Si algun dels tres reactius no compleixen l'estabilitat mínima requerida.
| Es valorarà que ambdós reactius per al perfil diagnòstic de la malaltia Von Willebrand (antigen i cofactor ristocetina) siguin líquids i amb una estabilitat mínima de 2 mesos una vegada oberts. Fins a 4 punts |  |  |  | 4
4 punts. Tots dos reactius compleixen els dos requisits.
2 punts. Només un reactiu compleix els dos requisits.
| Es valorarà que el middleware ofert permeti la visualització de les gràfiques de reacció dels tests realitzats en qualsevol estació de treball de l'usuari. Fins a 4 punts |  |  |  | 4
4 punts. El middleware ho permet en qualsevol estació de treball de l'usuari.
0 punts. El middleware no ho permet en qualsevol estació de treball de l'usuari.
83
Seran excloses totes aquelles propostes que no obtinguin un mínim del 50 % del total de punts fruit de la suma dels diferents criteris tècnics.