## Requeríments obligatoris
Identificació de l'empresa
Nom
NIF
LOT
Acord marc per al subministrament agregat de gasos medicinals, industrials i d’ús mèdic i serveis associats per als centres de l’Institut Català de la Salut (ICS) complementari
Requeriments obligatoris a acreditar | Compliment del requisit (SI/NO) | Indicar el nom document i/o fitxer on s'acredita el requisit
Declaració conforme compleix amb totes les normes vigents pel que fa a la seva condició de fabricant i proveïdor de gasos medicinals d'acord amb allò que preveu la "Instrucción Técnica complementaria sobre Botellas y Botellones de Gases Comprimidos, Licuados y Disueltos a Presión" (ITC-MIE AP7). Tanmateix cal certificar que tots els gasos subministrats compleixen amb totes les normes de seguretat i qualitats i que s'acompleix la resta de legislació d'aplicable en el contracte.
Garantir per escrit que l'empresa disposa de: - Laboratori d’anàlisi i control al lloc de fabricació, excepte en el cas de l’aire comprimit que seguirà la normativa vigent. - Emmagatzematge en la fàbrica/planta pel subministrament dels gasos objecte de concurs.
Acreditació per medi d'una entitat aliena de l'etiquetatge i la capacitat dels subministradors en disposar de les tècnicques analítiques pel control de la qualitat dels gasos medicinals (sistemes de control de qualitat ISO 9001). Cal identificar l'empresa acreditadora.
Identificació dels centres productors, indicant el nombre, capacitat i localització.
Declaració de compromís per nomenar, en el termini màxim d’un mes després de la signatura del contracte, un/a conseller/a de seguretat que es farà responsable de les operacions de càrrega/descàrrega en els centres de subministrament.
Disposició de servei de telemeteria i televigilancià amb els paràmetres mínims de control indicats a l'apartat 8 del PPT "Telemetria-Parametres de control en continu", si escau.
Sistema de Visualitzador/Display en com a mínim el 50% de les ampolles compactes de 5 litres d'Oxigen.
Disposició del servei de recepció de comandes i altres sistemes de identificació o detecció de les demandes dels centres. Per mitjà d’implantació de sistemes informatitzats de gestió i seguiment on-line. (Sense cost addicional).
Conjuntament amb aquesta fitxa, haureu de presentar una memòria de màxim 10 pàgines on es detalli i s’argumentin els requeriments obligatoris. A més, hauréu d'incloure tota la documentació complementària que considereu per tal de garantir l'acompliment de tots els requeriments del plec.